| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支持操作系统 | Microsoft® Windows® 10 Professional及以上的操作系统64 |  |
| 2 | 显示器 | 21.5英寸TFT液晶显示屏及以上 |  |
| 3 | 推车工作台面 | 可根据实际需求定制 |  |
| 4 | 网络 | 无线局域网：IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax，2.4G及5G 双频段 支持WIFI 6协议 (提供设备 WIFI6连接后界面截图证明) |  |
| 5 | 处理器CPU | I5（十二代及以上）CPU |  |
| 6 | 内存 | 16G内存及以上 |  |
| 7 | 硬盘 | 512SSD及以上(可按需增加1T机器硬盘) |  |
| 8 | 接口 | 6个USB |  |
| 9 | 电池 | 1.需通过第三方权威机构的空运鉴定、UN38.3认证、MSDS化学品安全认定且测试委托方必须为推车厂商，提供测试报告复印件。 2.通过锂离子电池和电池组安全要求测试，提供第三方权威机构提供的专项测试报告复印件 3.通过国家认可的检测机构出具的静电放电测试，提供专项测试报告复印件 |  |
| 10 | 挂件设计 | 根据实际要求可定制 |  |
| 11 | 管理软件 | 集中式管理, 可远端查询电量, 具备低电量及问题示警, 电源可用时间显示, 实时耗电瓦数显示等功能, 高温及错误警示, 支持中文显示 |  |
| 12 | 一体化设计 | 根据实际需求定制 |  |
| 13 | 标示盘 | 标示盘含电源容量指示, 电脑及电池开关. |  |
| 14 | 工作台面 | 高度可调整, 以电动方式为佳 |  |
| 15 | 一体机材质 | 车体表面经过静电粉末喷塑涂装工艺处理，不生锈易清理，车身稳固推行不晃动。台面、把手、抽屉表面、防撞护条、表面光滑平整易清洁; 符合医疗环境使用 |  |
| 16 | 公司要求 | 重庆市区内有备件备品库，市内有技术维护人员 |  |
| 17 | 保修期和售后服务 | 电脑质保期≥6年，电池质保期≥6年，推车整体质保期≥6年，在质保期内所有维修和更换免费。如需更换配件在一天内完成。 |  |