PAGE  

项目编号：CH2025068
重庆医科大学附属第二医院
江南院区感染与肝病中心楼顶发光字更换项目
采购文件

重庆医科大学附属第二医院 

二〇二五年十一月

	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	江南院区感染与肝病中心楼顶发光字更换项目                  

	2
	项目概况
	1.项目地点：江南院区（南岸区天文大道288号）

2.采购内容： 对江南院区感染与肝病中心楼顶的户外立架式穿孔发光字（文字内容为“中文：重庆医科大学病毒性肝炎研究所 英文：INSTITUTE FOR VIRAL HEPATITIS,CHONGQING MEDICAL UNIVERSITY ）”，具体尺寸详见附件1）进行相关设施更换，保留原金属字体和钢架结构。

3.质保期（验收合格之日起）：3年。

4.供货（安装）时间：以医院发出排产通知单之日起算，25个日历日。



	3
	服务内容
	1.拆除现有旧主电缆、旧辅线、旧灯珠、旧电源、旧配电箱及时空开关等；

2.更换上述拆除部件，更换后的发光字系统应具有发光均匀、高亮度、防水防尘等特性;灯珠采用蓝景、科瑞、欧司朗或同等级别品牌；电缆及辅线采用鸽牌、南方、渝丰或同等级别品牌；电源采用蓝景、明纬、执信或同等级别品牌。

3.完成新部件的安装、连接及调试，保证整套发光字系统正常运行，符合户外使用的安全及性能要求。

4.售后服务：

4.1巡检维护：质保期内，每月指派有相应资质人员对发光字牌、金属结构架及其电控系统等进行细致全面地监视、检查、隐患报告，有故障及时处理；每年进行1次钢架和焊点防锈漆涂刷。

4.2故障响应：遇到发光字运行不正常、金属结构架出现开焊等问题，提供24小时的故障响应服务，12小时内到场进行检修，24小时内完成故障修复，并出具现场服务报告；无法在24小时内解决的，向采购人做书面说明，并提供备用产品；紧急情况，1小时内响应到底现场。 

4.3备品备件及易损件：须备足常用易损配件，包含但不限于电源、灯珠等。售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原装配件，未经采购人同意不得使用非原装配件。



	4
	转包
	■不允许

	5
	评分原则
	初评通过的基础上，综合评分法
本项目无二次报价

	6
	竞选单位资格条件
	（一）基本资格条件：

1.竞选单位具有独立承担民事责任的能力

【提供法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件并加盖鲜章）】（营业执照的经营范围：广告设计、制作、代理。）

2.法定代表人身份证明【格式3，自然人无需提供】

3.法定代表人授权委托书【格式4，自然人、法人本人到场的无需提供】

（二）特定资格条件：

1.参与人须具有建设行政主管部门颁发的城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质；
2.参与人具备建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》，且在有效期内；

3.该项目需配备专职安全生产管理人员,必须为参与人本单位正式员工，且需具备建设行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》，并提供近三个月的社保缴纳记录，施工期间，专职安全生产管理人员必须在场； 

4.因本项目涉及超高空作业，为严格保障施工安全，项目团队中须满足以下人员资质要求：

4.1至少2人同时持有中华人民共和国应急管理部（原国家安全生产监督管理总局）颁发的低压电工证及高空作业证；

4.2至少1人同时持有中华人民共和国应急管理部（原国家安全生产监督管理总局）颁发的高空作业证及焊接与热切割作业证；
5.需提供1个2022年1月至竞选截止日止（以合同签订时间为准），具有1个10万元及以上的发光字灯珠拆除及更换类似业绩合同。  【提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页】。

	7
	项目暂估最高限价
	106678.3元

	8
	费用报价方式
	1.本项目报价采用总价包干，报价中已涵盖全部工作内容。包含但不限于服务本项目所需的所有人工费、材料费、工具费、管理费、保险费、税金、利润、风险费等一切费用。由各竞选单位自行根据自身实力进行报价，报价中选后不得调整。
2.竞选单位报价不得超过项目暂估最高限价，否则由比选小组作否决竞选处理。
3.竞选单位应自行踏勘现场及周围环境，以便获取竞选单位须自己负责的有关编制竞选文件报价清单和签署合同所需的所有资料。

	9
	费用支付
	货到后提交送货单、到场验收单等文件并完成安装，双方进行正式验收，验收合格后 60个日历日内，支付该批次货款的85%;剩余 15%分三年支付,每年度维保完成验收合格后60个日历日内支付 5%。

	10
	竞选文件组成
	（一）手持资料（1份，无需密封）
1．营业执照【提供复印件并加盖鲜章】
2、竞选单位的法定代表人或委托代理人或自然人本人身份证【原件】
3.法定代表人身份证明【格式3，自然人无需提供】
4.法定代表人授权委托书【格式4，自然人、法人本人到场的无需提供】
（二）竞选文件（1正2副，需密封）
1.评审条款差异表（格式1）
2.竞选函（格式2）（若有分项报价清单，请添加到格式2后面）
3.基本资格条件证明材料：
①法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证【提供复印件并加盖鲜章）】
②法定代表人身份证明【格式3，自然人无需提供】
③法定代表人授权委托书【格式4，自然人、法人本人到场的无需提供】
4.特定资格条件证明材料【要求详见采购文件6竞选单位资格条件（二），格式自拟】
5．承诺书（格式5）
6.服务内容响应资料【要求详见采购文件3服务内容，格式自拟】
7.其他商务、技术等证明材料【根据评分办法自行编制，格式自拟】

	11
	竞选文件格式
	1.签字盖章要求
1.1竞选文件正、副本封面均须法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章），正、副本均须加盖骑缝章（鲜章）；
1.2竞选文件正本内页要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章）；竞选文件副本内页可以是正本的复印件。
2.装订要求
竞选文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。
3.份数要求：1份正本，2份副本。（须在封面注明）
4.密封要求：将装订好的竞选文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选单位公章。
5.竞选文件正副本请务必做好目录及对应页码。
（特别提醒：请竞选单位严格按照竞选文件格式要求准备）

	12
	采购程序
	按下列程序进行：
1.竞选单位在规定时间内按格式报名，报名后若放弃参加竞选请务必提前电话或邮件说明理由；
2.竞选单位在规定的时间内递交竞选文件并在竞选文件递交表上签到；
3.宣布比选会议开始；
4.按照竞选文件递交顺序依次点名； 
5.核验参加比选会议的竞选单位的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件）、委托代理人的授权委托书，以确认其身份合法有效。若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加比选会；
6.竞选文件的密封检查：竞选单位自荐或推举3名代表对所有文件密封情况进行检查（由工作人员展示，竞选单位代表不可直接触碰竞选文件），并签署竞选文件密封检查记录表；
7.开启顺序：随机开启、检查文件份数；
8.当众公布竞选单位名称、竞选报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案； 
9.竞选单位代表、比选人代表、监督人人等有关人员在比选记录上签字确认；
10.竞选单位代表离场，保持联系方式畅通；
11.专家入场，先进行初步评审，初步评审未通过作否决竞选处理。初步评审通过的竞选单位进入详细评审，得到竞选得分排名；
12.公示拟中选候选人；
13.发放中选通知书、签订合同。

	13
	评分办法

	13（1）
	初步评审
1.满足采购文件第3条服务内容、第6条竞选单位资格条件、第8条费用报价方式的视为通过初步评审。未通过初步评审的作否决竞选处理，不进入评分环节，不参与排名。
2.因评分小组作否决竞选处理，导致有效竞选单位不足三个的，评分小组应当否决所有竞选。但是有效竞选单位的经济、商务、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足采购文件要求的，评分小组可以继续评选并确定中选候选人。

	
	
	13（2）
	综合评分（总分100分）
1.报价分（70分）
通过初步评审且报价最低的竞选单位的价格为评分基准价，其报价分为满分。
报价分=（评分基准价/最终报价）×70%×100
在评审过程中，评分小组发现竞选单位的报价明显低于其他竞选单位的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，评分小组有权要求该竞选单位做出书面说明并提供相关证明材料，竞选单位不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评分小组认定该竞选单位以低于成本报价竞选。对被认定为低于成本报价竞选的报价做无效报价，按无效竞选处理。
2.商务分（20分）
2.1发光字改造同类型业绩（16分）
提供自 2022年 1 月 1 日以来合同金额在10万元以上的发光字改造同类型业绩。每提供一项业绩得4分，最高16分。【资质条件业绩不计分，提供合同关键页复印件，关键页包括体现产品品牌及型号、合同金额、合同时间、签字盖章页，骑缝章，合同原件现场备查。】
2.2工期（4分）

工期在25个日历日基础上，每缩短一天，得1分，最高得4分。

3.技术分（10分）
根据采购文件要求编制技术方案：
3.1根据项目实际情况，对具体实施方案的可操作性、合理性、重点难点的分析及措施进行综合比较评分，优得4-5分，良得2-3分，一般得0-1分。
3.2对售后服务方案、应急处理、响应时间等进行综合比较评分，优得4-5分，良得2-3分，一般得0-1分。

	14
	报名方式
	见公告

	15
	竞选时间及地点
	见公告


（项目名称）
竞选文件
竞选单位：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年  月  日
目录
1.评审条款差异表（格式1）
2.竞选函（格式2）（若有分项报价清单，请添加到格式2后面）
3.基本资格条件证明材料：
①法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证【提供复印件并加盖鲜章）】
②法定代表人身份证明【格式3，自然人无需提供】
③法定代表人授权委托书【格式4，自然人、法人本人到场的无需提供】
4.特定资格条件证明材料【要求详见采购文件6竞选单位资格条件（二），格式自拟】
5、承诺书（格式5）
6.服务内容响应资料【要求详见采购文件3服务内容】
7.其他商务、技术等证明材料【根据评分办法自行编制，格式自拟】

（格式1）
评审条款差异表
采购项目名称：
	序号
	评审要求
	竞选应答
	偏离情况
	佐证材料对应文件页码

	1
	示例：服务内容 
	满足采购文件要求
	无偏离
	2-3页

	2
	基本资格条件1、营业执照
	满足采购文件要求
	无偏离
	7页

	3
	基本资格条件2、法定代表人授权委托书
	满足采购文件要求
	无偏离
	8页

	4
	特定资格条件1、具有..资质
	满足采购文件要求
	无偏离
	10-11页

	5
	特定资格条件2、..
	满足采购文件要求
	无偏离
	10-11页

	6
	费用报价方式
满足采购文件要求
无偏离
6页
	满足采购文件要求
	无偏离
	12页

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1.本表即为对本项目“第13条评分办法”中所列条款进行比较和响应。（请按照评分办法依次罗列，将影响到各竞选单位得分，请尽量详尽）
2.本表可扩展。相关条款支撑材料应附本表后。（无特殊要求的部分格式自定）
3.竞选应答栏中应当注明响应具体内容。表中必须标注具体内容在竞选文件中的位置（页码）。
4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
（格式2）
竞选函（格式）
致：重庆医科大学附属第二医院
我们已经仔细地研究了                  项目采购文件的全部内容。我们已完全理解了采购文件规定的合同范围.要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价：
重庆医科大学附属第二医院          项目竞选总报价为：             元。

供货（安装）时间：以医院发出排产通知单之日起算_______个日历日。
我方同意在从规定的递交竞选函截止之日起到竞选有效期满前遵守本竞选函，且对我们具有约束力，并可随时被接受中选。如果我们中选，我们将及时签订合同。在制定和签署正式协议书之前，本竞选函应构成在我们双方之间有约束力的合同。
竞选单位（盖章）：
法定代表人或法人授权代表（签字）：
时间：
（格式3）
法定代表人身份证明
单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：
年
月      日
经营期限：

姓名：
性别：
年龄：
职务：

系
（单位名称）的法定代表人。
特此证明。
单位：
（盖单位鲜章）

年  月  日
此处粘贴法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证正面复印件



	法定代表人身份证反面复印件


（格式4）
法定代表人授权委托书
本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目，代理人在竞选.合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。
特此授权。
被授权人：                   性别：                 年龄：
单位（盖章）                 部门：                 职务：
法定代表人：（签字）
此处粘贴法定公司代理人身份证复印件
	公司代理人身份证正面复印件



	公司代理人身份证反面复印件


日期：    年    月   日
（格式5）
承诺书
致：重庆医科大学附属第二医院  
______________________的采购工作，对贵单位发出的该项目采购文书及附件等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交竞选文件，保证按中选的金额签订合同，并对下列事宜做出承诺：
1. 我司与其他竞选单位之间不存在负责人为同一人或任何控股、管理及其他形式的关联关系。
2. 我司将严格按照采购文件的规定进行响应。同时，我司愿意接受采购人的监督和核查。
3.我司在本次采购中所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述或者隐瞒情况。
4.在中选后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例.行业标准.设计要求.采购人及合同要求等按质按量完成工作，保证本项目中选后绝不转包给挂靠公司。
5．在服务过程中产生的安全责任问题由我司自行承担。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中选权利，自愿承担因放弃中选的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。
竞选单位（盖章）：
法定代表人或法人授权代表（签字）：
时间：

附件1：
尺寸、材质、工艺等技术参数
[image: image1.png]80000
59600

HE PATITIS, (THOT TVERSIT
g
il . . . r .
000 .
oo oo oo ow__aom
"
E ;Ll ]
%3
K x L x
1 2 2 1 3




[image: image2.png]T

Lszaanm

Lestsamm

Liovsomm

100°500° 500

i

Levrsamm

Loweamm

Larrtomm

as

00%a00 400merE

xna

Lowssmm

“00'500 s00mxEE




[image: image3.png]e w0 L w0 wm

%?ﬁ%#k#%i&ﬂfiﬁﬁﬁ

INSTITUTE FOR VIRAL HEPATITIS,CHONGQING MEDICAL UNIVERSITY




PAGE  
- 2 -

