重庆医科大学附属第二医院

电梯维保服务

阳光推介文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇二五年十二

重庆医科大学附属第二医院电梯维保阳光推介文件

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院电梯维保服务阳光推介（非招标） |
| 2 | 项目概况 | - 项目地点： - ①重庆医科大学附属第二医院渝中院区（临江路75），体检中心（紫东国际） - ②重庆医科大学附属第二医院江南院区（南岸区天文大道288号） - 项目内容：重庆医科大学附属第二医院电梯维保服务项目 维保期：3年（合同签订日开始计算） |
| 3 | 项目要求 | - ①渝中院区，江南院区全部电梯、扶梯维保服务（全包） - ②渝中体检中心电梯、扶梯维保服务（半包） - （详见附件1） |
| 4 | 服务要求 | 1.服务标准 《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）； 《电梯自行检测规则》（TSG T7008-2023）； 《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T18775-2009）； 《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》（GB/T 7588.1-2020）； 《电梯制造与安装安全规范 第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》（GB/T 7588.2-2020）； 《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899-2011）； 《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017)； 《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG 7001-2023)； 《中华人民共和国特种作业设备安全法》； 《特种设备安全监察条例（国务院第549号令）》； 其他国家和行业等相关规定。 2.维修保养服务内容不低于以下内容要求： ① 每月提供二次定期保养。 ②二十四小时应急服务，并不收取法定工作日和例常工作以外的附加费用。 ③ 指定专人服务本项目，并配合医院做好电梯一机一档的资料管理工作。 ④ 负责完成电梯年检（定检、自检）、特定检验工作，医院相关部门配合，必须保证电梯年检、特定检验合格，电梯年检费用由推介人承担。 ⑤ 电梯的日常维修，应提供与原系统和设备同品牌同型号的维修更换的材料。 ⑥单个院区专业维保驻场人数不低于2人（24小时驻场），技术支持1人均持有T证。 ⑦半包电梯、扶梯服务内容500元及以下的部件、配件和设备由供应商免费更换。500元以上的部件、配件和设备更换只收取材料费。由维保方提供报价单（报价应符合市场行情）至医院管理部门核价，核价后免人工方式完成部件、配件更换。 ⑧ 针对本项目，推介人应提供详实可靠更优的维保计划。 |
| 5 | 参与方条件 | 1.基本资格条件： - ①推介人具有独立承担民事责任的能力，具有特种设备安装改造维修许可证（A级）。 ②具备在有效期内的税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章】 - 业绩 提供自 2022 年1月1 日以来合同金额在 120万元以上的一个电梯维保项目业绩。（提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页，未提供不得分）。 |
| 6 | 必备证件 | 提供企业营业执照.资质证书.组织机构代码证.税务登记证副本原件。 |
| 7 | 推介时间和地点 | 时间：2025年12月24日上午9:40 地点：南岸区天文大道288号重医附二院江南院区全科楼后勤处办公室（607室） |
| 8 | 报价方式 | 1.根据采购人提供的清单规格、数量及要求进行报价，采用包干价结算。 2.本项目报价采用全包、半包制（推介单位自行拟定维保内容费用） 包含但不限于以下内容：各院区驻场维保人员2名，材料费、加工费、运输（含包装、运输、转运、装卸至医院指定地点）、管理费、利润、保险、各种规费税费、约定的检验费用、风险费、专用工具、调试等所有成本费用。半包服务单价在500元及以下的部件、配件和设备由乙方免费更换。 报价时须明确列出各项费用构成明细，若未单独列明则视为已包含在其他费用中。所有报价均以人民币计价，精确到元。响应文件提交时须加盖单位公章，并由法定代表人或授权代表签字确认。报价一经提交，不得更改或撤销。 |
| 9 | 报名方式及 截止时间 | 邮件报名： cyfeyzwk@163.com 邮件标题注明：重庆医科大学附属第二医院电梯维保服务阳光推介+单位名称+联系人+联系电话 提供“三证合一”的营业执照复印件加盖鲜章扫描件 报名截止时间：2025年12月 日下午14:00 |
| 9 | 现场勘察时间 | 请在工作日9：00-11:30,14:00-17：00联系 |
| 11 | 推介文件组成 | 一、推介文件组成： 1.基本资格条件证明材料 1.1企业营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】 1.2.法定代表人身份证明【格式1】 1.3法定代表人授权委托书【格式2，法人本人到场的无需提供】 2.特定资格条件证明材料 3.报价书 4.产品参数及售后方案 5.文明施工方案（需结合现场实际情况） 二、文件格式： 1.签字盖章要求 1.1推介文件正、副本封面均须法定代表人或其委托代理人签字、加盖推介单位公章（鲜章），正、副本均须加盖骑缝章（鲜章）； 1.2推介文件正本内页要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章）；推介文件副本内页可以是正本的复印件。 2.装订要求 推介文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 3.份数要求：1份正本，3份副本。（须在封面注明） 4.密封要求：将装订好的推介文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选单位单位公章。 5.推介文件正副本请务必做好目录及对应页码。 |
| 12 | 递交文件地点 | 推介会议同时递交 |
| 13 | 联系人及方式 | 联系地址：南岸区天文大道288号重医附二院江南院区全科楼后勤处办公室（607办公室） 联 系 人：张老师 联系电话：023-62888246 15023109051 现场查勘：蔡老师 联系电话：023-63693152 13368085798 |

附件1

江南院区电梯清单：

| 单位类型 | 制造时间 | 维保到期 | 电梯设备编号 | 制造单位 | 医院编号 | 楼层数 | 载重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2019/2/27 | 2026/11/30 | E/30034186.045 | 蒂升 | 科教楼1# | 负2层到4层 | 1000kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2019/2/27 | 2026/11/30 | E/30034186.046 | 蒂升 | 科教楼2# | 负2层到4层 | 1000kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2017/11/6 | 2026/11/30 | E/30034186.034 | 蒂升 | 外科14# | 负1楼到14楼 | 1600kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2017/11/6 | 2026/11/30 | E/30034186.035 | 蒂升 | 外科15# | 负1层到14层 | 1600kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2017/11/6 | 2026/11/30 | E/30034186.036 | 蒂升 | 内科12# | 负1层到14层 | 1600kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2017/11/6 | 2026/11/30 | E/30034186.037 | 蒂升 | 内科13# | 负1层到14层 | 1600kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2017/11/6 | 2026/11/30 | E/30034186.038 | 蒂升 | 外科11# | 负1层到14层 | 1600kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2017/11/6 | 2026/11/30 | E/30034186.039 | 蒂升 | 外科16# | 负1层到14层 | 1600kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2017/11/6 | 2026/11/30 | E/30034186.040 | 蒂升 | 内科11# | 负1层到14层 | 1600kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2017/11/6 | 2026/11/30 | E/30034186.041 | 蒂升 | 内科14# | 负1层到14层 | 1600kg |
| 电梯>无机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.042 | 蒂升 | 门诊7# | 1层到5层 | 1000kg |
| 电梯>无机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.043 | 蒂升 | 门诊6# | 1层到5层 | 1000kg |
| 电梯>无机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.033 | 蒂升 | 门诊5# | 1层到5层 | 1000kg |
| 电梯>无机房>无齿轮 | 2018/6/15 | 2026/11/30 | E-YO-34905 | 三菱 | 全科楼3# | 1层到14层 | 1350kg |
| 电梯>无机房>无齿轮 | 2018/6/15 | 2026/11/30 | E-YO-35001 | 三菱 | 全科楼1# | 1层到14层 | 1050kg |
| 电梯>无机房>无齿轮 | 2018/6/15 | 2026/11/30 | E-YO-35002 | 三菱 | 全科楼2# | 1层到14层 | 1050kg |
| 电梯>无机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.015 | 蒂升 | 门诊1# | 1层到5层 | 1600kg |
| 电梯>无机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.016 | 蒂升 | 门诊2# | 1层到5层 | 1600kg |
| 电梯>无机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.017 | 蒂升 | 门诊3# | 1层到5层 | 1600kg |
| 电梯>无机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.018 | 蒂升 | 门诊4# | 1层到5层 | 1600kg |
| 电梯>无机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.032 | 蒂升 | 门诊8# | 1层到4层 | 1000kg |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2018/3/22 | 2026/11/30 | E33528-010-001 | 蒂升 | 扶梯1# | 35∘/ 4.45m | 倾斜度/ 提升高度 |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2018/3/22 | 2026/11/30 | E33528-010-002 | 蒂升 | 扶梯2# | 35∘/4.45m |  |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2018/3/22 | 2026/11/30 | E33528-010-003 | 蒂升 | 扶梯3# | 35∘/4.45m |  |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2018/3/22 | 2026/11/30 | E33528-010-004 | 蒂升 | 扶梯4# | 35∘/ 4.45m |  |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2018/3/22 | 2026/11/30 | E33528-010-005 | 蒂升 | 扶梯5# | 35∘/4.45m |  |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2018/3/22 | 2026/11/30 | E33528-010-006 | 蒂升 | 扶梯6# | 35∘/4.45m |  |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2018/3/22 | 2026/11/30 | E33528-010-009 | 蒂升 | 扶梯9# | 35∘/ 4.45m |  |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2018/3/22 | 2026/11/30 | E33528-010-010 | 蒂升 | 扶梯10# | 35∘/4.45m |  |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2018/3/22 | 2026/11/30 | E33528-010-011 | 蒂升 | 扶梯11# | 35∘/4.45m |  |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2018/3/22 | 2026/11/30 | E33528-010-012 | 蒂升 | 扶梯12# | 35∘/ 4.45m |  |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2018/3/22 | 2026/11/30 | E33528-030-007 | 蒂升 | 扶梯7# | 35∘/4.45m |  |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2018/3/22 | 2026/11/30 | E33528-030-008 | 蒂升 | 扶梯8# | 35∘/4.45m |  |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2018/3/22 | 2026/11/30 | E33528-020-013 | 蒂升 | 扶梯13# | 35∘/ 4.45m |  |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2018/3/22 | 2026/11/30 | E33528-020-014 | 蒂升 | 扶梯14# | 35∘/4.45m |  |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2018/3/22 | 2026/11/30 | E33528-020-015 | 蒂升 | 扶梯15# | 35∘/4.45m |  |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2018/3/22 | 2026/11/30 | E33528-020-016 | 蒂升 | 扶梯16# | 35∘/ 4.45m |  |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2018/3/22 | 2026/11/30 | E33528-020-017 | 蒂升 | 扶梯17# | 35∘/4.45m |  |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2018/3/22 | 2026/11/30 | E33528-020-018 | 蒂升 | 扶梯18# | 35∘/4.45m |  |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.007 | 蒂升 | 外科4# | 负1层到14层 | 1600kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.008 | 蒂升 | 外科3# | 负1层到14层 | 1600kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.009 | 蒂升 | 外科2# | 负1层到14层 | 1600kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.010 | 蒂升 | 外科1# | 负1层到14层 | 1600kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.011 | 蒂升 | 内科1# | 负1层到14层 | 1600kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.012 | 蒂升 | 内科2# | 负1层到14层 | 1600kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.013 | 蒂升 | 内科3# | 负1层到14层 | 1600kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.014 | 蒂升 | 内科4# | 负1层到14层 | 1600kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.019 | 蒂升 | 外科13# | 负1层到14层 | 1600kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.020 | 蒂升 | 外科5# | 负1层到14层 | 1600kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.021 | 蒂升 | 外科6# | 负1层到14层 | 1600kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.022 | 蒂升 | 外科7# | 负1层到14层 | 1600kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.023 | 蒂升 | 外科8# | 负1层到14层 | 1600kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.024 | 蒂升 | 内科8# | 负1层到14层 | 1600kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.025 | 蒂升 | 内科7# | 负1层到14层 | 1600kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.026 | 蒂升 | 内科6# | 负1层到14层 | 1600kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.027 | 蒂升 | 内科5# | 负1层到14层 | 1600kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.028 | 蒂升 | 外科10# | 负1层到14层 | 1000kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.029 | 蒂升 | 外科9# | 负1层到14层 | 1000kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.030 | 蒂升 | 内科9# | 负1层到14层 | 1000kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.031 | 蒂升 | 内科10# | 负1层到14层 | 1000kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2018/5/3 | 2026/11/30 | E/30034186.044 | 蒂升 | 外科12# | 负1层到14层 | 630kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2018/5/18 | 2026/11/30 | E/30034186.001 | 蒂升 | 肝病2# | 1层到6层 | 1600kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2018/5/18 | 2026/11/30 | E/30034186.002 | 蒂升 | 肝病3# | 1层到6层 | 1600kg |
| 电梯>无机房>无齿轮 | 2018/5/18 | 2026/11/30 | E/30034186.003 | 蒂升 | 肝病4# | 1层到10层 | 1600kg |
| 电梯>无机房>无齿轮 | 2018/5/18 | 2026/11/30 | E/30034186.004 | 蒂升 | 肝病5# | 1层到10层 | 1600kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2018/5/18 | 2026/11/30 | E/30034186.005 | 蒂升 | 肝病6# | 1层到10层 | 1600kg |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2018/5/18 | 2026/11/30 | E/30034186.006 | 蒂升 | 肝病1# | 1层到10层 | 1600kg |
| 电梯>无机房>无齿轮 | 2021/11/8 | 2026/11/30 | Z2011-328 | 蒂升 | 食堂杂物梯 | 1层到4层 | 300kg |

渝中院区电梯清单：

| 单位类型 | 制造时间 | 维保到期 | 电梯设备编号 | 制造单位 | 医院编号 | 楼层数 | 载重/GK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2023/2/3 | 2026/8/31 | HD2212091 | 重庆威斯特电梯有限公司 | 综合楼1 # | 1层到17层 | 1000 |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2015/10/1 | 2026/8/31 | HD1510085 | 重庆威斯特电梯有限公司 | 综合楼2# | 1层到17层 | 1000 |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2023/1/30 | 2026/8/31 | HD2212092 | 重庆威斯特电梯有限公司 | 影像楼CT | 1层到3层 | 1600 |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2024/2/26 | 2027/2/ | 24K0000776 | 重庆菱王电梯工程有限公司 | 内科楼1# | 1层到12层 | 1350 |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2021/2/28 | 2026/8/31 | HD2101001 | 重庆威斯特电梯有限公司 | 内科楼2# | 1层到12层 | 1600 |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2024/3/26 | 2027/3/ | 24K0000777 | 重庆菱王电梯工程有限公司 | 内科楼3# | 1层到12层 | 1350 |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2021/3/1 | 2026/8/31 | HD2101002 | 重庆威斯特电梯有限公司 | 内科楼4# | 1层到13层 | 1600 |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2019/1/17 | 2026/8/31 | HD1704005 | 重庆威斯特电梯有限公司 | 外科楼1# | 1层到30层 | 1000 |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2019/6/17 | 2026/8/31 | HD1903043 | 重庆威斯特电梯有限公司 | 外科楼2# | 1层到29层 | 1000 |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2019/5/12 | 2026/8/31 | HD1903044 | 重庆威斯特电梯有限公司 | 外科楼3# | 1层到29层 | 1000 |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2019/9/3 | 2026/8/31 | HD1903045 | 重庆威斯特电梯有限公司 | 外科楼4# | 1层到29层 | 1600 |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2018/3/1 | 2026/8/31 | HD1610031 | 重庆威斯特电梯有限公司 | 外科楼5# | 1层到29层 | 1600 |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2017/2/1 | 2026/8/31 | HD161111038 | 重庆威斯特电梯有限公司 | 外科楼6# | 负1层到30层 | 1000 |
| 电梯>无机房>无齿轮 | 2016/11/18 | 2026/8/31 | HD1610030 | 重庆威斯特电梯有限公司 | 统战部1# | 1层到7层 | 1000 |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2023/12/18 | 2028/1/ | LOMO-025730.001 | 重庆菱王电梯工程有限公司 | 统战部2# | 1层到7层 | 1600 |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2014/4/1 | 2026/8/31 | FJGZ2014-004-1 | 重庆富士电梯有限公司 | 综合病房楼 | 1层到7层 | 1600 |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2021/6/21 | 2026/8/31 | 36109471 | 通力电梯有限公司 | 魁星楼扶梯E1 | 35∘/4.2m |  |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2021/6/28 | 2026/8/31 | 36109472 | 通力电梯有限公司 | 魁星楼扶梯E2 | 35∘/4.2m | 倾斜度/ 提升高度 |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2021/6/28 | 2026/8/31 | 36109473 | 通力电梯有限公司 | 魁星楼扶梯E3 | 35∘/4.2m |  |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2021/6/28 | 2026/8/31 | 36109474 | 通力电梯有限公司 | 魁星楼扶梯E4 | 35∘/4.2m |  |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2021/7/1 | 2026/8/31 | 36109475 | 通力电梯有限公司 | 魁星楼扶梯E5 | 35∘/4.2m |  |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2021/7/1 | 2026/8/31 | 36109476 | 通力电梯有限公司 | 魁星楼扶梯E6 | 35∘/4.2m |  |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2021/7/1 | 2026/8/31 | 36109477 | 通力电梯有限公司 | 魁星楼扶梯E7 | 35∘/4.2m | 倾斜度/ 提升高度 |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2021/7/1 | 2026/8/31 | 36109478 | 通力电梯有限公司 | 魁星楼扶梯E8 | 35∘/4.2m |  |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2021/7/1 | 2026/8/31 | 36109479 | 通力电梯有限公司 | 魁星楼扶梯E9 | 35∘/4.2m |  |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2021/7/1 | 2026/8/31 | 36109480 | 通力电梯有限公司 | 魁星楼扶梯E10 | 35∘/4.2m |  |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2021/3/26 | 2026/8/31 | 350468560 | 通力电梯有限公司 | 魁星楼1# | 1层到10层 | 2000 |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2021/1/20 | 2026/8/31 | 350468562 | 通力电梯有限公司 | 魁星楼2# | 1层到10层 | 1150 |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2021/1/20 | 2026/8/31 | 350468563 | 通力电梯有限公司 | 魁星楼3# | 1层到10层 | 1150 |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2021/1/20 | 2026/8/31 | 350468565 | 通力电梯有限公司 | 魁星楼4# | 1层到10层 | 1150 |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2021/1/20 | 2026/8/31 | 350468566 | 通力电梯有限公司 | 魁星楼5# | 1层到10层 | 1150 |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2021/3/26 | 2026/8/31 | 350468567 | 通力电梯有限公司 | 魁星楼6# | 1层到10层 | 2000 |
| 电梯>无机房>无齿轮 | 2021/3/30 | 2026/8/31 | 350468568 | 通力电梯有限公司 | 魁星楼7# | 4层到9层 | 1600 |
| 电梯>无机房>无齿轮 | 2021/1/20 | 2026/8/31 | 350468569 | 通力电梯有限公司 | 魁星楼8# | 4层到9层 | 1600 |
| 电梯>无机房>无齿轮 | 2021/6/18 | 2026/8/31 | 350468570 | 通力电梯有限公司 | 魁星楼9#（观光梯） | 1层到2层 | 1350 |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2021/1/20 | 2026/8/31 | 222031137 | 重庆威斯特电梯有限公司 | 食堂 | 1层到3层 | 300 |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2016/6/1 | 2026/8/31 | 160601734 | 上海三菱电梯有限公司 | 体检中心扶梯9# | 30∘/4.5m | 倾斜度/ 提升高度 |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2016/6/1 | 2026/8/31 | 160601735 | 上海三菱电梯有限公司 | 体检中心扶梯10# | 30∘/4.5m |  |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2016/6/1 | 2026/8/31 | 160601736 | 上海三菱电梯有限公司 | 体检中心扶梯11# | 30∘/4.5m |  |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2016/6/1 | 2026/8/31 | 160601737 | 上海三菱电梯有限公司 | 体检中心扶梯12# | 30∘/4.5m | 倾斜度/ 提升高度 |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2016/6/1 | 2026/8/31 | 160601738 | 上海三菱电梯有限公司 | 体检中心扶梯13# | 30∘/4.5m |  |
| 扶梯/人行步道>扶梯>室内 | 2016/6/1 | 2026/8/31 | 160601739 | 上海三菱电梯有限公司 | 体检中心扶梯14# | 30∘/4.5m |  |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2016/6/1 | 2026/8/31 | E-06-V2903 | 三菱电机上海机电电梯有限公司 | 体检中心直梯3# | 1层到14层 | 1350 |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2016/6/1 | 2026/8/31 | E-06-V2904 | 三菱电机上海机电电梯有限公司 | 体检中心直梯4# | 1层到14层 | 1350 |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2024/7/29 | 2027/8/20 | LOML-030399.001 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | 中医馆 | 1层到7层 | 800 |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2025/1/27 | 2030/1/24 | L25002 | 重庆菱王电梯工程有限公司 | 供应室（杂物梯） | 1层到3层 | 200 |
| 电梯>有机房>无齿轮 | 2025/1/27 | 2030/1/24 | L25001 | 重庆菱王电梯工程有限公司 | 供应室（杂物梯） | 1层到3层 | 200 |

（格式1）

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月      日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位：	（盖单位鲜章）

年  月  日

此处粘贴法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

（格式2）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目，代理人在阳光推介过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字）

此处粘贴法定公司代理人身份证复印件

公司代理人身份证正面复印件

公司代理人身份证反面复印件

日期：    年    月   日

（格式3）

报价书（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了                  项目推介文件的全部内容。我们已完全理解了推介文件规定的要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价。

重庆医科大学附属第二医院电梯维保服务阳光推介分项报价为：江南院区           元；渝中院区           元； 维保期（验收合格之日起）：  3  年。

推介单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：