附件1

重医附二院改造项目明细表
	序号
	院区
	项目名称
	设计内容

	1
	江南
	科教楼1楼精准医学实验室改造
	在基装基础上新增基因检测和样本储存实验室改造设计

	2
	江南
	综合楼门诊3楼耳鼻咽喉科听语中心改造
	对门诊诊室改造进行设计

	3
	江南
	综合楼门诊2楼国际医疗部改造
	在原有布局上改造以适合国际医疗部开展业务，进行改造设计

	4
	江南
	综合楼门诊3楼核医学科实验室改造
	在基装基础上新增实验室改造设计

	5
	江南
	职工食堂2楼职工之家装修改造
	在基装基础上新增吧台区、运动区、K歌房、棋艺区、多功能室、阅读室等功能

	6
	渝中
	渝中院区综合楼强电排危改造
	对综合楼1、2、7-13、15层公区电力线缆、楼层配电箱、公区电力线缆、进户空开箱、室内线路及插座安装、接地系统改造等强电内容进行改造设计，3-6、14、16-17层更换总配电箱进行改造设计


