2025年江南院区信息机房基础设施设备维保设备清单

肝病楼

| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电箱 |  | 台 | 1 | 国优 |
| 合同转换器 | SNS-2 | 台 | 1 | 伊顿 |
| 智能温湿度数据采集模块 | SNS-3 | 台 | 1 | 伊顿 |
| 智能电源监控软件开发接入模块 | DCIM-UPS | 台 | 1 | 伊顿 |
| 精密空调监控软件开发接入模块 | DCIM-KT | 台 | 2 | 伊顿 |
| 温湿度监控软件开发接入模块 | DCIM-TH | 台 | 1 | 伊顿 |
| 一体化监控主机 | MU112 | 台 | 1 | 伊顿 |
| 网络型数据采集机 | OMM2008 | 台 | 1 | 伊顿 |
| 传感器适配器 | PT-DAC | 台 | 2 | 伊顿 |
| 温湿度一体化变送器 | MU-THR | 个 | 10 | 伊顿 |
| 空调器 | 13AU12 | 台 | 2 | 佳力图 |

灾备信息机房

| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★UPS不间断电源柜 | 93E-100KVA | 台 | 2 | 伊顿 |
| 蓄电池 | ETNHF 12-430 | 个 | 240 | 伊顿 |
| 电池架 | 定制 | 套 | 6 | 国优 |
| UPS进线柜（PD1、2） | UPS进线柜（PD1、2） | 台 | 2 | 国优 |
| UPS输出配电柜（PD-UPS） | UPS输出配电柜（PD-UPS） | 台 | 2 | 国优 |
| 空调配电柜（PD3） | 空调配电柜（PD3） | 台 | 1 | 国优 |
| 主机到电池组之间的直流总空开 | 3P-320A | 套 | 2 | 国优 |
| 电池分组空开 | 3P-250A | 套 | 6 | 国优 |
| 电池与电池之间连接线（50平方） | 定制 | 根 | 240 | 国优 |
| 主机到电池组之间连接电缆（5米距离内） | BVR-50平方 | 套 | 1 | 国优 |
| 信号转换模块 | SNS-2 | 台 | 8 | 伊顿 |
| 智能配电监控软件开发接入模块 | DCIM-PD | 台 | 5 | 伊顿 |
| 电池组在线监测 | MU-TA | 套 | 240 | 伊顿 |
| 电池表温度+组电流 | MU-TC | 套 | 6 | 伊顿 |
| 收敛模块 | MU-CM | 台 | 2 | 伊顿 |
| 精密空调监控软件开发接入模块 | DCIM-KT | 台 | 4 | 伊顿 |
| 蓄电池组监控软件开发接入模块 | DCIM-DC | 台 | 2 | 伊顿 |
| 温湿度一体化变送器 | MU-THR | 台 | 10 | 伊顿 |
| 智能温湿度数据采集模块 | SNS-3 | 台 | 1 | 伊顿 |
| 温湿度监控软件开发接入模块 | DCIM-TH | 台 | 1 | 伊顿 |
| 水浸传感器 | HW-58 | 台 | 4 | 伊顿 |
| 漏水监控软件开发接入模块 | DCIM-LS | 台 | 4 | 伊顿 |
| 一体化监控主机 | MU112 | 台 | 1 | 伊顿 |
| 网络型数据采集机 | OMM2008 | 台 | 1 | 伊顿 |
| 传感器适配器 | PT-DAC | 台 | 2 | 伊顿 |
| 空调器 | 13AU12 | 台 | 2 | 佳力图 |
| 空调器 | MEAD602 | 台 | 2 | 佳力图 |

科教楼中心信息机房

| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★不间断电源柜 | 93E-300KVA | 台 | 2 | 伊顿 |
| 蓄电池 | ETNHW 12-120AH | 个 | 240 | 伊顿 |
| 电池架 | 定制 | 个 | 6 | 国优 |
| 电池与电池之间连接线（线径：150平方） | 定制 | m | 260 | 国优 |
| 主机到电池组之间的直流总空开 | 3P-800A | 个 | 2 | 国优 |
| 电池分组空开 | NZMN3-A630 | 台 | 4 | 国优 |
| 主机到电池组之间连接电缆（5米距离内） | BVR-150平方 | 个 | 2 | 国优 |
| 合同转换器 | SNS-2 | 台 | 18 | 伊顿 |
| 智能配电监控软件开发接入模块 | DCIM-PD | 台 | 7 | 伊顿 |
| 智能化UPS电源监控软件开发接入模块 | DCIM-UPS | 台 | 2 | 伊顿 |
| 单电池监测模块 | MU-TA | 套 | 240 | 伊顿 |
| TC模块（电池表温度+组电流） | MU-TC | 套 | 6 | 伊顿 |
| 收敛模块 | MU-CM | 台 | 2 | 伊顿 |
| 蓄电池组监控软件开发接入模块 | DCIM-DC | 台 | 6 | 伊顿 |
| 精密空调监控软件开发接入模块 | DCIM-KT | 台 | 8 | 伊顿 |
| 温湿度传感器 | MU-THR | 台 | 20 | 伊顿 |
| 温湿度采集器 | SNS-3 | 台 | 1 | 伊顿 |
| 温湿度监控软件开发接入模块 | DCIM-TH | 台 | 1 | 伊顿 |
| 水浸传感器 | HW-58 | 台 | 8 | 伊顿 |
| 漏水监控软件开发接入模块 | DCIM-LS | 台 | 8 | 伊顿 |
| 监控服务器 | MU112 | 台 | 1 | 伊顿 |
| 网络型数据采集机 | OMM2008 | 台 | 1 | 伊顿 |
| 传感器适配器 | PT-DAC | 台 | 1 | 伊顿 |
| 邮件报警管理软件接口模块 | DCIM-YJ | 套 | 1 | 伊顿 |
| 安卓手机APP客户端 | DCIM-APP | 套 | 1 | 伊顿 |
| IOS操作系统移动客户端 | DCIM-IOS | 套 | 1 | 伊顿 |
| 动环综合运维管理平台 | DCIM-V1.0 | 套 | 1 | 伊顿 |
| 管理中间件 |  | 套 | 4 | 伊顿 |
| 合同集中管理箱 |  | 套 | 2 | 伊顿 |
| 交换机 | 交换机 | 台 | 1 | 国优 |
| UPS进线柜（APD1-4） | UPS进线柜（APD1-4） | 台 | 4 | 国优 |
| UPS输出配电柜（PD-UPS1、2） | UPS输出配电柜（PD-UPS1、2） | 台 | 2 | 国优 |
| 空调配电箱 |  | 台 | 1 | 国优 |
| 机架式UPS电源 | Arena 3k-R（M） ER | 台 | 3 | 雷乐士 |
| 遏制气流组件（含通道天窗、机柜顶部升高挡板） | GMCLTC600-YT | 套 | 21 | 伊顿 |
| 1200W玻璃通道门组件（双侧气流遏制对开门） | 双开门GMCLD1200 | 面 | 6 |  |
| 天窗电控组件 | 向天窗提供电磁供电，及控制管理主机的消防联动 | 套 | 21 |  |
| 服务器机柜 | GMCA6242-YT | 台 | 39 |  |
| 机柜网络线缆管理单元 | 600*1200*42U | 个 | 84 |  |
| 机柜电源线缆管理单元 | GMCNcm600-YT | 个 | 84 |  |
| 侧板 | 1200*2000(1副2块) | 副 | 6 |  |
| 盲板 | 1U | 条 | 780 |  |
| 冷通道封闭板 | 600*2000通道封板 | 套 | 4 |  |
| PDU | CIU3216061010DU-YT(额定电流为32A ，10位C13，6位C19) | 条 | 78 |  |
| 微模块管理控制软件 | 含触摸屏和软件 | 套 | 3 |  |
| 微模块管理控制主机组件 | 采用通道温湿度管理、提供干、湿接点消防信号输出,可支持多种消防信号启动逻辑与信息机房消防整体联动，采集通道的微环境信息及活动器件的开闭状态，支持远程和控制 | 套 | 3 |  |
| 温湿度监测单元 |  | 套 | 6 |  |
| 烟感 |  | 套 | 3 |  |
| 照明 | LED | 套 | 3 |  |
| 门禁管理单元 | 包含双门门禁控制器及读卡器，10张IC卡，实时监控进出人员状态 | 套 | 6 |  |
| 图像监测单元 | 配2台网络摄像机和硬盘录像机，图像上传到后台 | 套 | 3 |  |
| 空调器 | 13AU12 | 台 | 2 | 佳力图 |
| 空调器 | MEAD251 | 台 | 2 | 佳力图 |
| 空调器 | MEAD602 | 台 | 4 | 佳力图 |

（带★的设备为核心设备）