项目编号：

重庆医科大学附属第二医院

管线勘测及检查井安全评估服务

采购文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇二五年十一月

| 项号 | 内容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 重庆医科大学附属第二医院两院区管线勘测及检查井安全评估服务项目 |
| 2 | 项目概况 |  | 一、服务地点： 重庆医科大学附属第二医院渝中院区（临江路74号） 重庆医科大学附属第二医院江南院区(天文大道288号) - 勘测对象：两院区的雨污水、供水、电力、废水、通信等检查井安全评估；江南院区雨污水、废水、电力、通信等管线勘测。 - 重点检查窨井盖及附属井框、井座出现的破损、缺失、变形、位移、异响、沉降，井盖老化、承载力不足等影响行车和行人安全的突出问题； - 2.评估需要安装防坠网的窨井盖。 三、服务时间：自合同签订之日起全部测绘成果应在甲方通知进场后10天内提交甲方。 |
| 3 | 服务内容 |  | 一、服务内容 重医附二院两院区的雨污水、供水、电力、废水、通信井等检查井安全评估；江南院区雨污水、废水、电力等管线勘测。 1.重点检查窨井盖及附属井框、井座出现的破损、缺失、变形、位移、异响、沉降，井盖老化、承载力不足等影响行车和行人安全的突出问题；2.评估需要安装防坠网的窨井盖 二、服务标准 1、接到院方下达的开工通知后，必须严格按照院方要求，在10个工作日内完成管线勘测、检查井防坠网安全评估并出具测绘成果及评估报告，成果提交纸质版及电子版2份。 2、勘测过程中应文明、安全操作，服从院方安排，加强与相关部门的协调配合，不得影响院方的正常秩序。勘测期间如发生人身伤害、车辆损坏、交通事故及财产安全等问题，责任自负。 3、按照测绘技术规程要求实施，保证测图精度。 4、安全检查应做到全面排查，按照测绘技术规程要求实施，保证测图精度。 5、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让。 |
| 4 | 转包 |  | ■不允许 |
| 5 | 评选原则 |  | 初评通过的基础上，经评审的最低投标价法 本项目无二次报价 |
| 6 | 竞选单位资格条件 |  | 一、基本资质条件 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 4、法律、行政法规规定的其他条件。 二、特定资格条件 1、本项目要求竞谈单位必须持有有效的营业执照，具有测绘乙级资质及以上。需提供带有统一社会信用代码的营业执照复印件或扫描件，且须加盖鲜章。 2、竞谈单位须提供2022年10月1日之后签订的相关业绩合同，合同总价须不低于5万元。需提交加盖鲜章的合同关键页复印件，其中关键页应包括体现合同标的合同金额以及签字盖章页。 3、本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 项目最高限价 |  | 最高限价112178.25元，且雨污水、电力、废水、通信等管线勘测的最高限价3333.33元/km，暂定工程量25km，检查井安全评估的最高限价57.69元/个,暂定工程量500个。结算根据中标单价及实际工程量据实结算，且最终结算价格不超过最高限价。 |
| 8 | 费用报价方式 |  | 1、本次报价须为人民币报价，采用综合单价包干的计价和结算方式，包含但不限于以下内容：竞谈单位的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、管理费、税金、利润以及专家审查费等所有费用，采购人不再另支付任何费用。 2、竞谈单位应按竞谈文件中规定的报价表格式，分规格报价。报价在中标期内有效，且中标价格不因市场因素进行调整。 竞谈单位自行踏勘现场。竞谈单位自身应对考察中获取的现场资料负责。不管投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已踏勘过现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。 |
| 9 | 费用支付 |  | 完成管线勘测及检查井安全评估出具正式测绘成果及评估报告后，乙方向甲方开具相应金额的正式合规的增值税发票，甲方审核无误后30个工作日内凭发票支付乙方项目费用 |
| 10 | 竞选文件组成 |  | 1.评审条款差异表（格式1） 2.竞选函（格式2） 3.服务内容响应资料【要求详见采购文件3服务内容，并提供承诺书（格式3）】 4.基本资格条件证明材料： ①企业营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】 ②法定代表人身份证明（格式4） ③法定代表人授权委托书（格式5） 5.特定资格条件证明材料【要求详见采购文件6竞选单位资格条件（二），格式自拟】 6.其他商务、服务等证明材料【根据评选办法自行编制，格式自拟】 |
| 11 | 竞选文件格式 |  | 1.签字盖章要求 1.1竞选文件正、副本封面均须法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章），正、副本均须加盖骑缝章（鲜章）； 1.2竞选文件正本内页要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章）；竞选文件副本内页可以是正本的复印件。 2.装订要求 竞选文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 3.份数要求：1份正本，3份副本。（须在封面注明） 4.密封要求：将装订好的竞选文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选单位公章。 5.竞选文件正副本请务必做好目录及对应页码。 （特别提醒：请竞选单位严格按照竞选文件格式要求准备，否则经过评审小组决议后可作否决竞选处理） |
| 12 | 评分办法 | 12（1） | 初步评审 1.满足采购文件第3条服务内容、第6条竞选单位资格条件、第8条费用报价方式、第11条竞选文件格式要求的视为通过初步评审。 2.因评审小组作否决竞选处理，导致有效竞选单位不足三个的，评审小组应当否决所有竞选。但是有效竞选单位的经济、商务、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足采购文件要求的，评审小组可以继续评选并确定中选候选人。 |
|  |  | 12（2） | 经评审的最低投标价法 1.对报价不高于最高限价的所有投标人的竞价文件，按照报价由低到高的顺序排序。 2.根据本章评标办法前附表评审因素进行符合性审查。符合性审查合格的投标人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 3.若上述程序未能评出三名中标候选人，则评标委员会对剩余投标文件继续按上述第2条进行评审，直至评出三名中标候选人，或者评审完所有投标文件。 4. 因评标委员会作否决投标处理，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 |
| 13 | 报名方式 |  | 见公告 |
| 14 | 竞选时间及地点 |  | 见公告 |

（项目名称）

竞选文件

竞选单位：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

目录

1.评审条款差异表（格式1）

2.竞选函（格式2）

3.服务内容响应资料【要求详见采购文件3服务内容，提供承诺书（格式3）】

4.基本资格条件证明材料：

①企业营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】

②法定代表人身份证明（格式4）

③法定代表人授权委托书（格式5）

5.特定资格条件证明材料【要求详见采购文件6竞选单位资格条件（二）格式自拟】

6.其他商务、技术等证明材料【根据评选办法自行编制，格式自拟】

（格式1）

评审条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 评审要求 | 竞选应答 | 偏离情况 | 佐证材料对应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示例：服务内容 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 2-3页 |
| 2 | 基本资格条件1、营业执照 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 7页 |
| 3 | 基本资格条件2、法定代表人授权委托书 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 8页 |
| 4 | 特定资格条件1、具有..资质 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 10-11页 |
| 5 | 特定资格条件2、.. | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 10-11页 |
| 6 | 费用报价方式 满足采购文件要求 无偏离 6页 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 12页 |

注：

1.本表即为对本项目“第12条评选办法”中所列条款进行比较和响应。（请按照评选办法依次罗列，将影响到各竞选单位得分，请尽量详尽）

2.本表可扩展。相关条款支撑材料应附本表后。（无特殊要求的部分格式自定）

3.竞选应答栏中应当注明响应具体内容。表中必须标注具体内容在竞选文件中的位置（页码）。

4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

（格式2）

竞选函（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了                  项目采购文件的全部内容。我们已完全理解了采购文件规定的合同范围。要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价。

| 序号 | 服务内容 |  | 单位 | 综合单价（元） | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨污水、电力、废水、通信等管线勘测 |  | km |  | 25 |  |
| 2 | 检查井安全评估 |  | 个 |  | 500 |  |
| 3 | 备注 | 以上报价为含税价，工程量为暂估，具体以实际结算为准 |  |  |  |  |

我方同意在从规定的递交竞选函截止之日起到竞选有效期满前遵守本竞选函，且对我们具有约束力，并可随时被接受中选。如果我们中选，我们将及时签订合同。在制定和签署正式协议书之前，本竞选函应构成在我们双方之间有约束力的合同。

竞选单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：

（格式3）

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

______________________的采购工作，对贵单位发出的该项目采购文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交竞选文件，保证按中选的金额签订合同。我公司保证本项目中选后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现。查实我公司有转包。挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜做再次承诺：

1.若我司中选，保证不会有转包等行为。

2.我司保证按照采购文件要求的服务内容提供相应服务，并按时签订合同。

3.在中选后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例。行业标准。设计要求。采购人及合同要求等按质按量完成工作。

4.在供货/服务/施工过程中产生的安全责任问题由我司自行承担。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中选权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应承担的所有违约责任和违约处罚。

竞选单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：

（格式4）

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月      日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位：	（盖单位鲜章）

年  月  日

此处粘贴法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

（格式5）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目，代理人在竞选。合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字）

此处粘贴法定公司代理人身份证复印件

公司代理人身份证正面复印件

公司代理人身份证反面复印件

日期：    年    月   日

重医附二院管线勘测及检查井

安全评估合同

甲  方：重庆医科大学附属第二医院

乙   方：***********************

2025年  月  日

根据《中华人民共和国民法典》以及《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，甲乙双方经过充分协商，现就乙方向甲方提供两院区管线勘测及检查井防坠网评估服务事宜达成一致，特签订本合同，以便双方共同遵守。

一、服务内容

1、测绘范围

重庆医科大学附属第二医院渝中院区（临江路74号）

重庆医科大学附属第二医院江南院区(天文大道288号)

- 2、工作内容

两院区的雨污水、供水、电力、废水、通信等检查井安全评估；江南院区雨污水、废水、电力、通信等管线勘测。

1.重点检查窨井盖及附属井框、井座出现的破损、缺失、变形、位移、异响、沉降，井盖老化、承载力不足等影响行车和行人安全的突出问题；2.评估需要安装防坠网的窨井盖。

- 成果要求

乙方向甲方交付约定的测绘成果及评估报告（纸质版、光盘资料）2份。甲方如需增加测绘成果份数，不另计费用。

三、合同工期

自合同签订之日起全部测绘成果应在甲方通知进场后10天内提交甲方。

- 服务费用

- 双方确认，本次服务采用综合单价包干形式计价，包含但不限于工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费，管理费、税金、利润，以及专家审查费等所有费用，甲方不再另行支付任何费用，具体标准如下：

| 序号 | 服务内容 |  | 单位 | 综合单价（元） | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨污水、电力、废水、通信等管线勘测 |  | km |  | 25 |  |
| 2 | 检查井安全评估 |  | 个 |  | 500 |  |
| 3 | 备注 | 以上报价为含税价，工程量为暂估，具体以实际结算为准 |  |  |  |  |

六、费用结算

- 1、完成管线勘测及检查井安全评估出具正式报告后，根据中标单价及实际工程量据实结算，且最终结算价格不超过112178.25元。乙方向甲方开具相应金额的正式合规的增值税发票，甲方审核无误后凭发票30个工作日内一次性支付乙方项目费用。

- 2、服务完毕后付款方式：以银行对公转账方式。

- 3、甲方开票信息：

- 4、乙方收款信息：

七、双方权利义务

（一）甲方的权利义务

- 1、自合同签订之日起30日内向乙方提交有关资料。

- 2、应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作。

- 3、甲方保证款项按时到位，以保证工程的顺利进行。

- 4、允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。

- 5、对乙方测绘成果所有权、使用权和著作权归属的约定：按照相关规定由甲方享有，乙方享有署名权。

（二）乙方的权利义务

- 1、允许甲方使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。

- 2、未经甲方允许，乙方不得将本合同标的全部或部分转包给第三方。

- 3、乙方必须为其参与本项目作业的全部工作人员购买足额的工伤保险或商业意外伤害保险，并为所用车辆购买法律规定的机动车交通事故责任强制保险（交强险），乙方应自行承担所有保险费用。因乙方未履行上述保险义务而导致无法获得理赔的，全部损失由乙方自行承担。​

- 4、乙方在作业过程中应遵守甲方院区的各项管理规定，文明作业，不得影响甲方的正常办公和医疗秩序，并负责作业区域的现场清洁。

- 5、乙方应当按技术执行标准要求确保测绘项目如期完成。

- 6、乙方按本合同约定收取工作经费。

- 7、按照测绘技术规程要求实施，保证测图精度。

八、违约与赔偿

- （一）甲方违约责任：

- 合同签订后，由于甲方工程停止而终止合同的，甲方应向乙方按合同金额的5%支付违约金。

- （二）乙方违约责任：

- 1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应当向甲方按合同金额的5%支付违约金。

- 2、乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。

- 3、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的10%赔偿损失。

- 4、乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的0.1%计算。

九、其他约定

- 1、发生不可抗力或经双方协商同意可以解除本合同。

- 2、双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的依法向渝中区人民法院起诉。

- 3、其他未尽事宜，甲乙双方可另行协商，达成的协议作为本合同的附件，附件与本合同具有同等法律效力。

- 4、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力，本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

负责人（签名）：                       负责人（签名）：

经办人（签名）：                       经办人（签名）：

签订日期：  年   月   日             签订日期：  年   月   日