
重庆医科大学附属第二医院

采

购

文 

件

二○二五年十二月
目  录

- 3 -第一篇 采购邀请书


- 3 -一、采购项目基本情况


- 3 -二、竞选人资格要求


- 3 -三、竞选有关规定及说明


- 4 -四、报名时间、地点、方式


- 5 -五、竞选文件递交与采购谈判时间、地点


- 5 -六、联系方式


- 7 -第二篇 技术（质量）与商务需求


- 7 -一、技术需求（含技术参数与配置）


- 7 -二、商务需求


- 8 -三、总体要求


- 9 -第三篇  资格审查及评价办法


- 9 -一、资格审查及符合性审查


- 9 -二、评选方法


- 9 -三、评价标准


- 10 -四、无效竞选条款


- 10 -五、废标条款


- 11 -第四篇  中选通知及合同签订


- 11 -一、中选通知


- 11 -二、采购人有拒绝任何或所有竞选的权力


- 11 -三、合同协议书的签订


- 11 -四、其它


- 11 -五、采购代理服务费


- 11 -第五篇  采购文件格式


- 13 -竞选文件封面


- 14 -一、经济文件


- 17 -二、技术（质量）文件


- 19 -三、商务文件


- 21 -四、资格文件


- 25 -五、商业活动廉洁经营承诺书





第一篇 采购邀请书
重庆医科大学附属第二医院须购置精准医学中心报告系统，现邀请具有能力提供本采购项目的合格供应商参与竞选。

一、采购项目基本情况

项目名称：血液病实验诊断综合报告系统
采购方式：公开比选
评价方式：综合评分法
报价方式：一次报价
采购需求：

	分包序号
	名称
	最高限价

（万元）
	数量
	单位
	成交供应商(个）
	需求部门

	1
	血液病实验诊断综合报告系统
	     40 
	1
	1
	1
	信息中心（渝中）


注：1.本项目是/否接受联合竞选：否
二、竞选人资格要求

竞选人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

1.基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.特定资质条件
供应商应具备所投产品独立的知识产权或具备相应的授权。
三、竞选有关规定及说明
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项的采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.同一合同项（分包）下的货物，制造商参与竞选的，不得再委托代理商参与竞选。

4.竞选货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准。

5.截至采购活动正式开始前，采购人所作出的一切书面或官网发布的更正、修改、补充说明、答疑等内容，都是采购文件不可分割的组成部分。

6.报名单位名称必须与竞选人名称相同，只有按上述资格规定报名后，才具备采购准入资格。

7.竞选人如对采购文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向采购人提出质疑，且该书面质疑文件必须在公告时间结束前送达重庆医科大学附属第二医院采购管理处办公室，否则，即视为完全放弃对采购文件的质疑权利。

8.超过报名截止时间递交的竞选文件、不按本采购文件规定制作和密封的竞选文件，恕不接收。

9.采购文件中涉及的“采购人”系指本次组织竞选的重庆医科大学附属第二医院；

10.“供应商”“竞选人”“中选人”是指拟参加竞选和向采购人提供货物及相应服务的供应商。
四、报名时间、地点、方式

1.报名截止时间：见公告

2.报名方式及要求：

2.1代理公司发售采购文件

2.1.1在公示期间，供应商到重庆市渝中区创意大厦21-5室，递交《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）并购买采购文件。

2.1.2汇款购买

在公示期内，供应商将采购文件购买费用汇至以下账户内进行购买。通过汇款方式购买采购文件的，将采购文件汇款凭证（注明项目名称）、《重庆复林招标代理有限公司采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至fulinzhaobiao@163.com （邮箱）。

户  名：重庆复林招标代理有限公司  

开户行：中国民生银行股份有限公司重庆解放碑支行  

帐  号：693213593

报名费：300元
3.在报名和采购文件发售期内完成了报名及采购文件购买缴纳的供应商，其文件才被接收。

4.报名注意事项：竞选人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在报名截止日期前向竞选人提出，超过此时间规定，竞选人不再受理疑问。

5.竞选保证金：
5.1保证金递交

5.1.1.供应商须按本项目规定的保证金金额请打至重庆复林招标代理有限公司账户，保证金到账时间截止到竞选开始前一天17：00。

账户名称:重庆复林招标代理有限公司 

账号:50050110213100000187 

开户机构名称:中国建设银行股份有限公司重庆南岸青龙路支行

银行联行号:105653009187
5.1.2.保证金打款时请批注“xx项目竞选保证金”，未按要求递交保证金或保函的供应商视为不参与竞选。本项目保证金金额为6000元。

5.2保证金退还方式

5.2.1未中选人的保证金，在公示后将会原路退还。

5.2.2中选人的保证金，在中选人与采购人签订合同后，请凭合同复印件至代理机构公司退款。

5.3保函递交：竞选开始前一天17：00前现场递交至重庆复林招标代理有限公司，保函为银行保函，从开具当日起保证有90天的有效期，见索即付，过时未交视为不响应。

5.4 请各单位缴纳保证金（函）前谨慎对待，若缴纳后未参与竞选，保证金（函）不退还或被索付。
五、竞选文件递交与采购谈判时间、地点
若无另行通知按以下时间执行，若有特别通知从通知
1.竞选文件递交时间：见公告
2.竞选开始时间：见公告
3.采购谈判地点：重庆医科大学附属第二医院都市方舟五楼采购管理处会议室（地址：重庆市渝中区临江路74号）。

六、联系方式

1.比选人：重庆医科大学附属第二医院

联系人：刘老师
电  话：13983423933
地  址：重庆市渝中区临江路74号
2.采购代理机构：重庆复林招标代理有限公司

联系人：王艺霖   邹炆璇
电  话：（023）63326460   17308388561
地  址：重庆市渝中区创意大厦21-05

采购文件发售登记表

	项目名称
	

	需求部门
	

	供应商名称
	（供应商公章）

	联系人
	
	手机
	

	办公电话
	
	传真
	

	E-mail
	（必填）

	单位地址
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	购包号为                   的采购文件，共计            元


注：如需开票，开票信息请发邮箱fulinzhaobiao@163.com
                                                      日期

第二篇 技术（质量）与商务需求

一、技术需求（含技术参数与配置）

1.全流程设计

▲血液病实验诊断综合报告系统包括细胞形态学工作站模块，染色体核型工作站模块，流式细胞学工作站模块，荧光原位杂交(FISH)工作站模块，骨髓病理工作站模块，综合报告系统工作站模块等不同的软件模块，涵盖血液病实验室每一个工作环节和工作内容，各个内容有机统一形成一个管理整体，并与医院现有的医院信息管理系统(HIS)、电子病历系统 (EMR)等医院业务系统进行对接，基于平台实现院内数据共享和互联互通。

2.一体化设计

▲血液病实验诊断综合报告系统为B/S/S或C/S/S三层架构一体化设计的产品，使用一个数据交互服务端口，方便数据的监控，提高数据的安全性并能减少安全防范的成本，系统符合“高内聚、低耦合”的设计原理，具有高可用性、可维护性和可扩展性。

3.系统基本功能

(1)系统可自动根据用户权限，提示登录用户的实验诊断任务列表，默认显示未诊断的病例；

(2)在同一界面下显示病例相关信息，进行镜下采图、诊断等；

(3)可根据需要延迟一定时间再自动系统推送诊断结果和报告给临床；

(4)可对病例进行随访标记，系统会自动加入“需随访病例”列表并进行提示，可录入并保存随访结果，并可继续随访或结束随访；

(5)可对感兴趣的病例进行自定义收藏分类管理，系统会自动加入到“我的收藏夹”列表并进行提示，医生可以导出自己的收藏夹病例列表；

(6)可根据多个条件来组合查询或统计病例，可导出病例和附件信息；

(7)提供用户分级权限体系，适应血液病实验室不同级别的医生相互之间的报告修改和审核的权限嵌套关系；

(8)可在列表界面进行病例跟踪，查看申请单、玻片、诊断结果、历史报告及医嘱信息；

(9)可对病例对应的制片进行评价；

(10)提供外院会诊的诊断结果录入及拍照存底；

(11)可查询同一病人历史诊断信息；

(12)支持通过诊断详情查看同一病人其他的检查结果 (PACS/EMR等);

(13)诊断详情可根据输入的条件查询病例记录；

(14)提供“所见即所得”的报告预览效果；

(15)支持扫描玻片、申请单及报告二维码自动进入诊断报告界面；

(16)支持对接各厂家摄像头；

(17)记录报告修改痕迹，以供溯源查询；

(18)提供可视化的标本管理，支持标本，玻片，蜡块全流程管理，并可溯源。

(19)支持扫描申请单或报告二维码自动进入诊断报告界面：

4.接收工作站

(1)支持自动打印申请单和项目标签

(2)支持接收时提醒是否已经交费

(3)支持纸质申请单拍照生成电子档案；

(4)支持自定义查询、批量打印等；

(5)可打印门诊病人回执，约定取报告的时间和地点

(6)系统自动进行“同名检索”,自动提示“历次检查”以准确锁定该病人的历史检查；

(7)系统具备电子工作交接单的功能(如：电子登记本);

(8)接收申请单后，可追加项目；

(9)申请单支持回溯功能，例如送检类型错误，想要重新处理，可以选择回溯，这样防止重新打印和填写申请单；

(10)记录送检标本的明细信息，包括患者信息、标本类型、取样时间、检测项目、接收时间等，形成闭环管理数据；

(11)可根据用户自定义的编码规则，自动生成编码，保证编码号的连续性和唯一性，并支持手工调整；

(12)支持手工录入和扫码(条形码或二维码)调取HIS 系统的病人相关信息；(包括患者年龄、性别、ID号、患者联系方式、样本类型、临床疑诊、送检科室、取材时间等)

(13)记录不合格标本拒收原因，并生成统计报表；

5.细胞形态学工作站
(1)符合细胞形态学的质控要求；

(2)支持对接细胞形态相关仪器设备。通过定制接口将细胞形态设备仪器分析系统接入网络。系统可提取细胞形态设备仪器分析系统的相关数据到系统中，从而在系统中出具细胞形态学检测报告。

(3)可对外周血及骨髓细胞形态学诊断进行报告及结果的统计，方便后期数据分析、案例分享、科研等；

6.染色体核型工作站

(1)可自定义不同类型报告的应发时间，使用不同颜色区分病例的状态(未诊断/超时/已签发);

(2)支持对接核型设备仪器。通过定制接口将核型设备仪器分析系统接入网络。系统可提取核型设备仪器分析系统的相关数据到系统中，从而在系统中出具核型设备仪器检测报告。

7.流式细胞学工作站

(1)支持对接流式设备仪器。通过定制接口将流式设备仪器分析系统接入网络。系统可提取流式设备仪器分析系统的相关数据到系统中，从而在系统中出具流式设备仪器检测报告。

荧光原位杂交(FISH)工作站

支持对接FISH 仪器设备，通过定制接口将FISH 分析系统接入网络。系统可提取 FISH 分析系统的相关数据到系统中，从而在系统中出具 FISH 检测报告。

8.骨髓病理诊断工作站
(1)可根据诊断任务锁定病例修改权限；

(2)提供底单打印，可将肉眼所见内容、取材明细、诊断报告内容、医生及报告时间直接打印到申请单上，节省用户抄录时间；

▲(3)根据标本名称提供镜下所见和病理诊断专用动态模板，诊断医生只需选择镜下所见内容和诊断内容即完成诊断任务，无需逐个填写相关信息；

(4)系统提供全疾病(多于3000种)种类诊断规范，每种疾病诊断规范包含病名、发病部位、诊断要点、免疫组化结果、分子标记、和类似疾病的鉴别诊断要点和预后等内容；

9.综合报告系统工作站

(1)系统具备生成综合性实验诊断的报告的功能；

(2)系统需提供丰富的各种类型的结构化报告模板。

▲(3)在同一界面下显示细胞形态学，染色体核型，流式细胞学，荧光原位杂交(FISH),骨髓病理的诊断结果；

※10.其他信息化建设要求（提供承诺书）
(1)支持从HIS中提取病人基本信息或电子申请单信息；将审核过后的报告或未发报告原因发送到HIS中，供临床查看。

(2)配合医院数据中心的数据采集工作。

(3)需要与院内其他系统做对接或评审改造时，应积极配合，并不再收取任何接口费，接口优先采用医院标准版。

(4)系统验收要包括安装运行验收和系统功能模块完整性验收，要提供完整的培训记录。

(5) 验收时需要提供用户操作手册、技术文档(包含数据流图、数据字典)、运维手册、上线方案、功能说明书、数据库管理员帐号。

(6) 按医院要求提供分级(系统日志、程序运行日志、接口日志、错误日志、安全审计日志)日志开关、提供分级日志记录和定期日志清理功能。

二、商务需求

1.交货期

中选人合同签订后60天内完成合同所规定系统部署、接口开发、系统集成并交付使用。

2.交货地点

交货地点：采购人指定地点。

3.报价要求

3.1本次报价须为人民币报价，包括但不限于：软件、货物、技术资料、货物的税费、运输费、安装费、保险费、包装费、装卸费、培训费、与货物有关的竞选人应纳的税费、售后服务费与医院信息系统接口费等货到采购人指定地点的所有费用及安装验收费用（设备安装验收时所产生的费用。因为中选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

3.2交票自验收合格之日起三个月安排付款。
3.3履约保证金：合同总金额超过20万元的项目，在合同签订后，提交付款资料前，乙方向甲方缴纳合同总金额的5% 作为履约保证金（以银行转账方式）。质保期间乙方完全履行合同约定，且甲方（使用科室与管理部门）确认硬件运行正常，质保期届满后，甲乙双方办理履约保证金无息退还手续。
4.产品质量保证期

自验收合格之日起，提供软硬件质保期为3年，包含系统更新升级以及系统维护
5.服务内容

5.1运维服务：保证系统正常运行所需的预防性维护，日常维护支持，网络调整支持， 数据备份支持等工作。包括：日常维护技术支持：对系统的网络、硬件、软件系统进行维护，监控运行情况。系统重装技术支持：负责系统服务端软件的安装。数据安全性管理技术支持：对系统的数据备份和恢复进行数据支持，以备在异常情况下尽快恢复系统。 每年重要节假日，重大事件期间有巡检。每年4次定期巡检

5.2升级服务：提供操作系统和数据库升级服务；提供算法版本升级技术支持；提供软件系统的升级服务。 

5.3故障响应：提供每周7（天）*24（小时）的远程维护和故障解决。接到故障通知后，30分钟内作出处理方案，如30分钟内无法电话解决故障，维修人员在1小时之内能到达现场（含节假日）。故障解决后3天内向院方提交故障报告，详细说明故障解决过程、故障原因和预防措施以备案。 

5.4在软件的实施、质保期内如遇到政策调整、软件自身缺陷、医院紧急业务处理等非常规原因引起的软件修改需求（如果不修改则会引起医院业务处理系统中断、医院出现经济损失、违反相关规定等严重后果），供应商要在两个小时内派出技术人员到医院了解情况，在一个工作日内拿出应急预案，在三个工作日内拿出软件修改解决方案。服务响应期间为全年365天*24小时，供应商提供服务热线电话及技术人员联系方法。 

5.5属于医院个性化管理需要进行的且不属于紧急情况的软件修改，自接到医院需求申请起，在一个工作日内了解需求并协商处理方法，两个工作日内作出回应，协商好后在一周内开始处理医院需求，并经供应商严格测试后方可在医院使用。服务响应期间为全年正常工作日每周5天*8小时。 

5.6正版化、安全、备份相关： 

（1）供应商应保证，提供给院方的系统是完整的，其中包含且不限于应用软件，数据库，第三方组件，操作系统等。院方在使用其提供的货物、软件或服务及其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，并承担由此影响采购人正常使用该货物、软件或服务的一切损失。 

（2）安全性：保证数据的安全性，保证交换的数据准确无误，建立完善的数据访问、 备份等安全机制以及信息保密机制。系统发生故障，不影响现有子系统的正常运行，确保医院日常业务的正常流转。提供灵活、多样的交换模式，具有严密的监控策略，可以随时定义、调整业务数据的流转方式。提供完善的应急措施，建立故障情况下的紧急响应预案。

5.7培训

5.7.1中选人须提供对系统与相产设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作。

5.7.2中选人应制定免费培训方案，采购人单位的操作人员2人以上，直至受培训人员能够独立操作。

5.7.3为本项目配置售后人员。

6.验收

所供货物安装、调试完成并培训结束后，应按照采购文件和采购合同的约定对所供设备的技术参数、数量、服务等的履约情况进行确认。验收结束后，填写验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价结果，由验收双方共同签署。

7.其他商务要求内容：无
三、总体要求

1.标注“※”条款为实质性要求，不允许负偏离，否则竞选无效。针对“※”条款，采购文件已要求提供证明材料的，按照要求提供；未要求提供证明材料的，竞选人可以以应答或承诺方式响应，也可提供证明材料佐证。

2.“▲”条款为重要参数，不满足的将被扣分。

第三篇  资格审查及评价办法

一、资格审查及符合性审查

根据采购邀请文件中的竞选人资格要求对竞选进行资格审查，若未通过资格审查的采购文件，竞选人不得继续参与后续采购活动，竞选文件不得进入评审环节。

1.资格审查

	序号
	检查内容
	响应条件

	1
	供应商法人营业执照（正/副本）或事业单位法人证书（正/副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。
	形式响应

	2
	供应商法定代表人身份证明或授权代表委托书。
	形式响应

	3
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第五篇）
	形式响应

	4
	按“第一篇二、竞选人资格要求2、特定资格要求”的要求提交（如果有）。
	实质响应


2.符合审查
	序号
	审查内容
	响应条件

	1
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价
	实质响应

	2
	投标文件正、副本数量（含电子文档）符合采购文件要求。
	形式响应

	3
	第二篇技术部分中（※）号标注的部分（如果有）。
	实质响应

	4
	第二篇商务部分提供承诺（见竞选函）
	形式响应


二、评选方法

本项目采用综合评分法进行评选。按照评审因素的量化指标评审得分从高到低，依次为第一、第二与第三候选人。竞选人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以要求竞选人作出必要澄清、说明或者补正。竞选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出采购文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。

评标准结束后，采购人将按候选名次进行复核，复核通过后下发中选通知书。

三、评价标准

综合评分法

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	竞选报价

（40%）
	40
	有效的竞选报价中的最低价为竞选基准价，其价格分为满分。其他竞选人的价格分统一按照下列公式计算：

竞选报价得分＝（竞选基准价/竞选报价）×价格权重×100。
	

	2
	技术（质量）部分

（50%）
	40
	1.竞选文件应答有一条不满足采购文件重要技术需求的（本采购文件第二篇中带“▲”号标注的部分），扣10分/条，扣完为止。

2.竞选文件竞选应答有一条不满足采购文件一般性技术需求的（本采购文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除5分/条，有5条及以上不满足的，技术（质量）部分得0分。
	“▲”附支撑材料，提供截图

	
	
	10
	提供实施方案，包括软件架构，工期安排，人员安排，运维服务等，项目贴合实际，有执行性得10分，方案与项目基本符合，有一定执行性得6分，方案与计划有部分符合，可部分执行得3分，方案与本项目不符或未提交得0分。
	方案原则上不超过30页

	3
	商务部分

(10%)
	10


	 业绩（10分）

提供1个三级医院使用合同得2分，提供1个二级医院使用合同得1分，其中至少提供3个三级医院合同，否则得0分，满分10分。


	提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页


说明：院内采购小组及评审专家认为竞选人的报价明显低于其他通过符合性审查竞选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在竞选现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞选人不能证明其报价合理性的，院内采购小组及评审专家当将其作为无效竞选处理。

四、无效竞选条款

竞选人或其竞选文件出现下列情况之一者，经评审专家组讨论后，可做出无效竞选：

1.未按照采购文件制作竞选文件，在技术与服务需求中提供的支撑材料不符的；

2.竞选文件未按采购文件要求签署、盖章的；

3.不具备采购文件中规定的资格要求的；

4.报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价或者单价最高限价的；

5.竞选文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.竞选人串通竞选的；

7.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在采购中，出现下列情形之一的，具体分包项目应予作废处理：

1.符合专业条件的竞选人或者对采购文件作实质响应的竞选人不足三家的，经二次挂网仍为两家，并经主管院领导审批审批通过的除外；

2.竞选人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

第四篇  中选通知及合同签订
一、中选通知
1.采购人只通过官网发布中选公告，且不对未中选人作任何解释；

2.中选人须在中选公告结束后，两个工作日内缴纳代理费并至代理机构领取中选通知书。
二、采购人有拒绝任何或所有竞选的权力

1.在中选通知书发出前，采购人有权对竞选人资格、竞选文件、应答支撑材料等真实性进行现场复核，对竞选产品提出性能验证以及再次议价等要求，若竞选人拒绝，视作放弃本次竞选资格。

2.在发布中选通知书发出前，采购人可以依据院内采购小组及评审专家的评价建议接受或拒绝任何竞选。
三、合同协议书的签订

1.按照采购文件和中选人的竞选文件签订采购合同，中选公告结束5个工作日内中选人在医院医采平台完成CA签章认证服务，实行线上合同签订或根据医院安排提交纸质合同进行签订。
2.中选人应当按照合同约定履行义务。
四、其它

1.竞选时，所有解释均依据本采购文件及有关文件规定。

2.本采购文件最终解释权归采购人。

3.竞选后，无论中选与否，所有竞选文件采购人不予退还。

4.本采购文件未尽事宜可按现行的有关法律法规和规定参照执行。

五、采购代理服务费

（一）供应商成交后两个工作日内向代理机构缴纳代理服务费，代理服务费的收取标准按照以下标准的执行:

	采购类型

成交金额（万元）
	货物采购
	服务采购

	50以下
	1.2%
	1.2%

	50-100
	0.913%
	0.664%

	100-200
	0.6%
	0.3375%

	200-500
	0.3625%
	0.18125%

	500以上
	0.17075%
	0.0683%


（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆复林招标代理有限公司  

开户行：中国民生银行股份有限公司重庆解放碑支行  

帐  号：693213593

第五篇  采购文件格式

一、竞选文件的份数和签署

1.竞选文件须按照以下顺利制作竞选文件。
竞选文件正本一份，副本三份，均为纸质件。每套竞选文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

另供应商应现场提供电子档，电子档为pdf文件（载体为U盘），供应商需保证电子档与正本完全一致，若不一致视为符合性审查不通过，电子档现场复制后可申请领回载体，电子档名称为：需求部门-报名项目名称-竞选公司名称（公司全称）-投标文件。
2.在竞选文件正本中，规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若竞选人对竞选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖竞选人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）签署确认。

二、封面格式
三、经济文件格式

（一）报价一览表

（二）易损件与零配件报价表

四、技术（质量）文件格式

（一）技术（质量）条款差异表

（二）其他技术（质量）资料

五、商务文件格式

（一）竞选函（格式）

（二）其他商务资料
六、资格文件格式

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

七、商业活动廉洁经营承诺书

竞选文件封面
XXXX采购项目
竞

选

文
件
挂网项目：XXXX（包X 设备名称）
竞选人（加盖公章）：XXXX

法定代表人或其委托代理人签字：XXXX

联系方式：XXXX

_____年  月  日
一、经济文件

（一）报价一览表

采购项目名称：

	序号
	品名
	厂家
	型号
	产地
	数量
	单价
（万元）
	合计
（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	供货周期（天）：        保修期（年） ： 3年           

	
	总价（万元）：

	
	质保期后维保服务      元/年


竞选人：                          

  （竞选人公章）                              

                                            年     月     日

说明：1.报价一览表按格式填列；务必填写清楚，准确无误。

2.保修期应注明整机还是主机，若为主机，还须在易损件与零配件报价表中明确报出易损件的价格。

（二）易损件报价表 

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	报价
	成交价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


竞选人：                          

                                                （竞选人公章） 
                                                   年     月     日

（三）零配件报价表 

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	报价
	成交价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


竞选人：                          

                                                （竞选人公章） 
                                                   年     月     日

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

项目号：

采购项目名称：

	序号
	参数需求
	竞选应答
	偏离情况
	佐证材料对应竞选文件页码

	
	
	提醒：请注明自身技术参数或具体内容，不得照搬参数需求
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）及商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展，相关技术支撑材料应附本表后。（格式自定）

3.竞选应答栏中应当注明技术参数或具体内容。表中必须标注技术参数或具体内容在竞选文件中的位置（页码）。

4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
（二）产品配置清单

	序号
	配置名称
	品牌
	型号
	数量
	产地
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（三）其他技术（质量）资料

三、商务文件

（一）竞选函（格式）

采购项目名称：                                             

致：重庆医科大学附属第二医院
                        （竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次采购有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照采购文件要求，提供采购项目的技术（质量）服务。

四、我方按采购文件要求提交的竞选文件为：竞选文件正本1份，副本3份。

五、我方竞选报价为闭口价。即在竞选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中选，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。

九、我方承诺满足本项目第二篇商务部分中所有条件。

（竞选人公章或自然人签署）

年    月   日
（二）其他商务资料

四、资格文件

（一）法人营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：                                                
致：重庆医科大学附属第二医院
        （法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             竞选人：

（竞选人公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：                                                
致：重庆医科大学附属第二医院
我公司特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

（竞选人公章）

                                             年   月   日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

注：若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函（格式）
基本资格条件承诺函

致：重庆医科大学附属第二医院
                      （竞选人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞选人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（竞选人公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件


五、商业活动廉洁经营承诺书

商业活动廉洁经营承诺书

重庆医科大学附属第二医院：

根据中央《关于深入推进治理商业贿赂专项工作的意见》精神，按照贵院廉政建设相关规定要求，为保证在与贵院进行医疗器械、医用耗材等购销服务活动、产品宣传、采购过程中诚实守信、廉洁经营，与医院一起共同营造“质量为本、诚实守信、依法经营、互利共赢”的商业文化氛围，我司特作如下承诺：

一、坚持经营质量第一，建立健全质量保证体系；规范销售服务行为，强化售后服务，严格执行质量追溯制度，不断提高员工综合素质，努力为客户提供优质的售前、售中和售后服务。

二、不以任何理由向贵院及工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品及土特产等。

三、不以任何名义为贵院及工作人员报销应由贵院或个人支付的任何费用。

四、不以任何理由邀请贵院及工作人员外出参加未经审批同意的学习考察，旅游，宴请及娱乐活动。

五、不为贵院单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

六、如果发现贵院工作人员有违反廉政规定的行为，承诺向贵院纪检监察部门或有关单位报告。

七、若我司工作人员违反本廉政承诺书内容规定，我司依据情节轻重，接受移送工商行政主管部门给予行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给贵院造成经济损失的，承诺予以赔偿。接受贵院做出的取消合作资格、对有损商业信誉行为进行通报、作不良记录档案管理、延期付款、列入黑名单、长期取消合作资格等处理方式。

八、本廉政承诺由贵院纪检监察部门和我司业务内控部门负责监督执行。

                                         竞选人法定代表人： 

                                     竞选人地址：

                                     联系人及手机号码：

年   月   日（加盖公章）

法律监督：重庆市渝中区人民检察院    电话：63905066、63905067     

响应人之间应不存在控股、管理等关联

关系承诺函

重庆医科大学附属第二医院
为了确保采购过程的公正性和公平性，本响应人郑重承诺，在参与    年    月    日                     项目中，与其他响应人之间不存在负责人为同一人或任何控股、管理及其他形式的关联关系。我们在本次采购中所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述或者隐瞒情况。

我们将严格按照采购文件的规定进行响应。同时，我们愿意接受采购人的监督和核查，如有任何违规行为，愿意承担相应的责任和惩罚，并自动放弃本次响应。

                              响应人：

                                  响应人授权代表（签字）:

                                          日期：


- 2 -

