附件一

烟道清洗服务要求

1、渝中食堂烟道清洗项目

| 编号 | 服务项目 | 适用设备 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟道 | 清洗机、烟道快速清洗机、铁铲、高效清洗粉、化油剂、高效金属除油粉、烟道开口及密封等其他辅助工具，人工钻入清洗。 | 共计30米 |
| 2 | 大灶烟罩 | 内外清洗 | 7米 |
| 3 | 小炒烟罩 | 内外清洗 | 3米 |
| 4 | 职工食堂烟罩 | 内外清洗 | 2米 |
| 5 | 静电式饮食业油烟净化器（除油烟） | 拆装清洗 | 3台 |
| 6 | 灶圈、灶台表面、运水槽、灶底等 | 拆装清洗 | 多项 |

2、江南职工食堂烟道清洗项目

| 编号 | 服务项目 | 适用设备 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟道 | 清洗机、烟道快速清洗机、铁铲、高效清洗粉、化油剂、高效金属除油粉、烟道开口及密封等其他辅助工具，人工钻入清洗。 | 30米 |
| 2 | 烟罩 | 内外清洗 | 36米 |
| 3 | 静电式饮食业油烟净化器（除油烟） | 拆装清洗 | 6台 |
| 4 | 灶圈、灶台表面、运水槽、灶底、操作台等 | 拆装清洗 | 多项 |