格式2：

江南院区消防水炮采购及安装调试阳光推介报价书

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	产品参数及功能要求
	厂家或品牌


	报价

	1
	消防水炮

（自动跟踪定位射流灭火装置）
	2
	台
	1.额定工作压力0.6MPA；
2.标准流量5L/S；
3.保护半径30米；
4.水平转角360°；
5.接口DN50；
6.有双波段红紫外复合探测组件及功能。
	（不少于3个）
	品牌1：

品牌2：

品牌3：

...

	2
	现场水炮控制器（区域控制箱）
	1
	个
	1. 控制消防炮的水平、俯仰回转动作，射流状态转换；
2. 控制自动控制阀的开启和关闭；
3. 远程启泵功能；
4. 具有防误操作的功能；
5. 与消防炮可实现一对多控制；
6. 具有消防炮、自动控制阀、消防泵等状态显示功能；
7. 具有显示运行状态的功能。
	（不少于3个）
	品牌1：

品牌2：

品牌3：

...

	3
	水炮电磁阀
	2
	个
	DN50,PN1.6MPA
	（不少于3个）
	品牌1：

品牌2：

品牌3：

...

	4
	调试安装费用
	1
	项
	包括登高车租用、人工费、保险费、以及为实施更换相关的措施费用（如安全保险、现场保护等保护），综合考虑包干使用。
	
	


