格式2
报价书（格式）
致：重庆医科大学附属第二医院
我们已经仔细地研究了江南院区气体灭火系统更换及检测项目推介文件的全部内容。我们已完全理解了推介文件规定的要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价。
重庆医科大学附属第二医院江南院区气体灭火系统更换及检测推介总报价为：     元。

清单详情
	序号
	位置
	设备类型
	性能参数
	数量
	厂家
	生产年月
	备注
	报价（单价）
	小计

	1
	综合楼消防控制室
	七氟丙烷（HFC-227ea)
	规格型号：QMP90/2.5-CF，充装量93kg
	1
	江西长征消防科技有限公司
	2019/12
	检测充装
	
	

	2
	综合楼消防控制室
	七氟丙烷（HFC-227ea)
	规格型号：QMP90/2.5-CF，充装量90kg
	2
	江西长征消防科技有限公司
	2019/12
	检测充装
	
	

	3
	综合楼监控主机房
	七氟丙烷（HFC-227ea)
	规格型号：QMP120/2.5-CF,充装量97kg
	1
	江西长征消防科技有限公司
	2019/12
	检测充装
	
	

	4
	综合楼2层胃肠检查室
	七氟丙烷（HFC-227ea)
	规格型号：QMP120/2.5-ZAD，充装量72kg
	1
	江西众安达消防科技有限公司
	2022/7
	检测充装
	
	

	5
	综合楼2层2号CT室
	七氟丙烷（HFC-227ea)
	规格型号：QMP120/2.5-ZAD，充装量80kg
	1
	江西众安达消防科技有限公司
	2022/7
	检测充装
	
	

	6
	科教楼-层信息中心UPS电源室


	七氟丙烷（HFC-227ea)
	规格型号：QMP70/2.5，充装量70kg
	2
	江西旭安消防设备有限公司
	2019/11
	检测充装
	
	

	7
	科教楼一层信息中心电池间
	七氟丙烷（HFC-227ea)
	规格型号：QMP70/2.5,充装量70kg
	3
	江西旭安消防设备有限公司
	2019/11
	检测充装
	
	

	8
	科教楼一层信息中心机房
	七氟丙烷（HFC-227ea)
	规格型号：QMP70/2.5，充装量70kg
	8
	江西旭安消防设备有限公司
	2018/12
	检测充装
	
	

	9
	科教楼配电室
	七氟丙烷（HFC-227ea)
	规格型号:QMP70/2.5，充装量70kg.
	10
	江西旭安消防设备有限公司
	2018/12
	检测充装
	
	

	10
	全科楼弱电机房
	七氟丙烷（HFC-227ea)
	规格型号：QMP90/2.5-JDA，充装量84kg
	1
	重庆君道消防安全技术股份公司
	2019/7
	检测充装
	
	

	11
	肝病楼配电室
	七氟丙烷（HFC-227ea)
	规格型号：QMP70/2.5，充装量65kg
	2
	重庆力杰消防工程有限公司
	2022/10
	检测充装
	
	

	12
	肝病楼介入手术室
	热气溶胶
	规格型号：QRR10LW/SJH
	2
	江西建豪消防设备有限公司
	2018/3
	更换为七氟丙烷灭火装置
	
	

	13
	肝病楼负压CT室
	七氟丙烷（HFC-227ea)
	规格型号：QMP70/2.5-DT,充装量70kg
	1
	江西德泰消防器材有限公司
	2023/3
	检测充装
	
	

	14
	综合楼一层CT室
	七氟丙烷（HFC-227ea)
	规格型号：QMP70/2.5,充装量70kg
	1
	江西正德消防科技有限公司
	2023/7
	检测充装
	
	

	15
	综合楼负一层骨密度检查室
	七氟丙烷（HFC-227ea)
	规格型号：QMP70/2.5，充装量60kg
	1
	江西省方兆科技有限公司
	2022/12
	检测充装
	
	

	16
	综合楼负一层核学SPECT
	七氟丙烷（HFC-227ea)
	规格型号：QMP70/2.5，充装量60kg
	1
	江西省方兆科技有限公司
	2022/12
	检测充装
	
	

	17
	综合楼负一层核学SPECT
	七氟丙烷（HFC-227ea)
	规格型号：QMP70/2.5，充装量56kg
	1
	江西省方兆科技有限公司
	2022/12
	检测充装
	
	

	18
	综合楼负一层核学PETCT
	七氟丙烷（HFC-227ea)
	规格型号：QMP70/2.5，充装量70kg
	1
	江西省方兆科技有限公司
	2022/12
	检测充装
	
	

	19
	综合楼负一层核学PETCT
	七氟丙烷（HFC-227ea)
	规格型号：QMP70/2.5，充装量45kg
	1
	江西省方兆科技有限公司
	2022/12
	检测充装
	
	

	20
	综合楼负一层核学设备间
	七氟丙烷（HFC-227ea)
	规格型号:QMP70/2.5,充装量65kg
	1
	江西省方兆科技有限公司
	2022/12
	检测充装
	
	

	21
	综合楼轨道物流井
	七氟丙烷（HFC-227ea)
	8kg
	45
	
	2022/7
	检测充装
	
	


推介单位（盖章）：
法定代表人或法人授权代表（签字）：
时间：
