格式2
报价书（格式）
致：重庆医科大学附属第二医院
我们已经仔细地研究了                  项目推介文件的全部内容。我们已完全理解了推介文件规定的要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价。
双电源切换装置推介总报价为：     元。

清单详情
	序号
	名称
	位置
	箱号
	数量
	电流
	品牌（不少于3个）
	单价

	1
	双电源切换控制器
	综合楼4层A区5号强电井
	APE45#1
	1
	32A
	
	品牌1：
品牌2：
品牌3：
...

	2
	双电源切换控制器
	综合楼4层A区4号强电井
	APE44#1
	1
	40A
	
	

	3
	双电源切换控制器
	综合楼4层B区3号强电井
	APE43#1
	1
	80A
	
	

	4
	双电源切换控制器
	综合楼4层B区2号强电井
	APE42#1
	1
	40A
	
	

	5
	双电源切换控制器
	综合楼3层B区3号强电井
	APE33#1
	1
	100A
	
	

	6
	双电源切换控制器
	综合楼2层B区3号强电井
	APE23#1
	1
	80A
	
	

	7
	双电源切换控制器
	综合楼1层B区三大中心
	APE112#1
	1
	63A
	
	

	8
	双电源切换控制器
	综合楼1层B区2号强电井
	APE12#1
	1
	40A
	
	

	9
	双电源切换控制器
	综合楼1层C区11号强电井
	APE109f#1
	1
	63A
	
	

	10
	双电源切换控制器
	综合楼1层C区10号强电井
	APE108f#1
	1
	32A
	
	

	11
	双电源切换控制器
	综合楼1层C区空调机房
	APE108f#1
	1
	100A
	
	

	12
	双电源切换控制器
	综合楼1层D区食堂配电井
	ALE111f#1
	1
	80A
	
	

	13
	双电源切换控制器
	综合楼2层C区11号强电井
	APE211#1
	1
	32A
	
	

	14
	双电源切换控制器
	综合楼2层C区11号强电井
	APE211#5
	1
	50A
	
	

	15
	双电源切换控制器
	综合楼内科顶层14号梯机房
	APE1502#5
	1
	100A
	
	

	16
	双电源切换控制器
	综合楼3层D区6号强电井
	APE36#1
	1
	32A
	
	

	17
	双电源切换控制器
	综合楼3层D区8号强电井
	APE38#1
	1
	100A
	
	

	18
	双电源切换控制器
	综合楼负1层D区14梯后风机房
	APE-110f#1
	1
	63A
	
	

	19
	双电源切换控制器
	综合楼负一层工程部库房
	APE一110f2
	1
	40A
	
	

	20
	双电源切换控制器
	综合楼负一层柴发室
	ALE一105f1
	1
	32A
	
	

	21
	双电源切换控制器
	综合楼一层D区强电井
	ALE110f1
	1
	32A
	
	

	22
	双电源切换控制器
	科教楼负二层B区
	APE一22#1
	1
	40A
	
	

	23
	双电源切换控制器
	肝病楼一层2号强电井
	ALE012#1
	1
	40A
	
	


推介单位（盖章）：
法定代表人或法人授权代表（签字）：
时间：
