渝中院区气动物流传输系统维保服务阳光推介文件

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 渝中院区气动物流传输系统维保服务 |
| 2 | 项目概况 | 1.项目地点：渝中院区（渝中区临江路74号） 2.采购内容：气动物流传输系统的维保服务，维保方式为全包。 3.基本情况：物流传输系统设备共40个站点、9个风向切换器和转换器、4套动力系统（包括风机、风向切换器、消音器、制动装置）和软件系统。 4.合作期：3年 |
| 3 | 推介内容 | 服务要求： - 1.物流传输系统及设备的日常维修。参与人免费提供与原系统和设备原厂维修更换材料，且须在现场预留常用备件类型及数量如下： 序号; 备件名称; 单位; 数量; 备注. 1; 工作站点线路板; 块; 1; 备件不足，须在一周内补齐. 2; 转换器线路板; 块; 1. 3; 站点密封圈; 个; 10. 4; 传输瓶摩擦圈; 个; 100. 5; 传输瓶内圈; 米; 10. 6; 位置感应器; 个; 6. 7; 光电感应器; 个; 2. - 2.为保障物流传输系统及设备安全稳定运行，定期对气动物流系统进行巡检和定期保养（一年不少于4次），应免费提供与原系统和设备同品牌同型号的保养材料。 - 3.对物流传输系统及设备提供二十四小时应急维修服务。开通24小时服务电话，应在接到院方通知后及时响应，常规问题2小时内解决，远程不能处理的故障须在48小时内到达现场并排除故障，如出现设备损坏，不能及时修复，需提供替代设备。 以上为基本要求，参与人可根据自身实力提出更高承诺。参与人自行查看现场后，结合医院实际情况，提供详细服务方案。 |
| 4 | 质量要求 | 质量必须符合国家和行业规范要求。 |
| 5 | 参与方条件 | （一）基本资格条件 1.参与人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格。具备在有效期内的税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章】。 2.法定代表人身份证明【格式1】 3.法定代表人授权委托书【格式2，法人本人到场的无需提供】 （二）特定资格条件： 1.参与人须提供2023年1月1日至竞选截止日止1个类似业绩合同（提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页）。 |
| 6 | 推介时间和地点 | 时间：2026年 2 月 3 日 上午9:00 地点：南岸区天文大道288号重医附二院江南院区全科楼后勤处办公室（607办公室） |
| 7 | 报价方式 | 1.本项目报价采用总价包干，报价中已涵盖全部工作内容。包含但不限于服务本项目所需的所有人工费、材料费、工具费、管理费、保险费、税金、利润、风险费等一切费用。 |
| 8 | 报名方式及 截止时间 | 邮件报名： cyfeyzwk@163.com 邮件标题注明：气动物流传输系统维保服务阳光推介+单位名称+联系人+联系电话 提供“三证合一”的营业执照复印件加盖鲜章扫描件 报名截止时间：2026年 2 月 2 日 下午14:00 |
| 9 | 现场勘察时间 | 请在工作日8：00-11:30,14:00-17：00联系 |
| 10 | 付款方式 | 先服务，按半年度进行结算。 |
| 11 | 推介文件组成 | 一、推介文件组成： 1.基本资格条件证明材料 1.1企业营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】 1.2.法定代表人身份证明【格式1】 1.3法定代表人授权委托书【格式2，法人本人到场的无需提供】 2.报价书 3.服务方案（格式自拟） 二、文件格式： 1.签字盖章要求 1.1推介文件正、副本封面均须法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章），正、副本均须加盖骑缝章（鲜章）； 1.2推介文件正本内页要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章）；推介文件副本内页可以是正本的复印件。 2.装订要求 推介文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 3.份数要求：1份正本，3份副本。（须在封面注明） 4.密封要求：将装订好的推介文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选单位单位公章。 5.推介文件正副本请务必做好目录及对应页码。 |
| 12 | 递交文件地点 | 推介会议同时递交 |
| 13 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院总务科 联 系 人：李老师 联系电话：13042341100 |

（格式1）

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月      日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位：	（盖单位鲜章）

年  月  日

此处粘贴法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

（格式2）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目，代理人在阳光推介过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字）

此处粘贴法定公司代理人身份证复印件

公司代理人身份证正面复印件

公司代理人身份证反面复印件

日期：    年    月   日

（格式3）

报价书（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了                  项目推介文件的全部内容。我们已完全理解了推介文件规定的要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价。

重庆医科大学附属第二医院气动物流传输系统维保服务阳光推介报价为        元。

推介单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：