项目编号：

重庆医科大学附属第二医院

江南院区燃气报警控制系统安装工程

单一来源采购文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇二六年三月

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江南院区燃气报警控制系统安装工程 |
| 2 | 项目概况 | 1.项目地点：江南院区职工食堂、病员食堂以及锅炉房。 2.采购内容：江南院区加装燃气报警控制系统，对报警控制系统进行设计、安装和维护。 序号; 材料名称; 规格; 数量; 数量; 备注. 1; 报警器; 1拖13; 1; 台. 2; 报警器; 1拖11; 1; 台. 3; 报警器; 1拖5; 1; 台. 4; 报警器; 1拖4; 1; 台. 3.免费质保维保期（验收合格之日起）：质保1年。 4.工期：接到采购人通知之日起1个日历日内完成，延迟一天处罚100元。 |
| 3 | 货物、产品或设备要求 | 1.符合国家标准和行业规范《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）、《安全防范工程程序与要求》（ GA/T15-94 ）、 《中国电器安装工程施工及验收规范》（ GBJZ32-90-92 ）、《城镇燃气报警控制系统技术规程》（CJJ/T 146-2011）。 2.安装地点和安装高度要求 2.1不安装在热源或振动源上。 2.2被测气体(主要成分：甲烷气)比空气轻的情况下,安装高度应高于可能的泄漏点。 - 报警控制系统安装完毕，由中选人组织采购人进行验收，验收记录签章后随项目资料一并存档，验收不合格不得投入使用，验收时提供验收报告、设备的检验报告、合格证及相关材料，并采用标准气体进行检验。 |
| d4 | 转包 | ■不允许 |
| 5 | 供应商资格条件 | 1.供应商具有独立承担民事责任的能力 【提供法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件并加盖鲜章）】 2.法定代表人身份证明【格式3，自然人无需提供】 3.法定代表人授权委托书【格式4，自然人、法人本人到场的无需提供】 |
| 6 | 费用报价方式 | 1.本项目报价采用总价包干，报价中已涵盖全部工作内容，包含但不限于设备产品购置、运杂费、安装调试费、搬运费、专利费、技术资料费、质保期内的维护、维修费、人工费、培训费、保险、利润、税金等所有费用。由各供应商自行根据自身实力进行报价。 2.供应商报价不得超过项目预算，否则作否决竞选处理。 3.供应商应自行踏勘现场及周围环境，以便获取供应商须自己负责的有关编制谈判文件报价清单和签署合同所需的所有资料。 |
| 7 | 费用支付 | 一次性付款：甲方应在双方签订合同之日起30个工作日内，且乙方服务前一次性支付合同约定的总价款。乙方完成全部委托服务。 |
| 8 | 谈判文件组成 | 1.报价表（格式1）（若有分项报价清单，请添加到格式1后面） 2.基本资格条件证明材料： ①营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】 ②法定代表人身份证明【格式2，自然人无需提供】 ③法定代表人授权委托书【格式3，自然人、法人本人到场的无需提供】 3.承诺书（格式4） 4.项目响应资料【要求详见采购文件2项目概况，格式自拟】 |
| 9 | 谈判文件格式 | 1.签字盖章要求 1.1谈判文件正、副本封面均须法定代表人或其委托代理人签字、加盖供应商公章（鲜章），正、副本均须加盖骑缝章（鲜章）； 1.2谈判文件正本内页要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖供应商公章（鲜章）；谈判文件副本内页可以是正本的复印件。 2.装订要求 谈判文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 3.份数要求：1份正本，2份副本。（须在封面注明） 4.密封要求：将装订好的谈判文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖供应商公章。 5.谈判文件正副本请务必做好目录及对应页码。 （特别提醒：请供应商严格按照谈判文件格式要求准备） |
| 10 | 采购程序 | 按下列程序进行： 1.采购人在医院官网公示单一来源采购不少于5个工作日； 2.公示期无异议，采购人通知供应商制作谈判文件； 3.供应商在规定的时间内递交谈判文件； 4.核验参加单一来源谈判会议的供应商的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件）、委托代理人的授权委托书，以确认其身份合法有效。若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加谈判； 5.开启谈判文件； 6.采购人与供应商对采购项目进行谈判，并对采购内容及采购价格达成一致； 9.采购人代表、供应商代表、监督人等有关人员在谈判记录上签字确认； 10.进入签订合同程序。 |
| 11 | 谈判时间及地点 | 1.竞选时间：2026年3月10日 上午10:00 2.竞选地点：南岸区天文大道288号重医附二院江南院区全科楼后勤处办公室（607办公室） 3.谈判文件递交：竞选截止时间前半小时内递交，逾期送达或未送达谈判文件指定地点，或未按本采购文件要求密封的，采购人不予受理。 |

附件（若有请添加）

（项目名称）

谈判文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

目录

1.报价表（格式1）（若有分项报价清单，请添加到格式1后面）

2.基本资格条件证明材料：

①营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】

②法定代表人身份证明【格式2，自然人无需提供】

③法定代表人授权委托书【格式3，自然人、法人本人到场的无需提供】

3.承诺书（格式4）

4.项目响应资料【要求详见采购文件2项目概况，格式自拟】

（格式1）

报价表（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了                  项目采购文件的全部内容。我们已完全理解了采购文件规定的合同范围.要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价。

重庆医科大学附属第二医院          项目竞选总报价为：             元；

供货（或安装）时间                            ；质保期：           。

我方同意在从规定的递交报价书截止之日起到竞选有效期满前遵守本报价书，且对我们具有约束力，并可随时被接受中选。如果我们中选，我们将及时签订合同。在制定和签署正式协议书之前，本报价书应构成在我们双方之间有约束力的合同。

供应商（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：

（格式2）

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月      日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位：	（盖单位鲜章）

年  月  日

此处粘贴法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

（格式3）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目，代理人在竞选.合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字）

此处粘贴法定公司代理人身份证复印件

公司代理人身份证正面复印件

公司代理人身份证反面复印件

日期：    年    月   日

（格式4）

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

______________________的采购工作，对贵单位发出的该项目采购文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交谈判文件，保证按谈判中确定的金额签订合同，并对下列事宜做出承诺：

1. 我司将严格按照采购文件的规定进行响应。同时，我司愿意接受采购人的监督和核查。

2.我司在本次采购中所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述或者隐瞒情况。

3.合作过程中，保证在规定时间内根据国家相关规范条例.行业标准.设计要求.采购人及合同要求等按质按量完成工作，保证本项目绝不转包给挂靠公司。

4．在合作中产生的安全责任问题由我司自行承担。

若我司未按此承诺执行，自愿承担一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：