| 产前超声实时智能质控工作站系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能模块 | 功能简述 | 数量（台） | 备注 |
| 1 | 软件要求 | 具体需求详见技术规格要求 | 1 |  |
| 2 | 配套硬件 | 具体需求详见技术规格要求 | 1 |  |

系统功能要求

| 功能 模块 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、软件要求 | - 诊断报告 - ▲浏览全部切面，将切面以及测量结果发送到工作站。左侧的测量参数自动填充，参数值超出了参考范围即显示红点，提示异常。点击右上角“正常”，自动填充正常报告模板，报告结论中的孕周也自动填充；（提供包含“OCR结构化识别”关键字的软件著作复印件作为佐证） - 测量值列表的数值，都可以通过双击把生长曲线图展现出来，测量方式整合了Intergrowth-21st、NICHD亚裔等10余项国际/国内胎儿生长标准，全面评估胎儿生长发育。无需再另外打开小程序去计算数值； - 历次孕期检查的生长趋势图：允许医生直观地观察胎儿的生长参数在每次检查中是否处于正常发展范围内，并判断其增长速度是否符合预期。如果胎儿的生长参数偏离了正常参考范围，工作站不仅会直观地展示出偏差程度，还能实时计算并提供Z值分数和百分位数，为医生提供准确的定量分析工具； - 如需将生长参数曲线图打印到报告中，双击某个测量值就可以弹出生长曲线图，将其加入到打印列表即可打印； - ▲提供产前超声报告模版检查知识库；（提供包含“产前超声诊断”关键字的软件著作权复印件作为佐证） - 正常规范报告快速生成，可以自由勾选‘正常’前面胎儿检查部位，选择之后点击‘正常’就会一键添加到报告中； - 产前专用诊断知识库，选择好节点之后点击鼠标右键相应内容前面的符号会加载到报告中，按部位提供多种胎儿异常疾病的报告模板； - 打印预览：显示出风险评估报告单。包括病人基本信息、评估指标、风险曲线图、说明、评估医生信息。点击报告单上的‘打印’可以打印报告单； - 检查类型默认孕周设置：在此页面上用户可以自主设置产前检查类型的孕周范围。根据操作符设置最大最小孕周值； - 报告模板支持根据产前检查类型配置默认打印在报告上的孕妇知情提示信息； - ▲提供影像图谱管理功能，系统内置1500+经典正常切面和典型异常切面，各切面提供如扫查手法、主要观察结构的解剖结构及内容、判断标准等文字说明内容，部分切面提供3D扫查手法示例视频；用户可收藏实际采集的图像作为个人经典图像，便于后续回顾教学；（提供包含“超声图谱教学”关键字的软件著作权复印件作为佐证） - ▲有预后时预后按钮可用，畸形有预后子节点，非畸形没有预后子节点；（提供药监局认可的《检验报告》功能页面复印件） - 集成要求 - 支持内嵌在超声工作站中：在超声工作站中点击影像采集模块时，显示产前超声实时智能检测系统；增加“智能采集”列表用于显示超声实时智能检测系统的采集情况；（需提供前置统一网关或者前置统一接口系统相关著作权登记证书作为佐证材料） - 与超声工作站集成后，支持超声工作站启动时，自动运行超声实时智能检测系统;工作站关闭时，自动关闭产前超声质控系统； - ▲与超声工作站集成后，支持同工模式传输超声工作站当前患者信息给产前超声质控系统，传输项包括：患者姓名、性别、年龄、检查类型、检查部位、产前检查类型、胎儿数量、孕周；（提供包含“医疗信息数据交换与共享平台”关键字的著作权复印件作为佐证） - ▲此项目需完成与院内产前超声诊断系统的对接和改造，若产生第三方费用由中标人承担。（需提供承诺函作为佐证材料） | 1套 |
| 二、硬件要求 | - 台式机主机 - 主机CPU≥16核 - 主机DDR4内存 ≥64G - 主机SSD固态硬盘≥960G - 主机GPU，显存容量≥16G，显存带宽≥320G/s - 显示器≥22寸，内置扬声器 - 高清采集卡 - 采集套件 - 支持DVI视频输入口； - 支持一机多卡，实现多路采集和预览、支持多屏显示； | 1套 |