项目编号：

重庆医科大学附属第二医院

二次供水水池清洗及消毒项目

采购文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇二六年二月

| 项号 | 内容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 重庆医科大学附属第二医院二次供水水池清洗及消毒项目 |
| 2 | 项目概况 |  | 1.项目地点：渝中院区、江南院区 2.服务期：三年 3.项目范围：渝中院区的二次供水水池共计380 m3；江南院区的二次供水水池共计462 m3清洗消毒。 |
| 3 | 服务内容 |  | 1.每半年完成一次所有水池清洗及消毒，每次作业须提前5个工作日与采购人确认进场时间，若服务方未提前与采购人确认进场时间而造成的后果和费用由服务方自行承担。 2.服务方需严格按照行业规范对各个水池进行清洗并按规定使用合格的含氯药剂消毒，要求做到水池液面无积物，四周池壁、池底、阀门无污物附着，出入口无堵塞，井盖盖好。清洗过程中所涉及的清洗工具、含氯药剂、取样用品、作业机电（机械）设备等由服务方自行提供。 3.服务方每次清洗完水池还应清洗水池周边环境，保障水池进、出阀门、浮球阀和水位控制器等器件正常运转。 4.服务方完成水池清洗后应及时通知采购人现场验收并在验收单上签字确认。 5.服务方必须确保派出的施工人员持有效的有限空间作业证和健康证上岗，且服务方应自行为现场作业人员购买足额的人身意外伤害、车辆等保险，服务方现场作业人员在工作期间发生的任何意外事件与采购人无关，由服务方自行承担责任。 6.服务方应在清洗水池过程中采取相应的安全防范措施，因服务方原因造成的一切安全生产事故由服务方承担所有责任。 7.每次清洗作业人员不得少于2人。作业前须向采购人提供行政管理部门颁发的有限空间作业证及健康证；清洗人员原则上不予变动，确需调整的，应提前向采购人报备，经同意后方可变更。 |
| 4 | 转包/分包 |  | 不允许 |
| 5 | 评标原则 |  | 初步评审通过的基础上，低价中标法 本项目无二次报价 |
| 6 | 竞谈人资格条件 |  | 1.竞谈人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格。提供在有效期内的三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章，经营范围须包含“水池清洗消毒”、“水箱清洗”或同类业务。 2.法定代表人授权委托书【格式1】 3 人员要求 3.1 竞谈人拟投入本项目的专职管理人员不少于1人，须持有行政主管部门颁发的有限空间作业监护人员有效证书，现场专职管理人员必须与投标文件中提供证书的人员一致，且管理人员不得兼任现场作业人员。 3.2 竞谈人须提供上述专职管理人员的近3个月社保缴费证明、有限空间作业监护人员证书、健康证复印件，并加盖投标单位鲜章。 4.竞谈人需具备有2023年1月1日至今水池清洗的业绩三个及以上（提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页）。 |
| 7 | 项目最高限价 |  | 35364元（三年） |
| 8 | 费用报价方式 |  | 1.本项目报价采用总价包干，包含但不限于服务本项目所需的所有人工费、材料费、工具费、管理费、保险费、税金、利润、风险费等一切费用。由各竞谈人自行根据自身实力进行报价，报价中标后不得调整。 2.竞谈人总报价不得超过项目最高限价，否则作否决投标处理。 竞谈人应自行踏勘工程现场及周围环境，以便获取竞谈人须自己负责的有关编制投标文件报价清单和签署合同所需的所有资料。 |
| 9 | 费用支付 |  | 本项目按半年支付，每半年清洗消毒所有水池并由采购人委托的第三方送检合格后，服务方凭双方签字确认的清洗记录表、水质检测报告和发票等材料申请支付服务费，经采购人审核无误后向服务方支付该半年服务费。 |
| 10 | 投标文件组成 |  | 1.法定代表人授权委托书（格式1） 2.承诺书（格式2） 3.报价书（格式3） 4.基本资格条件证明材料：①企业营业执照；②组织机构代码证；③税务登记证；④资质等级证书。【以上复印件需加盖公章（原件备查）】 5.特定资格条件证明材料【要求详见招标文件6竞谈人条件（二）】 6.服务内容响应资料【要求详见投标文件3服务内容】 |
| 11 | 投标文件格式 |  | 1.签字盖章要求 1.1投标文件正、副本封面均须法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞谈人公章（鲜章），正、副本均须加盖骑缝章（鲜章）； 1.2投标文件正本内页要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞谈人公章（鲜章）；投标文件副本内页可以是正本的复印件。 2.装订要求 投标文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 3.份数要求：1份正本，3份副本。（须在封面注明） 4.密封要求：将装订好的投标文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞谈人单位公章。 5.投标文件正副本请务必做好目录及对应页码。 （特别提醒：请竞谈人严格按照投标文件格式要求准备，否则经过评标小组决议后可作废标处理） |
| 12 | 评标办法 | 12（1） | 初步评审 1.满足招标文件第3条服务内容、第6条竞谈人条件、第8条费用报价方式、第11条投标文件格式要求的视为通过初步评审。 2.因评标小组作否决投标处理，导致有效竞谈人不足三个的，评标小组应当否决所有投标。但是有效竞谈人的经济、商务、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足招标文件要求的，评标小组可以继续评标并确定中标候选人。 |
|  |  | 12（2） | 最低价中标 |
| 13 | 报名方式 |  | 1.请于2026年3月16日下午14:00前将“企业营业执照、法定代表人授权书”电子扫描件打包发送至邮箱： cyfeyzwk@163.com，邮件命名方式“二次供水水池清洗及消毒投标+单位名称+联系人+联系电话”。 2.报名单位名称必须与竞谈人名称相同，只有按上述规定报名后，才具备竞标资格。 3.竞谈人应仔细阅读和检查竞谈文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在2026年3月15日17：00前向采购人提出，超过此时间规定，采购人不再受理投标疑问。 联系地址：重庆医科大学附属第二医院总务科 联 系 人：李老师 联系电话：19909021447 （特别说明：请在工作日8：00-11:30,14:00-17：00联系） |
| 14 | 文件递交 |  | 开标前半小时内现场递交 |
| 15 | 开标时间及地点 |  | 1.开标时间：2026年3月17日 上午9:00 2.开标地点：南岸区天文大道288号重医附二院江南院区全科楼后勤处办公室（607室） 3.逾期送达或未送达投标文件指定地点，或未按本采购文件要求密封的，采购人不予受理。 4.其他要求：各单位最多派1名投标人代表（法人或授权委托人）进入开标现场。 |

（项目名称）

投标文件

竞谈人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

目录

1.法定代表人授权委托书（格式1）

2.承诺书（格式2）

3.报价书（格式3）（若有分项报价清单，请添加到格式3后面）

4.基本资格条件证明材料：三证合一的企业营业执照【复印件需加盖公章（原件备查）】

5.特定资格条件证明材料【要求详见招标文件6竞谈人条件（二）】

6.服务内容响应资料【要求详见投标文件3服务内容】

（格式1）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目，代理人在投标.合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

（格式2）

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

______________________的采购工作，对贵单位发出的该项目采购文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交投标文件，保证按中标的金额签定合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现.查实我公司有转包.挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：

1.若我司中标，保证不会有转包.卖标等行为。

2.我司保证按时签定合同。

3.在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例.行业标准.设计要求.采购人及合同要求等按质按量完成工作。

4.在供货、服务、施工过程中产生的安全责任问题由我司自行承担。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

竞谈人（公章）

法定代表人（签章）

年    月    日

（格式3）

报价书（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了                  项目采购文件的全部内容。我们已完全理解了采购文件规定的合同范围.要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价。

重庆医科大学附属第二医院          项目投标总报价为：             元。

我方同意在从规定的递交报价书截止之日起到投标有效期满前遵守本报价书，且对我们具有约束力，并可随时被接受中标。如果我们中标，我们将及时签订合同。在制定和签署正式协议书之前，本报价书应构成在我们双方之间有约束力的合同。

投标单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：