
重庆医科大学附属第二医院

综

合

论

证

文 

件

二〇二六年一月
目  录

- 3 -

第一篇 综合论证邀请书

- 3 -

一、项目基本情况

- 3 -

二、供应商资格要求

- 3 -

三、综合论证有关规定及说明

- 4 -

四、报名时间、地点、方式

- 4 -

五、综合论证文件递交与谈判时间、地点

- 4 -

六、联系方式

- 5 -

第二篇 技术（质量）与商务需求

- 5 -

一、技术需求（含技术参数与配置）

- 5 -

二、商务需求

- 9 -

三、总体要求

- 10 -

第三篇  资格审查及评价办法

- 10 -

一、资格审查及符合性审查

- 10 -

二、评选方法

- 10 -

三、评价标准

- 12 -

四、无效响应条款

- 14 -

第四篇  综合论证响应文件格式

- 16 -

一、经济文件

- 18 -

二、技术（质量）文件

- 20 -

三、商务文件

- 23 -

四、资格文件

- 27 -

五、商业活动廉洁经营承诺书






第一篇 综合论证邀请书
重庆医科大学附属第二医院须购置医疗设备精细化管理系统，现邀请具有能力提供本综合论证项目服务的合格供应商参与。

一、项目基本情况

项目名称：医疗设备精细化管理系统

评价方式：综合评分法
报价方式：可二次报价

项目需求：

	序号
	名称
	数量（套）
	成交供应商（个）
	需求部门

	1
	医疗设备精细化管理系统
	1
	1
	设备物资处


注：1.综合论证项目的技术与商务参数请查看综合论证文件第二部分。

2.合同履行期限：详见综合论证文件第二部分。

3.质保期限：详见综合论证文件第二部分
4.付款方式：详见综合论证文件第二部分。

5.本项目是/否接受联合谈判：否
二、供应商资格要求

响应人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

1.基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商特定资质条件

（1）具有信息软件相关的经营资质，医疗设备精细化管理系统具备独立的知识产权或授权。

（2）提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）1个同类业绩，且合同金额在200万元以上（提供合同关键页复印件并加盖鲜章，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页）
三、综合论证有关规定及说明
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目的论证活动。

2、为综合论证项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该综合论证项目的其他相关采购与论证活动。

3、提供综合论证的货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准。

4、截至综合论证活动正式开始前，综合论证发布人所作出的一切书面或官网发布的更正、修改、补充说明、答疑等内容，都是综合论证文件不可分割的组成部分。

5、报名单位名称必须与响应人名称相同，只有按上述资格规定报名后，才具备综合论证准入资格。

6、供应商如对综合论证文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向发布人提出质疑，且该书面质疑文件必须在公告时间结束前送达重庆医科大学附属第二医院采购管理处办公室，否则，即视为完全放弃对综合论证文件的质疑权利。

7、超过报名截止时间递交的综合论证文件、不按本综合论证文件规定制作和密封的综合论证响应文件，恕不接收。

8、综合论证文件中涉及的“发布人”系指本次组织谈判的重庆医科大学附属第二医院；

9、“供应商”“响应人”是指拟参与发布人论证项目的供应商。
四、报名时间、地点、方式

1.报名截止时间：见公告
2.报名方式及要求：按照本综合论证文件邀请书第二条供应商资格的要求，通过邮件提交报名资证材料，报名邮箱：308257449@qq.com，邮件主题：“报名项目-响应供应商-报名邮箱-负责人姓名及电话”。

3.报名注意事项：响应人应仔细阅读和检查综合论证文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在报名截止前向发布人提出，超过此时间规定，发布人不再受理疑问。

五、响应文件递交与谈判时间、地点

1.综合论证响应文件递交截止时间：谈判时同时提交

2.谈判时间： 另行邮件通知

3.谈判地点：重庆医科大学附属第二医院都市方舟五楼采购管理处会议室（地址：重庆市渝中区临江路74号）

六、联系方式

项目联系人：杨萌        联系电话：17725009739

报名联系人：刘仪        联系电话：13983423933
第二篇 技术（质量）与商务需求
一、采购需求
（一）项目背景

为提升医院医疗设备管理的精细化水平，实现设备的全生命周期管理，提高设备利用率和管理效率，并与医院大数据中心无缝对接，我院拟建设医疗设备精细化管理系统，要求系统需满足以下功能需求：

※（二）总体要求（提供服务承诺）

1.覆盖范围：系统需覆盖全院区（渝中院区、江南院区），包括但不限于门急诊、住院部、医技科室等所有使用医疗设备的区域。提供符合我院要求的详细组网方案，包括组网拓扑、安装方式、点位布局、硬件配置等。

2.管理对象：管理范围涵盖院内的高值医疗设备，包括但不限于生命支持类、影像类、治疗类等全品类设备。

表1 设备清单
	设备类别
	数量
	说明

	医用X线诊断设备
	61
	CT、C臂、DSA

	医用磁共振
	9
	MR

	超声类
	151
	各类超声

	光学类
	39
	手术显微镜、oct等

	内窥镜
	203
	各类腹腔镜、胸腔镜、胃肠镜等

	手术室相关
	97
	手术机器人及手术通用设备

	病房护理设备
	12
	暖床等

	核医学设备
	3
	petct等

	放射类治疗设备
	8
	直加等

	生理参数检测
	112
	脑功能监护仪等

	临床检验
	180
	流式等

	其他
	300+
	

	急救生命支持类
	700+
	呼吸机、除颤仪、监护仪等


3.系统数据需接入医院数据中心，需提供免费接口，支撑三甲复评、公立医院绩效考核及智慧医院评级等要求。

（三）核心功能需求

1.智能定位：实现设备在不同场景下的精准定位，支持跨楼层实时追踪，并具备设置电子围栏及越界报警功能等。根据不同业务需求，支持蓝牙、RFID等定位方式，实现全院房间级定位或者3米内定位精度。

▲2.状态监测：能够实时采集并展示设备的运行状态（如开机、关机、待机、运行）、故障状态等信息，需提供界面截图证明并加盖公章。
▲3.效益分析：系统应能基于设备使用数据、收费数据等自动生成单台设备的效益分析报告，并支持按科室、设备类型、时间等多维度进行效益对比分析，根据各类医疗设备收入、支出数据的多维度排名，为单位合理的调配医疗设备资源提供数据支撑；通过使用率、投资回报率的分析，为新设备采购提供论证依据，需提供界面截图证明并加盖公章。
4.维护维保：系统应能根据设备使用情况、厂商建议、预测结果等自动生成并推送维护保养计划，包含计量、巡检、潜在故障进行预警等。

5.资产可视化：提供基于医院楼层平面图的3D设备分布热力图功能，直观展示设备位置、密度及实时使用状态。

▲6.急救设备管理：针对急救生命支持类设备，实现状态的重点实时监控（如位置、电量、关键运行参数等），需提供界面截图证明并加盖公章。
7.科研设备共享：可兼容现有科研设备管理系统（天津基里）。

（四）采集终端

1.支持设备定位及能效监控采集范围应包括但不限于：通用医疗设备及生命急救类设备、检查类设备、手术室设备、检查类设备、康复类设备等。

2.具备采集器脱落、低电量等报警功能。

3.资产定位标签连续工作时长不少于3年；设备能效监控标签工作时长不少于3年。

▲4.设备工作量检测：能实时统计高值医疗设备的开关机时长，运行时长（要求提供加盖公章的界面截图）。

▲5.监测设备不同工作状态（开机、关机、待机、运行），在一个标签上能同时实现对设备的实时定位和状态监测，需提供界面截图证明并加盖公章。
6.支持标签安装部署小程序，可在小程序中实时监测标签内传感器状态，包括低频电磁能量感知、贴附/脱落检测、一键报修传感、电池电量感知等。用户可在小程序中对设备进行绑定、拍照等操作。提供小程序截图证明。

7.包括但不限于支持电磁式、光感类、遥感类、界面识别（视觉采集设备屏幕界面图像）等不同采集器用于表1设备的数据的精准监测及采集。

（五）软件功能要求

1.3D室内地图：应实现全院区域2D/3D地图建模，室内定位引擎，设备定位展示，定位轨迹显示。

2.设备定位及效能分析系统管理平台支持室内地图多层3D立体展现，即在同一楼宇的不同层地图，可以在同一页面中同时展示，让管理者快速了解该楼宇的设备分布信息，快速判断位置。提供系统功能截图。

3.轨迹回放：需记录所有定位资产轨迹活动过程的信息，支持设备历史轨迹回放。

设备查找：支持模糊搜索及按条件精准搜索，通过输入设备编号、定位标签SN等信息可快速定位要查找设备的当前位置，支持查看邻近楼层的资产分布信息。

4.医疗设备工作状态实时监控：开机、关机、运行、待机。需提供界面截图证明并加盖公章。

4.1可提供B超各探头工作量数据，包括使用时长，使用次数，提供界面截图并加盖响应人公章。

4.2可提供腔镜类工作量数据，包括使用时长，使用次数，提供界面截图并加盖响应人公章。

4.3可提供大型设备（直线加速器、PETCT、手术机器人）及CT、MR设备工作量数据。

5.效益分析，支持单机效益分析，科室效益分析，全院效益分析。

5.1单机效益分析，分大设备效益及中小设备效益，大设备效益通过接入PACS、HIS系统等院内系统，中小设备通过物联网采集数据完整效益分析。

5.2单机使用评价，支持通过物联网终端采集单机工作量，计算机时利用率，使用率，开机率等指标，实现优良中差评价管理。

5.3可导出医疗设备工作量报表（excel表）：不同时间维度（周、月、季度、年）工作时长报表、单机效益评价表、设备使用评价表等。

6.设备调度：科室设备调度轨迹，借出，归还时间段可查询。临床科室可直接发起设备调度申请，设备管理人员审批。

7.支持小程序管理：通过移动端的小程序对设备状态查询，调度、盘点、以及相关数据统计分析。提供系统功能截图。

8.报修管理：支持设备维修登记，临床科室可在线发起报修申请，支持系统台账和非系统台账设备报修；支持在线查看报修详细进程，并对未派单的申请进行撤回；从报修－维修－评价反馈－分析全过程都可使用pc端及移动端平台，包括图片、语音、视频上传等信息。通过图表直观显示全院资产维修情况，维修故障统计、维修费用统计、维修工作量统计、协助工作量统计、设备故障分析统计等。（要求提供加盖公章的界面截图）

9.平台管理（手术室平台）：支持按手术，分类汇总设备使用量。

9.1手术设备成本分摊管理，支持通过物联网结合手麻数据，实现单台设备的成本分摊管理，支持按科室，按手术医生维度分摊，需提供界面截图证明并加盖公章。

9.2手术设备对比分析，支持同类手术使用设备情况对接分析管理，需提供界面截图证明并加盖公章。

9.3手术设备单机效益管理，支持手术期间单台设备效益分析，需提供界面截图证明并加盖公章。

9.4单台手术效益管理，支持单台手术效益计算，收入和成本细项归集，计算单台手术室效益，需提供界面截图证明并加盖公章。

10.多种方式盘点，支持有源RFID标签所管理设备的一键盘点，一键报修，无源RFID标签所管理的设备的手持PDA扫描盘点。

（六）特殊场景需求

1.急诊急救场景（系统）

（1）设备快速定位：快速查找设备，对历史轨迹进行检索和回溯，位置可以在地图上显示。

（2）生命支持设备监控：工作状态监测，是否执行每日开机检查，保障生命支持急救类设备功能正常。

（3）应急调度：支持统计生命支持设备的保有量、备机量、使用量、待机量、仓储量、维修量、可调拨量。系统应能与急诊分诊系统或相关应急指挥系统联动。

2.影像科室管理（系统）

（1）大型设备效能分析

1)可实现关键部件参数实时监测，并支持数据和可视化图表两种展示方式。

2)支持设定各类设备重点参数的报警阈值，当监测值超出阈值则自动触发预警生成预警信息。

3)支持采集各类设备的主要参数，至少应包含：

CT设备健康状况数据：支持对CT球管、探测器等关键部件进行数据监控，监控数据包含但不限于：球管秒次、历史球管用量、总毫安秒、总千瓦时、最后一次扫描时间、球管打火次数、滑环失联次数、球管温度、探测器温度、扫描架温度等参数。

CT设备使用数据：支持对CT设备检查数、病人人次、累计检查时间、平均检查时间、人均检查数、检查协议分布、扫描部位统计等参数。

MR设备健康状况数据：支持对MR磁体进行监控，包括：液氦压力、液氦水平、冷头温度、屏蔽层温度、水温、水流、磁体温度等参数。

MR设备使用数据：支持对MR设备检查数、病人人次、累计检查时间、平均检查时间、人均检查数、检查协议分布、扫描部位统计等参数。

日志数据：系统支持对设备日志进行获取，支持采集设备日志数据，并能够通过系统随时调看。

工作站参数监控：支持对工作站的磁盘利用情况进行监控，并支持设定阈值。

设备运行分析

1)监测设备分类数据：支持查看各设备类型的分布数据，设备的品牌分布数据。

2)实时状态数据：支持查看监测设备的实时开/关机设备量、整体开机率、整体使用率等。

3)实时预警数据：支持查看实时预警数，设备实时预警信息，预警内容至少应包括：设备故障数据（CT球管探测器异常、MR冷却系统异常及其他故障情况）、工作站磁盘利用率、操作间温湿度异常等数据。

4)当日扫描人数分布：支持通过可视化图表方式查看当天各个时间段整体的设备使用人次。

5)当日扫描部分分布：支持通过可视化图表方式查看当天扫描部位分布情况。

6)设备预警类型统计：支持通过可视化图表方式查看选定时间区间的各类预警量，至少应包括CT球管打火、MR磁体异常、日志报警等信息。

7)近30日扫描数据分布：支持通过可视化图表方式查看设备使用数据，应包括各设备的使用人次和近30天设备使用人次趋势图表。

设备运营管理
1)基于设备采集数据实现设备使用情况的数据分析，显示使用情况数据的概览，至少应包括平均开机天数、日均使用时长、日均使用人次、日均检查项数、平均检查时长、平均使用间隔、平均预约等待时长等数据，支持自定义选择设备、时间跨度进行数据对比分析。

2)支持自定义选择设备、时间跨度进行设备运行时长、运行间隔数据的对比分析。

3)支持自定义选择设备、时间跨度进行设备使用人次、检查部位数据的对比分析。

4)支持自定义选择设备、时间跨度进行设备开机率、使用率数据的对比分析。

5)支持自定义选择设备、时间跨度查看设备扫描部位分布数据图表。

3.检验科设备管理（系统）：自动化分析仪效能监控：实时采集并统计大型自动化检验分析仪的运行状态（如运行、空闲、故障），计算空闲率、故障率等指标。

4.消毒供应中心管理（系统）：设备运维监管等。
5.科研设备共享管理（系统）：可与现有系统对接（天津基里）等。
※三、商务需求

（一）服务期

本项目服务周期为合同签订后3年，一期完成两院区手术室所有硬件及系统安装试运行（合同签订后5个月内完成）；一期验收合格后，进行二期完成两院区其他区域所有硬件及系统安装试运行（合同签订后12个月内完成）；两期完成后，继续进行新入院设备安装以及已经验收项目调试与维保服务。超出服务周期后，维保费用不超过合同金额的10%。
（二）交货地点

交货地点：发布人指定地点。

（三）报价要求

1.本次报价须为人民币报价，包含：软件、货物、技术资料、货物的税费、运输费、安装费、保险费、包装费、装卸费、培训费、与货物有关的响应人应纳的税费、售后服务费与医院信息系统接口费等货到发布人指定地点的所有费用及安装验收费用。项目实施期间和质保期内的调整优化不再产生任何费用，所需耗材和软硬件由中标公司提供。

2.合同总价款的支付分为三个阶段支付：

第一阶段为完成一期两院区手术室所有硬件及系统安装试运行（合同签订后5个月内完成），验收合格后支付合同金额20%；

第二阶段为二期两院区其他区域所有硬件及系统安装试运行（合同签订后12个月内完成），验收合格后支付合同金额70%；

第三阶段：剩余的 10% 合同金额于服务到期后支付。

每个阶段结束后，中标人需提供合同内规定的等额正式发票。对于满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票后三个月内将发票全额资金支付到合同约定的中标人账户。

3.履约保证金：单价超过10万元的项目、合同总金额超过20万元的项目，在合同签订后，提交付款资料前，中选人向发布人缴纳合同总金额的5% 作为履约保证金（以支票、汇票、本票或保函等非现金形式提交）。在质保期满期间中选人完全履行合同约定，且发布人（使用科室与管理部门）确认硬件运行正常，质保期届满后，双方办理履约保证金无息退还手续。
（四）售后服务内容

1.运维服务：保证系统正常运行所需的预防性维护，日常维护支持，网络调整支持， 数据备份支持等工作。包括：日常维护技术支持：对系统的网络、硬件、软件系统进行维护，监控运行情况。系统重装技术支持：负责系统服务端软件的安装。数据安全性管理技术支持：对系统的数据备份和恢复进行数据支持，以备在异常情况下尽快恢复系统。 

2.升级服务：提供操作系统和数据库升级服务；提供算法版本升级技术支持；提供软件系统的升级服务。 

3.故障响应：提供每周7（天）*24（小时）的远程维护和故障解决。接到故障通知后，30分钟内作出处理方案，如30分钟内无法电话解决故障，维修人员在1小时之内能到达现场（含节假日）。故障解决后3天内向院方提交故障报告，详细说明故障解决过程、故障原因和预防措施以备案。 

4.在软件的实施、质保期内如遇到政策调整、软件自身缺陷、医院紧急业务处理等非常规原因引起的软件修改需求（如果不修改则会引起医院业务处理系统中断、医院出现经济损失、违反相关规定等严重后果），供应商要在两个小时内派出技术人员到医院了解情况，在一个工作日内拿出应急预案，在三个工作日内拿出软件修改解决方案。服务响应期间为全年365天*24小时，供应商提供服务热线电话及技术人员联系方法。 

5.属于医院个性化管理需要进行的且不属于紧急情况的软件修改，自接到医院需求申请起，在一个工作日内了解需求并协商处理方法，两个工作日内作出回应，协商好后在一周内开始处理医院需求，并经供应商严格测试后方可在医院使用。服务响应期间为全年正常工作日每周5天*8小时。 

6.正版化、安全、备份相关： 

※（1）供应商应保证，提供给院方的系统是完整的，其中包含且不限于应用软件，数据库，第三方组件，操作系统等。院方在使用其提供的货物、软件或服务及其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，并承担由此影响发布人正常使用该货物、软件或服务的一切损失。 

※（2）安全性：保证数据的安全性，保证交换的数据准确无误，建立完善的数据访问、 备份等安全机制以及信息保密机制。提供完善的信息安全应急措施，建立故障情况下的紧急响应预案。

4.培训

4.1须提供对系统与相关设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作。

4.2为本项目配置售后人员，需一固定人员。

（五）验收

所供软件功能上线、调试完成并培训结束后，应按照综合论证文件和合同的约定对所供技术参数、数量、服务等的履约情况进行确认。验收结束后，填写验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价结果，由验收双方共同签署。

四、总体要求

1.标注“※”条款为实质性要求，不允许负偏离，否则无效。针对“※”条款，综合论证文件已要求提供证明材料的，按照要求提供；未要求提供证明材料的，响应人可以以应答或承诺方式响应，也可提供证明材料佐证。

2.“▲”条款为重要参数，不满足的将被扣分。

第三篇  资格审查及评价办法

一、资格审查及符合性审查

根据综合论证文件邀请书中的供应商资格要求对资格审查，若未通过资格审查的综合论证响应文件，响应人不得继续参与后续论证活动，综合论证响应文件不得进入评审环节。

二、评选方法

本项目采用综合评分法进行评选。满足综合论证文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分从高到低依次排名，最高分的响应人为第一名。响应人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分（加分项目除外）。

三、评价标准

（综合评分法）
	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	响应报价

（30%）
	30分
	有效报价中的最低价为基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（基准价／报价）×价格权值×100
	

	2
	技术部分

（60%）
	技术参数（20分）
	1.竞选文件应答有一条不满足采购文件重要技术需求的（本采购文件第二篇中带“▲”号标注的部分），5分/条，有3条及以上不满足的，技术部分60分得0分。
2.竞选文件竞选应答有一条不满足采购文件一般性技术需求的（本采购文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除2分/条，有5条及以上不满足的，技术部分60分得0分。
	提供相关方案，格式自定。

注：本项内容中所称的“瑕疵”：

①内容表述不完整、不详实或缺少关键分析点；

②计划及措施不科学、不合理；

③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞；

④常识性错误；

⑤技术措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；

⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；

⑦现有技术条件下不可能实现采购目标；

上述任意一种情形为1处瑕疵。

	
	
	总体方案（5分）
	响应人提供项目总体方案，内容包含：

1.响应人基于采购需求，设计科学合理的方案顶层架构，提供包括但不限于总体架构、业务架构、功能架构、系统架构、数据架构等，要求设计方案符合实际需求、功能配置合理。

2.需求系统需覆盖全院区（渝中院区、江南院区），包括但不限于门急诊、住院部、医技科室等所有使用医疗设备的区域。

上述方案内容全面、无漏项、不存在瑕疵得5分，方案内容存在1处瑕疵得4分，方案内容存在2处瑕疵得3分，方案内容存在3处瑕疵得2分，方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	数据驾驶舱设计

（5分）
	响应人根据医疗设备管理核心业务设计数据驾驶舱相关功能，从资源整合、监测评估、效益分析等方面描述驾驶舱监测闭环的设计思路，并提供首页以及对应二级页面的设计思路和仿真效果图。须现场演示。

上述方案内容全面、无漏项、不存在瑕疵得5分，方案内容存在1处瑕疵得4分，方案内容存在2处瑕疵得3分，方案内容存在3处瑕疵得2分，方案内容存在4处瑕疵及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	效益分析系统设计

（10分）
	1.响应人提供详细的效益分析管理模块的系统功能设计思路，要求系统应能基于设备使用数据、收费数据等自动生成单台设备的效益分析报告，并支持按科室、设备类型、时间等多维度进行效益对比分析，根据各类医疗设备收入、支出数据的多维度排名，为单位合理的调配医疗设备资源提供数据支撑；通过使用率、投资回报率的分析，为新设备采购提供论证依据。须现场演示。

上述方案内容全面、无漏项、不存在瑕疵得10分，方案内容存在1处瑕疵得8分，方案内容存在2处瑕疵得6分，方案内容存在3处瑕疵得4分，方案内容存在4处瑕疵及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	平台设备管理系统（手术室平台、介入平台等）（10分）
	1.响应人提供详细的平台设备管理（手术室平台、介入平台等）设计方案，要求提供的方案中包含：平台设备管理、平台设备成本分摊管理、平台设备对比分析、平台设备单机效益管理等。须现场演示。

上述方案内容全面、无漏项、不存在瑕疵得10分，方案内容存在1处瑕疵得8分，方案内容存在2处瑕疵得6分，方案内容存在3处瑕疵得4分，方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	组织实施方案（10分）
	响应人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括实施进度保障措施、项目沟通计划、项目风险管理、质量管理计划、软件应急方案、项目实施进度、项目协调与合作计划、项目管理组织机构。响应人提供的方案详细完整且需满足采购人要求，根据响应人提供的方案详细完整程度进行评分。

上述方案内容全面、无漏项、不存在瑕疵得10分，方案内容存在1处瑕疵得8分，方案内容存在2处瑕疵得6分，方案内容存在3处瑕疵得4分，方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。。
	

	3
	商务要求（10%）
	项目人员（4分）
	响应人拟派本项目的团队人员中：

1.拟派的项目成员（4分）

具有高级工程师职称证书，每提供1个得2分，不满足的不得分。
	1.提供人员证书扫描件；

2.团队人员2025年10~12月缴纳社保的证明材料复印件。

	
	
	业绩要求（6分）
	除满足供应商特定资质条件第二条外，2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有与本项目类似业绩的，合同金额200万元以上，每提供1个得2分，本项最高得6分。
	提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页


说明：院内采购小组及评审专家认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，院内采购小组及评审专家应当将其作为无效处理。

四、无效响应条款

响应人或其综合论证响应文件出现下列情况之一者，经评审专家组讨论后，可做出无效响应：

（一）未按照综合论证文件要求制作响应文件，在技术与服务需求中提供的支撑材料与实际不符的；

（二）响应文件未按综合论证文件要求签署、盖章的；

（三）不具备综合论证文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过综合论证文件中规定的预算金额或者最高限价或者单价最高限价的；

（五）响应文件含有发布人不能接受的附加条件的；

（六）响应人串通的；

（七）法律、法规和综合论证文件规定的其他无效情形。

第四篇  综合论证响应文件格式

一、响应文件的份数和签署

1.响应文件须按照以下要求与顺序制作响应文件。

响应文件一式六份，其中正本一份，副本五份，均为纸质件。每套响应文件须在封面清楚地标明“正本”“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2.在响应文件正本中，规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若响应人对论证响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖响应人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（响应人为自然人）签署确认。

4.响应文件均为纸质件，其它形式的论证响应文件概不接受。

二、封面格式
三、经济文件格式

（一）报价一览表

（二）分项报价表

四、技术（质量）文件格式

（一）技术（质量）条款差异表

（二）其他技术（质量）资料

五、商务文件格式

（一）响应函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料
六、资格文件格式

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

七、商业活动廉洁经营承诺书


重庆医科大学附属第二医院

综合论证
响

应

文 

件

挂网编号：XXXX（设备名称）
响应人：XXXX（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人签字：XXXX 

联系方式：XXXX

_____年  月  日
一、经济文件

（一）报价一览表

	响应人名称
	

	包号及名称
	总价（小写）
	总价（大写）

	软件（系统平台）
	
	

	采集终端（含实施费用）
	
	

	后续增加设备单价（台/件）
	
	

	合计（小写）：                         合计（大写）：

	 供货周期（天）：           保修期（年） ：    

 出保后，维保价格：         元/年（硬件）：           元/年（软件）

	备注：


响应人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：

  （响应人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

说明：1.报价一览表按格式填列；务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价表
项目名称：

	序号
	品名
	厂家
	型号
	产地
	数量
	单价
（万元）
	合计
（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


响应人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：

  （响应人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

说明：1.报价一览表按格式填列；务必填写清楚，准确无误。

2.保修期应注明整机还是主机，若为主机，还须在易损件与零配件报价表中明确报出易损件的价格。

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

	序号
	参数需求
	论证应答
	偏离情况
	佐证材料对应响应文件页码

	
	
	提醒：请注明自身技术参数或具体内容，不得照搬参数需求
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）及商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展，相关技术支撑材料应附本表后。（格式自定）

3.论证应答栏中应当注明技术参数或具体内容。表中必须标注技术参数或具体内容在响应文件中的位置（页码）。

4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
（二）产品配置清单

	序号
	配置名称
	品牌
	型号
	数量
	产地
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（三）其他技术（质量）资料

三、商务文件

（一）商务条款差异表

项目名称：

	序号
	商务需求
	论证应答
	偏离情况
	佐证材料对应响应文件页码

	
	
	提醒：请根据自身商务能力，注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1.1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）及商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。相关技术支撑材料应附本表后。（格式自定）

3.论证应答栏中应当注明技术参数或具体内容。表中必须标注技术参数或具体内容在响应文件中的位置（页码）。

4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
（二）其他商务资料

（三）业绩材料

四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

综合论证项目名称：                                                
致：                     ：

        （法定代表人姓名）在                       （响应人名称）任    （职务名称）职务，是（响应人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             响应人：

（响应人公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

综合论证项目名称：                                                
致：                     ：

            （响应人法定代表人名称）是                    （响应人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 响应人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（响应人公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函（格式）
基本资格条件承诺函

致                   ：

                      （响应人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目综合论证活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在综合论证项目评审环节结束后，随时接受发布人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的响应人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（响应人公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件


五、商业活动廉洁经营承诺书

商业活动廉洁经营承诺书

重庆医科大学附属第二医院：

根据中央《关于深入推进治理商业贿赂专项工作的意见》精神，按照贵院廉政建设相关规定要求，为保证在与贵院进行医疗器械、医用耗材等购销服务活动、产品宣传、竞选与综合论证过程中诚实守信、廉洁经营，与医院一起共同营造“质量为本、诚实守信、依法经营、互利共赢”的商业文化氛围，我司特作如下承诺：
一、坚持经营质量第一，建立健全质量保证体系；规范销售服务行为，强化售后服务，严格执行质量追溯制度，不断提高员工综合素质，努力为客户提供优质的售前、售中和售后服务。
二、不以任何理由向贵院及工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品及土特产等。
三、不以任何名义为贵院及工作人员报销应由贵院或个人支付的任何费用。
四、不以任何理由邀请贵院及工作人员外出参加未经审批同意的学习考察，旅游，宴请及娱乐活动。
五、不为贵院单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。
六、如果发现贵院工作人员有违反廉政规定的行为，承诺向贵院纪检监察部门或有关单位报告。
七、若我司工作人员违反本廉政承诺书内容规定，我司依据情节轻重，接受移送工商行政主管部门给予行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给贵院造成经济损失的，承诺予以赔偿。接受贵院做出的取消合作资格、对有损商业信誉行为进行通报、作不良记录档案管理、延期付款、列入黑名单、长期取消合作资格等处理方式。
八、本廉政承诺由贵院纪检监察部门和我司业务内控部门负责监督执行。
响应人法定代表人： 

                  响应人地址：
              联系人及手机号码：
年   月   日（加盖公司印章）
法律监督单位：重庆市渝中区人民检察院           
电话：63905066、63905067      

（结束）


- 2 -

