重庆医科大学附属第二医院

人工智能项目建设阳光推介需求

- 需求背景

- 为促进我院人工智能技术与医疗业务深度融合，加快推进人工智能在患者服务、临床诊疗、手术辅助及智能体开发等场景中的应用落地，进一步提升医疗服务效率、诊疗质量和精细化管理水平，现组织开展人工智能项目建设阳光推介会。

- 需求内容

- 场景一：患者智能分导诊

- 优化就医流程，改善服务体验。建设智能分导诊服务，基于患者症状、病史、年龄、医技报告等信息自动精准分诊和专家推荐，支持多轮追问，支持方言语音高精准识别。患者就医过程中系统支持多渠道智能导诊、路径指引与咨询应答，缩短排队时长。

- 场景二：患者智能预问诊

- 前移诊疗关口，提升接诊效率。通过智能交互完成患者就诊前症状采集以及梳理疾病史、过敏史与用药史，形成标准化预问诊病历接入医生站，辅助医生快速掌握病情，缩短接诊时间，提升门诊同质化服务水平与诊疗连贯性。

- 场景三：病历智能辅助生成

- 规范病历书写，提升诊疗效率。依托医疗大模型实现门诊、住院、手术、急诊、院前急救（应急医疗）等场景病历结构化、智能化辅助生成。服务可接入现有工作站并搭配专业终端设备，支持嘈杂环境下的语音精准识别、方言识别以及关键信息自动提取、术语标准化、内容补全与逻辑校验，降低医生文书书写负担，提升病历完整性、规范性与书写效率，保障临床诊疗信息准确可追溯。

- 场景四：病历智能内涵质控

- 强化质控管理，保障医疗安全。构建全流程智能病历内涵质控体系，健全医疗质控规则库管理机制，实现病历实时监测、关联校验、自动审核和风险预警，覆盖书写规范、诊疗逻辑、用药合理性、指征匹配度等核心维度，实现从形式合规到文书内涵的深度质检。

- 场景五：智能报告解读

- 深化报告应用，辅助临床决策。实现检验、检查、影像等医技报告智能解析与结构化提取，以及体检报告的智能审核和总检，能够结合患者历史报告数据，提供关联性临床解读、异常指标提示、风险分级与处置建议，既让患者通俗易懂，又能辅助医生快速研判病情，提升报告利用效率与诊疗决策的科学性。

- 场景六：智能随访与宣教管理

- 健全随访体系，强化慢病管理。搭建智能化随访服务，结合全生命周期管理系统，按诊疗信息、体检报告等场景自动生成随访计划与随访话术，支持智能客服、量表调查、异常预警，能够辅助业务系统建立个性化健康管理档案，提升随访覆盖率与患者依从性，强化出院患者康复管理与慢病长期干预能力。

- 场景七：专科与影像辅助诊断

- 赋能专科诊疗，提高诊断质效。聚焦专科（如呼吸、骨科、神经等）影像，实现病灶智能检出、定位、定性与分级，支持CT、MRI、X光、病理切片等多模态影像分析，提供量化指标与诊断建议，辅助医生快速识别疑难病灶，降低漏诊误诊风险，提升专科影像诊断效率与水平。

- 场景八：三维重建与智能手术导航

- 科学规划建模，稳健手术护航。通过AI技术对影像数据进行自动化三维重建，生成器官、病灶、血管等精准三维模型，术中提供实时智能导航，叠加病灶定位、路径规划、风险区域预警功能，辅助医生优化手术方案，避让高危结构，缩短手术时长，减少术中创伤，提升复杂手术精准度与安全性，支持与手术设备、影像系统互联互通。

- 场景九：AI应用开发平台

- 降低开发门槛，加速场景落地。搭建低代码AI应用开发平台，支持医疗大模型可视化编排、RAG知识库管理、工作流自动化配置，支持模型无感切换且不影响应用端API调用，提供模型管理、微调训练、插件集成、权限管控等功能，内置临床、医疗教学和科研经验算子并能持续扩展，赋能院内技术与临床团队快速搭建和迭代智能体，实现专业垂直领域AI应用快速落地。

- 说明：推介厂商根据自身情况报名对应的场景应用。

- 推介方式

- 电子版阳光推介PPT，并进行为时60分钟的推介演讲；

- 准备现场环境或云端推理服务演示页，能现场展示各个智能场景的模拟演示；

- 涉及到终端设备的场景需要现场展示设备和操作，并提供设备相关资证，大型设备可通过视频介绍；

- 需额外介绍所用模型的基座来源、训练数据来源、参数量、迭代方式；

- 需额外介绍各场景算力配置和应用服务器配置。

- 联系人：刘恒

- 联系电话：023-62880242