重庆医科大学附属第二医院江南院区科教楼机房扩建设计服务要求

一、设计范围：
根据项目及医院要求进行江南院区科教楼机房扩建的设计服务（含概算、预算编制），具体设计项目根据采购人需要进行服务，按实结算。

二、设计内容：
服务内容包括但不限于以下内容：

1.按照国家及重庆市相关规范结合采购人要求，根据院方的需求进行扩建工程所涉及的建筑、结构（含结构加固）、室内外装饰、温湿度、消防、强电、排水及告警、弱电与智能化、动环、暖通空调、防雷接地、辐射防护、钢结构的初步设计（若有）及施工图设计。

2.机房设计需达到B级机房标准。

3.配合审查单位完成施工图审查（若有），提交施工图（纸质版3套并附电子光盘1张）。

4.根据最终确定的设计图及相关规范结合市场行情编制概算、施工图预算（若有），并与采购人或采购人委托的预算审核单位进行清单及组价核对，并提供预算成果文件（纸质版3套和电子光盘1张）。

5.完成施工图设计交底、设计洽商及变更等服务工作。

6.及时响应并解决施工过程中问题，并委派相关专业设计人员定期至施工现场进行服务，及时协调解决施工过程中出现的图纸问题。

7.配合结算办理及相关审计工作。
