附件：

两院区人脸识别系统采购及安装阳光推介公告报价表

| 序号 | 项目 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别摄像头 | 400万像素人脸抓拍 | 个 | 103 |  |  |
| 2 | 算法服务器 | 目标识别能力：128路图片流或80路视频流（400万像素）、支持以文搜图、以图搜图功能 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 组网交换机 | 24口交换机 | 台 | 6 |  |  |
| 4 | 存储硬盘 | 12TB容量监控级硬盘 | 个 | 20 |  |  |
| 5 | 安装调试 | 放线及安装调试 | 个 | 103 |  |  |
| 6 | 安消一体化平台接口开发 | 与现有安消一体化平台对接，补充点位建模，实现统一报警、地图中的轨迹分析及呈现 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：报价表中未包含的部分，投标人自行考虑到安装调试部分综合单价内，并注明需要增加的内容。 |  |  |  |  |  |  |