内镜综合管理系统建设需求

为进一步提升内镜中心的诊疗质量、运营效率和管理水平，我科结合日常工作实际，提出以下系统建设需求。本需求从临床角度出发，说明我们需要一个什么样的内镜综合管理系统来支撑以下工作：

- 患者预约、排队、叫号流程更顺畅，减少等待和纠纷；

- 医师检查、采图、报告、病理、耗材记录更高效，专注诊疗；

- 内镜洗消全流程可追溯，符合感控要求；

- 质控功能：质控模块，质量控制数据自动采集、分析、上报，做好院内各科室内镜质控指标的质控数据统计、分析，提供周、月、季度、年度、任意时间段的同比、环比，并可提供分析图表；支撑“重庆市消化内镜医疗质量控制中心”的职能

- 科研、教学、随访、专科联盟等业务有数字化工具支撑。

# I 总体需求概览

| 序号 | 模块 |  | 核心需求（我们要解决什么问题） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 内镜服务端 |  | 需要一个稳定可靠的后台，保证数据统一存储、断网续传、7×24小时运行，并能与HIS、病理等系统对接。 |
|  | 智能预约 |  | 需要多途径预约、智能分诊、自动提醒，减少患者排队和爽约，提高资源利用率。 |
|  | 排队叫号 |  | 需要清晰的大屏和语音叫号，支持特殊患者优先、护士灵活调序、多环节排队控制，优化患者就诊流程，改善候诊秩序。 |
|  | 护士工作站 |  | 需要为护士提供一站式操作平台，完成登记、签到、患者管理、单据打印、排队干预、放号设置、预警提醒等日常工作。 |
|  | 医师工作站（高清双屏） |  | 需要满足高清采图、双屏快速报告编辑、病理联动、耗材记录、数据检索等核心工作需求。 |
|  | 洗消追溯 |  | 需要全面对内镜清洗中心提供管理工具，病人与内镜自动绑定，支持多镜同时清洗，提供完善的清洗记录、流程强制规范、清洗质量统计与全链条追溯，确保内镜洗消质量可查可控。 |
|  | 结构化报告 |  | 需要结构化、模板化的报告书写方式，为科研、质控、数据挖掘提供标准化数据支撑。 |
|  | 科室管理 |  | 需要覆盖人员、排班、物品、绩效的数字化管理，实时掌握科室运行数据。 |
|  | 质量控制 |  | 作为市消化内镜质控中心，需要全流程质控数据自动采集，自动生成18项卫健委指标，后期可扩展支持区域质控。 |
|  | 科研中心 |  | 需要支持科研项目立项、CRF定制、随访、统计，将临床数据转化为科研产出。 |
|  | 手术示教 |  | 需要将检查室画面实时传输至示教室，支持录制、标注，用于院内教学培训。 |
|  | 随访 |  | 需要建立慢病患者长期管理档案，自动提醒随访和用药，支持图文咨询，同时也能为科研补充院外数据。建立术后病人的随访模块，参照日间手术随访内容设置。AI人工智能语音电话随访。 |
|  | 主任端 |  | 需要为主任提供大屏驾驶舱，实时查看质控指标、诊室影像、医生绩效等实时数据。 |
|  | 护士长端 |  | 需要支持绩效、物资、术前质控、洗消质控等护理数字化管理，提升护理管理效率。 |
|  | 医师考评 |  | 按照设定的技术指标，自动分析医师技术指标，形成技术分析数据，需要客观记录医师操作技能，支持自评、专家考评及动作捕捉评估，通过定量、定性分析促进医师专业成长与绩效管理。 |
|  | 专科联盟子系统 | 上级端 | 需要能建立专科联盟信息化中心，打通上下级医院，完成远程示教、指导、数据共享、科研及培训等。 |
|  |  | 下级端 | 可参与联盟培训、观看远程示教、请求远程指导、共享数据参与科研等。 |
|  | AI助手 |  | 需要在检查、洗消、质控环节引入AI辅助，减少人为疏忽，提高效率。 |
|  | 接口服务 |  | 需要与HIS、病理、自助机、CA等院内系统深度集成，避免信息孤岛。 |
|  | 医疗质控指标与持续改进 |  | 系统需支持院科两级质控指标的自动采集、趋势分析、异常预警及改进任务分配与闭环管理。 |

# II详细功能需求

- 内镜服务端管理系统（后台支撑）

需求理由：保障系统稳定运行，数据不丢、业务不断，与院内其他系统互通。

具体需求：

- 需要实现检查数据统一存储，影像和报告集中管理。

- 需要支持网络中断时工作站可继续工作，网络恢复后数据自动同步。

- 需要满足7×24小时稳定运行。

- 需要自动定时备份数据，防止丢失，并支持数据迁移到其他服务器。

- 需要与HIS、病理、体检等医院现有系统自动对接，实现信息互通。

- 智能预约（讨论与全院检查预约功能取舍）体检？

需求理由：优化号源管理，减少窗口排队和患者爽约。

具体需求：预约时核查收费是否完整（无痛、普通）

- 需要支持自助机、手机微信/APP、护士台等多种渠道预约。

- 需要支持批量设置未来多天的号源，避免每天手工放号。

- 需要支持设置多种放号类型（如按天、按检查类型、按诊室、按时间段）。

- 需要支持日历形式展示预约详情。

- 需要能够根据医生排班、检查类型等进行智能分诊。

- 需要支持急诊、绿色通道等患者优先预约、优先安排。

- 需要从HIS系统自动获取患者信息，减少手工录入。

- 需要预约成功后自动发送微信/短信提醒（时间、注意事项、变更通知等）。

- 需要有预留号源功能。

- 需要有控制限制修改预约时间次数的功能。

- 排队叫号（签到时检查同意书或者手术同意书CA签名核查）

需求理由：维持候诊秩序，照顾特殊患者，让医生和护士实时掌握排队情况。

具体需求：

- 候诊区大屏需要实时显示患者状态（等待、准备、检查中），并保护患者隐私（姓名可打码）。

- 需要语音自动叫号，并可自定义叫号内容和发声区域。

- 护士需要在电脑上拖动调整排队顺序（如老年人优先），医生端同步更新。

- 急诊、高危等特殊患者需要在大屏上有明显标识并优先呼叫。

- 需要支持分区域、分诊室独立排队叫号。

- 大屏界面需要根据科室具体要求定制开发（添加医院LOGO、文字、图片等）。

- 护士工作站

需求理由：集中处理护士日常工作，提高效率。

具体需求：

- 需要为护士提供一站式操作平台。

- 需要支持手工登记预约、快速签到、连台关联等操作。

- 需要能够一键克隆已存在患者的信息完成快速登记。

- 需要支持按姓名、时间、来源、检查类别等条件查询患者，结果可导出。

- 需要支持预约单据、检查报告的单张或批量打印。

- 需要能够查看患者完整信息，录入预警提醒。

- 需要支持电子知情同意书的签署与流程管理（手机、平板）。

- 需要支持电子知情同意书的手机端推送、查看与签署。

- 医师工作站（高清双屏）（支持内镜操作权限核实、维护；可调阅患者知情同意书）

需求理由：满足医师检查、报告、病理、耗材等核心业务需求，减少非诊疗事务。

具体需求：

- 病人检查-需要高清影像采集与显示，采图方式包括定图自动采图、鼠标采图、脚踏板采图、键盘快捷键采图。

- 病人检查-需要采图的同时可以录像，中途更换内镜录像不中断。

- 病人检查-需要自动识别绑定内镜，区分阴阳性患者，支持中途换镜。

- 病人检查-需要支持两路影像同时采集和切换。

- 病人检查-需要支持从录像中截图图片，弥补采图遗漏。

- 病人检查-需要断网时自动进入应急模式，本地照常采集，网络恢复后自动同步。

- 图文报告-需要丰富的结构化报告模板，点选完成规范化报告。

- 图文报告-需要支持图片编辑（去黑边、裁剪、旋转、标注等）。

- 图文报告-报告编辑时需要查看该患者的历史检查记录，方便对比。

- 图文报告-需要一键生成病理申请单发送至病理科，病理结果自动回传并展示。

- 图文报告-需要记录检查中使用的耗材（如止血夹、圈套器），自动计费和扣减库存。

- 图文报告-需要支持活检部位、部位数录入及打印。

- 图文报告-需要支持手术记录的填写与打印。

- 图文报告-需要具备省（直辖市）级癌防平台直报数据的自动提取、补充上报能力。

- 其他-特殊病例需要可加入收藏夹，按条件检索，用于教学和科研。

- 其他-需要支持自定义查询条件，检索结果可导出。

- 其他-需要集成展示院内360视图、PACS影像、病理信息等。

- 其他-需要支持在误操作或系统崩溃等非正常情况下修改检查信息。

- 洗消追溯

需求理由：确保内镜洗消规范、可追溯，满足感控要求。

具体需求：

- 需要清洗人员、内镜、清洗设备均通过刷卡识别，无需手工录入。

- 需要支持有序和无序两种清洗模式。

- 需要能够查询和修改内镜状态（使用中、已清洁、报废、维修），记录维保情况。

- 需要支持自定义清洗流程和步骤，每一步的时长要求可设置。

- 刷镜子卡时需要自动识别患者是阴性还是阳性，调用对应的清洗流程。

- 清洗过程中如果跳过步骤或时长不足，下一环节刷卡时需要语音报警。

- 需要支持至少5-？条内镜同时清洗，可自定义。

- 清洗记录需要可按日期、人员、镜子等条件查询和导出。

- 清洗记录需要与患者、内镜关联，实现全流程追溯。

- 需要支持日常任务管理（如消毒液浓度测试），试纸结果可拍照留底。

- 需要具备将内镜使用数据和洗消数据可实时上报至省（直辖市）级癌防平台功能。

- 需要具备存储柜相关功能（内镜存储量、异常预警、内镜出入库等）。

- 结构化报告

需求理由：提高报告书写效率与规范性，便于科研和质控数据提取。

具体需求：

- 需要支持结构化诊断报告的书写、存储、展示和发布。

- 需要数据元多层级管理，结构化选项支持多选或单选。

- 科室需要能够自定义维护报告模板，自由组合文字和选项。

- 撰写报告时需要鼠标点选即可插入结构化内容。

- 结构化内容需要支持复制、剪切、粘贴，可任意调整位置。

- 需要通过结构化标签可进行数据统计并自动生成图表，用于科研和质控。

- 科室管理

需求理由：数字化管理科室人员、物品、绩效，让运行数据一目了然。

具体需求：

- 人员与绩效-需要科室人员信息维护（添加、删除、修改），可上传照片和证书。

- 人员与绩效-需要角色权限管理，控制不同人员可操作的功能。

- 人员与绩效-需要绩效项目设置与分数管理，检查完成后自动打分，支持查询统计。

- 物品管理-需要科室物品（内镜、耗材、设备、办公用品）的基础信息维护。

- 物品管理-需要全流程记录：购入、使用、维修、保养、报废。

- 物品管理-物品需要生成条码，扫码完成出入库，减少手工记账。

- 物品管理-需要消毒液、清洗液的出入库管理，高/低值耗材出入库管理。

- 物品管理-需要库存不足时自动预警。

- 物品管理-需要支持智能出库终端。

- 数据看板-需要定制显示科室需要的检查量、报告数量、医生平均检查时长等报表，并支持图表展示。

- 质量控制子系统

需求理由：作为重庆市消化内镜医疗质量控制中心，需要全流程质控数据自动采集、18项卫健委指标生成，支撑全市质控工作。

具体需求：

- 术前质控-需要评估确认：凝血功能、乙肝/HCV、知情同意书、禁食水/抗凝药情况、止血/穿孔器械准备、内镜洗消追溯等。

- 术中质控-需要AI自动计算进镜时长、操作时长。

- 术中质控-需要AI自动识别回盲瓣，计算盲肠插镜成功率和退镜时长。

- 术中质控-需要AI自动完成关键部位标注（踩图后）。

- 术中质控-需要采图清晰度和数量实时检测，不合格自动提醒。

- 术中质控-需要质控分数实时显示，可按院区、医生筛选查看。

- 术中质控-需要支持设定质控指标的合格阈值。

- 术后质控-需要记录苏醒时间、意识状态、四肢活动、面色口唇色泽、疼痛恶心呕吐等。

- 质控报告-需要自动生成卫健委18项质控指标报告，包括：年均工作量、三四级手术占比、上消化道内镜检查完整率、结肠镜肠道准备优良率、盲肠插镜成功率、退镜时间≥6分钟率、ERCP选择性深插管成功率、EUS检查完整率、磁控胶囊胃镜检查完整率（胶囊整合到内镜系统）、并发症发生率、早癌诊断率（食管/胃/结直肠）、结直肠腺瘤检出率、ESD完整切除率、ERCP结石清除成功率、EUS-FNA标本病理阳性率等。

- 质控报告-需要支持报告详情查看和导出。

- 质控报告-需要支持上报至省（直辖市）级癌防平台的功能。

- 科研中心

需求理由：将临床数据转化为科研生产力，支持专病数据库建设和课题研究。

具体需求：

- 需要科研项目立项管理，支持多条件查询。

- 立项时需要直接关联科室现有的内镜检查数据。

- 同一患者的多份病例需要合并收集，方便跟踪。

- 需要自定义CRF表单（病例报告表），支持单选、多选、文本等多种字段类型。

- 需要为科研患者填充CRF内容，支持多条件检索。

- 需要项目关键指标自动统计并生成图表。

- 需要可设置关注规则（如某项指标变化时），系统自动站内提醒，支持多位医生共同关注同一患者。

- 需要科研随访：医生端可发起随访，分时段自定义随访内容；患者在外网完成随访数据填写后，可与内镜检查数据绑定。

- 手术示教

需求理由：满足科室教学培训需求，实现手术实时示教和回放。

具体需求：

- 示教室需要能主动发起培训会议，播放PPT、视频等教学材料。

- 诊室需要能参与线上会议，将检查现场的手术视野、镜下影像、语音实时传输出去。

- 示教方需要预览各诊室影像，支持放大缩小、画笔标注。

- 需要支持多路影像合成，节省网络带宽。

- 培训过程需要可录制、截图，会后点播回放，录制文件可导出。

- 展示界面需要可自定义排版（添加文字、图片等），场景可无缝切换。

- 随访子系统（需医院内外网互通）（讨论医院统一随访系统功能取舍）

需求理由：建立慢病患者长期管理机制，提升患者依从性，积累科研数据。

萎缩性胃炎、早癌、消化性溃疡、IBD等

不仅仅是慢病，从质量安全的角度至少要增加术后病人的随访（住院手术、门诊手术）

具体需求：

- 需要为慢病患者建立电子档案，记录住院次数、门诊次数、内镜时间等就诊时间轴（可从院内系统导入）。

- 患者需要可按病种分类，添加个性化标签。

- 需要提取检查、检验中的关键数据。

- 需要支持按标签、就诊时间、检查数据等条件检索患者。

- 需要可推送疾病科普知识给患者。

- 需要提供随访提醒、治疗方案提醒、用药指导、复诊计划等慢病管理服务。

- 患者与医生需要绑定，系统根据随访状态提醒医生。

- 需要支持自动化预警和通知（规则可配置）。

- 医生与患者需要可通过图文、语音进行咨询沟通。

- 随访病种、类型、频次、时段、人群需要可灵活自定义。

- 需要随访监控：统计任务总量、当日完成数量等进度，支持报表导出。

- 主任端

需求理由：为主任提供集中管理平台，实时掌握科室运行和质量数据。

具体需求：

- 主任办公室需要大屏，可视化展示科室质控关键指标。

- 需要能实时查看任意检查间的镜下影像。

- 需要能查看患者的质控数据及详情。

- 需要能查看各医生实时的术中质控数据。

- 大屏展示样式和内容需根据科室要求定制。

- 需要支持定制化统计报表，工作量、检查时长、绩效等报表及明细可导出。

- 护士长端

需求理由：提升护理管理效率，实现绩效、物资、质控、洗消质量的数字化管理。

具体需求：

- 需要支持护理人员绩效自动采集操作量等数据，自定义指标权重，生成可视化报表。

- 需要支持内镜物资管理报表查看，实时显示内镜设备与耗材出入库、库存展示，设置安全阈值，低库存预警。

- 需要支持报表展示科室设备使用、维护，记录维护详情与故障报修、维修进度。

- 需要支持清洗质量报表展示，快速掌握内镜洗消质量与洗消人员工作情况。

- 需要支持护士日常任务记录管理，包括清洗消毒、清洗液管理、检查间消毒等无纸化管理。

- 需要支持科室护理质控数据图表展示，包括内镜使用率、消毒合格率等。

- 需要提供多种维度的数据分析报表，如护理工作量统计、检查统计、治疗统计等。

- 需要支持查看记录术前准备、术中配合、术后护理等操作过程及患者反应，并报表展示。

- 需要支持扩展随访统计，跟踪患者病情变化。

- 医师考评

需求理由：客观记录医师技能水平，支撑专业成长和绩效管理。

具体需求：

- 需要医师自我评分：履历、设备熟悉度、内镜操作病例、期望进阶方向等。

- 需要支持线上实操考评：普检（上/下消化道）流程熟悉度、病变辨别能力、采图质量等，按步骤打分。

- 需要高级项目考评：EMR、ESD、ERCP+EST、异物取出等，支持打分。

- 需要专家可自定义考题，给出考评建议，推荐学习资料。

- 需要学员可查看每次考评结果（含专家标注），在线学习推荐资料。

- 需要支持考评结果查询和图表统计。

- 需要动作考核功能：利用动作捕捉技术实时识别和跟踪医师、护士、患者的关键动作，对操作规范化程度进行实时评估反馈。

- 专科联盟（需医院内外网互通）

需求理由：作为区域中心，需要与联盟医院实现远程指导、数据共享和学术交流。

具体需求：

- 上级端-需要能发起联盟学术会议，制定开班计划，对学员进行在线学术考评。

- 上级端-需要能预览联盟医院各诊室的术野和镜下影像。

- 上级端-需要能自定义画面排版（三/六/九宫格、添加LOGO、文字等），场景统一切换。

- 上级端-需要能与联盟医院音视频互通，控制发言权限。

- 上级端-会议过程中需要能截图、标注，支持录制和点播回放。

- 上级端-需要对联盟医院上传的数据自动检测（图片数量、清晰度、检查部位规范性），生成质控报告。

- 下级端-需要能查看上级发布的学术开班，申请加入学习。

- 下级端-需要能在科室内向上级申请手术指导、完成在线考核。

- 下级端-需要能将检查图像、语音实时上传到联盟平台。

- 下级端-需要能查询和参加联盟学术会议。

- 下级端-需要能将病人的检查数据上传到联盟筛查库。

- 下级端-需要能加入上级的科研项目，完成相关数据录入。

- 下级端-需要根据上级授权，查看和导出联盟筛查库中的相关数据。

- 平台联动-需要具备与省（直辖市）级癌防中心内镜学术交流平台实现连接、协同、实时互动能力。

- AI助手

需求理由：利用AI技术辅助检查、洗消、质控，减少人为疏忽，提高工作质量。

具体需求：

- 需要支持检查采图中上消检查15个部位分类图片的自动识别标注。

- 需要支持上消检查过程中15个部位分类的实时识别定位与提示。

- 需要支持下消检查过程中回盲瓣关键部位自动识别，辅助完成盲肠插镜成功率、退镜时长等质控指标。

- 需要支持检查过程中采图清晰度智能识别提醒。

- 需要支持废图、粘液过多等不合格图片智能识别提醒。

- 需要支持根据图像部位标注、清晰度、数量等自动完成过程质控实时评分。

- 需要支持病人检查开始、中途换镜过程中镜子编号的智能识别。

- 需要支持清洗追溯浓度试纸智能识别对比。；

- 接口服务（据院内系统实际使用而定）

需求理由：与院内现有系统深度集成，实现数据自动流转，减少人工操作。

具体需求：

- HIS—门诊、住院、体检申请单接口

- 需要根据HIS提供的申请单自动填充内镜工作站的病人登记信息（基本信息、临床建议等）。

- 需要将病人当前检查状态实时回传给HIS/RIS/LIS等第三方系统。

- 需要提供Web查询接口，让院内其他科室查询内镜检查报告。

- HIS—门诊、住院、体检收费接口（检验、微生物、手麻）

- 通过调用HIS接口实现确费、取消确费、二次划价、补记费（住院）、退费（住院）功能。

- 通过调用体检接口实现确费、取消确费功能。

- 需要记录耗材使用并进行费用统计。

- 无痛内镜检查预约和登记环节检查病人是否完成相关项目缴费。

- 对接LIS、微生物、手麻系统。

- HIS—病人360接口

内镜医师需要能在工作站查看病人其他检查数据（如体检、心血管等）。

- 病理申请单接口

- 需要将病人的检查数据和活检数据发送到病理科完成病理诊断申请。

- 病理完成报告后，需要将结论及图片回传至内镜系统。

- 需要在内镜工作站直接打开第三方病理查询网页，并自动填充参数显示查询结果。（调阅病理报告）

- 自助一体机对接

- 需要提供签到接口，支持第三方平台完成病人内镜检查登记。

- 需要提供报告打印接口，支持病人自助打印报告。

- CA电子签名与无纸化系统对接

对接医院CA系统，实现电子申请单、知情同意书、内镜报告电子签名。

按照医院要求接入无纸化归档系统。

- 单点登录\CA快捷登录接口

内镜系统接入医院单点登录；内镜系统对接医院CA快捷登录。

8 	内镜报告回传和调阅

按照医院要求回传内镜报告到体检系统。

按照医院要求提供报告调阅接口。

9  	提供数据字典和ER模型，配合医院数据中心，完成数据入湖。