## Sheet1
生产厂家： 负责人姓名： 负责人电话：
吊塔参数目录 |  | 具体参数
1 | 制造商质量管理体系认证
2 | 电气安全标准
3 | 主体材质与型材截面要求
4 | 表面抗菌粉末喷涂及抑菌率
5 | 额定工作承重与结构安全系数（须提供国家认可第三方检测报告）
6 | 基础架抗扭性能（须提供第三方检测报告）
7 | 关键旋转关节轴承运行寿命（须提供第三方检测报告）
8 | 主体结构抗冲击性能
9 | 气体终端制式、材质与防误插设计和功能
10 | 气体终端原位待接通与带气维修功能
11 | 气体终端插拔寿命及泄漏量测试（须提供检测报告）
12 | 医用供气软管符合标准与结构
13 | 医用供气软管生物相容性（须提供检测报告）
14 | 强弱电布线
15 | 国标电源插座配置
16 | 等电位接地端子数量
17 | 运行及制动噪声限值（须提供第三方检测报告）
18 | 其他配置
19 | 质保及维保