格式1

法定代表人授权书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                 推介，代理人在推介过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

格式2

报价书（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了                  的全部内容。我们已完全理解了推介文件规定的要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价。

阳光推介报价：

| 序号 | 院区 | 池体名称 | 池体规格及容积容积 （m3) | 预估清掏/疏通次数 | 单价 （元/次） | 综合报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渝中院区奎星楼 | 预处理消毒池 | 26.496 | 4 |  |  |  |
| 2 |  | 化粪池一 | 59.136 | 4 |  |  |  |
| 3 |  | 化粪池二 | 44.16 | 4 |  |  |  |
| 4 |  | 污泥池 | 24.576 | 1 |  |  |  |
| 5 | 渝中院区负四楼 | 格栅渠 | 22 | 6 |  |  |  |
| 6 |  | 配水渠 | 13.65 | 6 |  |  |  |
| 7 |  | 初沉池 | 96.25 | 6 |  |  |  |
| 8 |  | 污泥池 | 19.25 | 6 |  |  |  |
| 9 | 渝中院区院坝 | 化粪池沉砂井及下水道 |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 太平间门前沉沙井及下水道 |  | 2 |  |  |  |
| 11 | 江南院区 | 初沉池 | 263.94 | 4 |  |  |  |
| 12 |  | 预消毒池 | 5.76 | 4 |  |  |  |
| 13 |  | 格栅渠 | 10 | 4 |  |  |  |
| 14 |  | 污泥池 | 185.5 | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 肝病楼化粪池 | 148.5 | 4 |  |  |  |
| 16 |  | 全科楼生化池 |  | 4 |  |  |  |
| 18 | 渝中院区统战楼 | 一体化预处理池（拟建） | 57 | 2 |  |  |  |
| 19 | 六公里宿舍 | 生化池、化粪池沉砂井及下水道 |  | 4 |  |  |  |
| 20 | 中医校学生宿舍 | 化粪池沉砂井及下水道 |  | 1 |  |  |  |
| 21 | 大坪茶亭宿舍 | 生化池、化粪池沉砂井及下水道 |  | 1 |  |  |  |
| 22 | 两院区 | 零时管道疏通 |  | 300 |  |  |  |
| 23 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

推介单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：