附件1：

两院区化粪池及排污管网清掏服务项目

需求清单

| 序号 | 院区 | 池体名称 | 池体规格及容积容积 （m3) | 预估清掏/疏通次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渝中院区奎星楼 | 预处理消毒池 | 26.496 | 4 |  |
| 2 |  | 化粪池一 | 59.136 | 4 |  |
| 3 |  | 化粪池二 | 44.16 | 4 |  |
| 4 |  | 污泥池 | 24.576 | 1 |  |
| 5 | 渝中院区负四楼 | 格栅渠 | 22 | 6 |  |
| 6 |  | 配水渠 | 13.65 | 6 |  |
| 7 |  | 初沉池 | 96.25 | 6 |  |
| 8 |  | 污泥池 | 19.25 | 6 |  |
| 9 | 渝中院区院坝 | 化粪池沉砂井及下水道 |  | 1 |  |
| 10 |  | 太平间门前沉沙井及下水道 |  | 2 |  |
| 11 | 江南院区 | 初沉池 | 263.94 | 4 |  |
| 12 |  | 预消毒池 | 5.76 | 4 |  |
| 13 |  | 格栅渠 | 10 | 4 |  |
| 14 |  | 污泥池 | 185.5 | 1 |  |
| 15 |  | 肝病楼化粪池 | 148.5 | 4 |  |
| 16 |  | 全科楼生化池 |  | 4 |  |
| 18 | 渝中院区统战楼 | 一体化预处理池（拟建） | 57 | 2 |  |
| 19 | 六公里宿舍 | 生化池、化粪池沉砂井及下水道 |  | 4 |  |
| 20 | 中医校学生宿舍 | 化粪池沉砂井及下水道 |  | 1 |  |
| 21 | 大坪茶亭宿舍 | 生化池、化粪池沉砂井及下水道 |  | 1 |  |
| 22 | 两院区 | 零时管道疏通 |  | 300 |  |