## Sheet1
访视中心分诊台采购清单及技术要求
序号 | 产品名称 | 参考图片 | 技术参数 | 尺寸（mm) | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 分诊台 |  | ①分诊台主体：龙骨框架采用厚度不低于2.0mm、饰面采用厚度不低于1.0mm的SECC级电解钢板(钢板采用：宝钢、鞍钢、武钢同等及以上品牌）。钢板有害金属物质浓度≤0.1%，符合国家标准。分诊台主体框架可以隐蔽式走强弱电线、主体预留插座安装、设有强弱电检修设计；操作台面下方配可移动资料柜，横向移动通体畅通无障碍，304不锈钢T脚线高度100mm； ②台面及周边：采用医用高密度复合亚克力人造大理石（台面采用杜邦、三星、LG同等及以上品牌），材料厚度不低于12mm，巴氏硬度60 Mpa ，亚克力成分占比20% ，易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点；符合医院等高标准的环境卫生要求；台面边缘（转角）采用磨圆处理、周边装配低压灯带，上层台面与下层台面采用大圆弧相接、台面表面采用无缝拼接工艺。 ③导轨：采用（东泰DTC、火车头、海蒂诗同等及以上品牌）三节钢制滑珠导轨，抽身可全部抽出，具有抽拉顺畅，消声静音，防倾覆功能。 ④锁具：采用转舌锁。具有重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮。 ⑤钢板表面处理：采用（PPG、杜邦、阿克苏同等及以上品牌）环氧树脂粉末，喷涂厚度60-80 um, 表面光滑无颗粒，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。颜色可选 ⑥配柜工艺：采用厚度不低于1.0mmSECC级电解钢板(宝钢、鞍钢、武钢同等及以上品牌），表面采用静电环氧树脂粉末喷涂，柜体边缘厚度6mm。柜门与抽屉采用隐藏式拉手，折弯一体成型，柜门与抽屉面板均预留标签插放位置， 数量4个。 | 2700*/1900/700*1200mm | 1 | 套
1. 本项目为包干价： 1.1分诊台的设计/测量、生产制造、运输（含包装、运输和装卸）、产品安装、仓储费、成品和半成品保护、各种税费、附件、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务及培训、风险费、赶工费、验收、安装及调试、免费质保期内的所有费用； 1.2文明施工费用：安装现场成品保护措施、石材台面打磨扬尘防护措施；对安装现场其它设施设备造成的扬尘污染清洁费用。