重庆医科大学附属第二医院江南院区

肝病楼一层负压病房负压自控系统故障处理

单一来源招标文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇二六年六月

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江南院区肝病楼一层负压病房负压自控系统故障处理 |
| 2 | 项目概况 | 1.项目地点：重庆市南岸区茶园新区天文大道288号重庆医科大学附属第二医院江南院区肝病楼一层负压病房。 2.采购内容：负压自控系统故障处理。 |
| 3 | 招标内容及技术要求 | 现场情况： 负压病房设有全送全排直膨式空调系统四套、排风机五套、多个电动风阀、多个温湿度传感器和压力传感器，此部分设施配有一套自控管理系统，可以实现远程开关机、查看设备运行状态、查看房间压差。现因自控系统施耐德控制器授权到期及部分配件故障，造成以下故障：不能远程启停、无法查看系统状态，无法满足压差要求、部分设备断电重启后无法连接。 招标内容和技术要求： 1.提供负压自控系统中施耐德控制器的终身授权，移交授权书和密码。 2.处理风柜风机不能远程启停问题，配合完成压差调试工作。 3.更换排风风机故障传感器2个。 4.排查系统存在的其它问题。 5.质保期和质保要求：维修验收合格之日起维修范围内的设施质保一年，质保期内免费排查自控故障和处理系统故障，当本次维修范围外的配件在质保期内损坏时，由医院提供材料后免人工费更换。 5.工期： 7个日历日。 |
| 4 | 招标单位资格条件 | 1.推介单位为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格。具备在有效期内的营业执照。【提供 “三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章，原件备查】。 2.法定代表人身份证明【格式1】或法定代表人授权委托书【格式2】。 3.具有施耐德电气（中国）有限公司针对本项目的授权书。 |
| 5 | 招标内容和文件组成 | 1.对第3项“招标内容及技术要求”进行分项清单报价；报价涵盖本维修工程全部工作内容，包含但不限于技术专利费、设备产品购置费、运杂费、安装调试费、搬运费、质保期内的维护、维修费、人工费、保险、利润、税金等所有费用。 2.技术参数响应表。 3.基本资格条件证明材料： ①企业营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】。 ②法定代表人身份证明【格式1】或法定代表人授权委托书【格式2】。 4.具有施耐德电气（中国）有限公司针对本项目的授权书。 5.招标文件份数：3份（一正两副）。 |
| 6 | 招标限价 | 总限价48000元 |
| 7 | 费用支付 | 无预付款，项目验收合格后，乙方开具正规发票，甲方在40个日历日内支付100%合同费用。 |
| 8 | 报名方式 | 1.请于2026年6月15日下午14:00前将“企业营业执照、法定代表人授权书”电子扫描件打包发送至邮箱： cyfeyzwk@163.com ，邮件命名方式“江南院区肝病楼一层负压病房负压自控系统故障处理项目+单位名称+联系人+联系电话”。 2.报名联系人和现场勘查人：李老师、俱老师 联系电话：023-63693002/62888246、15823049764 （特别说明：请在工作日8：00-12:00,14:00-17：30联系） |
| 9 | 文件递交 | 招标时递交 |
| 10 | 招标时间及地点 | 1.时间：2026年6月16日上午10：00 2.地点：南岸区天文大道288号重医附二院江南院区全科楼后勤处办公室（607室） |

（项目名称）

谈判文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

目录

1.报价表（格式1）（若有分项报价清单，请添加到格式1后面）

2.资格条件证明材料：

①营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】

②法定代表人身份证明【格式2，自然人无需提供】

③法定代表人授权委托书【格式3，自然人、法人本人到场的无需提供】

④特定资格条件

3.承诺书（格式4）

4.项目响应资料【格式自拟】

5.

（格式1）

报价表（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了                  项目采购文件的全部内容。我们已完全理解了采购文件规定的合同范围.要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价。

重庆医科大学附属第二医院          项目竞选总报价为：             元；

供货（或安装、维修）时间                            ；质保期：           。

我方同意在从规定的递交报价书截止之日起到竞选有效期满前遵守本报价书，且对我们具有约束力，并可随时被接受中选。如果我们中选，我们将及时签订合同。在制定和签署正式协议书之前，本报价书应构成在我们双方之间有约束力的合同。

供应商（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：

（格式2）

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月      日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位：	（盖单位鲜章）

年  月  日

此处粘贴法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

（格式3）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目，代理人在竞选.合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字）

此处粘贴法定公司代理人身份证复印件

公司代理人身份证正面复印件

公司代理人身份证反面复印件

日期：    年    月   日

（格式4）

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

______________________的采购工作，对贵单位发出的该项目采购文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交谈判文件，保证按谈判中确定的金额签订合同，并对下列事宜做出承诺：

1. 我司将严格按照采购文件的规定进行响应。同时，我司愿意接受采购人的监督和核查。

2.我司在本次采购中所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述或者隐瞒情况。

3.合作过程中，保证在规定时间内根据国家相关规范条例.行业标准.设计要求.采购人及合同要求等按质按量完成工作，保证本项目绝不转包给挂靠公司。

4．在合作中产生的安全责任问题由我司自行承担。

若我司未按此承诺执行，自愿承担一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：