附件1.超声科关于辅助质控报告系统信息化建设阳光推介要求

- 一、推介会基本情况

## 项目名称：超声科辅助质控报告系统信息化建设

## 项目需求：根据我院超声科辅助质控报告系统信息化建设方案设计并报价

## 二、 推介人资格要求

1.基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

## 三、项目建设需求

- 基本要求：实现患者数据管理、检查流程管理、诊断报告撰写与审核、资源与统计管理、系统集成与接口互通、图像存储与浏览等。

- 智能化质控系统构建，构建国家超声质控中心发布的超声医学质量控制指标的提取和生成系统将质量控制指标统一管理，实现统计分析、横/纵向对比，可便捷开展月度、季度、年度分析，完成闭环管理及质控效率提升。

- 危急值闭环管理功能，实现要求的超声危急值提示、报告触发、临床科室信息推送、确认处置及接收反馈，生成统计数据，可横/纵向对比，实现危急值随访反馈闭环管理。

- 超声单病种管理功能，对于指定检查病例进行随访评估管理，建立超声影像-病理关联分析机制，病理诊断结论交叉验证；并对单病种诊断符合率进行统计、分析，便于质控改进。

- 即时超声图文报告预警提示功能，报告出具前进行系统自行图文报告检查，识别报告逻辑性错漏信息提示。

- 辅助报告编辑功能，实现超声科检查项目超声专科诊疗的AI语音识别技术，辅助医师口述生成结构化超声报告，自动提取关键数据（如病灶大小、血流参数），内置标准化术语库，规避描述歧义，根据描述自动生成报告，保障报告准确性。

- 人工智能检诊功能，根据检查项目自动筛选历史报告和阳性结果，并对本次检查与既往检查有明显差异的进行提示，并可根据结构化报告和采集的图像实现对病灶的智能化分类。

- 远程超声会诊功能，远程超声系统与医院互联网医院实现联通，能快捷方便通过互联网医院开展超声远程会诊。

- 产前超声实时质控系统，支持浏览全部切面，切面自动质控，超声设备测值发送到工作站，测值异常提示，胎儿生生长曲线描记，历史阳性特征提示。

- 产前超声人工智能辅助检测系统，支持解剖结构自动识别，识别结果自动同步至结构化报告，支持早孕、中晚孕、胎心标准切面自动采集。

- 产前超声诊断报告系统，满足妇产超声检查规范化、标准化要求的结构化报告模板，检查时可选择对应模板进行妇产结构化诊断报告输出。

- 产前超声诊断报告智能质控系统，对妇产超声诊断报告进行全量质控，并支持国家产前超声筛查所要求的两项专项质控指标统计分析。

- 质控十八项指标，抽样质控管理，智能随访管理，语音报告助手，科研检索平台。

- 与重庆市远程会诊平台进行对接。

- 中标供应商须全面配合院方进行院内CA及无纸化对接，预约平台及危急值平台对接；提供完整的数据库字典及数据流图；开展电子病历系统功能应用水平分级评价、医院信息互联互通标准化成熟度测评及三级甲等医院评审工作，确保系统功能与数据质量满足各项评审标准。