重庆医科大学附属第二医院空气压缩机机头采购及安装阳光推介文件

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院江南院区空气压缩机机头采购及安装阳光推介（非招标） |
| 2 | 项目概况 | 1.项目地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区（天文大道288号）。 2.采购内容：英格索兰空压机组涡旋机头4个（含安装） 3.质保期（验收合格之日起）：2年 |
| 3 | 推介内容 | - 产品参数： - 品牌：英格索兰空压机ASM18(AL25） 型号BC-KL52L（涡旋机头）、电机功率3.7KW、转速3150rpm - 2.售后服务： - 2.1.质量保证期内（2年），如货物、产品或设备安装出现质量、技术问题影响医院正常使用，参与人应在0.5小时内响应，2小时内到场并排除故障，无偿为采购人更换或维修产品；无法在24小时内解决的，参与人向采购人做书面说明并，并提供备用产品。 2.2.质保期内每月至少两次对本项目提供的设备进行巡检，并提供巡检报告。 以上为基本要求，参与人可根据自身实力提出更高承诺。 |
| 4 | 质量要求 | - 必须符合国家有关规范和设计要求，必须同型号同品牌全新带有防伪码。 |
| 5 | 参与方条件 | 基本资格条件： 1.推介单位具有独立承担民事责任的能力 【提供法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件并加盖鲜章）】 2.法定代表人身份证明【格式3，自然人无需提供】 3.法定代表人授权委托书【格式4，自然人、法人本人到场的无需提供】 |
| 6 | 推介时间和地点 | 时间：2026年7月9 日上午9:00 地点：南岸区天文大道288号重医附二院江南院区全科楼后勤处办公室（607室） |
| 7 | 报价方式 | 1.根据采购人提供的清单规格、数量进行报价，采用包干价结算。 2.包含但不限于以下内容：人工费、材料费、加工费、运输（含包装、运输、转运、装卸至医院指定地点）、管理费、利润、保险、各种规费税费、风险费、专用工具、调试等所有成本费用。 3.推介单位应自行踏勘现场及周围环境，以便获取推介单位须自己负责的有关编制推介文件报价清单和签署合同所需的所有资料。 |
| 8 | 报名方式及 截止时间 | 邮件报名： cyfeyzwk@163.com 邮件标题注明：重庆医科大学附属第二医院空气压缩机机头采购及安装阳光推介+单位名称+联系人+联系电话 提供“三证合一”的营业执照复印件加盖鲜章扫描件 报名截止时间：2026年7月8 日下午14:00 |
| 9 | 现场勘察时间 | 请在工作日8：00-11:30,14:00-17：00联系 |
| 10 | 付款方式 | 1.货到后提交送货单、到场验收单等并安装完成，双方进行正式验收，采购人收到中选单位的发票和验收资料之后60个工作日内支付该批次货款的100%。 |
| 11 | 推介文件组成 | 一、推介文件组成： 1.基本资格条件证明材料 1.1企业营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】 1.2.法定代表人身份证明【格式1】 1.3法定代表人授权委托书【格式2，法人本人到场的无需提供】 2.特定资格条件证明材料 3.报价书 4.产品参数及售后方案 5.文明施工方案（需结合现场实际情况） 二、文件格式： 1.签字盖章要求 1.1推介文件正、副本封面均须法定代表人或其委托代理人签字、加盖推介单位公章（鲜章），正、副本均须加盖骑缝章（鲜章）； 1.2推介文件正本内页要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章）；推介文件副本内页可以是正本的复印件。 2.装订要求 推介文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 3.份数要求：1份正本，3份副本。（须在封面注明） 4.密封要求：将装订好的推介文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选单位单位公章。 5.推介文件正副本请务必做好目录及对应页码。 |
| 12 | 递交文件地点 | 推介会议同时递交 |
| 13 | 联系人及方式 | - 联系地址：南岸区天文大道288号重医附二院江南院区全科楼后勤处办公室（607室） 联 系 人：张老师 联系电话：023-63693002 15023109051 |

（格式1）

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月      日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位：	（盖单位鲜章）

年  月  日

此处粘贴法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

（格式2）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目，代理人在阳光推介过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字）

此处粘贴法定公司代理人身份证复印件

公司代理人身份证正面复印件

公司代理人身份证反面复印件

日期：    年    月   日

（格式3）

报价书（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了                  项目推介文件的全部内容。我们已完全理解了推介文件规定的要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价。

重医附二院空气压缩机采购及安装阳光推介总报价为：           元；

供货期：      个日历日；质保期（验收合格之日起）：       年。

推介单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：