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[bookmark: _Toc10781][bookmark: _Toc16417]第一篇 采购邀请书
重庆医科大学附属第二医院须购置一批耗材，现邀请具有能力提供本采购项目的合格供应商参与竞选。
[bookmark: _Toc5909][bookmark: _Toc22435][bookmark: _Toc15376][bookmark: _Toc76373864][bookmark: _Toc28264][bookmark: _Toc11603][bookmark: _Toc17192]一、采购项目基本情况
项目名称：内窥镜手术控制系统及附件（POTTS手术剪、大号持针钳等）
采购方式：单一来源
采购需求：
	[bookmark: _Toc22129][bookmark: _Toc5838][bookmark: _Toc18060][bookmark: _Toc76373865][bookmark: _Toc22707]包号
	名称
	采购数量
	成交供应商/品牌(个）
	需求科室

	包一
	内窥镜手术控制系统及附件（POTTS手术剪、大号持针钳等）
	按实结算
	1
	手术室


注：
1.采购项目的技术参数详见采购文件第二部分。
2.合同履行期限：三年
3.本项目是/否接受联合竞选：否
4.该项目为院内产品重招
5.本项目仅支持采购重庆药品和医用耗材招采管理系统挂网产品。
[bookmark: _Toc30358][bookmark: _Toc26504][bookmark: _Toc25496][bookmark: _Toc3434][bookmark: _Toc76373866][bookmark: _Toc10137]
[bookmark: _Toc3249][bookmark: _Toc14530][bookmark: _Toc829][bookmark: _Toc18799][bookmark: _Toc654][bookmark: _Toc28099][bookmark: _Toc7527]二、竞选人资格要求
竞选人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。
1.基本资格条件
（1）具有独立承担民事责任的能力
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）提供《医药价格和招采信用评级等级承诺书》，不得是医药价格和招采信用评级等级为“中等”“严重”及“特别严重”企业。
（7）法律、行政法规规定的其他条件。
2.特定资格条件
（1）竞选人为所竞选产品制造商或经销商。若为经销商竞选，须具备竞选产品制造商或制造商中国境内代表机构认可的经销资格。
（2）属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表（提供信息表复印件）；属于第二、三类医疗器械的，须具有所竞选产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，若注册证有附件的，还须提供附件《医疗器械产品注册登记表》（加盖公章的复印件）；
（3）生产企业的医疗器械生产企业许可证（复印件，加盖公章）；
（4）竞选人医疗器械经营许可证及营业执照（加盖公章的复印件）；若不是所投产品的制造商，所投产品属于第二类医疗器械的，竞选人应具备第二类医疗器械经营备案证（提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件。提供的营业执照应有经营或销售第二类医疗器械相对应的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，竞选人应具备医疗器械经营许可证（提供许可证复印件）；
（5）竞选单位法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证明（加盖公章的复印件）。

[bookmark: _Toc2529][bookmark: _Toc7015]三、竞选有关规定及说明
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项的采购活动。
2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3、同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加竞选，只能按照一家竞选人计算。同一合同项（分包）具体项目，供应商只能报一个品牌。
4、同一合同项（分包）下的货物，制造商参与竞选的，不得再委托代理商参与竞选。
5、竞选货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准。
6、截至采购活动正式开始前，采购人所作出的一切书面或官网发布的更正、修改、补充说明、答疑等内容，都是采购文件不可分割的组成部分。
7、报名单位名称必须与竞选人名称相同，只有按上述资格规定报名后，才具备采购准入资格。
8、竞选人如对采购文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向采购人提出质疑，且该书面质疑文件必须在公告时间结束前送达重庆医科大学附属第二医院采购管理处办公室，否则，即视为完全放弃对采购文件的质疑权利。
9、超过报名截止时间递交的竞选文件、不按本采购文件规定制作和密封的竞选文件，恕不接收。
10、采购文件中涉及的“采购人”系指本次组织竞选的重庆医科大学附属第二医院；
11、“供应商”“竞选人”“中选人”是指拟参加竞选和向采购人提供货物及相应服务的供应商。
[bookmark: _Toc17341][bookmark: _Toc6749]四、报名时间、地点、方式
1.报名截止时间：见公告
[bookmark: OLE_LINK1]2.报名方式及要求：按照采购邀请书第二条竞选人资格的要求，将电子版资质材料和报名表作为邮件附件发送至邮箱3474005023@qq.com。报名邮件主题为“报名手术室X项目”，报名邮件正文为“手术室X、生产厂家、经销商及竞选人姓名和电话”，逾期不再受理。注意每个包号产品需要制作有且仅有1个EXCEL报名表进行报名。
[bookmark: OLE_LINK2]资质材料：要求将厂家资质、供应商资质、产品注册证、厂家授权书、法定代表人签发的授权委托书、被授权人身份证明材料按照顺序扫描成PDF文档，文档命名为“手术室X项目报名资质材料”，上传PDF文档为报名邮件附件。
报名表：从挂网的报名公告中下载“耗材报名表”（附件1），严格按照要求填写，并将EXCEL文档命名为“手术室X-厂家-供应商（报名表）”，上传EXCEL版本为报名邮件附件。（注意：请反复核对报名表上的联系方式，确保联系畅通！）
3.报名注意事项：
竞选人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在公告结束前向采购人提出，超过此时间规定，采购人不再受理。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK4]制作竞选文件时，“开标现场最终报价表”须与报名时提交的“耗材报名表”的中载明的产品信息（含产品注册证名称、规格型号、顺序等）保持一致。“耗材报名表”填写时不得改变文档格式，所有标红项为必填项，若没有相关情况则写“无”。
[bookmark: _Toc18950][bookmark: _Toc768]五、竞选文件递交与采购谈判时间、地点
1.竞选文件递交截止时间：采购谈判时同时提交
2.采购谈判时间： 另行邮箱通知
3.采购谈判地点：重庆医科大学附属第二医院都市方舟五楼采购管理处会议室（地址：重庆市渝中区临江路74号）
六、联系方式
项目联系人：刘老师
[bookmark: _Toc869]项目联系人电话：023-63693920
[bookmark: _Toc76373872][bookmark: _Toc14224][bookmark: _Toc9714][bookmark: _Toc4033][bookmark: _Toc25272][bookmark: _Toc20138][bookmark: _Toc21905]
第二篇 技术（质量）与商务需求
[bookmark: _Toc32286][bookmark: _Toc2599][bookmark: _Toc3153][bookmark: _Toc13391][bookmark: _Toc11474][bookmark: _Toc76373874][bookmark: _Toc27187][bookmark: _Toc25148]一、技术需求（含技术参数）
[bookmark: _Toc29620][bookmark: _Toc30465][bookmark: _Toc6355][bookmark: _Toc76373876][bookmark: _Toc29225][bookmark: _Toc13107][bookmark: _Toc1955]包1
[bookmark: _Toc6540]
内窥镜手术控制系统及附件的明细及参数如下：
	序号
	耗材名称
	功能简介及参数
	备注

	1
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械（POTTS手术剪）
	型号：470001
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于切割和锐利解剖组织
	“内窥镜手术控制系统及附件”达芬奇手术机器人，于2022年入院使用，1台，型号IS4000，价值2288万元。

	2
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械  （大号持针钳）
	型号：471006
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于持针和缝合线绑扎操作。
	

	3
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械  （圆端手术剪）
	型号：470007
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于切割和锐利解剖组织
	

	4
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械  （黑钻微型钳）
	型号：470033
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于操纵小号针和精细组织，以进行精确的组织修复手术。
	

	5
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械（DEBAKEY镊）
	型号：470036
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于抓持、操纵和牵拉组织。

	

	6
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械 （长端头镊子）
	型号：470048
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于需要无创抓持，牵拉和操纵脆弱组织组织的外科手术任务。

	

	7
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械(CADIERE镊)
	型号：471049
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于解剖、抓持、操纵和牵拉组织。

	

	8
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械(PROGRASP™镊)
	型号：471093
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：需要强力抓持和操纵各种组织类型的外科手术任务。

	

	9
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械 (微型双极镊)
	型号：471171
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于组织的内窥镜操作，包括解剖，抓持，和回缩，同时能够输送双极能量。

	

	10
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械(MARYLAND双极镊)
	型号：471172
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于组织的内窥镜操作，包括解剖、抓持和回缩，同时能够输送双极能量。

	

	11
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械  (单极手术弯剪)
	型号：470179
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于切割、灼、凝结、操作和钝性剥离组织。
	

	12
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械（RESANO镊）
	型号：470181
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于需要无损伤抓持脆弱组织结构的外科手术任务

	

	13
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械   （永久电钩）
	型号：470183
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于操纵、抓持、缩回、接近、解剖和凝结软组织。

	

	14
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械  （永久电铲）
	型号：470184
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于操纵、抓持、缩回、接近、解剖和凝结软组织。

	

	15
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械（COBRA抓持器）
	型号：470190
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于有创地抓取，操纵和牵拉密度大的或纤维组织

	

	16
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械（MEGA™持针钳）
	型号：470194
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于处理和驱动大号针，以及处理和绑扎缝合线

	

	17
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械  （有孔双极镊）
	型号：471205
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于组织的内窥镜操作，包括解剖、抓持和回缩，同时能够输送双极能量。

	

	18
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械  （持钩镊）
	型号：470207
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：强力抓取，操作和牵拉致密或纤维组织。
	

	19
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械  （心脏探头抓持器）
	型号：470215
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于在心脏组织消融程序期间递送和放置低温消融探针，以执行组织的精确和钝性解剖，并且无损伤地处理脆弱的组织。
	

	20
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械 （大号施夹钳）
	型号：470230
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：血管结扎和组织捆扎
	

	21
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械 （心房牵开器右侧短）
	型号：470246
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：执行需要无创伤操作和软组织暴露/收缩的外科手术任务
	

	22
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械   （双刃牵开器)
	型号：470249
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于执行需要无创伤操作和软组织暴露/收缩的外科手术任务
	

	23
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械(SUTURECUT™大号持针钳)
	型号：471296
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于持针和缝合，或者夹持,剪切组织或缝线
	

	24
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械 (MEGA SUTURECUT™持针钳)
	型号：471309
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于进行持针、缝合线绑扎和缝合线切割操作。
	

	25
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械   (小号夹持牵开器)
	型号：470318
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于需要无创伤抓持和缩回各种组织结构的外科手术任务
	

	26
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械   (中大号施夹钳)
	型号：470327
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：血管结扎和组织捆扎
	

	27
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械   (双极弯解剖器)
	型号：471344
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于组织的内镜操作，包括解剖、抓持和回缩，同时能够输送双极能量。此外，还用于需要在血管、淋巴结和支气管结构周围进行解剖和组织平面分离的外科操作。
	

	28
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械  (端头向上有孔抓持器)
	型号：470347
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于无创抓持和操纵软组织的外科手术任务。此外，还可以促进血管、组织束和肺结构周围的无损伤性钝性解剖和安全通道。
	

	29
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械  (长柄双极镊)
	型号：471400
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于解剖、抓持、操纵、回缩及凝结组织和血管
	

	30
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械   (小施夹钳)
	型号：470401
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：血管结扎
	

	31
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械(Harmonic ACE手术弯剪)
	型号：480275
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于需要出血控制和最小热损伤时的软组织切口。与兼容的Ethicon Endo-Surgery发生器和手持件一起使用。
	

	32
	内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件  (8mm器械导引器)
	型号：342562
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于导引装有精细锋利端头的8mm锐利型器械插入或移除时，保护器械端头不被其他金属或利物损伤，同时保护套管密封件不被该器械割破，破坏密封件的完整性和密封性。
	

	33
	内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件  (8mm器械套管)
	型号：470002
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：为手术器械提供进入通道
	

	34
	内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件  (8mm器械套管（长))
	型号：470004
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：为手术器械提供进入通道
	

	35
	内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件(8mm钝型闭孔器)
	型号：470008
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：封闭套管、配合套管穿刺使用
	

	36
	内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件  (8mm钝型闭孔器（长）)
	型号：470009
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：封闭套管、配合套管穿刺使用
	

	37
	内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件  (12mm吻合器套管)
	型号：470375
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：为吻合器提供进入通道
	

	38
	内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件(12mm吻合器钝型闭孔器)
	型号：470376
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：封闭套管、配合套管穿刺使用
	

	39
	内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件(12mm吻合器套管（长))
	型号：470389
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：为吻合器提供进入通道
	

	40
	内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件  (12mm吻合器钝型闭孔器（长))
	型号：470390
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：封闭套管、配合套管穿刺使用
	

	41
	内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件(12mm无刃闭孔器)
	型号：470395
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：封闭套管、配合套管穿刺使用
	

	42
	内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件  (12mm无刃闭孔器（长))
	型号：470396
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：封闭套管、配合套管穿刺使用
	

	43
	内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件  (8mm Hasson椎体)
	型号：470398
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：锥型戳卡，用于在腹腔镜手术中穿刺建立器械通道之用
	

	44
	内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件  (12mm吻合器 Hasson椎体)
	型号：470399
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：锥型戳卡，用于在腹腔镜手术中穿刺建立器械通道之用
	

	45
	达芬奇XI内窥镜专用不锈钢消毒托盘
	型号：400498
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：收纳、保护内窥镜，进行转运、消毒
	

	46
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械   (高频电缆)
	型号：470383
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：将电外科发生器的高频电流传输至手术器械
	

	47
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械 (高频电缆）
	型号：470384
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：将电外科发生器的高频电流传输至手术器械
	

	48
	胸腹腔内窥镜手术控制系统（能量平台激活电缆）
	型号：371716
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于连接GEN11和GEN11CN超声高频外科集成手术设备和胸腹腔内窥镜手术控制系统
	

	49
	内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件  （器械臂无菌套）
	型号：470015
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于铺盖器械臂，确保手术过程中的无菌要求
	

	50
	内窥镜手术器械控制系统用器械和附件       (尖端盖附件（单极弯剪）)
	型号：400180
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于覆盖单极弯剪末端，防止损伤周围组织
	

	51
	内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件   (中心立柱无菌套)
	型号：470341
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于铺盖中心立柱，确保手术过程的无菌要求
	

	52
	内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件   (8mm无刃透明闭孔器)
	型号：470359
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：封闭套管、配合套管穿刺使用
	

	53
	内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件   (8mm无刃透明闭孔器（长）)
	型号：470360
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
封闭套管、配合套管穿刺使用
	

	54
	内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件   (5-8mm套管密封件)
	型号：470361
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：为套管提供气密性封闭
	

	55
	内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件  (12mm吻合器套管密封件)
	型号：470380
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：为套管提供气密性封闭
	

	56
	内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件  (5-12mm套管密封件)
	型号：470500
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：为套管提供气密性封闭
	

	57
	内窥镜手术器械控制系统用无源器械和附件  (12-8mm变径管）
	型号：470381
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于手术将12mm直径套管转换成8mm直径套管
	

	58
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械  （3D电子内窥镜（0度））
	型号：470056
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：内窥镜从手术部位取得三维（3D）视频图像
	

	59
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械   （3D电子内窥镜（30度））
	型号：470057
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：内窥镜从手术部位取得三维（3D）视频图像
	

	60
	胸腹腔内窥镜手术系统用手术器械   (双重抓力双极抓钳)
	型号：471405
参数：适配现有达芬奇机器人Xi系统
功能：用于组织的内窥镜操作，包括解剖、抓持和回缩，同时能够输送双极能量。
	




注：供应商需携带产品样品、产品彩页、产品说明书、与我院规模相近或更大的三甲教学医院客户的合同或发票等资料。

二、商务需求
1、交货期
成交供应商应在接到采购人通知后的3-7天（根据医院要求） 
2、交货地点
[bookmark: _Toc7794][bookmark: _Toc76373878][bookmark: _Toc24122][bookmark: _Toc17944][bookmark: _Toc4791][bookmark: _Toc1768][bookmark: _Toc2072][bookmark: _Toc17524][bookmark: _Toc15650][bookmark: _Toc31843][bookmark: _Toc267320050]重庆医科大学附属第二医院江南院区、渝中院区或其他指定地点。
3、报价要求
[bookmark: _Toc30551][bookmark: _Toc22561][bookmark: _Toc9339][bookmark: _Toc76373879][bookmark: _Toc29836][bookmark: _Toc14311][bookmark: _Toc5959][bookmark: _Toc16908][bookmark: _Toc13528][bookmark: _Toc28942]该项目可在投标现场进行二次报价。该项目报价须为包干单价报价，包括完成货物、运输、验收及其他本项目所需的所有费用及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
4、产品质量保证期
成交供应商出现一年内一次及以上不能按需供货的情况或质量问题时，取消该产品的供货资格。售后及时，24小时到现场提供解决方案。
5、验收
由医院库管人员、使用科室及供货商现场核对物品的名称、规格型号、品牌、数量等信息后，签字或HRP系统上确认收货。
[bookmark: _Toc20772][bookmark: _Toc27737][bookmark: _Toc27893][bookmark: _Toc20263][bookmark: _Toc76373885][bookmark: _Toc12384][bookmark: _Toc2258]
第三篇  资格审查及评价办法
[bookmark: _Toc76373886][bookmark: _Toc7115][bookmark: _Toc23699][bookmark: _Toc28189][bookmark: _Toc12712][bookmark: _Toc11052]
[bookmark: _Toc4818]一、资格审查及符合性审查
根据采购邀请文件中的竞选人资格要求对竞选进行资格审查，若未通过资格审查的采购文件，竞选人不得继续参与后续采购活动，竞选文件不得进入评审环节。
[bookmark: _Toc2900][bookmark: _Toc8546][bookmark: _Toc16925][bookmark: _Toc30068][bookmark: _Toc76373889][bookmark: _Toc5251]
[bookmark: _Toc13294]二、无效竞选条款
[bookmark: _Toc28228]竞选人或其竞选文件出现下列情况之一者，经评审专家组讨论后，可认定为无效竞选：
1、未按照采购文件制作竞选文件，在技术与服务需求中提供的支撑材料不符的；
2、竞选文件未按采购文件要求签署、盖章的；
3、不具备采购文件中规定的资格要求的；
4、竞选文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5、竞选人串通竞选的；
6、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc20034][bookmark: _Toc26071][bookmark: _Toc76373890][bookmark: _Toc11342][bookmark: _Toc11654][bookmark: _Toc27443]三、废标条款
在采购中，出现下列情形之一的，具体分包项目应予作废处理：
1、符合专业条件的竞选人或者对采购文件作实质响应的竞选人不足三家的，经二次挂网并经核查满足需求或广泛邀请后仍为两家的除外；
2、因情况变化，不再符合规定的公开遴选采购方式适用情形的；
3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
4、因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc10547][bookmark: _Toc20391][bookmark: _Toc76373891][bookmark: _Toc27646][bookmark: _Toc10864][bookmark: _Toc25199][bookmark: _Toc258354120][bookmark: _Toc349642178]
第四篇  中选通知及合同签订

[bookmark: _Toc27709]一、中选通知
1.采购人通过官网发布中选公告，公告时间为两个工作日，且不对未中选人作任何解释；
2.中选人应在中选公告结束后，两个工作日内领取中选通知书。
[bookmark: _Toc29342][bookmark: OLE_LINK3]二、采购人有拒绝任何或所有竞选的权力
1.在发布中选通知书发出前，采购人有权对竞选人资格、竞选文件、应答支撑材料等真实性进行现场复核，对竞选产品提出性能验证等要求，若竞选人拒绝，视作放弃本次竞选资格。
2.在发布中选通知书发出前，采购人可以依据院内采购小组及评审专家的评价建议接受或拒绝任何竞选。
[bookmark: _Toc23535]三、合同协议书的签订
1.按照采购文件和中选人的竞选文件签订采购合同，中选公告结束5个工作日内中选人在医院医采平台完成CA签章认证服务，实行线上合同签订或根据医院安排提交纸质合同进行签订；
2.如采购人因中选人未按时递交合同或放弃中选资格而造成损失，中选人应予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；
3.中选人应当按照合同约定履行义务，完成中选项目，不得将中选项目转让(转包)给他人。
4.交货期限是指自合同签订完成之日起，乙方按竞选现场承诺的时间，在甲方指定地点交付本合同约定的所有货品。
5.货款结算：入库验收合格，提交发票后6个月安排付款。
6.耗材的国家医保编码发生变更，乙方需在生效日期之前告知甲方，否则因国家编码变更导致的违规扣款由乙方承担。

[bookmark: _Toc10698]四、其它
1.竞选时，所有解释均依据本采购文件及有关文件规定。
2.本采购文件最终解释权归采购人。
3.竞选后，无论中选与否，所有竞选文件采购人不予退还。参与遴选的竞选人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论遴选结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
4.本采购文件未尽事宜可按现行的有关法律法规和规定参照执行。
[bookmark: _Toc2975][bookmark: _Toc20762][bookmark: _Toc24088][bookmark: _Toc19409][bookmark: _Toc76373904][bookmark: _Toc10152]

[bookmark: _Toc7750][bookmark: _Toc12863][bookmark: _Toc16112][bookmark: _Toc11892][bookmark: _Toc76373907][bookmark: _Toc11763][bookmark: _Toc25920]第五篇  采购文件格式
[bookmark: _Toc6437]一、竞选文件的份数和签署
1.竞选文件须按照以下顺序制作竞选文件。
竞选文件正本一份，副本四份，均为纸质件。每套竞选文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。
2.在竞选文件正本中，规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、加盖鲜章。
3.若竞选人对竞选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖竞选人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）签署确认。
4.竞选文件均为纸质件，其它形式的竞选文件概不接受。
[bookmark: _GoBack]二、封面格式
三、经济文件格式
（一）开标现场最终报价表
[bookmark: OLE_LINK14]（二）专用设备报价表(如有)
[bookmark: OLE_LINK13]（三）耗材专用设备零配件报价表(如有)
[bookmark: _Toc17664]四、技术（质量）文件格式
（一）技术（质量）条款差异表
（二）其他技术（质量）资料
[bookmark: _Toc4012][bookmark: _Toc24824]五、商务文件格式
（一）竞选函（格式）
（二）商务条款差异表
（三）其他商务资料
[bookmark: _Toc6185]六、资格文件格式
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）
（三）法定代表人授权委托书（格式）
（四）基本资格条件承诺函（格式）
（五）特定资格条件证书或证明文件
七、商业活动廉洁经营承诺书
[bookmark: _Toc10063][bookmark: _Toc3094][bookmark: _Toc22827]
遴选文件封面

XXXX采购项目

遴
选
文
件

竞选项目：耗材名称
竞选人：XXXX
法定代表人或其委托代理人签字：XXXX
联系方式：XXXX
_____年  月  日
- 2 -
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: _Toc15483][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: _Toc493178790][bookmark: _Toc9795][bookmark: _Toc76373909][bookmark: _Toc27306][bookmark: _Toc21431][bookmark: _Toc21830][bookmark: _Toc28644][bookmark: _Toc23879][bookmark: OLE_LINK12]一、经济文件
[bookmark: OLE_LINK10]（一）开标现场最终报价表
     注：“开标现场最终报价表”须与报名时提交的“耗材报名表”的中载明的产品信息（含产品注册证名称、规格型号、顺序等）保持一致。“开标现场最终报价表”除了报价现场填写，其他信息电子文档填写后打印做到标书里面。

[bookmark: OLE_LINK5]开标现场最终报价表
竞选项目名称：
	序号
	国家医保编码
	医疗器械注册证名称
	医疗器械注册证号/有效期
	规格型号
	生产厂家
	产地
	药交所平台挂网最低价/计价单位
	计数单位
	线上报价
（元）
	备案采购报价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



竞选人                                   法定代表人授权代表：
                            （竞选人公章）                               （签字或盖章）

                                                                                  年     月     日

- 29 -

[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK18]（二）专用设备报价表(如有)

	[bookmark: OLE_LINK16]耗材配套医用设备报价表

	序号
	品名
	厂家
	型号
	产地
	数量
	单价
（万元）
	合计
（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	供货周期（天）：        保修期（年） ：（整机/主机） 5年           

	
	总价（万元）：




竞选人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：
  （竞选人公章）                               （签署或盖章）


                                            年     月     日

说明：1.报价一览表按格式填列；务必填写清楚，准确无误。
2.保修期应注明整机还是主机，若为主机，还须在易损件报价表中明确报出易损件的价格。
[bookmark: OLE_LINK17]
（三）耗材专用设备零配件报价表(如有)

耗材专用设备零配件报价表
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	报价
	成交价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



竞选人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：
  （竞选人公章）                               （签署或盖章）


                                            年     月   日  
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二、技术（质量）文件
（一）技术（质量）条款差异表
	序号
	参数需求
	竞选应答
	偏离情况
	佐证材料对应竞选文件页码

	
	
	提醒：请注明自身技术参数或具体内容，不得照搬参数需求
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc492721039][bookmark: _Toc20258][bookmark: _Toc493178791][bookmark: _Toc76373910][bookmark: _Toc16487][bookmark: _Toc12647][bookmark: _Toc411][bookmark: _Toc20875]注：1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）及商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展，相关技术支撑材料应附本表后。（格式自定）
3.竞选应答栏中应当注明技术参数或具体内容。表中必须标注技术参数或具体内容在竞选文件中的位置（页码）。
4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
（二）其他技术（质量）资料


[bookmark: _Toc26764]三、商务文件
（一）竞选函（格式）

采购项目名称：                                             

致：                    ：
                        （竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次采购有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。
二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方承诺按照采购文件要求，提供采购项目的技术（质量）服务。
四、我方按采购文件要求提交的竞选文件为：竞选文件正本1份，副本4份。
五、我方竞选报价为闭口价。即在竞选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
六、如果我方中选，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。
七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。
    九、本竞选人郑重承诺，在参与 2026 年   月   日                     项目中，不存在与其他竞选人进行串标、围标等不法的行为，以及与其他竞选人之间不存在负责人为同一人或任何控股、管理及其他形式的关联关系。

（竞选人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表
	序号
	商务需求
	竞选应答
	偏离情况
	佐证材料对应竞选文件页码

	
	
	提醒：请根据自身商务能力，注明具体内容以及竞选文件中具体内容的位置（页码）
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1.1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）及商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。相关技术支撑材料应附本表后。（格式自定）
3.竞选应答栏中应当注明技术参数或具体内容。表中必须标注技术参数或具体内容在竞选文件中的位置（页码）。
4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
（三）其他商务资料
 
[bookmark: _Toc16151][bookmark: _Toc493178793][bookmark: _Toc492721038][bookmark: _Toc19291][bookmark: _Toc4250][bookmark: _Toc8925][bookmark: _Toc20605][bookmark: _Toc6217][bookmark: _Toc76373912]四、资格文件
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件




（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：                                                

致：                     ：
        （法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。


                                             竞选人：
（竞选人公章）

                                             年   月   日
（附：法定代表人身份证正反面复印件）






（三）法定代表人授权委托书（格式）
    
采购项目名称：                                                

致：                     ：
            （竞选人法定代表人名称）是                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。


被授权人：                                 竞选人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）


（附：被授权人身份证正反面复印件）
                                          

（竞选人公章）
年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）
基本资格条件承诺函

致                   ：
                      （竞选人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞选人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

（竞选人公章）
年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件





















[bookmark: _Toc27718]
五、商业活动廉洁经营承诺书
商业活动廉洁经营承诺书

重庆医科大学附属第二医院：
根据中央《关于深入推进治理商业贿赂专项工作的意见》精神，按照贵院廉政建设相关规定要求，为保证在与贵院进行医疗器械、医用耗材等购销服务活动、产品宣传、竞选过程中诚实守信、廉洁经营，与医院一起共同营造“质量为本、诚实守信、依法经营、互利共赢”的商业文化氛围，我司特作如下承诺：
一、坚持经营质量第一，建立健全质量保证体系；规范销售服务行为，强化售后服务，严格执行质量追溯制度，不断提高员工综合素质，努力为客户提供优质的售前、售中和售后服务。
二、不以任何理由向贵院及工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品及土特产等。
三、不以任何名义为贵院及工作人员报销应由贵院或个人支付的任何费用。
四、不以任何理由邀请贵院及工作人员外出参加未经审批同意的学习考察，旅游，宴请及娱乐活动。
五、不为贵院单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。
六、如果发现贵院工作人员有违反廉政规定的行为，承诺向贵院纪检监察部门或有关单位报告。
七、若我司工作人员违反本廉政承诺书内容规定，我司依据情节轻重，接受移送工商行政主管部门给予行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给贵院造成经济损失的，承诺予以赔偿。接受贵院做出的取消合作资格、对有损商业信誉行为进行通报、作不良记录档案管理、延期付款、列入黑名单、长期取消合作资格等处理方式。
八、本廉政承诺由贵院纪检监察部门和我司业务内控部门负责监督执行。


竞选人法定代表人： 
                  竞选人地址：
              联系人及手机号码：
年   月   日（加盖公司印章）
法律监督单位：重庆市渝中区人民检察院           
电话：63905066、63905067      

（结束）
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