附件1：
两院区化粪池及排污管网清掏服务项目
需求清单
	序号
	院区
	位置
	池体名称
	池体规格及容积容积
（m3)
	1年预估次数
	备注

	1
	渝中院区
	魁星楼
	预处理消毒池
	26.496
	4
	

	2
	
	
	化粪池一
	59.136
	4
	

	3
	
	
	化粪池二
	44.16
	4
	

	4
	
	
	污泥池
	24.576
	1
	

	5
	
	外科楼污水站
	格栅渠
	22
	6
	

	6
	
	
	配水渠
	13.65
	6
	

	7
	
	
	初沉池
	96.25
	6
	

	8
	
	
	污泥池
	19.25
	1
	

	9
	
	院坝
	化粪池沉砂井及下水道
	/
	24
	

	10
	
	统战楼
	一体化预处理池
	57
	2
	

	11
	
	中医校学生宿舍
	化粪池沉砂井及下水道
	/
	1
	

	12
	
	大坪茶亭宿舍
	生化池、化粪池沉砂井及下水道
	/
	1
	

	13
	江南院区
	污水站
	初沉池
	263.94
	4
	

	14
	
	
	预消毒池
	5.76
	4
	

	15
	
	
	格栅渠
	10
	4
	

	16
	
	
	污泥池
	185.5
	1
	

	17
	
	肝病楼一
	化粪池
	148.5
	4
	

	18
	
	全科楼
	生化池
	/
	4
	

	19
	
	体检中心外
	化粪池
	/
	1
	

	20
	
	配套楼
	化粪池
	180
	1
	

	21
	
	六公里宿舍
	生化池、化粪池沉砂井及下水道
	/
	2
	

	22
	两院区
	
	管道疏通
	/
	50
	

	23
	合计
	/
	135
	



