## 监测内容
附件2：《江南院区废水废气检测服务内容及频次》
备注： 1、现有污水站无组织废气1个点，废水1个点，服务期：2027年4月1日至2029年9月30日； 2、新建感染楼污水站无组织废气1个点，废水1个点，服务期：2028年3月1日至2029年9月30日； 3、综合楼锅炉4个点（四台锅炉四个点位，根据实际投入运行情况检测1~3台锅炉），服务期：2027年4月至2029年9月30日。 4、新建感染楼锅炉1个点，服务期：2028年3月1日至2029年9月30日； 5、职工食堂油烟检测2个点位、病员食堂油烟检测1个点位，服务期：2027年4月1日至2029年9月30日； 6、二次供水5个点位，服务期：2026年10月1日至2029年9月30日； 7、噪声1个点，服务期：2026年10月1日至2029年9月30日。
检测时间 |  | 检测内容(现有排口) | 单项报价 （元） | 次数 | 检测内容(感染楼排口) | 单项报价 （元） | 次数 | 总价报价 （元）
2027-04-01 | 第一周 | 臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢、甲烷 |  | 1 | / | / | /
|  | 肠道致病菌、总氰化物、挥发酚、动植物油、石油类、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1 | / | / | /
|  | 噪声 |  | 1 | / | / | /
| 第二周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
| 第五周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
2027-05-01 | 第一周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
| 第二周 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1 | / | / | /
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
2027-06-01 | 第一周 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1 | / | / | /
| 第二周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
2027-07-01 | 第一周 | 臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢、甲烷 |  | 1 | / | / | /
|  | 肠道致病菌、总氰化物、挥发酚、动植物油、石油类、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1 | / | / | /
|  | 噪声 |  | 1 | / | / | /
| 第二周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
| 第五周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
2027-08-01 | 第一周 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
|  | 职工食堂主厨房油烟检测：油烟、非甲烷总烃 |  | 1 | / | / | /
|  | 职工食堂白案间油烟检测：油烟、非甲烷总烃 |  | 1 | / | / | /
|  | 病员食堂主厨房油烟检测：油烟、非甲烷总烃 |  | 1 | / | / | /
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1 | / | / | /
| 第二周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
2027-09-01 | 第一周 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1 | / | / | /
| 第二周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
| 第五周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
2027-10-01 | 第一周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
| 第二周 | 臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢、甲烷 |  | 1 | / | / | /
|  | 肠道致病菌、总氰化物、挥发酚、动植物油、石油类、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物、 |  | 1 | / | / | /
|  | 噪声 |  | 1 | / | / | /
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
2027-11-01 | 第一周 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1 | / | / | /
| 第二周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
2027-12-01 | 第一周 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度 |  | 1 | / | / | /
| 第二周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
| 第五周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
2028-01-01 | 第一周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
| 第二周 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1 | / | / | /
|  | 噪声 |  | 1 | / | / | /
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物（1次/周） |  | 1 | / | / | /
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物（1次/周） |  | 1 | / | / | /
2028-02-01 | 第一周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
| 第二周 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1 | / | / | /
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | / | / | /
2028-03-01 | 第一周 | 臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢、甲烷 |  | 1 | 臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢、甲烷 |  | 1
|  | 肠道致病菌、总氰化物、挥发酚、动植物油、石油类、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 肠道致病菌、总氰化物、挥发酚、动植物油、石油类、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1 | 感染楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1
|  | 噪声 |  | 1 | / | / | /
| 第二周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
2028-04-01 | 第一周 | 臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢、甲烷 |  | 1 | 臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢、甲烷 |  | 1
|  | 肠道致病菌、总氰化物、挥发酚、动植物油、石油类、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 肠道致病菌、总氰化物、挥发酚、动植物油、石油类、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1 | / | / | /
|  | 噪声 |  | 1 | / | / | /
| 第二周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第五周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
2028-05-01 | 第一周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第二周 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1 | / | / | /
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
2028-06-01 | 第一周 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1 | / | / | /
| 第二周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
2028-07-01 | 第一周 | 臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢、甲烷 |  | 1 | 臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢、甲烷 |  | 1
|  | 肠道致病菌、总氰化物、挥发酚、动植物油、石油类、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 肠道致病菌、总氰化物、挥发酚、动植物油、石油类、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1 | / | / | /
|  | 噪声 |  | 1 | / | / | /
| 第二周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第五周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
2028-08-01 | 第一周 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1 | / | / | /
|  | 职工食堂主厨房油烟检测：油烟、非甲烷总烃 |  | 1 | / | / | /
|  | 职工食堂白案间油烟检测：油烟、非甲烷总烃 |  | 1 | / | / | /
|  | 病员食堂主厨房油烟检测：油烟、非甲烷总烃 |  | 1 | / | / | /
| 第二周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
2028-09-01 | 第一周 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1 | / | / | /
| 第二周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第五周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
2028-10-01 | 第一周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第二周 | 臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢、甲烷 |  | 1 | 臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢、甲烷 |  | 1
|  | 肠道致病菌、总氰化物、挥发酚、动植物油、石油类、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 肠道致病菌、总氰化物、挥发酚、动植物油、石油类、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物、 |  | 1 | / | / | /
|  | 噪声 |  | 1 | / | / | /
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
2028-11-01 | 第一周 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1 | 感染楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1
| 第二周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
2028-12-01 | 第一周 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度 |  | 1 | 感染楼锅炉废气：氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度 |  | 1
| 第二周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第五周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
2029-01-01 | 第一周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第二周 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1 | 感染楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1
|  | 噪声 |  |  | / | / | /
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
2029-02-01 | 第一周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第二周 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1 | 感染楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
2029-03-01 | 第一周 | 臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢、甲烷 |  | 1 | 臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢、甲烷 |  | 1
|  | 肠道致病菌、总氰化物、挥发酚、动植物油、石油类、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 肠道致病菌、总氰化物、挥发酚、动植物油、石油类、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1 | 感染楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1
| 第二周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
2029-04-01 | 第一周 | 臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢、甲烷 |  | 1 | 臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢、甲烷 |  | 1
|  | 肠道致病菌、总氰化物、挥发酚、动植物油、石油类、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 肠道致病菌、总氰化物、挥发酚、动植物油、石油类、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1 | / | / | /
|  | 噪声 |  | 1 | / | / | /
| 第二周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第五周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
2029-05-01 | 第一周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第二周 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1 | / | / | /
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
2029-06-01 | 第一周 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1 | / | / | /
| 第二周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
2029-07-01 | 第一周 | 臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢、甲烷 |  | 1 | 臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢、甲烷 |  | 1
|  | 肠道致病菌、总氰化物、挥发酚、动植物油、石油类、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 肠道致病菌、总氰化物、挥发酚、动植物油、石油类、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1 | / | / | /
|  | 噪声 |  | 1 | / | / | /
| 第二周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第五周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
2029-08-01 | 第一周 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1 | / | / | /
|  | 职工食堂主厨房油烟检测：油烟、非甲烷总烃 |  | 1 | / | / | /
|  | 职工食堂白案间油烟检测：油烟、非甲烷总烃 |  | 1 | / | / | /
|  | 病员食堂主厨房油烟检测：油烟、非甲烷总烃 |  | 1 | / | / | /
| 第二周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
2029-09-01 | 第一周 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 粪大肠菌群、化学需氧量、悬浮物 |  | 1
|  | 综合楼锅炉废气：氮氧化物 |  | 1 | / | / | /
| 第二周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第三周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第四周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
| 第五周 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1 | 化学需氧量、悬浮物 |  | 1
二次供水 | 江南院区设置 5个取样点位，每个点位半年开展一次取样工作。时间以采购人通知为准（每个点位半年测一次） | 1.常规指标：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（仅水样检出总大肠菌群时检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、氨（以N计）、高锰酸盐指数（以O₂计）； 2.增测指标：水箱（池）清洗消毒完成后，增测本次消毒所用消毒剂（二氧化氯）对应的消毒剂余量指标及消毒副产物指标，同时按照《二次供水设施卫生规范》（GB 17051-2025）要求，开展该标准规定的必测项目检测。 |  | 30 | / | / | /