重庆医科大学附属第二医院

采

购

文

件

二○二六年

目  录

第一篇 采购邀请书	- 3 -

一、采购项目基本情况	- 3 -

二、竞选人资格要求	- 3 -

三、竞选有关规定及说明	- 4 -

四、报名时间、地点、方式	- 5 -

五、竞选文件递交与采购谈判时间、地点	- 5 -

六、联系方式	- 5 -

第二篇 技术（质量）与商务需求	- 6 -

一、技术需求（含技术参数）	- 6 -

二、商务需求	- 6 -

第三篇  资格审查及评价办法	- 8 -

一、资格审查及符合性审查	- 8 -

二、评选方法	- 8 -

三、无效竞选条款	- 8 -

四、废标条款	- 8 -

第四篇  中选通知及合同签订	- 10 -

一、中选通知	- 10 -

二、采购人有拒绝任何或所有竞选的权力	- 10 -

三、合同协议书的签订	- 10 -

四、其它	- 10 -

第五篇  采购文件格式	- 11 -

一、经济文件	- 14 -

二、技术（质量）文件	- 18 -

三、商务文件	- 19 -

四、资格文件	- 21 -

五、商业活动廉洁经营承诺书	- 25 -

# 第一篇 采购邀请书

重庆医科大学附属第二医院须购置一批耗材，现邀请具有能力提供本采购项目的合格供应商参与竞选。

## 一、采购项目基本情况

项目名称：口腔科低值耗材一批

采购方式：公开比选

评价方式：最低价法

报价方式：可二次报价

采购需求：

| 包号 | 分项明细 | 名称 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 1 | 个性化舌侧正畸托槽（全口） | 按实结算 |
|  | 2 | 镍钛合金牙弓丝 | 按实结算 |
|  | 3 | 自锁直丝弓托槽套装 | 按实结算 |
|  | 4 | 镍钛合金牙弓丝 | 按实结算 |
|  | 5 | 口外正畸牵引装置 | 按实结算 |
|  | 6 | 游离牵引钩（游离止扣） | 按实结算 |
|  | 7 | 超薄型托槽 | 按实结算 |
|  | 8 | 金属网底托槽 | 按实结算 |
|  | 9 | 自锁直丝弓托槽套装/MBT | 按实结算 |
|  | 10 | 义齿基托树脂（Ⅱ型自凝牙托粉） | 按实结算 |
|  | 11 | 义齿基托树脂（Ⅱ型自凝牙托水） | 按实结算 |
|  | 12 | 正畸带环（PIM标准型掀盖直丝弓带环） | 按实结算 |
|  | 13 | 正畸底座模型 | 按实结算 |
|  | 14 | 隐形矫治钳 | 按实结算 |
|  | 15 | 铜镍钛正畸丝 | 按实结算 |
|  | 16 | 牙科正畸带环、颊面管 | 按实结算 |
|  | 17 | 正畸矫治系统(数字化托槽） | 按实结算 |
|  | 18 | 方丝弓成型器（A-不锈钢手柄 B—彩色手柄） | 按实结算 |
|  | 19 | 正畸带环 | 按实结算 |
|  | 20 | 陶瓷托槽 | 按实结算 |
|  | 21 | 正畸托槽（球面自锁） | 按实结算 |
|  | 22 | 正畸金属托槽 | 按实结算 |
|  | 23 | 正畸非金属托槽 | 按实结算 |
|  | 24 | 牙科模型石膏 | 按实结算 |
|  | 25 | 正畸橡皮圈(结扎圈) | 按实结算 |
|  | 26 | 牙科结扎丝：0.20 0.25 0.30 | 按实结算 |
|  | 27 | 牙正畸结扎丝 | 按实结算 |
|  | 28 | 不锈钢正畸丝 | 按实结算 |
|  | 29 | 舌侧扣 | 按实结算 |
|  | 30 | 颌外牵引装置 | 按实结算 |
|  | 31 | 镍钛合金矫形弹簧（推簧） | 按实结算 |
|  | 32 | 不锈钢丝 | 按实结算 |
|  | 33 | 正畸弹力圈 | 按实结算 |
|  | 34 | 树脂型水门汀 | 按实结算 |
|  | 35 | 游离牵引钩 | 按实结算 |
|  | 36 | 牵引橡皮圈 | 按实结算 |
|  | 37 | 牙用不锈钢丝 | 按实结算 |
|  | 38 | 下颌牵引头帽 | 按实结算 |
|  | 39 | 光固化正畸粘接用水门汀 | 按实结算 |
|  | 40 | 正畸丝 | 按实结算 |
|  | 41 | 牙釉质粘合树脂 | 按实结算 |
|  | 42 | 正畸钳 | 按实结算 |
|  | 43 | 迷你双翼ROTH金属托槽022 | 按实结算 |
|  | 44 | 齿科水门汀 | 按实结算 |
|  | 45 | 托槽去除钳 | 按实结算 |
|  | 46 | 带环去除钳 | 按实结算 |
|  | 47 | 转矩钳 | 按实结算 |
|  | 48 | 自锁金属 | 按实结算 |
|  | 49 | 口腔正畸用反光镜 | 按实结算 |
|  | 50 | 末端切断钳 | 按实结算 |
|  | 51 | 梯型钳 | 按实结算 |
|  | 52 | 单曲前牙转矩簧 | 按实结算 |
|  | 53 | 咬合纸 | 按实结算 |
|  | 54 | 光固化正畸粘接剂 | 按实结算 |
|  | 55 | 细丝弯制钳 | 按实结算 |
|  | 56 | 牙科钳 | 按实结算 |
|  | 57 | 游离牵引钩钳 | 按实结算 |
|  | 58 | 分牙钳 | 按实结算 |
|  | 59 | 细丝切断钳 | 按实结算 |
|  | 60 | 托槽定位器 | 按实结算 |
|  | 61 | 方丝弓成型器（A-不锈钢手柄 B—彩色手柄） | 按实结算 |
|  | 62 | 舌侧拉钩 | 按实结算 |
|  | 63 | 托槽镊子 | 按实结算 |
|  | 64 | 弓丝成形器 | 按实结算 |
|  | 65 | 旋入扳手（支抗钉工具） | 按实结算 |
|  | 66 | 牙正畸牵引钩（游离牵引钩） | 按实结算 |
|  | 67 | 正畸带环粘接剂（蓝胶） | 按实结算 |
|  | 68 | 磨牙带环就位器 | 按实结算 |
|  | 69 | 牙科模型石膏 | 按实结算 |
|  | 70 | 正畸弹簧 | 按实结算 |
|  | 71 | 牙科正畸橡皮圈(结扎圈) | 按实结算 |
|  | 72 | 牙科石膏 | 按实结算 |
|  | 73 | 正畸带环就位器 （带环推） | 按实结算 |
|  | 74 | 舌侧拉环 | 按实结算 |
|  | 75 | 定制式矫治器 | 按实结算 |
|  | 76 | 正畸矫治器 | 按实结算 |
|  | 77 | 颌外牵引装置 | 按实结算 |
|  | 78 | 正畸自锁托槽开启器 | 按实结算 |
|  | 79 | 正畸颊面管 | 按实结算 |
|  | 80 | 代型材料 | 按实结算 |
|  | 81 | 齿科酸蚀剂 | 按实结算 |
| 包二 | 1 | 豆瓣成型片 | 按实结算 |
|  | 2 | 止血排龈膏 | 按实结算 |
|  | 3 | 透明预存冠 | 按实结算 |
|  | 4 | 透明树脂成型片 | 按实结算 |
|  | 5 | 特氟龙 | 按实结算 |
|  | 6 | 牙科光固化复合树脂 | 按实结算 |
|  | 7 | 牙科光固化复合树脂 | 按实结算 |
|  | 8 | 流动树脂 | 按实结算 |
|  | 9 | 反角手机 | 按实结算 |
|  | 10 | 高速气涡轮手机 | 按实结算 |
|  | 11 | 通用粘接系统 | 按实结算 |
|  | 12 | 光固化护髓垫底材料 | 按实结算 |
|  | 13 | 树脂型水门汀（全瓷粘接剂） | 按实结算 |
|  | 14 | 光固化复合树脂 | 按实结算 |
|  | 15 | 高强度透明玻璃纤维复合树脂预成根管桩补充桩 | 按实结算 |
|  | 16 | 碳化钨牙钻 | 按实结算 |
|  | 17 | 牙科硅橡胶弹性印模材料 | 按实结算 |
|  | 18 | 高速牙科车针（金刚砂） | 按实结算 |
|  | 19 | 反角弯机头 | 按实结算 |
|  | 20 | 金刚砂车针 | 按实结算 |
|  | 21 | 儿童牙冠（套装） | 按实结算 |
|  | 22 | 气动低速手机 | 按实结算 |
|  | 23 | 复合树脂桩核材料 | 按实结算 |
|  | 24 | 流动性复合树脂修复材料 | 按实结算 |
|  | 25 | 光固化树脂修复材料 | 按实结算 |
|  | 26 | 复合树脂 | 按实结算 |
|  | 27 | 直手机 | 按实结算 |
|  | 28 | 临时冠桥树脂材料 | 按实结算 |
|  | 29 | 齿科粘接用水门汀 | 按实结算 |
|  | 30 | 根管充填及修复材料 | 按实结算 |
|  | 31 | 金冠剪 | 按实结算 |
|  | 32 | 弯手机 | 按实结算 |
|  | 33 | 成形片 | 按实结算 |
|  | 34 | 自粘接树脂粘固剂 | 按实结算 |
|  | 35 | 牙科气动马达 | 按实结算 |
|  | 36 | 牙科树脂粘接剂 | 按实结算 |
|  | 37 | 自粘接树脂 水门汀 | 按实结算 |
|  | 38 | 自酸蚀牙科粘合剂 | 按实结算 |
|  | 39 | 通用型自粘接树脂水门汀 | 按实结算 |
|  | 40 | 造牙树脂 | 按实结算 |
|  | 41 | 嵌体套装 | 按实结算 |
|  | 42 | 牙釉质粘合树脂 | 按实结算 |
|  | 43 | 齿科抛光膏 | 按实结算 |
|  | 44 | 颌架 | 按实结算 |
|  | 45 | 氢氟酸凝胶 | 按实结算 |
|  | 46 | 平均值颌架 | 按实结算 |
|  | 47 | 玻璃离子体水门汀 | 按实结算 |
|  | 48 | 玻璃离子水门汀 | 按实结算 |
|  | 49 | 暂时粘接用水门汀（不含丁香酚） | 按实结算 |
|  | 50 | 牙用探针 | 按实结算 |
|  | 51 | 嵌体预备套装 | 按实结算 |
|  | 52 | 喷砂粉(牙科用口外研磨材料） | 按实结算 |
|  | 53 | 牙用尺(游标式测量尺) | 按实结算 |
|  | 54 | 不含丁香酚水门汀 | 按实结算 |
|  | 55 | 日月钳 | 按实结算 |
|  | 56 | 玻璃离子修复材料 | 按实结算 |
|  | 57 | 鹰嘴钳 | 按实结算 |
|  | 58 | 磷酸锌水门汀 | 按实结算 |
|  | 59 | 抛光杯 | 按实结算 |
|  | 60 | 成形片（钳式） | 按实结算 |
|  | 61 | 红蜡片 | 按实结算 |
|  | 62 | 牙科树脂粘接剂 | 按实结算 |
|  | 63 | 石膏剪 | 按实结算 |
|  | 64 | 暂时充填材料 | 按实结算 |
|  | 65 | 牙科橡胶抛光头 | 按实结算 |
|  | 66 | 钨钢磨头 | 按实结算 |
|  | 67 | 脱冠器 | 按实结算 |
|  | 68 | 临时冠桥 | 按实结算 |
|  | 69 | 模型蜡 | 按实结算 |
|  | 70 | 圈型成形片系统 | 按实结算 |
|  | 71 | 金钢砂磨头 | 按实结算 |
|  | 72 | 磨头 | 按实结算 |
|  | 73 | 砂石磨头 | 按实结算 |
|  | 74 | 硬质树脂牙 | 按实结算 |
|  | 75 | 研光器（抛光毛刷） | 按实结算 |
|  | 76 | 牙科成形片及配套工具 | 按实结算 |
|  | 77 | 金刚砂片 | 按实结算 |
|  | 78 | 牙科用研磨材料（彩虹抛光条） | 按实结算 |
|  | 79 | 红白打样膏 | 按实结算 |
|  | 80 | 蜡片雕刀 | 按实结算 |
|  | 81 | 螺丝起 | 按实结算 |
|  | 82 | 纤维根管桩修复系统 | 按实结算 |
|  | 83 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 按实结算 |
|  | 84 | 不锈钢预制临时牙冠 | 按实结算 |
|  | 85 | 橡胶磨头 | 按实结算 |
|  | 86 | 橡皮磨头 | 按实结算 |
|  | 87 | 木楔子 | 按实结算 |
| 包三 | 1 | 外科大刮匙 | 按实结算 |
|  | 2 | 骨膜剥离器 | 按实结算 |
|  | 3 | 剥离器 | 按实结算 |
|  | 4 | 骨膜剥离器 | 按实结算 |
|  | 5 | 咬骨钳 | 按实结算 |
|  | 6 | 双面凿 | 按实结算 |
|  | 7 | 单面凿 | 按实结算 |
|  | 8 | 牙科种植手机 | 按实结算 |
|  | 9 | 一次性使用高速涡轮牙转手机 | 按实结算 |
|  | 10 | 印模材料注射头 | 按实结算 |
|  | 11 | 各类拔牙钳 | 按实结算 |
|  | 12 | 儿童预成冠缩颈钳 | 按实结算 |
|  | 13 | 拔牙钳 | 按实结算 |
|  | 14 | 平口钳 | 按实结算 |
|  | 15 | 老虎钳 | 按实结算 |
|  | 16 | 橡皮障夹钳 | 按实结算 |
|  | 17 | 各类牙挺 | 按实结算 |
|  | 18 | 牙挺 | 按实结算 |
|  | 19 | 微创拔牙挺 | 按实结算 |
|  | 20 | 三角挺 | 按实结算 |
|  | 21 | 根尖挺 | 按实结算 |
| 包四 | 1 | 高速气涡轮手机 | 按实结算 |
|  | 2 | 根管预备机 | 按实结算 |
|  | 3 | 无针注射推进器 | 按实结算 |
|  | 4 | 根管预备设备 | 按实结算 |
|  | 5 | 根管预备机 | 按实结算 |
|  | 6 | 牙科治疗仪（超声系统） | 按实结算 |
|  | 7 | 喷砂洁牙机（超声洁牙机（内置式）） | 按实结算 |
|  | 8 | 喷砂洁牙机 | 按实结算 |
|  | 9 | 喷砂洁牙机 | 按实结算 |
|  | 10 | 3D面弓 | 按实结算 |
|  | 11 | 0.2%葡萄糖酸氯已定抑菌液 | 按实结算 |
|  | 12 | 根尖定位仪(牙根管长度测定仪 彩屏） | 按实结算 |
|  | 13 | 气动喷砂洁牙机（气动喷砂枪） | 按实结算 |
|  | 14 | EDTA 根管润滑液 | 按实结算 |
|  | 15 | 车针 | 按实结算 |
|  | 16 | 齿科藻酸盐印模材料 | 按实结算 |
|  | 17 | 氢氧化钙根管消毒剂 | 按实结算 |
|  | 18 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | 按实结算 |
|  | 19 | 抑菌剂 | 按实结算 |
|  | 20 | 生物1%次氯酸钠消毒液 | 按实结算 |
|  | 21 | 一次性牙科注射针 | 按实结算 |
|  | 22 | 一次性使用无菌牙科注射针 | 按实结算 |
|  | 23 | 口腔用一次性注射针 | 按实结算 |
|  | 24 | EDTA根管润滑凝胶 | 按实结算 |
|  | 25 | 胶原瓣 | 按实结算 |
|  | 26 | 吸潮纸尖 | 按实结算 |
|  | 27 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 按实结算 |
|  | 28 | 氢氧化钙 | 按实结算 |
|  | 29 | 光固化模型材料（个别托盘） | 按实结算 |
|  | 30 | 喷粉除斑器 | 按实结算 |
|  | 31 | 脱敏剂 | 按实结算 |
|  | 32 | 气动马达 | 按实结算 |
|  | 33 | 氯已定冲洗液 | 按实结算 |
|  | 34 | 光固化机 | 按实结算 |
|  | 35 | 冷光美白剂 | 按实结算 |
|  | 36 | 无砷失活抑菌剂 | 按实结算 |
|  | 37 | 拔髓针 | 按实结算 |
|  | 38 | 拔髓针 | 按实结算 |
|  | 39 | 牙科手术器械（包） | 按实结算 |
|  | 40 | 打样牙托(铝制） | 按实结算 |
|  | 41 | 咬合纸 | 按实结算 |
|  | 42 | 防护面罩(片) | 按实结算 |
|  | 43 | 根尖定位仪（根长测量仪唇夹） | 按实结算 |
|  | 44 | 祛腐凝胶 | 按实结算 |
|  | 45 | 橡皮障（前牙橡皮障套装（初始装10张，1个障架）） | 按实结算 |
|  | 46 | 洁牙手柄 | 按实结算 |
|  | 47 | 回填牙胶 | 按实结算 |
|  | 48 | 加聚硅橡胶印模材料 | 按实结算 |
|  | 49 | 根尖定位仪（根长测量仪钩子） | 按实结算 |
|  | 50 | 牙科弯手机 | 按实结算 |
|  | 51 | 牙根管塞尖 | 按实结算 |
|  | 52 | 硅橡胶印模材料 | 按实结算 |
|  | 53 | 石英纤维夹板 | 按实结算 |
|  | 54 | 齿科用根管充填材料 | 按实结算 |
|  | 55 | 牙用充填器 | 按实结算 |
|  | 56 | 口腔开口器 | 按实结算 |
|  | 57 | （刮治器）牙科刮治器 | 按实结算 |
|  | 58 | 持针器 | 按实结算 |
|  | 59 | 唇颊牵开器（口角拉钩） | 按实结算 |
|  | 60 | 牙科刮治器 | 按实结算 |
|  | 61 | 洁治器 | 按实结算 |
|  | 62 | 抑菌剂 | 按实结算 |
|  | 63 | 印模材料口腔注射头 | 按实结算 |
|  | 64 | 拔牙刀 | 按实结算 |
|  | 65 | 工作尖(超声波牙科治疗仪) | 按实结算 |
|  | 66 | 根管中器械取出器 | 按实结算 |
|  | 67 | 窝沟封闭剂 | 按实结算 |
|  | 68 | 碘酚口腔抑菌液(碘酚） | 按实结算 |
|  | 69 | 洁牙工作头 | 按实结算 |
|  | 70 | 氟化纳护齿剂(口腔用) | 按实结算 |
|  | 71 | 龋齿凝胶 | 按实结算 |
|  | 72 | 除丁克溶液 | 按实结算 |
|  | 73 | 超声洁牙机工作尖 | 按实结算 |
|  | 74 | 氟化泡沫（木糖醇） | 按实结算 |
|  | 75 | 牙齿美白胶 | 按实结算 |
|  | 76 | 除丁克 | 按实结算 |
|  | 77 | 口镜 | 按实结算 |
|  | 78 | 氧化锌丁香酚水门汀 | 按实结算 |
|  | 79 | 消毒刷 | 按实结算 |
|  | 80 | 根管充填材料 | 按实结算 |
|  | 81 | 生物复合碘抑菌液（碘甘油） | 按实结算 |
|  | 82 | 牙科喷砂粉 | 按实结算 |
|  | 83 | 牙科金刚砂车针（嵌体预备套装） | 按实结算 |
|  | 84 | 牙用分离器（牙龈压排器） | 按实结算 |
|  | 85 | 排龈线 | 按实结算 |
|  | 86 | 排龈线 | 按实结算 |
|  | 87 | 排龈线 | 按实结算 |
|  | 88 | 洁牙粉（喷砂粉） | 按实结算 |
|  | 89 | 牙用锉（再治疗锉） | 按实结算 |
|  | 90 | 基托蜡 | 按实结算 |
|  | 91 | 一次性口腔印模托盘 | 按实结算 |
|  | 92 | 玻璃离子粘固剂 | 按实结算 |
|  | 93 | 口腔抑菌软膏 | 按实结算 |
|  | 94 | 刮治器 | 按实结算 |
|  | 95 | 牙周刮治器 | 按实结算 |
|  | 96 | 合成树脂牙 | 按实结算 |
|  | 97 | 氧化铝研磨粉 | 按实结算 |
|  | 98 | 牙线 | 按实结算 |
|  | 99 | 聚羧酸锌水门汀 | 按实结算 |
|  | 100 | 牙科测量尺 | 按实结算 |
|  | 101 | 抑菌液（樟脑苯酚） | 按实结算 |
|  | 102 | 抑菌液（甲醛甲酚） | 按实结算 |
|  | 103 | 牙齿美白系统（家庭装） | 按实结算 |
|  | 104 | 根管锉 | 按实结算 |
|  | 105 | 复合碘抑菌液 | 按实结算 |
|  | 106 | 牙周锉 | 按实结算 |
|  | 107 | 根管充填器(垂直加压器) | 按实结算 |
|  | 108 | 干髓口腔抑菌膏 | 按实结算 |
|  | 109 | 牙胶尖（牙胶棒） | 按实结算 |
|  | 110 | 根管充填器(侧方加压针) | 按实结算 |
|  | 111 | 高露洁全效牙线 | 按实结算 |
|  | 112 | 专用轴柄 | 按实结算 |
|  | 113 | 喷塑牙托 | 按实结算 |
|  | 114 | 丁香油 | 按实结算 |
|  | 115 | 牙科分离剂 | 按实结算 |
|  | 116 | 分离剂 | 按实结算 |
|  | 117 | 防护面罩 | 按实结算 |
|  | 118 | 混合枪 | 按实结算 |
|  | 119 | 活动义齿印模材料（蜡边缘） | 按实结算 |
|  | 120 | 齿科氧化锌丁香酚水门汀 | 按实结算 |
|  | 121 | 破冠器 | 按实结算 |
|  | 122 | 口镜头 | 按实结算 |
|  | 123 | 牙科根管锉针 | 按实结算 |
|  | 124 | 牙托底座 | 按实结算 |
|  | 125 | 牙科镊 | 按实结算 |
|  | 126 | 牙科用刀 | 按实结算 |
|  | 127 | 3%次氯酸钠消毒液 | 按实结算 |
|  | 128 | 橡皮障障架 | 按实结算 |
|  | 129 | 非丁香酚氧化锌水门汀 | 按实结算 |
|  | 130 | 托盘粘接剂 | 按实结算 |
|  | 131 | 橡皮障橡皮章布 乳胶 | 按实结算 |
|  | 132 | 牙科树脂充填器 | 按实结算 |
|  | 133 | 一次性使用口腔涂药棒 | 按实结算 |
|  | 134 | 扩大针测量台 | 按实结算 |
|  | 135 | 硅橡胶印模修整刀 | 按实结算 |
|  | 136 | 橡皮障彩色标记亚光橡皮障夹 | 按实结算 |
|  | 137 | 橡皮障打孔器 | 按实结算 |
|  | 138 | 技工蜡型雕刻刀 | 按实结算 |
|  | 139 | 橡皮障楔线 | 按实结算 |
|  | 140 | 牙科抛光条 | 按实结算 |
|  | 141 | 橡皮障夹 | 按实结算 |
|  | 142 | 口镜柄 | 按实结算 |
|  | 143 | 硅橡胶托盘粘结剂 | 按实结算 |
|  | 144 | 硅橡胶输送器 | 按实结算 |
|  | 145 | 橡皮障金属支架 | 按实结算 |
|  | 146 | 牙科抛光刷 | 按实结算 |
|  | 147 | 橡皮膏 | 按实结算 |
|  | 148 | 楔子 | 按实结算 |
|  | 149 | 钢质机用根管器械 | 按实结算 |
|  | 150 | 专用根管冲洗针头 | 按实结算 |
|  | 151 | 热牙胶填充机（银针） | 按实结算 |
|  | 152 | β消毒隔热罩 | 按实结算 |
|  | 153 | 光固化机遮光片 | 按实结算 |
|  | 154 | 牙科去冠器（3*1型） | 按实结算 |
|  | 155 | 牙挺 | 按实结算 |
|  | 156 | 打样铝牙托(有孔) | 按实结算 |
|  | 157 | 水门汀充填器 | 按实结算 |
|  | 158 | 根管清洗糊剂 | 按实结算 |
|  | 159 | 储牙盒 | 按实结算 |
|  | 160 | 镍钛合金牙弓丝(卵圆) | 按实结算 |
|  | 161 | 藻酸盐印模材料托盘清洗剂 | 按实结算 |
|  | 162 | 齿科用根管充填材料 | 按实结算 |
|  | 163 | 根测仪唇钩 | 按实结算 |
|  | 164 | 三用枪喷头 | 按实结算 |
|  | 165 | 一次性隔离膜(保护膜） | 按实结算 |
|  | 166 | 吸唾管 | 按实结算 |
|  | 167 | 调拌纸 | 按实结算 |
|  | 168 | 防护面罩(补充装 片) | 按实结算 |
|  | 169 | 多功能防护面罩(架＋片） | 按实结算 |
|  | 170 | 牙用锉（镍钛锉针手用） | 按实结算 |
|  | 171 | 光固化垫底材料 | 按实结算 |
|  | 172 | 清洗润滑油（手机用） | 按实结算 |
|  | 173 | 清洗润滑油（注油机用） | 按实结算 |
|  | 174 | 凡士林 | 按实结算 |
|  | 175 | 石膏调刀 | 按实结算 |
|  | 176 | 暂封补牙条 | 按实结算 |
|  | 177 | 牙科测量尺 | 按实结算 |
|  | 178 | 骨膜剥离器（种植） | 按实结算 |
|  | 179 | 种植吸唾管 | 按实结算 |
|  | 180 | 咬合垫（口内支撑器） | 按实结算 |
|  | 181 | 临时冠桥树脂 | 按实结算 |
|  | 182 | 牙科低速直机、弯机抛光轮 | 按实结算 |
|  | 183 | 牙根管长度测定仪唇夹 | 按实结算 |
|  | 184 | 搅拌碗(橡皮碗) | 按实结算 |
|  | 185 | 咬合纸夹 | 按实结算 |
|  | 186 | 儿童牙冠套装 | 按实结算 |
|  | 187 | 车针 | 按实结算 |
|  | 188 | 前、后牙冠/桥预备金属盒套装 | 按实结算 |
|  | 189 | 热牙胶填充机工作尖 | 按实结算 |
|  | 190 | 一次性使用口腔输水管 | 按实结算 |
|  | 191 | 机用根管锉 | 按实结算 |
| 包五 | 1 | 同种异体骨修复材料 | 按实结算 |
|  | 2 | 骨填充材料 | 按实结算 |
|  | 3 | 天然煅烧骨修复材料 | 按实结算 |
|  | 4 | 医用胶原修复膜 | 按实结算 |
|  | 5 | 牙科骨粉 | 按实结算 |
|  | 6 | 可吸收生物膜 | 按实结算 |
| 包六 | 1 | 无托槽隐形牙颌畸形矫治器 | 按实结算 |
|  | 2 | 定制式正畸矫治器（进口） | 按实结算 |
|  | 3 | 定制式正畸矫治器（国产） | 按实结算 |
| 包七 | 1 | 正畸支抗 | 按实结算 |
| 包八 | 1 | 口镜（显微用） | 按实结算 |
| 包九 | 1 | 正畸用托槽和颊面管 | 按实结算 |
| 包十 | 1 | 正畸金属自锁托槽 | 按实结算 |
| 包十一 | 1 | 正畸粘接剂系统（绿胶） | 按实结算 |
| 包十二 | 1 | 牙科正畸橡皮圈 | 按实结算 |
| 包十三 | 1 | 美学树脂 | 按实结算 |
| 包十四 | 1 | 比色板 | 按实结算 |
| 包十五 | 1 | 牙科渗透树脂 | 按实结算 |
| 包十六 | 1 | 造牙粉 | 按实结算 |
| 包十七 | 1 | 硅橡胶修型器 | 按实结算 |
| 包十八 | 1 | 碳棒 | 按实结算 |

注：

1.采购项目的技术参数详见采购文件第二部分。

2.合同履行期限：三年

3.本项目是/否接受联合竞选：否

4.本项目仅支持采购重庆药品和医用耗材招采管理系统挂网产品。

## 二、竞选人资格要求

竞选人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

1.基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）提供《医药价格和招采信用评级等级承诺书》，不得是医药价格和招采信用评级等级为“中等”“严重”及“特别严重”企业。

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

2.特定资格条件

（1）竞选人为所竞选产品制造商或经销商。若为经销商竞选，须具备竞选产品制造商或制造商中国境内代表机构认可的经销资格。

（2）属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表（提供信息表复印件）；属于第二、三类医疗器械的，须具有所竞选产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，若注册证有附件的，还须提供附件《医疗器械产品注册登记表》（加盖公章的复印件）；

（3）生产企业的医疗器械生产企业许可证（复印件，加盖公章）；

（4）竞选人医疗器械经营许可证及营业执照（加盖公章的复印件）；若不是所投产品的制造商，所投产品属于第二类医疗器械的，竞选人应具备第二类医疗器械经营备案证（提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件。提供的营业执照应有经营或销售第二类医疗器械相对应的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，竞选人应具备医疗器械经营许可证（提供许可证复印件）；

（5）竞选单位法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证明（加盖公章的复印件）。

## 三、竞选有关规定及说明

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项的采购活动。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加竞选，只能按照一家竞选人计算。同一合同项（分包）具体项目，供应商只能报一个品牌。

4、同一合同项（分包）下的货物，制造商参与竞选的，不得再委托代理商参与竞选。

5、竞选货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准。

6、截至采购活动正式开始前，采购人所作出的一切书面或官网发布的更正、修改、补充说明、答疑等内容，都是采购文件不可分割的组成部分。

7、报名单位名称必须与竞选人名称相同，只有按上述资格规定报名后，才具备采购准入资格。

8、竞选人如对采购文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向采购人提出质疑，且该书面质疑文件必须在公告时间结束前送达重庆医科大学附属第二医院采购管理处办公室，否则，即视为完全放弃对采购文件的质疑权利。

9、超过报名截止时间递交的竞选文件、不按本采购文件规定制作和密封的竞选文件，恕不接收。

10、采购文件中涉及的“采购人”系指本次组织竞选的重庆医科大学附属第二医院；

11、“供应商”“竞选人”“中选人”是指拟参加竞选和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

## 四、报名时间、地点、方式

1.报名截止时间：见公告

2.报名方式及要求：按照采购邀请书第二条竞选人资格的要求，将电子版资质材料和报名表作为邮件附件发送至邮箱3946367709@qq.com。报名邮件主题为“报名口腔科包X项目”，报名邮件正文为“口腔科包X、生产厂家、经销商及竞选人姓名和电话”，逾期不再受理。注意每个包号产品需要制作有且仅有1个EXCEL报名表进行报名。

资质材料：要求将厂家资质、供应商资质、产品注册证、厂家授权书、法定代表人签发的授权委托书、被授权人身份证明材料按照顺序扫描成PDF文档，文档命名为“口腔科包X项目报名资质材料”，上传PDF文档为报名邮件附件。

报名表：从挂网的报名公告中下载“耗材报名表”（附件1），严格按照要求填写，并将EXCEL文档命名为“口腔科包X-厂家-供应商（报名表）”，上传EXCEL版本为报名邮件附件。（注意：请反复核对报名表上的联系方式，确保联系畅通！）

3.报名注意事项：

竞选人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在公告结束前向采购人提出，超过此时间规定，采购人不再受理。

制作竞选文件时，“开标现场最终报价表”须与报名时提交的“耗材报名表”的中载明的产品信息（含产品注册证名称、规格型号、顺序等）保持一致。“耗材报名表”填写时不得改变文档格式，所有标红项为必填项，若没有相关情况则写“无”。

## 五、竞选文件递交与采购谈判时间、地点

1.竞选文件递交截止时间：采购谈判时同时提交

2.采购谈判时间： 另行邮箱通知

3.采购谈判地点：重庆医科大学附属第二医院都市方舟五楼采购管理处会议室（地址：重庆市渝中区临江路74号）

## 六、联系方式

项目联系人：陈老师

项目联系人电话：023-63693371

# 第二篇 技术（质量）与商务需求

## 一、技术需求（含技术参数）

包1

| 序号 | 耗材名称 | 功能简介及参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 个性化舌侧正畸托槽（全口） | 1.用途：用于固定正畸治疗，通过粘接剂固定于牙齿舌侧牙面，容纳和固定弓丝，精确传递矫治力，实现牙齿的精准移动与错颌畸形矫正。2.性状：托槽体、槽沟、结扎翼结构清晰。根据患者牙列形态数字化设计与制造，实现完全个性化匹配。材质通常为医用级金属合金（如不锈钢、钴铬合金、钛合金）或陶瓷材料。 |
| 2 | 镍钛合金牙弓丝 | 1.用途：用于正畸治疗中，利用其超弹性产生持续轻柔的矫治力，排齐整平牙弓；2.圆丝：直径0.012英寸-0.018英寸；方丝：尺寸0.016英寸×0.022英寸、0.017英寸×0.025英寸、0.018英寸×0.025英寸，0.019英寸×0.025英寸；特性：超弹性、形状记忆；3.单根弓丝长度通常为100mm至150mm，或成盘供应；可提供银色或镀铜色。 |
| 3 | 自锁直丝弓托槽套装 | 1.用途：用于固定正畸治疗，通过自锁结构降低摩擦力，提高矫治效率，实现精准牙齿移动；2.槽沟尺寸：0.022英寸×0.028英寸；材质：医用不锈钢或陶瓷复合材料；结构：主动或被动自锁设计，滑动机制优良；3.近远中宽度：3.0mm至4.5mm；龈颌高度：2.5mm至4.0mm。 |
| 4 | 镍钛合金牙弓丝 | 1.用途：用于正畸治疗中提供持续轻力排齐牙齿，需具备超弹性、形状记忆及低矫治力衰减特性；2.性状：预成型弧形金属丝；材质：医用级镍钛合金；3.物理尺寸：截面尺寸：0.012英寸-0.020英寸；相变温度：25℃-35℃；拉伸强度：≥1500MPa。 |
| 5 | 口外正畸牵引装置 | 1.用途：用于矫治颌骨发育畸形及加强支抗，需具备可调牵引力、稳定固定及舒适佩戴特性；2.性状：头帽/面弓组合装置；材质：医用不锈钢及高分子材料；3.物理尺寸：牵引力范围：200g-1000g；头帽周长：50cm-70cm；面弓长度：150mm-250mm |
| 6 | 游离牵引钩（游离止扣） | 1.用途：用于正畸治疗中提供矫治力支抗，可焊接或粘结于矫治弓丝，用于牵引橡皮筋或弹簧；2.性状：无菌、无腐蚀；材质：医用级不锈钢或符合ISO标准的牙科用金属合金；3.物理尺寸：钩体长度范围：3mm至8mm；钩体宽度范围：1mm至3mm；钩孔内径范围：0.5mm至1.2mm；包装：独立无菌包装。 |
| 7 | 超薄型托槽 | 1.用途：口腔正畸治疗中，粘接于牙面来容纳和固定弓丝以精确传递矫治力；2.材质为医用级金属合金，超薄设计，具备主动或被动自锁结构网状底板以确保粘接强度；3.托槽基底最大厚度≤1.5mm，近远中宽度2.5mm-4.5mm。 |
| 8 | 金属网底托槽 | 1.用途：用于固定正畸治疗，通过粘接剂固定于牙面来容纳和固定弓丝，精确传递矫治力；2.材质为医用级低滞后不锈钢或钛合金，槽沟尺寸为0.022英寸×0.028英寸；3.托槽基底最大厚度在1.8mm至3.5mm之间，近远中宽度2.8mm至4.5mm之间。 |
| 9 | 自锁直丝弓托槽套装/MBT | 1.用途：用于固定正畸治疗，采用自锁结构和MBT处方，实现高效、精准的牙齿矫治；2.槽沟尺寸：0.022英寸×0.028英寸；材质：医用不锈钢或陶瓷；结构：自锁设计，低摩擦力；3.近远中宽度：3.0mm至4.5mm；龈颌高度：2.5mm至3.8mm。 |
| 10 | 义齿基托树脂（Ⅱ型自凝牙托粉） | 1.用途：用于制作义齿基托、正畸活动矫治器基板及修理；2.性状：粉末液体双组分体系；材质：粉剂为聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）共聚物，含引发剂；液剂为甲基丙烯酸甲酯（MMA），含促进剂；3.物理尺寸：粉剂颗粒度通过80目筛网。 |
| 11 | 义齿基托树脂（Ⅱ型自凝牙托水） | 1.用途：用于制作义齿基托、正畸活动矫治器基托及义齿修理；2.性状：液体，透明，符合指定色泽；材质：甲基丙烯酸甲酯为主；3.物理尺寸：500ml/瓶，1000ml/瓶。 |
| 12 | 正畸带环（PIM标准型掀盖直丝弓带环） | 1.用途：用于正畸治疗中固定矫治器于磨牙，提供稳定支抗，预置掀盖式托槽用于直丝弓技术；2.性状：无菌，表面光洁无毛刺；材质：医用级不锈钢；3.物理尺寸：内径范围：4.0mm至12.0mm；高度范围：3.5mm至5.0mm；托槽槽沟尺寸：0.022英寸×0.028英寸；包装：独立无菌包装。 |
| 13 | 正畸底座模型 | 1.用途：用于正畸模型底座成形；2.材质：医用级树脂或硅橡胶。 |
| 14 | 隐形矫治钳 | 1.用途：隐形矫治器就位、附件成型及调整；2.性状：球型钳、夹持钳；3.材质：不锈钢；4.长度：12-16cm；5.钳喙直径：2-6mm |
| 15 | 铜镍钛正畸丝 | 1.用途：用于正畸治疗中，利用铜元素调整相变温度，提供更温和持续的矫治力，用于牙齿排齐与整平；2.材质为铜镍钛合金；相变温度：提供27℃、35℃等不同温度类型；3.圆丝：直径0.014英寸-0.018英寸；方丝：尺寸0.016英寸×0.022英寸、0.017英寸×0.025英寸等；特性：超弹性、形状记忆效应；单根弓丝长度100mm-150mm，或成盘供应。 |
| 16 | 牙科正畸带环、颊面管 | 1.用途：用于正畸治疗中锚定矫治弓丝提供矫治力稳定后牙位置作为矫治装置附着基点；2.性状：带环为环形金属片颊面管为焊接于带环颊侧的方形或圆形导管；材质：医用不锈钢或镍钛合金等金属材料；3.带环型号：根据第一第二恒磨牙等不同牙位尺寸范围广泛常用直径约8mm至14mm高度约3.5mm至5mm。 |
| 17 | 正畸矫治系统(数字化托槽） | 1.用途：用于牙齿错颌畸形的固定矫治，通过预置数据实现牙齿精准定位与控制；2.性状：托槽体、槽沟、结扎翼结构清晰；材质：金属托槽为医用不锈钢；陶瓷托槽为氧化铝或氧化锆；3.物理尺寸：托槽基底面积范围：3.0mm²至5.5mm²；槽沟尺寸：0.018英寸或0.022英寸；网底形态：化学蚀刻或激光蚀刻；粘接：光固化或化学固化粘接剂。 |
| 18 | 方丝弓成型器（A-不锈钢手柄 B—彩色手柄） | 1.用途：用于正畸治疗中，弯制方形或圆形弓丝，形成第一、第二、第三序列弯曲等标准弓形或个性化调整，为方丝弓矫治技术提供标准化的弓丝成型工具；2.不锈钢手柄的主体为医用级不锈钢，耐用防锈，彩色手柄的主体为高强度工程塑料（如ABS）包裹金属核心，手柄颜色可区分规格或便于识别；3.覆盖常用正畸方丝尺寸（如"0.016"×0.022",0.017"×0.025",0.018"×0.025",0.019"×0.025"等）及圆丝尺寸 |
| 19 | 正畸带环 | 1.用途：用于正畸治疗中锚定矫治器于后牙提供稳定支撑传递矫治力；2.性状：预成环形金属带颊面有焊接管或托槽；材质：医用不锈钢或钛合金；3.内径尺寸范围：第一磨牙约10.0mm至14.0mm第二磨牙约8.0mm至12.0mm前磨牙约6.0mm至9.0mm；厚度范围：约0.10mm至0.15mm；高度范围：约3.5mm至5.0mm。 |
| 20 | 陶瓷托槽 | 1.用途：用于正畸治疗中固定弓丝传递矫治力，满足美观需求。需具备高透明度、低摩擦力及良好生物相容性；2.性状：单翼/双翼托槽，带槽沟；材质：多晶/单晶氧化铝陶瓷；3.物理尺寸：槽沟尺寸：0.018英寸/0.022英寸；托槽宽度：3.0mm-4.5mm。 |
| 21 | 正畸托槽（球面自锁） | 1.用途：固定于牙面作为矫治力支点，容纳并固定弓丝，传递矫治力至牙齿，实现牙齿移动与排列；2.性状：包含底板、槽沟、结扎翼等结构；材质：金属（如不锈钢、钴铬合金）、陶瓷、复合树脂；3.物理尺寸：总长度范围3mm至6mm，；底板形态需与牙面弧度匹配。 |
| 22 | 正畸金属托槽 | 1.用途：通过粘接剂固定于牙面，为矫治弓丝提供精确的力系控制，实现牙齿的定向移动与错颌畸形矫正；2.性状：表面光洁无毛刺，底板有可靠网状结构；材质：医用级奥氏体不锈钢（如304或316L）；3.物理尺寸：总高度范围2.5mm至4.5mm，翼宽范围3.0mm至6.0mm，底板面积范围7.0mm²至14.0mm²；包装：单个或批量吸塑包装。 |
| 23 | 正畸非金属托槽 | 1.用途：用于牙齿正畸治疗将弓丝固定于牙面传递矫治力实现牙齿移动美观度高生物相容性好；2.性状：通常为单翼或双翼结构带有结扎翼及弓丝槽沟；材质：氧化铝陶瓷或透明复合树脂或聚碳酸酯；3.托槽宽度：范围约3.0mm至4.5mm；托槽高度：范围约2.5mm至4.0mm；基底形态：网状底板或化学蚀刻面利于粘接；槽沟尺寸：通常为0.022英寸或0.018英寸。 |
| 24 | 牙科模型石膏 | 1.用途：用于制作口腔修复体、正畸矫治器、牙颌记录等牙科模型；2.性状：粉末状，与水调和后呈可流动性浆料，固化后为坚硬固体，材质：高强度牙科用人造石（超硬石膏），主要成分为α-半水硫酸钙；3.物理尺寸：初始凝固时间：≥8分钟，≤12分钟；终凝时间：≤25分钟；线膨胀率：≤0.12%；固化后抗压强度：≥35MPa；固化后抗弯强度：≥15MPa |
| 25 | 正畸橡皮圈(结扎圈) | 1.用途：用于正畸治疗中固定弓丝于托槽槽沟内传递矫治力关闭间隙调整咬合关系；2.性状：圆形弹性圈；材质：医用级合成橡胶乳胶或非乳胶材质；3.内径尺寸：常见范围从约4.0毫米至9.5毫米多种规格；厚度：常见范围从约0.20毫米至0.30毫米；颜色：提供透明色及多种彩色选择。 |
| 26 | 牙科结扎丝：0.20 0.25 0.30 | 1.用途：用于正畸治疗中，将弓丝固定于托槽槽沟内，传递矫治力。需具备良好成形性、柔韧性、不易断裂及耐腐蚀性；2.性状：丝状，光亮，具有延展性；材质：奥氏体不锈钢304或316；3.物理尺寸：直径：0.20mm-0.30mm（常用范围）；抗拉强度：≥1500MPa；延伸率：≥15% |
| 27 | 牙正畸结扎丝 | 1.用途：用于固定口腔正畸矫治器中弓丝与托槽的连接，提供稳定的矫治力；2.性状：丝状，卷轴或预成短丝形式，表面光滑；材质：医用级不锈钢或镍钛合金，具有良好的弹性和韧性；3.物理尺寸：直径范围0.20mm-0.30mm（常用规格需齐全），长度满足临床单次使用。 |
| 28 | 不锈钢正畸丝 | 508 ¦ 1.用途：用于正畸治疗中，通过弓丝形变产生持续轻力，引导牙齿移动至正常位置；2.性状：圆形、矩形或方形截面的直丝或预成弓丝；3.材质：澳氏体不锈钢；4.圆形丝直径：0.012英寸至0.020英寸；5.矩形丝尺寸：0.016英寸×0.022英寸至0.019英寸×0.025英寸 |
| 29 | 舌侧扣 | 1.用途：用于正畸治疗中提供弹性牵引支抗或辅助装置固定，需具备可靠粘接、耐腐蚀及操作便捷特性；2.性状：金属纽扣状，带牵引环；材质：医用不锈钢或钛合金；3.物理尺寸：基底直径：3mm-5mm；牵引环内径：1mm-2mm；整体高度：1.5mm-3mm。 |
| 30 | 颌外牵引装置 | 1.用途：用于正畸治疗中提供口外力，抑制或促进颌骨生长，矫正骨性错颌畸形；2.面弓为不锈钢丝，头帽/颈带为医用织物，连接件为塑料或金属；力值可调节范围200-800克；3.内弓宽度30-50毫米（可调），外弓长度50-100毫米（可调）；具备防滑脱及过载保护设计。 |
| 31 | 镍钛合金矫形弹簧（推簧） | 1.用途：用于正畸治疗中，利用镍钛合金的超弹性产生持续、轻柔的推力，用于推磨牙向远中、开展间隙等牙齿移动；2.材质为医用级镍钛合金；具有超弹性和形状记忆效应；3.钢丝直径：0.20mm-0.30mm；弹簧外径：1.5mm-3.0mm；自由长度：8mm-15mm；提供轻力（如50g-150g）至中力（如150g-300g）等多种规格。 |
| 32 | 不锈钢丝 | 1.用途：正畸结扎、制作矫治器及外科固定；2.性状：圆丝、方丝；3.材质：奥氏体不锈钢；4.直径：0.2-1.5mm；5.长度：100-1000mm |
| 33 | 正畸弹力圈 | 1.用途：用于正畸治疗中施加轻柔持续的力，关闭间隙、调整中线、牵引牙齿或颌骨；2.性状：低蠕变，高回弹性，颜色多样可选；材质：医用级天然乳胶或高分子合成材料；3.物理尺寸：内径范围：1/8英寸至6盎司；拉力范围：0.5盎司至8盎司；包装：按规格分装，标识清晰。 |
| 34 | 树脂型水门汀 | 1.用途：用于修复体、正畸附件及种植体上部结构的粘接固定，需具备高粘接强度、低溶解性及优异美学效果；2.性状：双组分糊状或液-粉体系；材质：树脂基质（Bis-GMA/UDMA）及活性填料；3.物理尺寸：粘接强度：≥15MPa；固化时间：≤3分钟；膜厚度：≤30μm；。。 |
| 35 | 游离牵引钩 | 1.用途：用于正畸治疗中提供弹性牵引支抗，可钩挂于弓丝或托槽翼上；2.性状：无菌、无腐蚀；材质：医用级不锈钢；3.物理尺寸：钩体长度范围：5mm至12mm；钢丝直径范围：0.2mm至0.5mm；包装：独立无菌包装。 |
| 36 | 牵引橡皮圈 | 1.用途：用于正畸治疗中提供持续、轻柔的牵引力，辅助调整颌间关系、关闭间隙及纠正中线；2.材质为医用级天然乳胶或高分子合成材料；3.内径：1/8英寸至5/16英寸；厚度：0.045英寸至0.075英寸；力值等级：轻力（如2oz/57g）、中力（3.5oz/99g）、强力（6oz/170g）。 |
| 37 | 牙用不锈钢丝 | 1.用途：用于正畸治疗中弓丝、保持器、牙齿结扎固定及间隙维持等；2.性状：圆形、矩形或编织状；材质：奥氏体304或316L不锈钢；3.直径范围：圆丝0.012英寸至0.020英寸，方丝0.016英寸×0.022英寸至0.019英寸×0.025英寸；长度：标准卷装或直丝有不同规格。 |
| 38 | 下颌牵引头帽 | 1.用途：用于正畸治疗中，通过施加矫形力抑制下颌骨过度生长，矫正骨性III类错颌畸形；2.组成为头帽、颈带、面弓及牵引装置；牵引力值：可调节范围300-800克；3.头帽尺寸：提供成人及儿童多种规格；面弓尺寸：内弓宽度30-50毫米（可调），外弓长度50-100毫米（可调）；具备防滑脱设计。 |
| 39 | 光固化正畸粘接用水门汀 | 1.用途：将正畸托槽、颊面管等附件牢固粘接于牙釉质表面，确保在整个正畸治疗期间保持足够的粘接强度；2.主要成分为树脂基质、无机填料、光引发剂；粘接强度≥15MPa；填料含量60%-80%；3.颜色为透明、乳白色或不透光白色；提供单支注射器或双管套装，净含量3g至6g。 |
| 40 | 正畸丝 | 1.用途：用于正畸治疗中通过持续轻力引导牙齿移动至正确位置；2.性状：圆形、矩形或编织状弓丝；材质：镍钛合金、不锈钢、β-钛合金或钴铬合金；3.直径或截面尺寸：圆丝直径0.012英寸至0.018英寸；矩形丝截面0.016×0.022英寸至0.019×0.025英寸；长度：标准长度有若干规格。 |
| 41 | 牙釉质粘合树脂 | 1.用途：用于牙体修复时与牙釉质产生高强度持久粘接。适用于窝沟封闭、正畸托槽粘接、瓷贴面粘接等；2.性状：通常为透明或牙色流动液体；材质：以Bis-GMA等单体为主的光固化树脂；粘接强度：与牙釉质粘接强度通常大于20MPa；3.物理尺寸：包装规格常见为2.5ml至5ml/支的滴瓶或注射器；固化方式：光固化，固化深度通常为1-2mm。 |
| 42 | 正畸钳 | 1.用途：用于口腔正畸治疗中，安全夹持、弯制、调整及拆除弓丝、托槽、带环等部件；2.表面光滑无毛刺，耐腐蚀；材质：马氏体不锈钢，硬度HRC50-55；3.物理尺寸：总长度范围180mm-220mm，钳喙型式包括细尖、方喙、转矩喙等。 |
| 43 | 迷你双翼ROTH金属托槽022 | 1.用途：用于固定正畸治疗，通过粘接于牙面，实现牙齿精准移动；2.槽沟尺寸：0.022英寸×0.028英寸；材质：医用不锈钢；结构：迷你双翼设计，网状底板；3.近远中宽度：3.0mm至4.5mm；龈颌高度：2.8mm至4.0mm；结扎方式：弹性结扎或金属结扎。 |
| 44 | 齿科水门汀 | 503 ¦ 1.用途：用于固定修复体（冠、桥）、正畸附件粘接及窝洞垫底；2.性状：粉液型、双组份糊剂或光固化型；3.材质：包括玻璃离子、聚羧酸锌、树脂等类型；4.粉剂净重：20克至100克；5.液剂/糊剂净重：10毫升至50毫升 |
| 45 | 托槽去除钳 | 1.用途：正畸治疗结束时从牙面拆除托槽；2.性状：垂直作用钳、水平作用钳；3.材质：不锈钢；4.长度：15-18cm；5.钳喙厚度：2-5mm |
| 46 | 带环去除钳 | 533 ¦ 1.用途：正畸治疗中拆除牙齿上的固定带环；2.性状：前牙带环钳、后牙带环钳；3.材质：不锈钢；4.长度：15-20cm；5.钳喙开口：5-15mm |
| 47 | 转矩钳 | 1.用途：正畸弓丝施加转矩及第三序列弯曲；2.性状：方丝转矩钳、圆丝转矩钳；3.材质：不锈钢；4.长度：12-16cm；5.钳喙厚度：2-5mm |
| 48 | 自锁金属 | 1.用途：用于正畸治疗中牙齿的精确三维控制，实现弓丝的自锁固定，简化操作，提高效率；2.性状：表面光滑无毛刺，边缘圆钝；材质：医用级不锈钢（如304或316L）；3.物理尺寸：托槽基底宽度范围3.0mm至5.0mm，高度范围2.5mm至4.5mm，槽沟尺寸0.018英寸×0.025英寸或0.022英寸×0.028英寸。 |
| 49 | 口腔正畸用反光镜 | 1.用途：用于正畸治疗中观察牙齿舌腭侧形态、托槽位置、咬合关系等直视困难区域，辅助精准操作；2.高清玻璃镜面，防雾镀膜处理；镜面直径：8mm至15mm；镜面角度：提供0°（平角）、45°等常用角度；3.镜柄长度：总长150mm至180mm；镜面成像无畸变，边缘光滑无毛刺。 |
| 50 | 末端切断钳 | 524 ¦ 1.用途：正畸治疗中贴近托槽或黏膜安全剪断弓丝末端；2.性状：短喙钳；3.材质：不锈钢；4.长度：14-18cm；5.刃口长度：8-15mm |
| 51 | 梯型钳 | 1.用途：正畸弓丝弯制梯形曲及复杂几何形状；2.性状：阶梯形钳喙；3.材质：不锈钢；4.长度：12-15cm；5.钳喙阶梯高度：2-6mm |
| 52 | 单曲前牙转矩簧 | 1.用途：用于正畸治疗中，对单个或多个前牙施加可控的唇向或舌向转矩力，以纠正牙齿的轴向倾斜度，通常与固定矫治器联合使用；2.材质为不锈钢丝或钛合金丝，钢丝直径0.012英寸至0.016英寸；3.弹簧整体长度15mm至25mm，能够产生持续、柔和的转矩力。 |
| 53 | 咬合纸 | 1.用途：用于口腔修复和正畸中检查牙齿接触点评估咬合关系标记高点进行调磨；2.性状：薄片状有不同厚度；材质：复写纸或聚合物薄膜；颜色：常见红蓝绿等多种颜色；3.厚度范围：8微米至200微米；尺寸规格：常见卷状宽度约10mm至15mm盒装片状尺寸约40mm×60mm或定制形状。 |
| 54 | 光固化正畸粘接剂 | 1.用途：正畸托槽、附件的光固化粘接；2.性状：单组分糊剂；3.材质：树脂基质、填料、光引发剂；4.固化深度：2-5mm；5.光照时间：10-40秒 |
| 55 | 细丝弯制钳 | 1.用途：正畸治疗中精确弯制细弓丝及弹簧曲；2.性状：细喙钳；3.材质：不锈钢；4.长度：12-15cm；5.钳喙直径：0.5-2.0mm |
| 56 | 牙科钳 | 1.用途：正畸治疗中弯制各类弹簧曲及弓丝附件；2.性状：细丝弯制钳；3.材质：不锈钢；4.长度：12-15cm；5.钳喙厚度：1.5-3.0mm。 |
| 57 | 游离牵引钩钳 | 530 ¦ 1.用途：正畸治疗中夹持及放置游离牵引钩；2.性状：细长喙钳；3.材质：不锈钢；4.长度：12-16cm；5.钳喙厚度：1-3mm |
| 58 | 分牙钳 | 1.用途：正畸治疗中在牙齿邻间隙放置分牙圈；2.性状：弯头钳、直头钳；3.材质：不锈钢；4.长度：12-16cm；5.钳喙开口：3-8mm |
| 59 | 细丝切断钳 | 526 ¦ 1.用途：正畸治疗中切断结扎丝或细弓丝；2.性状：侧切钳、端切钳；3.材质：不锈钢；4.长度：12-16cm；5.刃口长度：10-20mm |
| 60 | 托槽定位器 | 1.用途：用于正畸治疗中，辅助医生将托槽精准粘接于牙面预设位置；2.材质为不锈钢或高强度工程塑料；3.高度标尺：3.0mm-5.5mm；轴倾角度：-5°至+15°；总长度120mm-150mm。 |
| 61 | 方丝弓成型器（A-不锈钢手柄 B—彩色手柄） | 1.用途：用于正畸治疗中，弯制方形或圆形弓丝，形成第一、第二、第三序列弯曲等标准弓形或个性化调整，为方丝弓矫治技术提供标准化的弓丝成型工具；2.不锈钢手柄的主体为医用级不锈钢，耐用防锈，彩色手柄的主体为高强度工程塑料（如ABS）包裹金属核心，手柄颜色可区分规格或便于识别；3.覆盖常用正畸方丝尺寸（如"0.016"×0.022",0.017"×0.025",0.018"×0.025",0.019"×0.025"等）及圆丝尺寸，手柄总长度约140mm至160mm,头部最大直径约18mm至25mm。 |
| 62 | 舌侧拉钩 | 1.用途：用于正畸治疗中，粘接于牙齿舌侧提供牵引力，辅助牙齿移动或颌间牵引；2.材质为医用不锈钢或陶瓷；底板为网状结构，钩体为圆形或方形设计；3.粘接面积：3mm×3mm至5mm×5mm；钩体高度：2mm至4mm；总长度8mm至15mm。 |
| 63 | 托槽镊子 | 1.用途：正畸治疗中夹持、定位及放置托槽；2.性状：细喙镊、带沟槽镊；3.材质：不锈钢；4.长度：10-15cm；5.尖端宽度：0.5-2.0mm |
| 64 | 弓丝成形器 | 1.用途：正畸治疗中弯制及成形正畸弓丝；2.性状：细丝弯制钳、转矩钳、三喙钳；3.材质：不锈钢；4.长度：12-18cm；5.钳喙厚度：2-5mm |
| 65 | 旋入扳手（支抗钉工具） | 1.用途：用于口腔正畸治疗中精确植入和取出微螺钉支抗钉，实现骨性支抗。操作需稳定、可控，防止滑脱与软组织损伤；2.性状：手动棘轮式或直柄式，带内六角或十字槽接口；材质：工作端为医用级不锈钢（如304或316L），手柄可包覆防滑硅胶或树脂；3.物理尺寸：总长度：80mm至150mm；接口尺寸：适配支抗钉头部，常用规格为0.9mm、1.2mm、1.5mm（需提供至少三种规格）；扳手扭矩范围：5Ncm至20Ncm（可选可调扭矩型号）；其他：须提供无菌独立包装，部分型号可含角度调节功能。 |
| 66 | 牙正畸牵引钩（游离牵引钩） | 1.用途：用于正畸治疗中提供弹性牵引力，以移动牙齿、调整咬合关系；2.性状：钩状设计，有孔或槽用于挂载牵引皮圈；材质：医用级不锈钢，具有良好的生物相容性和耐腐蚀性；3.物理尺寸：钩体长度5mm至12mm，钩口宽度1.0mm至2.0mm。 |
| 67 | 正畸带环粘接剂（蓝胶） | 1.用途：用于正畸治疗中将带环牢固粘接于牙齿表面，提供持久固位力；2.性状：双组分糊剂，混合后呈蓝色，化学固化；材质：树脂基质，含惰性填料；3.混合后工作时间范围：60秒至90秒；固化时间范围：3分钟至5分钟；粘接强度范围：15MPa至25MPa；包装：双管注射器或独立包装粉液剂型。 |
| 68 | 磨牙带环就位器 | 1.用途：用于正畸治疗中辅助磨牙带环就位，需具备精准传导力、防滑及耐用特性；2.性状：杆状器械，工作端为凹面；材质：不锈钢或碳钢；3.物理尺寸：工作端直径：3mm-5mm；总长度：150mm-180mm；手柄直径：8mm-12mm |
| 69 | 牙科模型石膏 | 1.用途：用于制作口腔修复体、正畸矫治器、牙颌记录等牙科模型；2.性状：粉末状，与水调和后呈可流动性浆料，固化后为坚硬固体，材质：高强度牙科用人造石（超硬石膏），主要成分为α-半水硫酸钙；3.物理尺寸：初始凝固时间：≥8分钟，≤12分钟；终凝时间：≤25分钟；线膨胀率：≤0.12%；固化后抗压强度：≥35MPa；固化后抗弯强度：≥15MPa；粉水比：(100g)：(20-30ml)； |
| 70 | 正畸弹簧 | 1.用途：用于正畸治疗中施加持续轻力移动牙齿关闭间隙或推牙弓向远中；2.性状：螺旋弹簧分为推簧与拉簧；材质：医用级不锈钢丝或镍钛丝；3.钢丝直径：常用0.010英寸至0.014英寸（约0.25mm至0.36mm）；弹簧长度：提供多种长度如4mm至12mm以适应不同间隙；弹簧外径：常见1.5mm至3.0mm。 |
| 71 | 牙科正畸橡皮圈(结扎圈) | 1.用途：用于正畸治疗中固定弓丝于托槽槽沟。提供轻力用于辅助牙齿移动；2.性状：圆形弹性圈；材质：医用级聚氨酯或乳胶；3.内径范围：常用结扎圈规格如4.0mm至10.0mm；线径范围：常见0.15mm至0.25mm。 |
| 72 | 牙科石膏 | 1.用途：用于制作口腔修复模型、正畸模型、研究模型等牙科石膏模型；2.性状：粉末状与水调和使用后凝固为固体；材质：主要成分为β-半水硫酸钙；3.初凝时间：2至6分钟；终凝时间：10至30分钟；抗压强度：干燥后大于20MPa；膨胀率：凝固尺寸膨胀率小于0.3%。 |
| 73 | 正畸带环就位器 （带环推） | 1.用途：用于将正畸带环推入并就位于磨牙牙面，实现稳固就位与边缘密合；2.性状：表面光滑无毛刺；材质：不锈钢；3.物理尺寸：工作端宽度范围：5mm至12mm；手柄长度范围：100mm至140mm；总长度范围：140mm至180mm；包装：独立包装。 |
| 74 | 舌侧拉环 | 1.用途：用于正畸治疗中，粘接于牙齿舌侧，提供牵引力辅助牙齿移动或颌间牵引；2.材质为医用不锈钢；结构：环形设计，内径1.5mm-2.5mm，底板为网状结构；3.粘接面积：4mm×4mm至6mm×6mm；环体厚度：0.5mm-0.8mm；总高度2mm-3mm。 |
| 75 | 定制式矫治器 | 1.用途：矫正牙齿排列,改善咬合关系,治疗错颌畸形,美观增强；2.性状：透明定制式可拆卸；3.材质：医用级高分子聚合物；4.长度：50-150mm；5.宽度：30-80mm |
| 76 | 正畸矫治器 | 1.用途：用于矫正牙齿排列不齐、错颌畸形等，通过施加可控的力或刺激引导牙齿移动和颌骨生长改良，恢复口腔功能与美观；2.性状分为固定矫治器（含托槽、弓丝、附件）与活动矫治器（如隐形牙套、功能性矫治器）；材质包括金属托槽（不锈钢、钴铬合金）、陶瓷托槽、高分子聚合物（如聚氨酯、PETG）；3.物理尺寸范围：托槽宽度通常2mm至5mm，基底面积适配牙面；弓丝直径0.012英寸至0.022英寸；隐形矫治器厚度一般0.5mm至1.5mm。 |
| 77 | 颌外牵引装置 | 1.用途：用于矫正颌骨发育畸形及加强支抗控制，需具备可调牵引力、稳定固定及舒适佩戴特性；2.性状：头帽/面弓组合装置；材质：医用不锈钢及高分子材料；3.物理尺寸：牵引力范围：200g-1000g；头帽周长：50cm-70cm；面弓长度：150mm-250mm |
| 78 | 正畸自锁托槽开启器 | 1.用途：用于安全开启和关闭自锁托槽的滑动盖板或夹子以进行弓丝置入或更换操作；2.性状：工作端为精细钩状或尖喙状设计的手持器械；材质：通常为医用不锈钢；3.总长度：常见范围120mm至150mm；工作端尺寸：尖端宽度通常为0.5mm至1.5mm以适应不同托槽系统。 |
| 79 | 正畸颊面管 | 1.用途：固定于牙面为弓丝提供支抗和滑动通道控制牙齿移动；2.性状：预制带槽沟的金属托槽状结构常与磨牙带环焊接或直接粘接；材质：不锈钢或钛合金；3.弓丝槽沟尺寸：常见规格有0.018英寸或0.022英寸（约0.46mm或0.56mm）；整体轮廓尺寸：长度范围4.0mm至8.0mm宽度范围3.0mm至5.0mm高度范围2.5mm至4.5mm。 |
| 80 | 代型材料 | 1.用途：在技工室制作修复体时，灌注石膏或超硬石膏模型，形成能够精确反映预备体形态的阳模；2.材质为普通石膏或超硬石膏，粉末状、与水调拌后流动性好、凝固后表面光滑坚硬、耐磨性好；3.凝固膨胀≤0.15%，抗压强度≥35 MPa，包装形式为袋装或桶装，净含量5kg至5kg/袋。 |
| 81 | 齿科酸蚀剂 | 1.用途：用于牙体修复（如树脂充填、粘接）前，对牙釉质和/或牙本质表面进行酸蚀处理；2.主要成分为磷酸浓度范围为30%-40%（质量分数），粘稠度适中，不易流动；3.单支装每支净含量1.0g至3.0g，瓶装每瓶净含量5g至15g。 |
| 包2 |  |  |
| 序号 | 耗材名称 | 功能简介及参数 |
| 1 | 豆瓣成型片 | 1.用途：用于后牙邻面洞形（特别是II类洞）的树脂充填修复。2.性状：形态：预成形的金属薄片，形态类似豆荚或马蹄形，能很好地包裹牙体邻面。材质：通常为不锈钢或具有弹性的医用合金。3.物理尺寸：成型片高度：范围约 5mm 至 8mm，以适应不同牙齿的龈颌高度。成型片厚度：范围约 0.03mm 至 0.05mm。 |
| 2 | 止血排龈膏 | 1.用途：用于牙体预备前，通过化学-机械方式压迫并排开牙龈组织，暴露清晰的龈下牙体边缘，以获得精确的印模。2.形态：通常为两种膏体（基质与催化剂）分装于双管注射器内，挤出后混合使用；或为单一膏体。混合后呈均匀、粘稠的膏状。材质：主要成分为高岭土、氯化铝等具有收敛止血作用的药物及赋形剂。 |
|  |  | 物理尺寸：包装规格：多为双管或单管注射器式包装。单支净含量：常见为 3g, 5g, 6g。 |
| 3 | 透明预存冠 | 用途：主要用于儿童乳前牙或成人前牙大面积缺损后的临时性修复。2.材质：通常为聚碳酸酯或透明树脂材料。特性：半透明或透明，美观性好；具有一定强度和韧性，便于临床调改和抛光。3.物理尺寸：冠高度：范围约 8mm 至 15mm（根据不同牙位和型号）。近远中宽度：范围约 4mm 至 9mm（提供多种连续尺寸以适应不同牙齿）。冠厚度：均匀，范围约 0.3mm 至 0.8mm。包装：通常按牙位和尺寸成套盒装，每盒包含数十至上百个冠。 |
| 4 | 透明树脂成型片 | 1.用途：专门用于前牙邻面洞形（III类洞、IV类洞）的复合树脂充填修复。在邻牙之间形成光滑的临时侧壁，帮助塑形并防止树脂材料溢出形成悬突。其透明特性允许光固化灯光从多个方向穿透，确保树脂能从唇、舌侧充分固化，避免修复体边缘因固化不全而脱落。2.形态：薄而透明的片状，常见形状有矩形、蝴蝶形等。材质：主要成分为聚酯薄膜（Mylar）或其它透明高分子材料。3.物理尺寸：成型片长度：范围约 20mm 至 30mm。成型片宽度/高度：范围约 5mm 至 8mm。 |
| 5 | 特氟龙 | 1.用途：用于非粘接性区域（如牙齿邻面、托槽底板周围）的隔离，防止材料粘连。作为正畸治疗中，在弓丝上制作停止曲或钩子时的润滑与隔离层。 |
|  |  | 2.性状：主要成分为聚四氟乙烯（PTFE），是一种高性能氟聚合物。3.物理尺寸： |
|  |  | 薄膜/带：厚度范围 0.01mm 至 0.5mm，长度以卷或定长裁切形式提供。膏状/液体：净含量范围 1g 至 50g 或 1ml 至 50ml。 |
| 6 | 牙科光固化复合树脂 | 1.用途：用于前后牙龋洞修复；用于前牙美学修复；用于牙体缺损修复；具备良好的耐磨性；具备优异的抛光性；颜色稳定；与牙体组织粘接牢固；2.性状：膏状，质地均匀，无杂质；材质：树脂基质（如Bis-GMA、UDMA等）；无机填料（如二氧化硅、玻璃陶瓷等）；光引发剂体系；3.物理尺寸：注射器装，净含量规格需包含但不限于：1g/支、2g/支、4g/支；单支产品长度范围：80mm至150mm；直径范围：5mm至12mm。 |
| 7 | 牙科光固化复合树脂 | 1.用途：龋洞充填、牙体缺损修复、窝沟封闭、冠核重建； |
|  |  | 2.成分为树脂基质和无机填料，填料含量75%-85%； |
|  |  | 3.弯曲强度≥100MPa； |
|  |  | 4.规格提供单支装（如2.0g, 4.0g）及多色套装（如4色套装、6色套装）可选。 |
| 8 | 流动树脂 | 1.用途：用于窝沟封闭、小窝洞修复及衬层垫底，需具备高流动渗透性、低聚合收缩及优异粘接特性；2.性状：粘稠液体，可光固化；材质：Bis-GMA/TEGDMA树脂基质；3.物理尺寸：粘度：500-2000mPa·s；固化深度：≥2.0mm；挠曲强度：≥80MPa。 |
| 9 | 反角手机 | 1.用途：口腔治疗中，特别是在后牙区等直视困难区域，进行牙体预备、洞型修整、修复体调磨等操作；2.国际标准四孔快插接头连接，最高转速不低于300,000转/分钟，驱动方式为气压驱动；3.总长度约110mm至130mm，机头直径约16mm至20mm。 |
| 10 | 高速气涡轮手机 | 1.用途：用于牙体修复治疗中的牙体硬组织切割、备洞、调磨等操作；2.性状：符合人体工学的笔式手柄，带快插接口；3.材质：机头外壳为不锈钢或钛合金，轴承为陶瓷，夹持装置为合金钢；4.总长度：100mm-130mm；5.重量：≤65克 |
| 11 | 通用粘接系统 | 1.用途：用于牙体组织与修复树脂的粘接，需具备强力粘接、低敏感及操作简便特性；2.性状：多组分液体系统（酸蚀剂/预处理剂/粘接剂）；材质：主要成分为磷酸/HEMA/Bis-GMA；3.物理尺寸：粘接强度：≥20MPa；酸蚀剂浓度：30%-40% |
| 12 | 光固化护髓垫底材料 | 1.用途：直接盖髓、间接盖髓及深龋近髓处的护髓垫底，提供良好的生物相容性和密封性，促进修复性牙本质形成，并可作为粘接性垫底层使用；2.主要成分为含硅酸钙、树脂单体及光引发剂；关键性能，释放钙离子和氢氧根离子，pH值呈碱性；在髓腔环境内保持稳定，不溶解；抗压强度≥50MPa；3.操作特性膏体状，易于塑形，光固化（波长430-480nm）：提供单支注射器包装，净含量0.5g至1.0g。 |
| 13 | 树脂型水门汀（全瓷粘接剂） | 1.用途：用于全瓷修复体的永久粘接，提供高强度粘接力及美学效果；2.固化方式：光固化或双固化；粘接强度：≥20MPa；填料含量：60%-80%（重量比）；3.颜色：透明、白色或牙色可选；物理尺寸：双管套装，净含量3g-6g。 |
| 14 | 光固化复合树脂 | 1.用途：前牙及后牙美学修复；2.性状：膏体、纳米混合型；3.材质：Bis-GMA、Bis-EMA、纳米填料；4.填料含量：78.5-82%；5.抗压强度：380-400MPa |
| 15 | 高强度透明玻璃纤维复合树脂预成根管桩补充桩 | 1.用途：大面积牙体缺损修复时，在根管内植入以提供核心支撑力和固位力；2.半透明或透明桩体，表面经粗化处理，弹性模量范围约15-25GPa，弯曲强度≥500MPa；3.桩体直径1.0-1.8mm，桩体长度12-20mm，每盒至少包含5种以上不同直径与长度组合的桩体。 |
| 16 | 碳化钨牙钻 | 1.用途：用于牙体硬组织及金属修复体的高效、精准切削；2.工作端为碳化钨合金，杆部为不锈钢；提供裂钻、圆钻、倒锥钻等常用形态；3.总长度：19mm-21mm；工作端直径：0.8mm-2.0mm；杆径：1.6mm；刃口锋利，耐磨性强。 |
| 17 | 牙科硅橡胶弹性印模材料 | 1.用途：用于牙冠、牙桥、种植体等精密修复体的口腔印模制取，需具备高精度、尺寸稳定、弹性恢复好；2.性状：油泥型/糊状，双组份（基质与催化剂）；材质：聚硅氧烷（加成型硅橡胶）；3.工作时间：2-5分钟；凝固时间：3-7分钟；尺寸稳定性：24小时内形变率≤0.5%；撕裂强度：≥3kN/m；物理尺寸：基质与催化剂配套供应，常规包装规格为每支50mL-400mL或相应克数，总量需满足临床单次或多次使用。 |
| 18 | 高速牙科车针（金刚砂） | 1.用途：用于高速手机上，对牙体硬组织及修复体进行高效切削、预备和修形；2.不锈钢材质，提供多种常用形状，如梨形（TR）、圆头锥形（TF）、柱形（FO）、轮形（FR）等；3.提供标准粒度（如约100μm）和细粒度（如约50μm）等不同规格，以应对粗磨和精修需求，总长度约19mm至21mm，工作端直径/最大径0.8mm至2.5mm，杆径1.60mm。 |
| 19 | 反角弯机头 | 1.用途：口腔治疗中，特别是在后牙区等直视困难区域，进行牙体预备、洞型修整、修复体调磨等操作；2.齿轮传动比1:1或增速设计，机头外壳为耐高温工程塑料或金属，内部齿轮为高硬度不锈钢或合金；3.总长度约18mm至25mm，机头工作端直径约8mm至12mm，夹持车针范围标准1.6mm。 |
| 20 | 金刚砂车针 | 1.用途：用于高速或低速手机上，对牙体硬组织及修复体进行切削、预备和修形；2.提供梨形（TR）、圆头锥形（TF）、柱形（FO）、火焰形（TF）、轮形（FR）等多种常用形状；涵盖标准粒度（粗～中）与细粒度，以满足粗磨和精修不同需求；3.总长度约19mm至25mm；工作端直径/最大径0.8mm至2.5mm；杆径：高速车针1.6mm，低速车针2.35mm。 |
| 21 | 儿童牙冠（套装） | 1.用途：用于乳牙大面积缺损的修复，恢复牙体形态、咀嚼功能及正常咬合关系，保护患牙，维持牙弓长度与间隙，确保恒牙正常萌出；2.符合乳牙解剖形态，边缘易于修整适配；3.套装需覆盖所有乳牙牙位，每个牙位提供多种尺寸，每盒至少包含4-6个牙位，每个牙位5-8个连续尺寸。 |
| 22 | 气动低速手机 | 1.用途：用于牙体预备、修复体调磨、抛光等操作，提供稳定的低速旋转动力；2.转速范围：5000-20000转/分钟；接头标准：国际标准二孔或四孔快插接头；3.总长度：140-160mm；机头直径：18-22mm；空载噪音≤60分贝。 |
| 23 | 复合树脂桩核材料 | 1.用途：用于根管治疗后严重缺损牙体的桩核重建，为最终冠修复提供固位基础；2.性状：高强度可塑形材料，通常为双组份（基质/催化剂）或光固化型；3.材质：树脂基质内含增强纤维（如玻璃纤维、石英纤维）或无机填料；4.预成桩直径：1.0mm-2.0mm；5.预成桩长度：10mm-20mm |
| 24 | 流动性复合树脂修复材料 | 1.用途：用于窝沟封闭、小窝洞修复及衬层垫底，需具备高流动渗透性、低聚合收缩及优异粘接特性；2.性状：粘稠液体，可光固化；材质：Bis-GMA/TEGDMA树脂基质；3.物理尺寸：粘度：500-2000mPa·s；固化深度：≥2.0mm；挠曲强度：≥80MPa。 |
| 25 | 光固化树脂修复材料 | 1.用途：牙体缺损美学修复；2.性状：膏体、流动型；3.材质：Bis-GMA树脂、无机填料；4.填料含量：60-85%；5.固化深度：1.5-4.0mm |
| 26 | 复合树脂 | 1.用途：用于牙体缺损的直接修复，包括各类洞形的充填、前牙美学修复及后牙承力区修复；2.性状：膏状可塑形材料，光固化型；3.材质：树脂基质（如Bis-GMA、UDMA）及无机填料（如二氧化硅、玻璃陶瓷）；4.包装：注射器式或压缩管式；5.单支净重：2克至6克 |
| 27 | 直手机 | 1.用途：用于牙科修复治疗中夹持车针进行窝洞预备、牙体切割、修整修复体等高速切削操作；2.性状：直筒形手持机头；材质：机壳采用高强度工程塑料或金属，内部轴承为不锈钢或陶瓷；3.物理尺寸：总长度范围约140mm至180mm，直径范围约20mm至30mm；接口类型：标准ISO四孔或二孔快拆车针夹持装置；驱动方式：气动涡轮驱动，转速范围约300000至400000转/分钟；工作气压：推荐0.2至0.25兆帕。 |
| 28 | 临时冠桥树脂材料 | 1.用途：用于修复治疗中制作临时冠桥修复体，需具备快速固化、易抛光及适度强度特性；2.性状：粉液双组分或预混膏体；材质：PMMA或Bis-丙烯酸树脂；3.物理尺寸：固化时间：2-5分钟；挠曲强度：≥60MPa；固化收缩率：≤5% |
| 29 | 齿科粘接用水门汀 | 1.用途：将固定修复体永久粘接于预备后的牙体；2.双组份（粉液或双糊），混合后呈均匀糊状，具有适当的操作时间，压缩强度≥150 MPa。 |
| 30 | 根管充填及修复材料 | 1用途：用于根管封闭和永久充填; |
|  |  | 2.成分：氧化锆、氧化锆、硅酸钙、磷酸钙等组成。 |
| 31 | 金冠剪 | 1.用途：固定修复中金属冠桥的夹持、就位、调整及拆除；2.性状：冠桥就位钳、冠桥拆除钳；3.材质：不锈钢；4.长度：15-20cm；5.钳喙宽度：5-15mm |
| 32 | 弯手机 | 1.用途：用于口腔治疗中承载车针进行牙体预备、修复体修形等操作，需具备高转速、强扭矩及可靠灭菌性能；2.性状：手持式弯角旋转器械；材质：外壳为工程塑料，内部为精密轴承及齿轮；3.物理尺寸：头部直径：≤16mm；工作长度：140mm-160mm。 |
| 33 | 成形片 | 1.用途：用于牙体II类洞修复时形成临时侧壁，防止充填材料溢出并恢复邻面接触；2.性状：薄片状，可预成牙体形态；3.材质：不锈钢或透明聚酯薄膜；4.片体高度：5mm-15mm；5.片体宽度：15mm-30mm |
| 34 | 自粘接树脂粘固剂 | 1.用途：用于永久性修复体的粘接固位。对牙釉质、牙本质、陶瓷、金属、树脂等高强度粘接。2.性状：双组份糊剂（基质/催化剂），注射式或调拌型；材质：树脂基质（Bis-GMA/UDMA）、无机填料（硅酸盐玻璃等）、引发剂、氟化合物；颜色：A2色、透明色、白色等可选；3.物理尺寸（包装规格）：单支装量范围1.0mL至5.0mL，每盒支数范围6支至50支。 |
| 35 | 牙科气动马达 | 1.用途：用于口腔治疗中驱动高速牙科手机进行窝洞预备切削牙体组织修复体修形等操作；2.性状：笔式或枪式手持设计；材质：外壳采用铝合金或高强度工程塑料内部核心为精密轴承与涡轮；3.物理尺寸：长度范围约110mm至150mm直径范围约20mm至35mm；工作气压：0.2MPa至0.3MPa；转速范围：空载转速15000rpm至40000rpm。 |
| 36 | 牙科树脂粘接剂 | 1.用途：用于牙体组织与复合树脂、陶瓷、金属等修复体的永久性粘接。要求具备良好的粘接强度、耐久性及边缘封闭性，能有效防止微渗漏。操作简便，对牙髓刺激性小，生物相容性良好；2.性状：双组分（底漆/粘接剂）或单组分，流动性好，色泽透明或半透明；材质：基质树脂（如Bis-GMA、UDMA）、功能性单体（如10-MDP）、溶剂、光引发剂等；3.物理尺寸（包装规格）：单剂型每支容量0.5ml至5ml；双剂型每支容量1ml至3ml，或瓶装5ml至20ml；关键参数：粘接强度（牙本质≥20MPa），贮存条件（避光、常温），固化方式（光固化或自酸蚀/全酸蚀模式）。 |
| 37 | 自粘接树脂 水门汀 | 1.用途：永久粘接修复体。适用于牙釉质、牙本质、陶瓷、金属、树脂表面。无需单独酸蚀和粘接剂，操作简便。高粘接强度、低溶解性、良好边缘封闭。释氟防龋，色泽稳定；2.性状：双组份糊状，注射式或调拌型；材质：树脂基质（Bis-GMA/UDMA）、无机填料（二氧化硅/玻璃粉）、引发剂、氟化物；颜色：A2色、透明色、白色等可选；3.物理尺寸（包装规格）：单支装量1.5mL-5mL，每盒5支-50支；工作时间（23℃）：60秒-120秒；固化方式：光固化（光照10秒-40秒）或化学固化（自固化3分钟-8分钟）；粘接强度（牙本质）：≥15MPa-≥25MPa；压缩强度：≥200MPa-≥350MPa；溶解性（24h）：≤0.01%-≤0.05%。 |
| 38 | 自酸蚀牙科粘合剂 | 1.用途：牙体修复治疗中作为复合树脂与牙体组织之间的粘接介质，同步完成牙体表面的预处理、渗透与粘接以简化操作流程；2.为流动性好、清澈透明的液体，牙釉质粘接强度≥20 MPa，牙本质粘接强度≥15 MPa；3.单瓶装净容量常见规格为3ml至6ml。 |
| 39 | 通用型自粘接树脂水门汀 | 1.用途：用于各类修复体与牙体的粘接，无需额外粘接剂，操作简便；2.固化方式：双固化；粘接强度：≥15MPa；填料含量：50%-70%；操作时间：2-3分钟；3.双管套装，净含量5g-10g。 |
| 40 | 造牙树脂 | 1.用途：用于牙体缺损的直接修复，如龋洞填充、前牙美学修复、牙尖重建。功能需求包括良好的可塑性、易于雕刻、固化后耐磨性强、色泽稳定且与天然牙匹配、X线阻射便于检查；2.性状：膏状或粉液剂型；材质：复合树脂基质含无机填料；填料含量：重量比60%-85%；固化方式：化学固化或光固化；颜色：提供多种VITA色系；3.物理尺寸：通常以注射器或单支包装，净含量0.5克至5克不等。 |
| 41 | 嵌体套装 | 1.用途：用于牙体缺损修复中，辅助试戴、就位和调整各类嵌体修复体；2.手柄为不锈钢或高强度塑料，调整器械为高碳钢；3.试戴手柄直径：1.5mm-3.0mm；器械长度：120mm-150mm；器械工作端光滑无毛刺，耐高温消毒。 |
| 42 | 牙釉质粘合树脂 | 1.用途：用于牙釉质表面的粘接修复，与复合树脂配合使用，提供牢固粘接力；2.性状：单组份或双组份液体，临床操作简便；材质：树脂基质（如Bis-GMA）、活性稀释单体（如HEMA）、引发体系；3.物理尺寸：包装规格为2.5ml至5ml/支。 |
| 43 | 齿科抛光膏 | 1.用途：修复体及牙体表面的精细抛光，去除细微划痕；2.膏体均匀细腻，无杂质，根据磨料粒度可分为不同型号；3.单罐/支装净重为10克至30克，可提供多粒度组合套装。 |
| 44 | 颌架 | 1.用途：用于模拟下颌运动及修复体制作，需具备Arcon结构、可调参数及稳定支撑特性；2.性状：机械铰链结构，红色外壳；材质：铝合金主体+不锈钢部件；3.物理尺寸：髁导角度：25°-35°可调；切导角度：10°-15°可调；颌间距离：30mm-50mm可调； |
| 45 | 氢氟酸凝胶 | 1.用途：用于修复体粘接前对玻璃陶瓷、氧化锆表面的酸蚀处理，需具备选择性酸蚀、提高粘接强度特性；2.性状：凝胶状，具粘附性；材质：氢氟酸及增稠剂；3.物理尺寸：HF浓度：4%-10%；酸蚀时间：20-120秒；凝胶粘度：5000-15000cps |
| 46 | 平均值颌架 | 1.用途：用于口腔修复中模拟下颌平均运动轨迹，辅助制作修复体，需具备标准运动参数、操作简便及稳定支撑特性；2.性状：机械铰链结构，可调节；材质：铝合金/不锈钢主体；3.物理尺寸：髁导角度：25°-35°；切导角度：10°-15°；颌间距离：30mm-50mm可调 |
| 47 | 玻璃离子体水门汀 | 1.用途：牙体修复、垫底及粘接；2.性状：粉液剂型、胶囊剂型；3.材质：铝硅酸玻璃粉、聚丙烯酸；4.粉剂重量：10-50g；5.固化时间：3-9分钟 |
| 48 | 玻璃离子水门汀 | 1.用途：牙体修复、垫底及粘接；2.性状：粉液剂型、胶囊剂型；3.材质：铝硅酸玻璃粉、聚丙烯酸；4.粉剂重量：10-50g；5.固化时间：3-9分钟 |
| 49 | 暂时粘接用水门汀（不含丁香酚） | 1.用途：用于牙冠、牙桥、贴面等修复体的短期临时粘接，提供适当固位力便于后期修复体取下；2.性状：双组份糊剂，混合后色泽与牙齿颜色协调；主要成分：基质不含丁香酚，含氟；粘接性能：固化时间1-3分钟，粘接强度2-5MPa；3.物理形态：糊剂，单位包装净含量0.2ml至1.0ml/支；包装：独立双管注射器或双管胶囊包装。 |
| 50 | 牙用探针 | 1.用途：用于口腔检查探测牙面点隙裂沟龋坏及牙周袋深度评估牙齿邻面龋坏和龈下牙石检查修复体边缘密合度；2.性状：工作端为尖锐细长探杆末端呈不同角度弯曲如镰刀形或双端弯曲手柄有防滑纹；材质：工作端为不锈钢手柄可为不锈钢或碳钢镀铬；3.工作端直径：常用0.4mm至0.6mm；总长度：通常为175mm至200mm。 |
| 51 | 嵌体预备套装 | 1.用途：用于牙体嵌体修复治疗中，进行牙体预备、洞形修整及边缘成型；2.钨钢车针：用于精准切削和边缘成型；金刚砂车针：粗粒度（100-150μm）用于快速预备，细粒度（40-60μm）用于精修；3.总长度：19mm-21mm；工作端直径：0.8mm-2.0mm；杆径：1.6mm。 |
| 52 | 喷砂粉(牙科用口外研磨材料） | 1.用途：用于牙科喷砂设备，通过高速气流带动粉体对修复体表面进行清洁、粗化处理，提高粘接效果；2.材质主要成分为氧化铝、碳酸氢钠等；粒度常用50微米、100微米等规格；3.均匀粉末状，无结块；单瓶/袋净含量100克至500克。 |
| 53 | 牙用尺(游标式测量尺) | 1.用途：用于口腔临床及技工室精确测量牙齿、牙弓、修复体等物体的尺寸；2.性状：游标卡尺结构，带内测量爪、外测量爪和深度杆；材质：高硬度不锈钢，防锈；3.物理尺寸：测量范围0-150mm，分度值0.02mm。 |
| 54 | 不含丁香酚水门汀 | 1.用途：用于对丁香酚敏感的材料（如复合树脂）下方垫底或临时修复，避免抑制作用；2.性状：粉液剂型或双糊剂型，调和后膏状；3.材质：主要为基础氧化物（如氧化锌）与聚合物溶液（如聚羧酸酯）；4.粉剂净重：20克至100克；5.液剂/糊剂净重：10毫升至50毫升 |
| 55 | 日月钳 | 1.用途：修复体边缘的收缩及成形；2.性状：双端钳；3.材质：不锈钢；4.长度：15-18cm；5.钳喙弧度半径：3-8mm |
| 56 | 玻璃离子修复材料 | 512 ¦ 1.用途：Ⅲ类洞、Ⅴ类洞修复及乳牙修复；2.性状：自固化型、光固化型；3.材质：玻璃离子粉、聚丙烯酸液；4.粉剂粒度：10-50μm；5.抗压强度：100-250MPa |
| 57 | 鹰嘴钳 | 1.用途：修复体边缘收缩及形态调整；2.性状：单弯钳、双弯钳；3.材质：不锈钢；4.长度：15-20cm；5.钳喙弧度半径：5-15mm |
| 58 | 磷酸锌水门汀 | 1.用途：用于修复体粘接、垫底及窝洞衬层，需具备高粘接强度、低溶解度及操作稳定性；2.性状：粉液调剂糊状；材质：氧化锌粉/磷酸液；3.物理尺寸：固化时间：3-9分钟；膜厚度：≤25μm；抗压强度：≥80MPa；。。 |
| 59 | 抛光杯 | 1.用途：用于牙齿修复后或洁治后的表面抛光，去除细微划痕，提高光洁度；2.硅胶或橡胶材质；杯状或锥状，具有一定弹性；3.外径8mm-15mm；内孔径：适配标准慢速手机接头；提供中粒度、细粒度等不同规格。 |
| 60 | 成形片（钳式） | 1.用途：用于牙体II类洞修复时分隔相邻牙齿，形成临时侧壁，防止充填材料溢出；2.性状：包含金属成形片及专用固定夹；3.材质：成形片为不锈钢薄片，固定夹为不锈钢弹簧；4.成形片高度：5mm-15mm |
| 61 | 红蜡片 | 1.用途：用于牙科修复中咬合记录及蜡型制作，需具备易塑形、不收缩及清晰显影特性；2.性状：片状固体，可加热软化；材质：石蜡/蜂蜡/合成蜡混合物；3.物理尺寸：软化点：40℃-50℃；尺寸：150mm×80mm×1mm/2mm；颜色：标准红色 |
| 62 | 牙科树脂粘接剂 | 1.用途：用于牙体组织与复合树脂、陶瓷等修复体的粘接。功能包括釉质和牙本质的酸蚀、预处理、粘接，形成牢固的混合层；2.性状：粘稠液体；体系：第七代全酸蚀单瓶粘接剂；组分：酸蚀剂、粘接剂、溶剂；主要成分：Bis-GMA、HEMA、填料、光引发剂；3.包装规格：单组份或多组份套装；单瓶容量：2.5ml至6ml；套装包含：粘接剂瓶、酸蚀剂凝胶、涂药刷等；颜色：透明或微蓝色；固化方式：光固化。 |
| 63 | 石膏剪 | 1.用途：修复模型制作中修剪石膏模型底座；2.性状：宽刃剪、窄刃剪；3.材质：不锈钢；4.长度：18-25cm；5.刃口长度：5-10cm |
| 64 | 暂时充填材料 | 1.用途：用于牙体修复治疗过程中的临时充填，提供短期密封，保护牙髓，维持修复空间；2.性状：膏状，易于调和与充填，固化后具有一定强度；材质：氧化锌类或树脂类；3.物理尺寸：单支装净重范围：5g至15g；片剂装规格范围：每片0.1g至0.5g，每瓶50片至200片；包装：独立密封包装。 |
| 65 | 牙科橡胶抛光头 | 1.用途：用于牙体修复后抛光邻面及边缘。去除修复体表面细微划痕。使修复体表面光滑并具有光泽；2.性状：圆锥形、圆柱形或火焰形等不同形态的弹性磨头；材质：弹性橡胶基质结合不同粒度磨料；3.工作端直径：常用范围2.0mm至6.0mm；工作端长度：常用范围8.0mm至12.0mm；连接柄径：标准2.35mm卡式柄或1.6mm细柄。 |
| 66 | 钨钢磨头 | 1.用途：用于高效切削金属修复体、种植体及牙体硬组织，需具备高硬度、耐磨及精准切削特性；2.性状：杆状旋转切削工具，带多刃切槽；材质：整体钨碳合金；3.物理尺寸：工作端直径：0.8-2.5mm；总长度：19-21mm（短柄）或40-45mm（长柄）；柄径：1.59mm或2.35mm。 |
| 67 | 脱冠器 | 1.用途：用于口腔科治疗时安全拆除固定修复体（如全冠、桥体、贴面）；2.性状：可设计为直头型、弯头型；3.材质：头部需采用GB/T1220规定的医用不锈钢；4.总长度：150-200mm；5.头部宽度：3-10mm |
| 68 | 临时冠桥 | 1.用途：用于修复治疗期间保护基牙及维持咬合关系，需具备快速成型、适度强度及生物相容性；2.性状：预成冠或定制修复体；材质：PMMA或复合树脂；3.物理尺寸：冠厚度：0.5mm-1.5mm；抗压强度：≥80MPa；适用牙位：前牙/后牙系列 |
| 69 | 模型蜡 | 1.用途：用于牙科技工室制作修复体蜡型、咬合记录及暂时固定等；2.规格100mm×50mm×1mm，直径2mm-5mm，长度100mm，软化点40℃-60℃，颜色为红色、蓝色、绿色。 |
| 70 | 圈型成形片系统 | 1.用途：用于后牙邻面洞形修复时，恢复牙齿邻面外形和邻接关系，防止充填物悬突；2.包含成形片、固定夹、楔子；成形片厚度：0.03mm-0.05mm；成形片高度：3mm-6mm；3.固定夹宽度：8mm-12mm；成形片边缘光滑，固定夹弹性适中。 |
| 71 | 金钢砂磨头 | 1.用途：用于牙体硬组织切削及修复体表面粗磨，需具备高效磨削、耐磨及散热特性；2.性状：杆状旋转工具，表面覆盖磨料；材质：钢制基体+碳化硅磨料；3.物理尺寸：工作端直径：2mm-10mm；总长度：19mm-45mm；柄径：1.59mm/2.35mm； |
| 72 | 磨头 | 1.用途：用于牙体硬组织切削、修复体修形及表面抛光，需具备高效切割、精准控制及耐磨特性；2.性状：旋转切削工具，多形状工作端；材质：金刚砂/碳化钨/氧化铝；3.物理尺寸：工作端直径：1.0mm-6.0mm；总长度：19mm-45mm；柄径：1.59mm/2.35mm |
| 73 | 砂石磨头 | 1.用途：用于修复体调磨、抛光及牙体表面处理；2.磨头为氧化铝或碳化硅颗粒，杆部为不锈钢；提供球形、柱形、锥形等形状；粒度有粗、中、细多种规格；3.总长度：19mm-21mm；工作端直径：1.0mm-3.0mm；杆径：1.6mm（高速）或2.35mm（低速）。 |
| 74 | 硬质树脂牙 | 1.用途：用于活动义齿修复的人工牙制作，提供咀嚼功能和美学外观；2.性状：形态完整的各类人工牙（前牙、后牙）；材质：高度交联的聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）或改性硬质树脂；3.物理尺寸：前牙总长度范围约15mm至25mm，后牙近远中径范围约8mm至12mm；颜色：符合Vita经典16色或类似色系。 |
| 75 | 研光器（抛光毛刷） | 1.用途：用于牙齿修复体或充填体表面的初步抛光去除多余材料降低表面粗糙度达到光滑效果；2.性状：杯状或轮状刷头带密集刷毛；材质：刷毛为尼龙或磨料纤维刷柄为塑料或金属；3.物理尺寸：刷头直径范围约10mm至20mm刷柄直径（夹持端）标准约2.35mm。 |
| 76 | 牙科成形片及配套工具 | 1.用途：用于牙体修复时替代缺失牙壁，形成邻面轮廓并防止充填物溢出，需具备良好成形性、贴合度及操作便利性；2.性状：薄片状金属/聚酯薄膜及固定夹具；材质：不锈钢或透明聚酯；3.物理尺寸：成形片厚度：0.03mm-0.06mm；成形片高度：5mm-8mm；夹具适配牙位：前牙/后牙通用；。。 |
| 77 | 金刚砂片 | 1.用途：用于修复体的切断、开槽及调磨，适用于技工室及临床修复体调整；2.材质为不锈钢或高强度塑料；圆形片状，中心含固定孔；3.厚度0.2-0.4mm（超薄型）；外径12-20mm；内径2.35mm；耐高速旋转（转速≤20,000rpm），不易断裂。 |
| 78 | 牙科用研磨材料（彩虹抛光条） | 1.用途：用于修复体及牙体表面的研磨抛光消除划痕提高光洁度；2.性状：条状薄片不同颜色区段代表不同粒度；材质：柔性塑料基体附着氧化铝或碳化硅等研磨颗粒；3.物理尺寸：长度范围80mm至150mm宽度范围4mm至12mm厚度范围0.3mm至0.8mm。 |
| 79 | 红白打样膏 | 1.用途：用于口腔修复中制作个别托盘及颌位记录，需具备易软化、精准塑形及稳定固化特性；2.性状：红白双色膏状，加热软化；材质：树脂/蜡基复合材料；3.物理尺寸：软化温度：60℃-70℃；固化时间：2-4分钟；尺寸：150mm×100mm×3mm |
| 80 | 蜡片雕刀 | 1.用途：修复模型制作中雕刻、修整蜡型；2.性状：双端刀、单端刀；3.材质：不锈钢；4.长度：15-20cm；5.刀头直径：1-5mm |
| 81 | 螺丝起 | 1.用途：用于种植修复中紧固及拆卸修复体螺丝，需具备精准扭矩传递、防滑及耐用特性；2.性状：杆状工具，带工作头；材质：医用不锈钢；3.物理尺寸：工作头尺寸：0.48mm-2.0mm；总长度：100mm-150mm；扭矩范围：5Ncm-35Ncm |
| 82 | 纤维根管桩修复系统 | 1.用途：用于大面积牙体缺损修复，植入根管提供支撑，与树脂核共同形成桩核基础；2.材质为玻璃纤维或石英纤维束，环氧树脂基质；半透明桩体，表面粗化处理；3.弹性模量：18-25GPa；弯曲强度：≥500MPa；直径：1.0mm-2.0mm；长度：12mm-20mm。 |
| 83 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | 1.用途：大面积牙体缺损修复时，植入经预备的根管内，为树脂核或冠修复体提供核心支撑力和附加固位力；2.半透明或白色桩体，表面经粗化处理，弹性模量范围约18-25GPa，弯曲强度≥500MPa；3.桩体直径1.0-2.0mm，桩体长度12-20mm。 |
| 84 | 不锈钢预制临时牙冠 | 1.用途：全冠修复前的临时保护，作为长期或过渡性修复体，主要用于乳磨牙的修复；2.材质为医用级奥氏体不锈钢，形态标准，表面光滑，边缘清晰；3.覆盖所有乳牙牙位，每个牙位提供多种尺寸以序号或直径区分。 |
| 85 | 橡胶磨头 | 1.用途：用于牙科修复中抛光树脂、金属及牙体表面，需具备有效抛光、不产热、耐磨特性；2.性状：轮状/锥形弹性磨头；材质：医用硅橡胶基质含磨料；3.物理尺寸：工作端直径：4mm-12mm；磨料粒度：粗/中/细三级；柄径：1.59mm/2.35mm；。。 |
| 86 | 橡皮磨头 | 1.用途：用于修复体抛光及牙面抛光，去除细微划痕，提高光洁度；2.橡胶或硅胶材质，内含磨料；提供锥形、柱形、轮形等形状；3.工作端直径：4mm-10mm；杆径：2.35mm；颜色：常用黄、蓝、红等区分粒度。 |
| 87 | 木楔子 | 1.用途：用于修复治疗中固定成形片并分离邻牙间隙，需具备适度弹性、易塑形及防滑特性；2.性状：楔形木条，表面光滑；材质：医用杉木或桦木；3.物理尺寸：长度：10mm-15mm；底部宽度：1.5mm-2.5mm；尖端厚度：0.5mm-1.0mm。 |
| 包3 |  |  |
| 序号 | 耗材名称 | 功能简介及参数 |
| 1 | 外科大刮匙 | 1.用途：牙槽外科手术中刮除肉芽组织、囊肿及病变骨质；2.性状：圆形匙、椭圆形匙；3.材质：不锈钢；4.长度：18-22cm；5.匙径：2-8mm |
| 2 | 骨膜剥离器 | 1.用途：颌面外科手术中分离骨膜与骨面；2.性状：直头、弯头；3.材质：不锈钢；4.长度：18-25cm；5.工作端宽度：5-15mm |
| 3 | 剥离器 | 1.用途：用于修复治疗中安全移除临时冠桥或松动的固定修复体，避免损伤基牙；2.性状：工作端为楔形钩状结构，手柄符合人体工学；3.材质：工作端为不锈钢，手柄为不锈钢或带有防滑纹路的材质；4.工作端厚度：0.5mm-2.0mm；5.工作端宽度：3mm-8mm |
| 4 | 骨膜剥离器 | 1.用途：用于口腔外科手术中剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织；2.性状：包含直型、弯型等，头部有平刃、圆刃等型式；3.材质：采用GB/T1220规定的医用不锈钢；4.总长度：约175mm；5.头部宽度：3-16mm |
| 5 | 咬骨钳 | 1.用途：颌面外科手术中修整或去除骨质；2.性状：直头、弯头、双关节；3.材质：不锈钢；4.长度：18-25cm；5.钳口宽度：2-8mm |
| 6 | 双面凿 | 1.用途：用于口腔颌面外科手术中的骨凿、骨切割、骨修整,牙槽骨整形,种植体窝预备；2.性状：双面刃口,带防滑手柄；3.材质：医用级不锈钢或钛合金；4.总长度：80-150mm；5.刃口宽度：3-10mm |
| 7 | 单面凿 | 1.用途：用于口腔外科手术中切断牙釉质、凿断骨连接、凿除牙骨组织以及去除阻生牙和骨障碍；2.性状：单面刃口；3.材质：医用不锈钢；4.刃口宽度：3-10mm；5.总长度：80-150mm |
| 8 | 牙科种植手机 | 1.用途：用于牙科种植手术中精准备洞和植入种植体。功能需求：高扭矩低转速切削骨组织；内部无菌冷却防止骨坏死；运行稳定无振动确保精度；可与多种种植系统配件连接；2.性状：直机或弯机形态；材质：机头外壳多为不锈钢或钛合金；内部传动组件为高强度合金；3.物理尺寸：整机长度约150mm至200mm；机头直径约20mm至40mm；转速范围：通常50rpm至2000rpm；扭矩范围：高扭矩型号可达50Ncm至80Ncm。 |
| 9 | 一次性使用高速涡轮牙转手机 | 1.用途：用于牙科治疗中，夹持车针进行牙体硬组织的快速切割、窝洞预备、修复体调磨及形态修整。适用于常规口腔诊疗及在无法实现有效灭菌的特定场景下使用，能彻底杜绝因器械引起的交叉感染。2.物理尺寸：总长度：范围约 110mm 至 130mm（符合人体工学手持设计）。机头直径：≤ 20mm（小巧设计，利于口内操作）。重量：≤ 65克（轻量化，减轻医生手部疲劳）。 |
| 10 | 印模材料注射头 | 1.用途：用于口腔印模材料的输送与注射，便于精确注入预备牙体、龈沟及种植体周围等区域；2.性状：无菌、无热原、无DNA/RNA酶；材质：医用级聚丙烯；3.物理尺寸：长度范围：20mm至50mm；接口内径范围：1.5mm至3.5mm；尖端外径范围：0.8mm至2.5mm；包装：独立无菌包装。 |
| 11 | 各类拔牙钳 | 1.用途：拔除不同位置及类型的牙齿；2.性状：上颌钳、下颌钳、前牙钳、后牙钳、根钳；3.材质：不锈钢；4.长度：15-18cm；5.钳喙宽度：2-10mm |
| 12 | 儿童预成冠缩颈钳 | 1.用途：用于儿童牙科治疗中，对不锈钢预成冠的颈缘进行精确的收缩和成形。使预成冠的颈缘与患牙的牙颈部紧密贴合，恢复其正常的解剖外形和邻接关系。2.性状：钳喙工作端通常为圆钝的球形或卵圆形，表面光滑，确保在缩颈时不会损伤预成冠的金属表面。材质：钳身通常由高强度不锈钢制成。物理尺寸：总长度：范围约 140mm 至 160mm。钳喙工作端直径：范围约 2.0mm 至 4.0mm（适应不同尺寸的儿童预成冠）。 |
| 13 | 拔牙钳 | 1.用途：拔除不同位置及类型的牙齿；2.性状：上颌钳、下颌钳、前牙钳、后牙钳、根钳；3.材质：不锈钢；4.长度：15-18cm；5.钳喙宽度：2-10mm |
| 14 | 平口钳 | 528 ¦ 1.用途：技工操作中夹持、弯折及校直金属构件；2.性状：直平口钳、弯平口钳；3.材质：高碳钢；4.长度：14-18cm；5.钳口宽度：10-25mm |
| 15 | 老虎钳 | 1.用途：技工操作中夹持、弯曲及切断金属丝/杆；2.性状：平口钳、圆口钳、斜口钳；3.材质：高碳钢；4.长度：15-20cm；5.钳口宽度：1-5mm |
| 16 | 橡皮障夹钳 | 1.用途：用于安全夹持和放置橡皮障夹，辅助橡皮障系统安装；2.不锈钢材质，防锈耐用；钳喙带凹槽，可稳定夹持障夹；钳柄防滑；3.总长度150mm-180mm，钳喙宽度8mm-12mm；弹簧设计，开合顺畅，夹持力适中。 |
| 17 | 各类牙挺 | 1.用途：拔牙术中撬松牙齿、分离牙周膜、挺出牙根；2.性状：直挺、弯挺、三角挺；3.材质：不锈钢；4.长度：15-25cm；5.挺刃宽度：2-8mm |
| 18 | 牙挺 | 1.用途：用于拔牙术中撬动、松解和挺出牙根，利用杠杆原理扩大牙槽窝并分离牙周膜；2.性状：工作端为楔形、杆状或尖锥形，带手柄；材质：通常为不锈钢或钛合金；3.工作端宽度范围：2mm至10mm；整体长度范围：150mm至200mm。 |
| 19 | 微创拔牙挺 | 1.用途：用于微创拔牙手术中切断牙周膜，分离牙齿与牙槽骨；2.性状：为专用微创器械，挺刃锋利且贴合牙齿外形；3.材质：挺头可采用符合GB1220标准的医用不锈钢；4.总长度：加长型设计；5.可根据临床需求有不同的型号规格 |
| 20 | 三角挺 | 1.用途：用于口腔科拔牙手术中撬松牙齿、剔除牙残根或碎根尖；2.性状：三角挺头部为三角形挺刃；3.材质：采用GB/T1220中规定的医用不锈钢制成；4.挺刃宽度：3-10mm；5.总长度：150-200mm |
| 21 | 根尖挺 | 1.用途：供口腔科拔牙手术中撬除牙残根或碎根尖使用；2.性状：挺刃尖锐、扁窄，头部为细薄锐利设计；3.材质：医用不锈钢；4.总长度：150-200mm；5.挺刃宽度：3-10mm |
| 包4 |  |  |
| 序号 | 耗材名称 | 功能简介及参数 |
| 1 | 高速气涡轮手机 | 1.用途：牙体硬组织切削，提供高效切割能力；2.气动涡轮驱动，工作气压范围0.2-0.25 MPa，转速范围≥300,000转/分钟（空载），接头标准为国际通用四孔快插接头（ISO 9168），冷却方式为内置喷雾系统（气水混合喷雾）；3.总长度110-130mm，机头直径16-20mm，具备防回吸功能，噪音≤65 dB。 |
| 2 | 根管预备机 | 1.用途：用于根管治疗中的根管成形、清洁和预备，可驱动镍钛器械进行旋转或往复运动，实现高效、安全的根管预备；2.控制方式为微电机电动控制，具备扭矩控制及自动反转功能；转速范围100-600rpm可调，部分模式可达1000rpm以上；提供低扭矩设置，范围通常覆盖1-5Ncm；预设多种根管预备程序（如冠向下法、步退法等），可自定义参数；3.主机尺寸长约120-180mm，宽约80-120mm，高约40-70mm，配套附件为标配机用马达及夹持系统，支持常用机用镍钛器械。 |
| 3 | 无针注射推进器 | 1.用途：用于牙周韧带麻醉及局部药液注射，实现无针麻醉，需具备精准控制、安全无菌及操作便捷特性；2.性状：手持式推进装置，带药液安瓿；材质：医用工程塑料及不锈钢部件；3.物理尺寸：喷射压力：20-40Bar；药液容量：0.1-0.5ml/次；设备重量：150-300g。 |
| 4 | 根管预备设备 | 1.用途：根管治疗中根管清理、成形及扩大；2.性状：马达驱动式、往复旋转式；3.材质：铝合金机壳；4.重量：500-1500g；5.扭矩：0.5-5.0N·cm |
| 5 | 根管预备机 | 1.用途：根管治疗中驱动根管锉进行根管预备；2.性状：电动马达、扭矩控制；3.材质：ABS塑料、金属齿轮；4.重量：300-800g；5.扭矩：0.5-4.0N·cm |
| 6 | 牙科治疗仪（超声系统） | 1.用途：用于牙周治疗（龈上洁治、龈下刮治、根面平整）、去除牙石和菌斑；2.性状：手持式主机，配合多种工作尖；材质：机身材质为高强度工程塑料，工作尖为不锈钢或钛合金；3.物理尺寸：主机长度范围150-200mm，宽度范围30-50mm，高度范围40-70mm；工作频率：28-32kHz；功率调节：多档可调；供水系统：内置独立供水管路；兼容性：可适配通用标准工作尖。 |
| 7 | 喷砂洁牙机（超声洁牙机（内置式）） | 1.用途：用于去除牙面色素沉积及菌斑，需具备高效清洁、低组织损伤及操作稳定特性；2.性状：主机+手持喷枪一体式；材质：医用工程塑料+不锈钢部件；3.物理尺寸：工作气压：0.2-0.6MPa；粉末流量：5-15g/min；储粉罐容量：100-200g；。。 |
| 8 | 喷砂洁牙机 | 1.用途：用于去除牙面色素及菌斑生物膜，需具备高效清洁、低组织损伤特性；2.性状：主机+手持喷枪；材质：医用工程塑料+不锈钢；3.物理尺寸：工作气压：0.2-0.6MPa；粉末流量：5-15g/min；储粉容量：100-200g；。。 |
| 9 | 喷砂洁牙机 | 1.用途：用于去除牙面色素及菌斑生物膜，需具备高效清洁、低组织损伤特性；2.性状：主机+手持喷枪；材质：医用工程塑料+不锈钢；3.物理尺寸：工作气压：0.2-0.6MPa；粉末流量：5-15g/min；储粉容量：100-200g；。。 |
| 10 | 3D面弓 | 1.用途：精确转移患者上颌与颞下颌关节空间关系至牙合架；2.性状：电子式、机械式；3.材质：铝合金、工程塑料；4.长度：200-400mm；5.重量：500-1500g |
| 11 | 0.2%葡萄糖酸氯已定抑菌液 | 1.用途：术区消毒与杀菌，炎症的辅助治疗和预防；2.红色或无色透明液体，含量为0.2%；3.有效期不低于24个月；4.单瓶容量200ml-500ml。 |
| 12 | 根尖定位仪(牙根管长度测定仪 彩屏） | 1.用途：根管治疗中测定根管工作长度；2.性状：手持式、彩屏显示；3.材质：ABS工程塑料；4.重量：200-500g；5.测量精度：±0.5mm |
| 13 | 气动喷砂洁牙机（气动喷砂枪） | 1.用途：用于牙齿洁治，通过高速气流混合细微粉体，有效去除牙菌斑、色素沉着及早期牙结石；2.气动混合喷射，工作气压0.2-0.3MPa；粉粒直径：25-70微米；3.长度：150-180mm；直径：25-35mm。 |
| 14 | EDTA 根管润滑液 | 1.用途：根管治疗中辅助化学预备，润滑作用；2.浓度15%-17%，无色或淡黄色透明凝胶状液体；3.单支装规格每支净含量为5.0g-6.0g，瓶装规格每瓶净含量为10g-30g。 |
| 15 | 车针 | 1.用途：用于高速或低速手机上对牙体硬组织进行切割、预备、修形及抛光；2.性状：工作端具特定形态（如裂钻、球钻、倒锥钻），标准ISO柄；3.材质：工作端为钨钢或金刚砂颗粒；4.总长度：19mm-25mm；5.工作端最大直径：0.8mm-2.5mm |
| 16 | 齿科藻酸盐印模材料 | 501 ¦ 1.用途：用于快速获取口腔牙列及软组织初印模，用于模型制作；2.性状：粉剂，水调后呈膏状，不可逆水胶体；3.材质：主要成分为藻酸钠、硫酸钙及其他改性剂；4.包装：罐装或袋装；5.净重：450克至5000克 |
| 17 | 氢氧化钙根管消毒剂 | 1.用途：用于根管治疗中根管内消毒及炎症控制，需具备强碱性杀菌、诱导硬组织形成特性；2.性状：糊状或粉液调剂；材质：医用氢氧化钙基质；3.物理尺寸：pH值：≥12.5；固化时间：≥24小时；颗粒细度：≤20μm；。。 |
| 18 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | 1.用途：用于根管治疗中根管内消毒及炎症控制，需具备强碱性杀菌、诱导硬组织形成特性；2.性状：糊状或粉液调剂；材质：医用氢氧化钙基质；3.物理尺寸：pH值：≥12.5；固化时间：≥24小时；颗粒细度：≤20μm；。。 |
| 19 | 抑菌剂 | 1.用途：牙髓血运重建术、活髓切断术中作为盖髓剂或根管内封药；2.主要为硅酸钙基矿物质（不含砷等有毒元素），具有优良的生物相容性、抗菌性和X线阻射性；3.粉剂为医用级硅酸钙基粉剂0.5g/瓶至1.0g/瓶，液剂为专用调拌液，单支安瓿瓶（1.0ml-2.0ml/支），滴瓶（5ml-15ml/瓶）。 |
| 20 | 生物1%次氯酸钠消毒液 | 1.用途：用于根管冲洗消毒，有效溶解根管内有机残留物和杀灭微生物；2.主要成分为次氯酸钠，有效氯含量1.0%±0.1%；无色或淡黄色透明液体，有轻微刺激性气味；3.高密度聚乙烯（HDPE）塑料瓶，避光包装；瓶装净含量500ml至1000ml；有效期不低于12个月。 |
| 21 | 一次性牙科注射针 | 1.用途：用于口腔局部麻醉注射；2.性状：带针尖的空心针管连接塑料针座；材质：针管为不锈钢，针座为聚丙烯或聚乙烯；3.针管直径：常用27G至30G（约0.4mm至0.3mm）；针管长度：短针约10mm至20mm，长针约25mm至35mm；针座颜色：按规格区分如黄色对应27G；无菌独立包装。 |
| 22 | 一次性使用无菌牙科注射针 | 1.用途：用于牙科治疗中局部麻醉药的注射；2.性状：带针座的中空针管；材质：针管为不锈钢，针座为塑料；3.针管直径：常用27G至30G（约0.4mm至0.3mm）；针管长度：短针约10mm至20mm，长针约25mm至35mm；针尖类型：皮皮斜面或短斜面。 |
| 23 | 口腔用一次性注射针 | 1.用途：用于口腔局部麻醉注射，需具备锐利针尖、顺畅出液及安全防护特性；2.性状：中空金属针带护套；材质：不锈钢针管，PP护套；3.物理尺寸：针管长度：8mm-35mm；针管直径：27G-30G；针尖角度：12°-30°；。。 |
| 24 | EDTA根管润滑凝胶 | 1.用途：根管治疗中化学辅助预备，润滑器械，降低操作阻力与风险；2.浓度范围为15%-17%，无色或淡蓝色透明或半透明凝胶；3.包装形式为预灌装注射器或软管。 |
| 25 | 胶原瓣 | 1.用途：用于口腔软组织增量及创面覆盖，需具备引导组织再生、生物相容及易操作特性；2.性状：海绵状或膜状基质；材质：猪源Ⅰ/Ⅲ型胶原；3.物理尺寸：厚度：1mm-3mm；孔隙率：≥90%；吸收周期：4-12周 |
| 26 | 吸潮纸尖 | 1.用途：用于根管治疗中吸除根管内多余水分及分泌物，需具备强吸水性、无菌、不掉屑特性；2.性状：锥形多孔纸尖，表面光滑；材质：医用级纯化纸浆；3.物理尺寸：锥度：0.02-0.06；ISO标准尺寸：015#-140#；长度：25mm-31mm；。。 |
| 27 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 1.用途：用于皮下肌肉静脉注射及抽取体液；2.性状：由注射器和固定针头或分离式针头组成；注射器材质：聚丙烯聚乙烯；针管材质：不锈钢；针座材质：聚丙烯聚碳酸酯；3.规格型号：注射器容量1ml至20ml；针头规格：直径0.45mm至1.2mm（27G至18G）；针长范围：16mm至40mm；针尖型式：斜面式；无菌：环氧乙烷或辐照灭菌。 |
| 28 | 氢氧化钙 | 1.用途：用于根管治疗中根管内消毒及炎症控制，需具备强碱性杀菌、诱导硬组织形成特性；2.性状：糊状或粉液调剂；材质：医用氢氧化钙基质；3.物理尺寸：pH值：≥12.5；固化时间：≥24小时；颗粒细度：≤20μm；。。 |
| 29 | 光固化模型材料（个别托盘） | 1.用途：制作光固化个别托盘；2.性状：片状、糊状；3.材质：光敏树脂；4.厚度：2-5mm；5.固化时间：2-10分钟 |
| 30 | 喷粉除斑器 | 1.用途：用于牙科治疗中清除牙面色素及菌斑，需具备高效清洁、操作稳定及安全可控特性；2.性状：手持式喷枪装置，连接主机；材质：医用级工程塑料与不锈钢；3.物理尺寸：工作气压：0.2MPa-0.6MPa；粉末粒径：40μm-150μm；喷头直径：1.0mm-2.0mm；。。 |
| 31 | 脱敏剂 | 1.用途：用于治疗牙本质过敏，封闭牙本质小管，需具备快速起效、持久效果及操作简便特性；2.性状：液体试剂，可流动；材质：主要成分为戊二醛或HEMA；3.物理尺寸：单次用量：0.1ml-0.3ml；作用时间：30秒内固化；包装容量：3ml-5ml/瓶；。。 |
| 32 | 气动马达 | 1.用途：为牙科手机提供动力源，将压缩空气转化为机械旋转动力，驱动各种牙科器械工作；2.压缩空气驱动，工作气压0.2-0.25MPa；5000-40000转/分钟；3.长度：120-150mm；直径：28-35mm；重量：150-250克。 |
| 33 | 氯已定冲洗液 | 1.用途：用于根管消毒及牙周袋冲洗，需具备广谱抗菌、持续作用特性；2.性状：液体溶液，无色透明；材质：葡萄糖酸氯已定；3.物理尺寸：浓度：0.12%-2.0%；pH值：5.5-7.0；包装：500ml/瓶；。。 |
| 34 | 光固化机 | 1.用途：光固化树脂材料的光照固化；2.性状：LED型、卤素型；3.光源波长：430-490nm；4.重量：200-800g；5.光强：800-2000mW/cm² |
| 35 | 冷光美白剂 | 1.用途：用于诊室内牙齿冷光美白治疗，通过美白剂与冷光设备的协同作用，有效去除牙齿表面及深层色素，实现牙齿增白；2.主要成分为过氧化氢（HP）或过氧化脲（CP），浓度范围25%-40%；性状为透明或Opalescence凝胶状，粘度适中；3.注射器式包装，单支净含量1.0g-3.0g；需配套专用冷光美白仪使用。 |
| 36 | 无砷失活抑菌剂 | 1.用途：用于牙髓失活治疗，无砷配方安全可靠，具有抑菌作用；2.主要成分为多聚甲醛等，不含砷化合物；性状：糊状，易于调和与取用；3.失活时间：7-14天；瓶装或双管包装；净含量5g-15g。 |
| 37 | 拔髓针 | 1.用途：根管治疗中取出牙髓组织；2.性状：倒刺状、螺旋状；3.材质：不锈钢；4.长度：15-25mm；5.直径：0.15-0.35mm |
| 38 | 拔髓针 | 518 ¦ 1.用途：根管治疗中取出牙髓组织；2.性状：倒刺状、螺旋状；3.材质：不锈钢；4.长度：15-25mm；5.直径：0.15-0.35mm |
| 39 | 牙科手术器械（包） | 1.用途：用于常见牙科门诊手术如拔牙、牙槽骨修整、软组织切除等。提供无菌、成套、分类齐全的手术器械组合以满足不同手术步骤需求；2.性状：成套器械组合包含拔牙钳、牙挺、刮匙、骨凿、手术刀柄、持针器、组织镊、剪刀等；材质：器械主体为不锈钢；3.物理尺寸：器械尺寸范围符合人体工程学设计，拔牙钳长度约15cm至20cm，牙挺工作端宽度约2mm至8mm；包装：采用双层无纺布或 Tyvek 材质的灭菌包装；灭菌方式：采用EO环氧乙烷或辐照灭菌，提供灭菌有效期证明。 |
| 40 | 打样牙托(铝制） | 1.用途：用于制取初印模或研究模型，为定制个别托盘或模型分析提供基础印模，适用于无牙颌或牙列缺损患者的口腔印模取样；2.铝合金或铝材，托盘尺寸需提供大、中、小至少三种规格；3.上颌托盘宽度25mm至40mm，下颌托盘高度约15mm至25mm。 |
| 41 | 咬合纸 | 1.用途：用于口腔临床检查牙齿咬合接触点分布及强度；2.性状：薄片状，可为单位张或卷筒式；材质：聚乙烯或特制薄膜，含可转移颜色层；3.物理尺寸：厚度8-200微米；单张尺寸不小于20mm×30mm；卷筒长度不小于5m。 |
| 42 | 防护面罩(片) | 1.用途：用于诊疗过程中保护医护人员面部及眼部免受飞溅物、气溶胶等污染；2.性状：透明防护片或全面罩，可与头部稳固连接；3.材质：聚碳酸酯或PET等高分子材料，具备防雾功能；4.防护片长度：20cm-25cm；5.防护片高度：10cm-15cm |
| 43 | 根尖定位仪（根长测量仪唇夹） | 1.用途：用于根管治疗中连接根尖定位仪主机与患者口角，构成电流回路，以精确测量根管工作长度；2.主体为医用不锈钢，接触部位可镀金或镀银以确保良好导电性，绝缘部分为医用塑料；设计为夹状，带有与主机连接的标准接口；3.总长度80-120mm，夹持部宽度15-25mm，夹持力适中，无锐角；接口需与常见品牌根尖定位仪主机匹配。 |
| 44 | 祛腐凝胶 | 1.用途：用于龋坏牙体组织的化学机械祛除，选择性软化龋坏牙本质，保留健康牙体组织；2.主要成分：次氯酸钠、氨基酸；性状：透明或淡蓝色凝胶，粘度适中；3.作用时间：凝胶与龋坏组织作用30-60秒后可被器械轻松去除；包装：注射器式包装，单支净含量1.0g-3.0g；物理尺寸：每盒含10-20支注射器。 |
| 45 | 橡皮障（前牙橡皮障套装（初始装10张，1个障架）） | 1.用途：用于牙科治疗中隔离操作区域，提供干燥清洁视野并保护患者，需具备良好弹性、抗撕裂及隔水性；2.性状：薄片状，具弹性；材质：天然乳胶或非乳胶材料（如聚氨酯）；3.物理尺寸：厚度：0.15mm-0.30mm；尺寸：125mm×125mm或150mm×150mm；颜色：深色或彩色；。。 |
| 46 | 洁牙手柄 | 1.用途：用于连接洁牙工作尖实施牙周治疗，需具备密封防水、耐高温灭菌及振动传导特性；2.性状：手持式管状结构；材质：不锈钢主体+密封组件；3.物理尺寸：头部直径：≤10mm；总长度：140mm-160mm；连接接口：标准四孔接口。 |
| 47 | 回填牙胶 | 1.用途：用于根管充填术中对主尖无法到达的区域进行三维封闭，需具备良好流动性、热塑性和生物相容性；2.性状：颗粒状或预充式胶尖；材质：α相古塔胶基质；3.物理尺寸：颗粒粒径：1mm-3mm；软化温度：40℃-65℃；流动压力：0.5MPa-1.5MPa |
| 48 | 加聚硅橡胶印模材料 | 1.用途：用于精准获取口腔软硬组织印模，需具备高精度、尺寸稳定及操作便捷特性；2.性状：膏状/糊状，双组分；材质：聚乙烯基硅氧烷；3.物理尺寸：工作时间：1.5-3分钟；固化时间：3-6分钟；永久形变：≤1.5% |
| 49 | 根尖定位仪（根长测量仪钩子） | 1.用途：用于根管治疗中，将根管锉与根尖定位仪主机连接，构成测量回路，实现根管工作长度的精确电测；2.钩体及关键接触部位为医用不锈钢或导电性能优良的耐腐蚀金属，小钩状或夹状，手持部位应有绝缘涂层；3.总长度80-120mm，钩口尺寸需能适配常用根管锉手柄直径，接口需与常见品牌根尖定位仪主机匹配。 |
| 50 | 牙科弯手机 | 1.用途：用于牙科治疗中牙体预备、切割、磨削、抛光等操作；2.性状：弯头设计；材质：机头外壳多为金属或高强度工程塑料，内部轴承为不锈钢或陶瓷；3.转速范围：高速弯手机转速通常为200000至400000转/分钟，低速弯手机转速通常低于20000转/分钟；夹持车针直径：标准为φ1.6mm。 |
| 51 | 牙根管塞尖 | 1.用途：用于根管治疗中封闭主根管，配合封闭剂实现三维根管充填，需具备良好生物相容性、X线阻射性及与根管形态适配性；2.性状：锥形弹性细杆，表面光滑；材质：古塔胶基质，含氧化锌及X线阻射剂；3.物理尺寸：锥度范围：0.02-0.12；ISO标准尺寸：015#-140#；长度：25mm-31mm；。。 |
| 52 | 硅橡胶印模材料 | 1.用途：用于精准获取口腔软硬组织印模，需具备高精度、尺寸稳定及操作便捷特性；2.性状：膏状/糊状，双组分；材质：聚乙烯基硅氧烷；3.物理尺寸：工作时间：1.5-3分钟；固化时间：3-6分钟；永久形变：≤1.5%； |
| 53 | 石英纤维夹板 | 1.用途：用于牙周病松动牙固定及牙外伤固定，需具备高强度、半透明美学效果及生物相容性；2.性状：带状编织物，可透光；材质：石英纤维束浸渍树脂；3.物理尺寸：宽度：2mm-4mm；厚度：0.1mm-0.2mm；拉伸强度：≥800MPa。 |
| 54 | 齿科用根管充填材料 | 1.用途：根管治疗最后三维封闭经预备和消毒后的根管系统，提供长期的密封效果，防止微渗漏，促进根尖周组织愈合；2.双组份（粉液/糊-糊）包装，混合后呈均匀、细腻的糊状，有封闭性和生物相容性。 |
| 55 | 牙用充填器 | 1.用途：用于口腔治疗中充填、塑形和压实银汞合金、树脂等充填材料，并可辅助雕刻牙体形态及去除多余材料；2.性状：工作端为不同形状的匙形、楔形或球形的双头或单头器械；材质：工作端为高强度不锈钢，柄部为防滑花纹不锈钢或镀层处理；3.工作端尺寸：长度范围约1.5mm至4mm，宽度范围约0.5mm至3mm；器械总长度：常见范围125mm至180mm。 |
| 56 | 口腔开口器 | 1.用途：用于口腔检查间接视野观察及牵拉组织，需具备清晰成像、防雾及耐用特性；2.性状：镜片+手柄结构；材质：玻璃镜片+不锈钢柄；3.物理尺寸：镜片直径：18mm-24mm；镜面曲率：单面/双面；总长度：150mm-180mm；。。 |
| 57 | （刮治器）牙科刮治器 | 1.用途：去除龈上及龈下牙石和菌斑，根面平整；2.工作端为双端设计，材料高强度不锈钢或高硬度碳钢；3.总长度190mm-230mm，工作端长度3mm-5mm，工作端宽度0.75mm-1.2mm；4.边缘光滑无毛刺，支持压力蒸汽灭菌。 |
| 58 | 持针器 | 545 ¦ 1.用途：口腔缝合术中夹持缝合针；2.性状：直型、弯型；3.材质：不锈钢；4.长度：14-18cm；5.钳喙长度：15-25mm |
| 59 | 唇颊牵开器（口角拉钩） | 1.用途：口腔治疗过程中，有效牵开并固定患者的嘴唇、脸颊及口角软组织；2.材质为不锈钢或可高温高压消毒的耐用塑料，设计符合口腔解剖形态且边缘圆滑无锐角；3.工作端宽度15mm-40mm，整体长度120mm-180mm。 |
| 60 | 牙科刮治器 | 1.用途：用于牙周治疗中去除牙石、菌斑及根面平整，需具备高效切削、刃口锋利、耐磨及操作灵敏性；2.技术参数：性状：器械杆状，工作端为特定几何形状刃口；材质：马氏体不锈钢（如420、440C）；3.物理尺寸：工作端宽度：0.8-1.6mm（范围）；工作端刃角：70°-80°；总长度：160-200mm（范围）；。。 |
| 61 | 洁治器 | 1.用途：用于牙周治疗中去除牙石及菌斑，需具备刃口锋利、操作灵敏及耐用特性；2.性状：器械杆状，工作端为特定刃缘；材质：马氏体不锈钢（420/440C）；3.物理尺寸：工作端宽度：0.8mm-1.6mm；刃角：70°-80°；长度：160mm-200mm |
| 62 | 抑菌剂 | 1.用途：用于根管消毒及牙周炎等口腔感染的局部抑菌处理；2.主要成分为复合抑菌成分；透明或带色液体，无异物；3.高密度聚乙烯塑料瓶或棕色玻璃瓶保存；瓶装净含量30ml至100ml；有效期不低于24个月。 |
| 63 | 印模材料口腔注射头 | 1.用途：连接印模材料输送装置与混合头，将混合后的印模材料精确输送到口腔预备体及周围区域；2.性状：无菌、一次性使用、无热原；材质：医用级聚丙烯（PP）或等效高分子材料；3.物理尺寸（范围）：长度：30mm至60mm；接口口径：内径2.5mm至4.5mm，需与常见品牌印模枪匹配；尖端外径：1.5mm至3.5mm，便于深入龈沟。 |
| 64 | 拔牙刀 | 1.用途：拔牙术中分离牙龈及切断牙周膜；2.性状：直刀、弯刀；3.材质：不锈钢；4.长度：20-30cm；5.刃宽：5-15mm |
| 65 | 工作尖(超声波牙科治疗仪) | 1.用途：超声波洁牙机配套用于牙石清除及根面平整；2.性状：直线形、弯曲形；3.材质：钛合金、不锈钢；4.直径：0.5-1.2mm；5.长度：20-30mm |
| 66 | 根管中器械取出器 | 1.用途：用于根管治疗过程中，取出断裂于根管内的器械，解决根管阻塞问题；2.工作尖为医用不锈钢或高强度合金，超声机型手柄为耐高温材质；工作尖类型提供多种规格的微套管、环钻或专用超声尖，以适应不同直径和深度的断械；3.手持部件长度150-200mm，工作尖直径0.2-1.0mm可选，长度10-18mm可选；具备高精度操作能力，能有效传递振动或机械力，同时最大限度保护牙体组织。 |
| 67 | 窝沟封闭剂 | 1.用途：预防龋齿，通过封闭牙齿窝沟点隙，隔绝致龋因素；2.光固化或化学固化；流动性：适中，能渗透窝沟；耐磨性：良好；3.颜色：透明、白色或乳白色；单支装净含量1g-3g。 |
| 68 | 碘酚口腔抑菌液(碘酚） | 1.用途：牙周炎、冠周炎等引起的牙周袋、盲袋的局部消炎、抑菌及根管消毒及脓性牙周袋的烧灼引流；2.主要成分为碘、酚的复合制剂，深褐色液体，具有特殊气味；3.包装为棕色玻璃瓶或高密度耐腐蚀塑料瓶，避光密封包装，单瓶容量3ml至10ml。 |
| 69 | 洁牙工作头 | 1.用途：用于牙科洁治机上，通过高频振动有效去除牙菌斑、牙结石及色素沉着，用于牙周基础治疗和口腔保健；2.振动频率适配主机频率；工作尖形状：提供通用型如P型、细线型、龈下型等多种形状；3.总长度20-25毫米；工作尖直径0.5-1.2毫米；可耐受高温高压灭菌。 |
| 70 | 氟化纳护齿剂(口腔用) | 1.用途：用于临床局部涂氟防龋治疗，提高牙釉质抗酸能力，抑制致龋菌；2.性状：无色或淡黄色透明液体，漆膜型；3.材质：主要成分为氟化钠，载体为树脂基质；4.包装：单瓶装；5.净重：10毫升至40毫升 |
| 71 | 龋齿凝胶 | 1.用途：用于龋坏牙体组织的化学机械去腐，需具备选择性去腐、不损伤健康牙体及操作安全特性；2.性状：凝胶状，具粘性；材质：主要成分为次氯酸钠及氨基酸；3.物理尺寸：作用时间：30-60秒；pH值：10-12；单次用量：0.2ml-0.5ml；。。 |
| 72 | 除丁克溶液 | 1.用途：根管再治疗过程中，溶解并软化根管内的旧牙胶尖和封闭剂；2.主要活性成分为氯仿、桉油醇、二甲苯等有机溶剂，无色或淡黄色透明液体，具有特征性气味；3.棕色玻璃瓶或高密度化学惰性塑料瓶，避光保存，单瓶容量10ml至30ml。 |
| 73 | 超声洁牙机工作尖 | 1.用途：用于超声洁牙机上，通过高频振动实现牙结石的去除和根面平整；2.性状：金属杆状，工作端具特定几何形状；3.材质：钛合金或不锈钢；4.总长度：20mm-30mm；5.工作端直径：0.5mm-1.5mm |
| 74 | 氟化泡沫（木糖醇） | 494 ¦ 1.用途：用于群体性或个体性防龋治疗，通过局部应用提高牙釉质抗酸脱矿能力；2.性状：泡沫状凝胶，具有水果香味；3.材质：有效成分为氟化钠及木糖醇，pH值呈中性；4.包装：单次使用装或多剂量瓶装；5.净重：30克至500克 |
| 75 | 牙齿美白胶 | 1.用途：用于牙齿美白治疗，通过化学氧化反应去除牙齿色素，需具备有效增白、低牙齿敏感、操作稳定特性；2.性状：凝胶状，具粘附性；材质：主要成分为过氧化氢或过氧化脲；3.物理尺寸：过氧化物浓度：10%-40%；pH值：6.5-8.5；粘稠度：5000-15000cps；。。 |
| 76 | 除丁克 | 1.用途：用于根管再治疗中有效溶解去除根管内旧的氧化锌丁香酚类封闭剂；2.性状：无色或淡黄色透明溶剂液体；3.材质：主要成分为桉油醇、二甲苯等有机溶剂；4.包装：塑料瓶或玻璃瓶；5.容量：5毫升至50毫升 |
| 77 | 口镜 | 1.用途：用于口腔检查提供间接视野与软组织牵拉，需具备清晰成像、防雾及耐用特性；2.性状：镜片与手柄组合结构；材质：玻璃镜片+不锈钢柄；3.物理尺寸：镜片直径：18mm-24mm；镜面类型：平面/凹面；总长度：150mm-180mm；。。 |
| 78 | 氧化锌丁香酚水门汀 | 1.用途：用于牙科暂时充填、垫底、洞衬及根管封闭；2.性状：粉液双组分糊状制剂，调和后呈可操作膏体；材质：氧化锌粉，丁香酚液；3.物理尺寸：粉剂规格10g/瓶至50g/瓶，液剂规格5ml/瓶至20ml/瓶。 |
| 79 | 消毒刷 | 1.用途：用于医疗器械清洗前的污渍刷洗及消毒液涂布，需具备耐腐蚀、不掉毛、易清洁特性；2.性状：刷头与手柄一体结构；材质：刷毛为尼龙或PP，手柄为ABS塑料；3.物理尺寸：总长度：180mm-250mm；刷头长度：30mm-50mm；刷毛直径：0.1mm-0.2mm；。。 |
| 80 | 根管充填材料 | 1用途：用于根管封闭和永久充填; |
|  |  | 2.成分：氧化锆、氧化锆、硅酸钙、磷酸钙等组成。 |
| 81 | 生物复合碘抑菌液（碘甘油） | 1.用途：用于口腔黏膜、牙龈炎、冠周炎等局部涂抹，起到抑菌消炎作用；2.主要成分为碘、碘化钾、甘油；棕红色黏稠液体；3.棕色玻璃瓶或高密度聚乙烯塑料瓶，避光密封；瓶装净含量10ml至30ml；有效期不低于24个月。 |
| 82 | 牙科喷砂粉 | 1.用途：用于牙体预备前表面清洁去除菌斑色素牙石增加粘接面积改善粘接效果；2.性状：均匀流动粉末；材质：主要成分为甘氨酸或碳酸氢钠或藻酸盐等；3.颗粒形态：球形或类球形；颗粒尺寸：范围10微米至100微米。 |
| 83 | 牙科金刚砂车针（嵌体预备套装） | 1.用途：用于牙体硬组织（牙釉质、牙本质）的切削、磨除、成形及预备，需具备高效切割、高耐磨性、运行平稳、不易过热等特性；2.性状：杆状旋转切削工具，工作端表面覆盖磨料；材质：工作端：金刚砂磨料（碳化硅或金刚石颗粒），基体：金属（通常为不锈钢或钨钢）；3.物理尺寸：总长度：19-21mm（标准短杆），或40-45mm（标准长杆）；工作端直径：0.8-2.5mm（范围，根据形态不同）；工作端粒度：粗（≥100μm）、中（40-100μm）、细（≤40μm）；柄径：1.59mm（1/16英寸）或2.35mm（3/32英寸）；。。 |
| 84 | 牙用分离器（牙龈压排器） | 1.用途：用于牙体预备前暂时压排牙龈组织暴露牙体边缘获得清晰的预备空间和印模效果；2.性状：环形或节段式金属丝状或排龈膏状；材质：金属丝为不锈钢或铜合金排龈膏为高岭土或纤维素基；3.物理尺寸：排龈线直径范围0.5mm至3.0mm排龈膏注射头直径约0.5mm至1.0mm。 |
| 85 | 排龈线 | 1.用途：用于牙体预备前排龈操作，暴露龈下边缘，需具备可压迫止血、清晰视野特性；2.性状：线状编织物，具弹性；材质：纯棉/藻酸盐/含药纤维；3.物理尺寸：直径：0.5mm-2.0mm；长度：25m-50m/卷；含药类型：不含/含肾上腺素；。。 |
| 86 | 排龈线 | 1.用途：用于牙体预备前排龈操作，暴露龈下边缘，需具备可压迫止血、清晰视野特性；2.性状：线状编织物，具弹性；材质：纯棉/藻酸盐/含药纤维；3.物理尺寸：直径：0.5mm-2.0mm；长度：25m-50m/卷；含药类型：不含/含肾上腺素；。。 |
| 87 | 排龈线 | 1.用途：用于牙体预备前排龈操作，暴露龈下边缘，需具备可压迫止血、清晰视野特性；2.性状：线状编织物，具弹性；材质：纯棉/藻酸盐/含药纤维；3.物理尺寸：直径：0.5mm-2.0mm；长度：25m-50m/卷；含药类型：不含/含肾上腺素；。。 |
| 88 | 洁牙粉（喷砂粉） | 1.用途：用于喷砂洁牙机去除牙面色素及菌斑，需具备高效清洁、低组织损伤特性；2.性状：粉末状，流动性好；材质：碳酸氢钠/甘氨酸/磷酸钙；3.物理尺寸：颗粒粒径：40μm-150μm；溶解度：≤5%；包装：500g-1000g/罐。 |
| 89 | 牙用锉（再治疗锉） | 1.用途：用于去除根管内旧充填材料如牙胶和封闭剂疏通钙化或阻塞根管为后续根管预备创造条件；2.性状：有直柄和锥形工作尖设计有H型或D型等切槽形态；材质：不锈钢或镍钛合金；3.工作尖长度：常见21mm25mm31mm；锥度：范围从0.02到0.10等；ISO标准颜色编码：从015号到040号或更大；柄部标识：有颜色环和数字代码。 |
| 90 | 基托蜡 | 1.用途：用于义齿基托成型及咬合记录，需具备易塑形、不收缩及清晰刻线特性；2.性状：片状固体，可加热软化；材质：石蜡/蜂蜡/合成蜡混合物；3.物理尺寸：熔点：42℃-62℃；尺寸：150mm×80mm×1mm/2mm；颜色：粉色/红色/绿色。 |
| 91 | 一次性口腔印模托盘 | 1.用途：用于口腔临床制取患者牙列、牙弓及周围组织的印模；2.性状：U形托盘，含托盘体与手柄，有牙颌/无牙颌，多种型号；材质：医用级聚苯乙烯PS塑料，无毒无菌；3.物理尺寸：提供全口/局部，成人/儿童等多种规格，长度范围80-150mm，宽度范围30-70mm。 |
| 92 | 玻璃离子粘固剂 | 1.用途：用于牙齿充填、垫底、窝沟封闭及冠桥粘接，能释放氟化物防龋；2.性状：粉液剂型或胶囊预混型，化学固化或光固化；3.材质：粉剂为氟铝硅玻璃粉，液剂为聚丙烯酸水溶液；4.粉剂净重：10克至50克；5.液剂净重：5毫升至30毫升 |
| 93 | 口腔抑菌软膏 | 1.用途：用于口腔黏膜炎症控制及创面护理，需具备广谱抑菌、促进愈合及生物相容特性；2.性状：膏状，易涂布；材质：医用凡士林基质含抗菌成分；3.物理尺寸：活性成分：度米芬或氯己定；pH值：6.5-7.5；装量：5g-10g/支；。。 |
| 94 | 刮治器 | 1.用途：牙周治疗中去除龈下牙石及病变牙骨质；2.性状：Gracey刮治器、通用刮治器；3.材质：不锈钢；4.长度：20-30cm；5.工作端宽度：0.8-1.6mm |
| 95 | 牙周刮治器 | 1.用途：牙周治疗中去除牙石、菌斑及病变牙骨质；2.性状：通用型刮治器、区域专用刮治器；3.材质：不锈钢或碳钢；4.长度：20-30cm；5.工作端宽度：0.5-2.0mm |
| 96 | 合成树脂牙 | 1.用途：用于制作全口或局部活动义齿，替代缺失的天然牙，恢复咀嚼功能、美观及发音；2.维氏硬度≥20HV；磨耗量≤25mg/1000转；符合VitaA-D色系或通用色系，色泽自然，每副28颗颜色一致；3.提供全口28颗标准牙，形态包括尖型、方型、卵圆型；每盒至少含一副28颗牙，按牙位分装。 |
| 97 | 氧化铝研磨粉 | 1.用途：用于金属陶瓷玻璃等材料的表面研磨抛光去除毛刺预处理；2.性状：均匀颗粒状粉末；材质：高纯度氧化铝；3.物理尺寸：粒度范围从粗磨F8到精磨F2000或W级微粉；莫氏硬度：≥9；颜色：通常为白色。 |
| 98 | 牙线 | 1.用途：清除牙齿邻面菌斑和食物残渣辅助口腔卫生预防邻面龋和牙周炎；2.性状：线状带状或膨胀式可选有蜡或无蜡；材质：尼龙聚四氟乙烯或高分子聚乙烯；3.线径：范围0.04毫米至0.25毫米；长度：单支包装或整卷装整卷长度约10米至50米；抗拉强度：具备良好韧性不易断裂。 |
| 99 | 聚羧酸锌水门汀 | 1.用途：用于冠桥粘接及垫底保护，需具备化学粘接、低刺激及生物相容特性；2.性状：粉液调剂糊状；材质：氧化锌粉/聚丙烯酸液；3.物理尺寸：固化时间：4-8分钟；膜厚度：≤20μm；抗压强度：≥70MPa |
| 100 | 牙科测量尺 | 1.用途：用于口腔治疗中测量牙齿长度、根管长度及牙体预备尺寸，需具备精确刻度、清晰读数及耐消毒特性；2.性状：杆状或片状，带精确刻度；材质：不锈钢或镍钛合金；3.物理尺寸：总长度：18mm-25mm；测量范围：0mm-30mm；刻度精度：0.5mm分度值；。。 |
| 101 | 抑菌液（樟脑苯酚） | 1.用途：用于根管消毒及牙周脓袋的抑菌处理，具有镇痛、消毒作用；2.主要成分为樟脑、苯酚；无色或淡黄色透明液体，具樟脑特异气味；3.棕色玻璃瓶包装，避光密封；瓶装净含量10ml至20ml；有效期不低于24个月。 |
| 102 | 抑菌液（甲醛甲酚） | 1.用途：用于根管消毒，具有较强的杀菌作用和根管残髓的固定干化作用；2.主要成分为甲醛、甲酚；无色或淡黄色透明液体，具特异气味；3.棕色玻璃瓶包装，避光密封；瓶装净含量10ml至20ml；有效期不低于24个月。 |
| 103 | 牙齿美白系统（家庭装） | 1.用途：安全有效去除牙齿表面及深层色素沉积；改善因饮食、吸烟等所致牙面色渍；提升牙齿亮白度；维持口腔健康美观；操作简便，适于家庭日常使用；2.性状：凝胶状美白剂，质地均匀，无分层或颗粒感；材质：美白托盘应为医用级高分子柔性材料，生物相容性佳；凝胶主要活性成分为过氧化物（如过氧化氢/过氧化脲），浓度符合国家法规标准；3.物理尺寸：美白托盘尺寸需覆盖成人牙列范围，提供多种规格（如S/M/L）或可定制加热软化适配；单支美白凝胶容量范围：1.5ml至3.0ml；整套产品总净重不超过200g。 |
| 104 | 根管锉 | 482 ¦ 1.用途：根管治疗中根管预备、清理和成型；2.性状：K型、H型、旋转锉；3.材质：不锈钢、镍钛合金；4.长度：15-31mm；5.直径：0.06-1.2mm |
| 105 | 复合碘抑菌液 | 1.用途：用于口腔治疗前手术区域皮肤黏膜的消毒以及根管内部和创口的抑菌处理；2.性状：红棕色澄清液体；3.材质：有效成分为聚维酮碘；4.包装容量：500毫升/瓶至5000毫升/瓶 |
| 106 | 牙周锉 | 1.用途：用于牙周治疗中刮除牙根面牙石和菌斑，平整根面；2.性状：工作端为细锉状，有刃口；手柄符合人体工学；材质：工作端为不锈钢或更高性能合金；3.物理尺寸：工作端直径0.4mm-1.2mm，长度3mm-18mm。 |
| 107 | 根管充填器(垂直加压器) | 1.用途：根管治疗中对牙胶等充填材料进行垂直方向加压塑形；2.性状：可单头或双头设计，操作端呈锥形；3.材质：操作部为医用不锈钢或镍钛合金，手柄为PBT塑料或铜合金，胶垫为硅胶；4.操作端直径：0.4-1.0mm；5.适配根管不同区段，可到达距根尖3-5mm处 |
| 108 | 干髓口腔抑菌膏 | 1.用途：用于口腔治疗中抑制髓腔及根管内微生物，作为干髓治疗的抑菌覆盖材料；2.性状：均质膏状，易于调和与充填；3.材质：主要成分含麝香草酚、氧化锌、丁香酚等；4.包装规格：5克/瓶至20克/瓶 |
| 109 | 牙胶尖（牙胶棒） | 1.用途：用于根管充填术封闭根管系统，需具备良好生物相容性、X线阻射性及与根管形态适配性；2.性状：锥形弹性细杆，表面光滑；材质：古塔胶基质，含氧化锌及X线阻射剂；3.物理尺寸：锥度范围：0.02-0.12；ISO标准尺寸：015#-140#；长度：25mm/28mm/31mm；。。 |
| 110 | 根管充填器(侧方加压针) | 1.用途：用于根管治疗中对牙胶尖进行侧方加压，确保根管系统严密充填；2.性状：工作端为锥形细尖，表面光滑，有直柄和弯柄两种设计；3.材质：工作端为不锈钢或镍钛合金，手柄为不锈钢或工程塑料；4.工作端长度：15mm-25mm；5.工作端锥度：02%-04% |
| 111 | 高露洁全效牙线 | 1.用途：日常口腔护理，清除牙齿邻面菌斑及食物软垢，辅助预防邻面龋和牙周疾病；2.单丝或复丝尼龙、聚四氟乙烯（PTFE）等安全高分子材料，线体光滑、坚韧、不易分叉或断裂；3.提供常规型及超细型等不同规格可选，范围覆盖常见需求，单盒总长30米至50米/盒。 |
| 112 | 专用轴柄 | 1.用途：连接传动件传递扭矩与精确旋转定位；2.性状为阶梯轴结构带键槽或扁位；材质可选45钢、40Cr或不锈钢；硬度HRC25-55；3.轴径范围5-80mm；长度范围30-300mm；键槽符合GB/T1095标准；形位公差按GB/T1184精度等级6级。 |
| 113 | 喷塑牙托 | 1.用途：用于牙齿美白治疗中承载美白凝胶并贴合牙列，需具备良好贴合性、化学稳定性及一次性使用特性；2.性状：U形托盘，半透明；材质：医用级聚乙烯或聚酯；3.物理尺寸：托盘深度：15mm-25mm；壁厚：1.0mm-2.0mm；适用牙弓：大/中/小号；。。 |
| 114 | 丁香油 | 1.用途：用于牙科镇静、消炎，作为临时充填材料基料或根管封闭剂成分；2.性状：无色或淡黄色透明油状液体，具特征性香气；3.材质：天然丁香油或合成丁香酚；4.包装：棕色玻璃瓶；5.容量：5毫升至100毫升 |
| 115 | 牙科分离剂 | 1.用途：用于石膏模型与印模或铸包材之间形成隔离膜，防止粘连，需具备成膜均匀、易剥离、不影响模型表面精度；2.性状：液体，可喷涂或涂刷；材质：主要成分为藻酸盐或聚合物成膜材料；3.物理尺寸：干燥时间：≤3分钟；成膜厚度：10μm-30μm；耐压强度：≥1.0MPa；。。 |
| 116 | 分离剂 | 1.用途：用于义齿制作过程中防止石膏模型与材料（如alg印模材/树脂基托）发生粘连，确保分离顺利；2.性状：液体状，可喷涂或涂刷；3.材质：主要成分为藻酸盐或合成聚合物溶液；4.包装容量：100毫升/瓶至1000毫升/瓶 |
| 117 | 防护面罩 | 1.用途：用于诊疗过程中保护医护人员面部及眼部免受飞溅物、气溶胶等污染；2.性状：覆盖面部的透明罩体，配备可调节头带；3.材质：面罩主体为聚碳酸酯或PET，头带为弹性塑料或橡胶；4.面罩宽度：20cm-25cm；5.面罩高度：15cm-20cm |
| 118 | 混合枪 | 1.用途：用于精确混合和输送双组份糊状齿科材料，确保组分比例准确、混合均匀；2.可重复使用或一次性设计，含枪体、推杆和混合头接口；枪体为高强度工程塑料，推杆为塑料或金属，混合头为塑料；3.枪体长度150-220毫米，宽度50-90毫米；内部静态混合元件可确保材料充分混合。 |
| 119 | 活动义齿印模材料（蜡边缘） | 1.用途：用于活动义齿印模边缘功能性整塑，需具备易塑形、适温软化及精准记录特性；2.性状：条状蜡型，可加热软化；材质：石蜡/蜂蜡/合成蜡复合物；3.物理尺寸：软化温度：45℃-55℃；宽度：5mm-8mm；长度：200mm-300mm/条 |
| 120 | 齿科氧化锌丁香酚水门汀 | 1.用途：用于窝洞暂封、垫底及根管封闭，具有安抚、绝缘及封闭作用；2.性状：粉液剂型，调和后呈膏状；3.材质：粉剂主要为氧化锌，液剂主要为丁香油酚；4.粉剂净重：20克至100克；5.液剂净重：10毫升至50毫升 |
| 121 | 破冠器 | 1.用途：牙冠拆除或牙体组织分离；2.性状：直型、弯型；3.材质：不锈钢；4.长度：15-25cm；5.尖端直径：1-3mm |
| 122 | 口镜头 | 1.用途：用于口腔检查间接视野观察及牵拉组织，需具备清晰成像、防雾及耐用特性；2.性状：镜片+手柄结构；材质：玻璃镜片+不锈钢柄；3.物理尺寸：镜片直径：18mm-24mm；镜面曲率：单面/双面；总长度：150mm-180mm；。。 |
| 123 | 牙科根管锉针 | 1.用途：用于根管治疗初始阶段，探查根管路径，疏通钙化或狭窄根管，建立器械通道；2.性状：手用锉针，尖端圆钝无切割力，具有引导性；材质：镍钛合金；锥度：0.01-0.04；3.长度：21mm，25mm，31mm；ISO标准色标：粉红（006号），紫色（008号）；物理尺寸：直径D0范围为0.06mm-0.08mm（对应006-008号）。 |
| 124 | 牙托底座 | 1.用途：用于稳固支撑牙托模型在石膏灌制过程中保持稳定定位确保咬合关系准确；2.性状：U形或圆形底座带卡槽或支柱；材质：ABS工程塑料或高强度聚丙烯；3.物理尺寸：长度范围约120mm至180mm，宽度范围约80mm至120mm，高度范围约20mm至40mm；底座接口：需与常见牙托盘规格匹配。 |
| 125 | 牙科镊 | 1.用途：用于夹持牙齿检查松动度，夹持敷料或小异物，辅助放置橡皮障；2.性状：分为牙冠镊和根尖镊，尖端有齿状或平滑；材质：不锈钢；3.总长度范围：约125mm至180mm；尖端宽度范围：约0.5mm至2.5mm。 |
| 126 | 牙科用刀 | 1.用途：用于口腔软组织手术中的切割、切开、修整和剥离操作；2.性状：包含刀柄和可更换刀片；刀片形状多样；材质：刀柄多为不锈钢或碳钢；刀片为医用不锈钢；3.刀片尺寸：宽度范围1mm至10mm；长度范围15mm至40mm；刀柄长度：常见长度140mm至180mm。 |
| 127 | 3%次氯酸钠消毒液 | 1.用途：用于根管冲洗消毒，强效溶解根管内有机残留物和杀灭微生物；2.主要成分为次氯酸钠，有效氯含量3.0%±0.2%；无色透明液体，有刺激性气味；3.高密度聚乙烯（HDPE）塑料瓶，避光包装；瓶装净含量500ml至1000ml；有效期不低于12个月。 |
| 128 | 橡皮障障架 | 1.用途：用于固定和支撑橡皮障，实现隔湿和操作视野隔离，需具备稳定支撑、防锈及操作便捷性；2.性状：U形或圆形框架，带固定夹；材质：不锈钢或耐腐蚀金属；3.物理尺寸：外径范围：120mm-150mm；夹持点数量：4-6个；重量：80g-150g；。。 |
| 129 | 非丁香酚氧化锌水门汀 | 1.用途：牙齿的暂时充填和垫底，保护牙髓，并提供临时密封；2.粉液剂型，混合后呈均匀糊状，具有适当的操作时间和固化时间；3.固化时间（口腔内）3-5分钟，抗压强度（24小时）≥25MPa。 |
| 130 | 托盘粘接剂 | 1.用途：用于印模制取时，增强印模材料与托盘之间的粘结力，防止脱落与变形；2.化学粘接或物理粘接；主要成分为聚合物树脂或橡胶类粘接材料；液体或膏状，易涂布；3.操作时间1-3分钟；瓶装净含量20ml-50ml。 |
| 131 | 橡皮障橡皮章布 乳胶 | 1.用途：用于牙科治疗中隔离操作区域，防止唾液、血液污染，提供干燥清洁的术野；防止小器械误入咽喉；保护患者口腔软组织；2.性状：方形片状材料，质地均匀，具有一定弹性和拉伸强度；材质：主要成分为天然乳胶或低过敏原乳胶；3.物理尺寸：厚度范围0.15mm至0.35mm；边长或宽度范围125mm至175mm。 |
| 132 | 牙科树脂充填器 | 1.用途：用于窝洞充填时放置、塑形和压实光固化树脂材料，雕刻牙齿解剖形态，去除多余材料；2.性状：工作端有各种形状如球型、楔型、锥型、扁平状，单端或双端设计；材质：工作端为不锈钢或钛合金，柄部为金属或带有防滑纹路的手柄；3.工作端尺寸：宽度或直径范围约0.5mm至3.0mm；总长度：常见范围约150mm至180mm。 |
| 133 | 一次性使用口腔涂药棒 | 1.用途：用于口腔科临床将药物精确涂布至牙齿、牙龈、口腔黏膜等特定部位；2.性状：棒状，一端为棉头或海绵头；材质：棒体为医用级塑料，棉头/海绵头为医用脱脂棉或高分子海绵；3.物理尺寸：总长度100-150mm，棉头/海绵头直径2-4mm。 |
| 134 | 扩大针测量台 | 1.用途：用于根管治疗中测量根管锉工作长度，需具备精确刻度、防腐蚀及操作便捷特性；2.性状：板状带刻度槽；材质：不锈钢或医用塑料；3.物理尺寸：测量范围：18mm-30mm；刻度精度：0.5mm分度；槽宽：1.0mm-2.0mm；。。 |
| 135 | 硅橡胶印模修整刀 | 1.用途：用于精确修整、切割硅橡胶印模材料，去除多余部分或进行个别托盘的功能性修整，以获得清晰的边缘形态；2.刀片为高碳不锈钢，锋利耐用，手柄为防滑塑料或金属；刀片提供直刃、弯刃等多种刃型，刃口锋利；3.总长度150-200mm，刀片宽度10-20mm；刀片可伸缩或配备保护套。 |
| 136 | 橡皮障彩色标记亚光橡皮障夹 | 1.用途：用于牙齿隔离，固定橡皮障布，确保术区干燥、清洁和安全；2.医用不锈钢，亚光表面处理；颜色标记如蓝、绿、红等，便于识别尺寸；3.钳喙宽度：10mm-20mm；总长度：80mm-100mm；适用牙位：前牙、前磨牙、磨牙夹区分设计。 |
| 137 | 橡皮障打孔器 | 1.用途：用于在橡皮障布上打出规则圆孔，便于牙齿穿过，实现有效隔离；2.不锈钢主体，硬度高不易变形；含多种孔径（如1.0mm-2.5mm），以颜色或数字区分；3.总长度100mm-130mm，直径20mm-30mm；旋转式刀盘，打孔顺畅，边缘光滑。 |
| 138 | 技工蜡型雕刻刀 | 1.用途：用于牙科技工室蜡型雕刻及修整，需具备精准控刀、不粘蜡及耐用特性；2.性状：杆状工具，带多种刀头；材质：不锈钢或碳钢；3.物理尺寸：刀头宽度：1mm-10mm；总长度：150mm-200mm；加热功能：可选购电加热型 |
| 139 | 橡皮障楔线 | 1.用途：固定橡皮障于牙齿邻间隙；防止橡皮障侧方滑动；提供额外密封；适用于各类牙科治疗隔离；2.性状：细长三角形或楔形条状；材质：医用级弹性体（如硅胶）、木质；颜色：多种颜色可选（如透明、肤色）；3.物理尺寸：长度范围10-15毫米；宽度范围2-4毫米；厚度范围1-3毫米。 |
| 140 | 牙科抛光条 | 1.用途：用于根管预备后牙本质表面的抛光清洁去除玷污层光滑管壁；2.性状：细长条带状表面有研磨颗粒；材质：塑料或金属载体附着二氧化硅碳化硅等抛光材料；3.物理尺寸：长度范围15mm至25mm宽度范围1mm至3mm厚度范围0.2mm至0.5mm；规格：按粒度分粗中细按形态分单面双面抛光。 |
| 141 | 橡皮障夹 | 1.用途：用于固定橡皮障于牙齿颈部，实现有效隔湿和软组织保护，需具备稳固夹持、防滑脱及牙体友好特性；2.性状：弓形夹体带翼片和喙部；材质：不锈钢或镀镍碳钢；3.物理尺寸：总宽度：15mm-25mm；喙部开口：3mm-8mm；夹持力：5N-15N；。。 |
| 142 | 口镜柄 | 1.用途：用于连接口镜头并作为操作手柄，需具备防滑握持、耐腐蚀及可靠连接特性；2.性状：细长杆状结构；材质：不锈钢或铝合金；3.物理尺寸：柄径：4mm-6mm；总长度：150mm-180mm；连接螺纹：国际标准接口；。。 |
| 143 | 硅橡胶托盘粘结剂 | 1.用途：用于增强硅橡胶印模材料与托盘的粘结强度；2.性状：液体状，可刷涂；3.材质：有机硅树脂基质；4.固化时间：1-3分钟；5.粘结强度：≥1.0MPa；6.用量：0.1ml-0.3ml/cm² |
| 144 | 硅橡胶输送器 | 4 1.用途：用于将硅橡胶印模材料精准注入龈沟或预备体周围；2.性状：管状注射器带弯头tip；3.材质：医用聚丙烯；4.容量：3ml-5ml；5.tip口径：1.0mm-2.5mm；6.总长度：120mm-150mm |
| 145 | 橡皮障金属支架 | 1.用途：用于支撑固定橡皮障布，保持术区暴露，实现有效隔离；2.不锈钢或铝合金材质，轻便耐用；U形或环形设计，边缘光滑；3.宽度：120mm-150mm；高度：80mm-110mm；特性：带固定钩或槽，防滑设计。 |
| 146 | 牙科抛光刷 | 1.用途：用于牙体清洁抛光去除牙菌斑和色素沉着维护牙面光洁度；2.性状：刷头形状有杯形锥形等刷毛密集；材质：刷毛常用尼龙或聚酯材料刷柄为塑料或金属；3.物理尺寸：刷头直径范围约5mm至12mm刷柄工作长度范围约15mm至25mm。 |
| 147 | 橡皮膏 | 1.用途：用于皮肤伤口敷料固定或电极片固定，需具备低过敏、透气粘性及无痛撕除特性；2.性状：卷状基材带压敏胶；材质：纯棉布/无纺布基材，医用丙烯酸胶；3.物理尺寸：宽度：10mm-50mm；每卷长度：5m-10m；基材厚度：0.15mm-0.25mm；。。 |
| 148 | 楔子 | 1.用途：用于固定成形片、分离牙齿及防止悬突，需具备良好弹性、韧性和操作便利性；2.性状：楔形细条，具弹性；材质：木质或医用塑料；3.物理尺寸：长度：10mm-15mm；底部宽度：1.5mm-2.5mm；高度：3mm-6mm；。。 |
| 149 | 钢质机用根管器械 | 1.用途：用于根管治疗中在机用马达驱动下进行根管预备，包括清理、成形和扩大根管；2.性状：具有特定螺纹设计的旋转器械，工作刃为切割或剥离设计；3.材质：医疗级不锈钢；4.工作刃长度：21mm，25mm，31mm；5.器械总长度：45mm-65mm |
| 150 | 专用根管冲洗针头 | 1.用途：根管治疗中冲洗消毒液清除碎屑和感染物辅助润滑根管深入根管深处精准冲洗；2.性状为侧面或末端开口细长针头材质为不锈钢或高分子聚合物针头直径范围21G至30G长度范围短款约19mm长款约25mm至31mm针柄接口为标准鲁尔接头。 |
| 151 | 热牙胶填充机（银针） | 在热牙胶充填机上使用，用于热牙胶回填，材质：银；规格：23ga/24mm |
| 152 | β消毒隔热罩 | 用于热牙胶填充机使用过程中隔热，防止烫伤患者粘膜 |
| 153 | 光固化机遮光片 | 用于光固化机配件，防止蓝光伤害医患视力。规格：长8.2cm，宽6.5出马，厚0.2cm |
| 154 | 牙科去冠器（3*1型） | 用于拆除牙冠。材质：不锈钢。规格：0°、45°、90° |
| 155 | 牙挺 | 用于拔牙。材质不锈钢。规格：C3、C4 |
| 156 | 打样铝牙托(有孔) | 用于牙科取模，材质铝，规格：上牙有孔1号/2号/3号/4号；下牙有孔1号/2号/3号/4号 |
| 157 | 水门汀充填器 | 牙科材料充填工具。材质不锈钢。规格：E1#、E2#、E3#、E4# |
| 158 | 根管清洗糊剂 | 用于根管润滑、清洗。规格7g*2支 |
| 159 | 储牙盒 | 用于义齿储存 |
| 160 | 镍钛合金牙弓丝(卵圆) | 用于口腔正畸。规格：材质镍钛合金。尺寸：0.012上颌、0.012下颌；0.014上颌、0.014下颌；0.016上颌、0.016下颌；0.018上颌、0.018下颌；0.020上颌、0.020下颌 |
| 161 | 藻酸盐印模材料托盘清洗剂 | 用于清洗藻酸盐印模材料。规格：1000ml/瓶 |
| 162 | 齿科用根管充填材料 | 用于根管充填。规格：2g/支，注射型 |
| 163 | 根测仪唇钩 | 口腔根测仪配件。材质不锈钢 |
| 164 | 三用枪喷头 | 牙椅配件。材质不锈钢。 |
| 165 | 一次性隔离膜(保护膜） | 用于隔离口腔操作过程中产生的血渍、唾液。规格：每片宽10cm，长15cm，共1200片/卷 |
| 166 | 吸唾管 | 用途：口腔治疗时用于吸取口腔内血液、唾液。以尖头分腔设计用于不规则或狭窄腔隙吸唾。材质:聚氯乙烯。规格：总长160-180mm；管体长度135-155 |
| 167 | 调拌纸 | 用于调拌口腔材料。 |
| 168 | 防护面罩(补充装 片) | 用于隔离口腔喷溅操作过程中产生的血渍、唾液。规格：补充装 |
| 169 | 多功能防护面罩(架＋片） | 用于隔离口腔喷溅操作过程中产生的血渍、唾液。 |
| 170 | 牙用锉（镍钛锉针手用） | 用于根管治疗。材质镍钛。规格：SX、S1、S2、F1、F2、F3；SX-F3混装版 |
| 171 | 光固化垫底材料 | 用于口腔治疗垫底材料。规格0.33g |
| 172 | 清洗润滑油（手机用） | 用于口腔用手机清洗、保养、维修。规格500ml/瓶 |
| 173 | 清洗润滑油（注油机用） | 用于口腔注油机清洗、保养、维修。规格1000ml/瓶 |
| 174 | 凡士林 | 用于口腔治疗隔湿，规格400ml/瓶 |
| 175 | 石膏调刀 | 用于口腔材料调拌，规格：长196mm、宽20mm、厚1mm |
| 176 | 暂封补牙条 | 用于口腔治疗暂时封填材料。规格：100g |
| 177 | 牙科测量尺 | 用于口腔根管长度测量。材质：铝合金 |
| 178 | 骨膜剥离器（种植） | 用于口腔种植手术。材质：不锈钢；规格：PD106、PD107、ST101 |
| 179 | 种植吸唾管 | 用途：用于牙科种植手术及各类口腔治疗中，高效吸除口腔内的唾液、血液、冷却水和手术碎屑。形态：细长、中空的柔性管体，一端为用于吸液的开口端，另一端为连接吸引主机的接口。材质：管体通常为医用级聚丙烯（PP）或聚乙烯（PE），部分高端型号可能采用硅胶，具有无毒、无味、生物相容性好的特性。 |
|  |  | 物理尺寸：总长度：常见范围约 180mm 至 220mm（加长型可达250mm以上，以适应手术需求）。管体外径：范围约 3mm 至 10mm |
| 180 | 咬合垫（口内支撑器） | 用于口内支撑。规格：小号、中号、大号 |
| 181 | 临时冠桥树脂 | 用于口腔种植导航手术使用。规格：75g/支 |
| 182 | 牙科低速直机、弯机抛光轮 | 用于牙齿打磨。材质：硅胶或砂石 |
| 183 | 牙根管长度测定仪唇夹 | 用于根管测量仪配件。规格：2根/包 |
| 184 | 搅拌碗(橡皮碗) | 用于口腔材料调拌，材质：橡皮，规格：中号 |
| 185 | 咬合纸夹 | 用于咬合纸的夹持。材质不锈钢 |
| 186 | 儿童牙冠套装 | 用于儿童牙冠边缘调整。材质不锈钢。规格：48颗/套 |
| 187 | 车针 | 用于口腔治疗。规格：RA-4、SR-11 |
| 188 | 前、后牙冠/桥预备金属盒套装 | 用于备牙使用。 |
| 189 | 热牙胶填充机工作尖 | 用于热牙胶工作使用。规格：3504、4504、6012、5508、5506 |
| 190 | 一次性使用口腔输水管 | 用途：用于口腔输水使用。材质：高分子材料。规格：总长度不小于1800mm |
| 191 | 机用根管锉 | 用于根管治疗。材质镍钛。规格：SX、S1、S2、F1、F2、F3;SX-F3混装版。用途：用于根管预备成形及清洁，需具备渐进成形、抗循环疲劳及弹性记忆特性。材质：金色、软针 |
| 包5 |  |  |
| 序号 | 耗材名称 | 功能简介及参数 |
| 1 | 同种异体骨修复材料 | 1.用途：用于牙槽嵴重建、种植骨增量及骨缺损修复，需具备良好骨传导性、骨诱导性及生物相容性；2.性状：松质骨颗粒或致密骨块；材质：人源同种异体骨，经辐照灭菌；3.物理尺寸：颗粒粒径：0.25mm-2.0mm；孔隙率：≥65%；孔隙尺寸：100μm-500μm；。。 |
| 2 | 骨填充材料 | 4 1.用途：牙槽骨缺损修复及骨增量手术；2.性状：颗粒状、块状；3.材质：羟基磷灰石、β-磷酸三钙；4.粒度：0.25-1.0mm；5.孔隙率：30-80% |
| 3 | 天然煅烧骨修复材料 | 1.用途：用于牙槽骨缺损修复及骨增量手术，需具备良好骨传导性、空间维持能力及生物相容性；2.性状：多孔颗粒状，白色；材质：牛源煅烧羟基磷灰石；3.物理尺寸：颗粒粒径：0.25mm-2.0mm；孔隙率：≥60%；孔隙尺寸：100μm-500μm；。。 |
| 4 | 医用胶原修复膜 | 1.用途：用于口腔颌面外科牙槽骨缺损修复牙周引导组织再生神经外科硬脑膜修复烧伤科创面覆盖；2.性状：白色或淡黄色柔软薄膜；材质：纯化I型或III型胶原蛋白；3.厚度范围：0.2毫米至2.0毫米；尺寸范围：直径或边长10毫米至50毫米可定制；孔隙率：具有多孔结构以利细胞生长；降解时间：可吸收降解周期数周至数月。 |
| 5 | 牙科骨粉 | 1.用途：用于牙槽骨缺损修复及骨增量手术，需具备良好成骨性、空间维持能力及生物相容性；2.性状：颗粒状粉末，多孔结构；材质：纯化羟基磷灰石（HA）或β-磷酸三钙（β-TCP）或双相磷酸钙（BCP）；3.物理尺寸：颗粒粒径范围：0.25mm-2.0mm；孔隙率：≥70%；颗粒孔隙尺寸：100μm-500μm；。。 |
| 6 | 可吸收生物膜 | 1.用途：用于引导骨再生术中隔离软组织与骨缺损，需具备空间维持、生物相容及可控降解特性；2.性状：多孔膜状材料；材质：胶原蛋白或聚乳酸类；3.物理尺寸：厚度：0.2mm-0.8mm；孔隙率：≥70%；完全吸收周期：4-26周；。。 |
| 包6 |  |  |
| 序号 | 耗材名称 | 功能简介及参数 |
| 1 | 无托槽隐形牙颌畸形矫治器 | 1.用途：用于隐形矫治，通过系列透明牙套施加轻柔力量，逐步移动牙齿，矫正牙颌畸形；2.材质为医用级高分子透明材料；厚度：0.5-0.75mm；弹性模量：1.5-3.0GPa；3.单病例含20-60副牙套，每副牙套佩戴1-2周。 |
| 2 | 定制式正畸矫治器（进口） | 1.用途：正畸治疗里为患者提供系列化的个性化透明牙套，通过施加可控的矫治力，逐步移动牙齿至预设目标位置，矫正牙颌畸形；2.材料高分子透明薄膜材料，厚度均匀，边缘光滑，弹性模量1.5 GPa-3.0 GPa，撕裂强度≥60 kN/m；3.单副牙套厚度0.5 mm-0.75 mm。 |
| 3 | 定制式正畸矫治器（国产） | 1.用途：正畸治疗里为患者提供系列化的个性化透明牙套，通过施加可控的矫治力，逐步移动牙齿至预设目标位置，矫正牙颌畸形；2.材料高分子透明薄膜材料，厚度均匀，边缘光滑，弹性模量1.5 GPa-3.0 GPa，撕裂强度≥60 kN/m；3.单副牙套厚度0.5 mm-0.75 mm。 |
| 包7 |  |  |
| 序号 | 耗材名称 | 功能简介及参数 |
| 1 | 正畸支抗 | 1.用途：为正畸治疗提供稳定的骨性锚固，用于牵引牙齿移动或抑制非期望移动；2.性状：无菌；材质：医用级钛合金（TC4）；3.物理尺寸：直径范围：1.2mm至2.0mm；长度范围：6mm至12mm；螺钉设计：自攻/自钻螺纹；连接头型式：球头/钮扣头/牵引钩；包装：独立无菌包装。 |
| 包8 |  |  |
| 序号 | 耗材名称 | 功能简介及参数 |
| 1 | 口镜（显微用） | 1.用途：用于口腔显微镜下操作，提供间接视野、反射光线及牵拉软组织，确保术区清晰可见；2.高清玻璃镜面，镀膜防雾防眩光；镜面直径：3mm至5mm；镜面角度：提供平角、2°、4°等多种角度可选；3.镜柄材质：轻质不锈钢或钛合金，表面防反射处理；镜柄长度：常用160mm至200mm，适配显微镜工作距离；连接方式：标准螺纹接口；可耐受高温高压灭菌。 |
| 包9 |  |  |
| 序号 | 耗材名称 | 功能简介及参数 |
| 1 | 正畸用托槽和颊面管 | 1.用途：过粘接剂固定于牙面，用于容纳和固定弓丝，传递矫治力以实现牙齿的移动与排列；2.性状：表面清洁无污染，边缘光滑无锐角；材质：金属托槽/颊面管为医用级不锈钢；陶瓷托槽为多晶或单晶氧化铝；3.物理尺寸：托槽基底面积范围：3mm²至12mm²；槽沟尺寸：0.018英寸或0.022英寸；翼间距范围：1.2mm至2.0mm；颊面管孔径范围：0.036英寸至0.045英寸。 |
| 包10 |  |  |
| 序号 | 耗材名称 | 功能简介及参数 |
| 1 | 正畸金属自锁托槽 | 1.用途：用于牙齿错颌畸形的固定矫治，通过被动自锁滑盖设计实现低摩擦力滑动机制；2.性状：预置弓丝通道，含颜色识别码；材质：医用级不锈钢；3.托槽宽度范围：3.0mm至4.5mm；基底网格面积范围：8.0mm²至12.5mm²；槽沟尺寸：0.022英寸×0.028英寸。 |
| 包11 |  |  |
| 序号 | 耗材名称 | 功能简介及参数 |
| 1 | 正畸粘接剂系统（绿胶） | 1.用途：用于正畸托槽、带环等附件的牙釉质粘接。提供化学光固化或双重固化；2.性状：双组分糊剂（基质/催化剂），预配色为绿色；粘接强度≥15MPa；工作时间≥60秒；材质：树脂基质（如Bis-GMA）、填料（如二氧化硅）、引发体系；3.物理尺寸：单支装剂量范围：0.5ml/支至1.5ml/支；包装：独立包装或双管注射头式包装。 |
| 包12 |  |  |
| 序号 | 耗材名称 | 功能简介及参数 |
| 1 | 牙科正畸橡皮圈 | 1.用途：用于正畸治疗中固定弓丝于托槽槽沟。提供轻力用于关闭间隙或调整颌间关系；2.性状：圆形弹性圈；材质：医用级天然乳胶或非乳胶高分子材料；3.内径尺寸：常见范围从1/8英寸至7英寸多种规格；厚度尺寸：常见范围从轻力到重力或超轻中重特重等分级。 |
| 包13 |  |  |
| 序号 | 耗材名称 | 功能简介及参数 |
| 1 | 美学树脂 | 1.用途：用于前牙及后牙的龋洞充填与牙体缺损修复。特别适用于前牙切角缺损、四环素牙、氟斑牙等需要进行美学修复的病例。2.性状：多为膏状。材质：主要成分为树脂基质（如Bis-GMA, UDMA, TEGDMA）和经过精细筛选的无机填料（如二氧化硅、玻璃陶瓷等），以及光引发剂、着色剂。提供多种透明度（如透明体、釉质色、牙本质色）和VITA经典色系（如A1-D4），可实现分层修复，模拟天然牙的层次感和光学特性；耐磨性良好。3.物理尺寸：单支净含量：常见规格为2g/支、4g/支，也可提供1g或更大包装。 |
| 包14 |  |  |
| 序号 | 耗材名称 | 功能简介及参数 |
| 1 | 比色板 | 1.用途：修复治疗中比照并确定患者天然牙的颜色，为技工加工和临床选色提供标准依据；2.比色片高强度陶瓷或复合树脂材料、颜色稳定、不易褪色，支架或手柄为塑料或金属材质；3.单比色片长度约30mm-45mm、宽度约8mm-12mm、厚度约1.5mm-2.5mm，整体比色板展开后长度通常小于25cm，宽度小于10cm。 |
| 包15 |  |  |
| 序号 | 耗材名称 | 功能简介及参数 |
| 1 | 牙科渗透树脂 | 1.用途：用于早期牙釉质龋损的非侵入性微创治疗；通过低粘度树脂渗透修复病损体部；封闭釉质多孔结构；阻止龋病进展；改善牙齿美学外观；2.性状：低粘度透明或半透明液体；包含渗透树脂液和酸蚀凝胶；材质：树脂基质为甲基丙烯酸酯类；内含光引发剂；3.包装规格：单支装或多支装；每支容量0.2ml至1.0ml；酸蚀凝胶每支容量1.5ml至3.0ml。 |
| 包16 |  |  |
| 序号 | 耗材名称 | 功能简介及参数 |
| 1 | 造牙粉 | 1.用途：用于制作牙科修复模型，如冠、桥、基台等，确保模型精度与强度；2.性状：均匀粉末，无杂质；材质：超硬石膏或环氧树脂；3.物理尺寸：粒径范围5μm至100μm；其他：符合ISO标准，色彩与天然牙色匹配。 |
| 包17 |  |  |
| 序号 | 耗材名称 | 功能简介及参数 |
| 1 | 硅橡胶修型器 | 1.用途：用于修复体边缘硅橡胶印模修整及检查，需具备精准切割、不粘附及耐用特性；2.性状：刀柄配合 |
| 包18 |  |  |
| 序号 | 耗材名称 | 功能简介及参数 |
| 1 | 碳棒 | 1.用途：用于牙科治疗中吸除口腔内唾液、血液及冷却水，需具备强吸力、柔韧不易折断及一次性使用特性；2.性状：细长管状，表面光滑；材质：医用级聚丙烯或聚乙烯；3.物理尺寸：长度：180mm-220mm；外径：3mm-5mm；内径：2mm-4mm。 |

注：供应商需携带产品样品、产品彩页、产品说明书、与我院规模相近或更大的三甲教学医院客户的合同或发票等资料。

## 二、商务需求

1、交货期

成交供应商应在接到采购人通知后的3-7天（根据医院要求）

2、交货地点

重庆医科大学附属第二医院江南院区、渝中院区或其他指定地点。

3、报价要求

该项目可在投标现场进行二次报价。该项目报价须为包干单价报价，包括完成货物、运输、验收及其他本项目所需的所有费用及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

4、产品质量保证期

成交供应商出现一年内一次及以上不能按需供货的情况或质量问题时，取消该产品的供货资格。售后及时，24小时到现场提供解决方案。

5、验收

由医院库管人员、使用科室及供货商现场核对物品的名称、规格型号、品牌、数量等信息后，签字或HRP系统上确认收货。

# 第三篇  资格审查及评价办法

## 一、资格审查及符合性审查

根据采购邀请文件中的竞选人资格要求对竞选进行资格审查，若未通过资格审查的采购文件，竞选人不得继续参与后续采购活动，竞选文件不得进入评审环节。

## 二、遴选方法

1.按遴选采购文件中规定，对资格审查合格的响应文件进行技术评估。提供相同品牌产品且通过资格审查的不同竞选人参加的，按一家竞选人计算。

2.根据不同档次或需求评选能够实现基本要求的供应商，按竞选报价由低到高的顺序，遴选出拟中选供应商。

3.若对投报产品性能不了解，则由需求部门进行性能验证后择优遴选出中选产品。

说明：院内采购小组及评审专家认为竞选人的报价明显低于其他通过资格审查竞选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在竞选现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞选人不能证明其报价合理性的，根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件规定，院内采购小组及评审专家当将其作为无效竞选处理。

- 三、无效竞选条款

竞选人或其竞选文件出现下列情况之一者，经评审专家组讨论后，可认定为无效竞选：

1、未按照采购文件制作竞选文件，在技术与服务需求中提供的支撑材料不符的；

2、竞选文件未按采购文件要求签署、盖章的；

3、不具备采购文件中规定的资格要求的；

4、竞选文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、竞选人串通竞选的；

6、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

## 四、废标条款

在采购中，出现下列情形之一的，具体分包项目应予作废处理：

- 1、符合专业条件的竞选人或者对采购文件作实质响应的竞选人不足三家的，经二次挂网并经核查满足需求或广泛邀请后仍为两家的除外；

- 2、因情况变化，不再符合规定的公开遴选采购方式适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

# 第四篇  中选通知及合同签订

## 一、中选通知

1.采购人通过官网发布中选公告，公告时间为两个工作日，且不对未中选人作任何解释；

2.中选人应在中选公告结束后，两个工作日内领取中选通知书。

## 二、采购人有拒绝任何或所有竞选的权力

1.在发布中选通知书发出前，采购人有权对竞选人资格、竞选文件、应答支撑材料等真实性进行现场复核，对竞选产品提出性能验证等要求，若竞选人拒绝，视作放弃本次竞选资格。

2.在发布中选通知书发出前，采购人可以依据院内采购小组及评审专家的评价建议接受或拒绝任何竞选。

## 三、合同协议书的签订

1.按照采购文件和中选人的竞选文件签订采购合同，中选公告结束5个工作日内中选人在医院医采平台完成CA签章认证服务，实行线上合同签订或根据医院安排提交纸质合同进行签订；

2.如采购人因中选人未按时递交合同或放弃中选资格而造成损失，中选人应予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；

3.中选人应当按照合同约定履行义务，完成中选项目，不得将中选项目转让(转包)给他人。

4.交货期限是指自合同签订完成之日起，乙方按竞选现场承诺的时间，在甲方指定地点交付本合同约定的所有货品。

5.货款结算：入库验收合格，提交发票后6个月安排付款。

6.耗材的国家医保编码发生变更，乙方需在生效日期之前告知甲方，否则因国家编码变更导致的违规扣款由乙方承担。

## 四、其它

1.竞选时，所有解释均依据本采购文件及有关文件规定。

2.本采购文件最终解释权归采购人。

3.竞选后，无论中选与否，所有竞选文件采购人不予退还。参与遴选的竞选人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论遴选结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

4.本采购文件未尽事宜可按现行的有关法律法规和规定参照执行。

# 第五篇  采购文件格式

一、竞选文件的份数和签署

1.竞选文件须按照以下顺序制作竞选文件。

竞选文件正本一份，副本四份，均为纸质件。每套竞选文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2.在竞选文件正本中，规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、加盖鲜章。

3.若竞选人对竞选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖竞选人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）签署确认。

4.竞选文件均为纸质件，其它形式的竞选文件概不接受。

二、封面格式

三、经济文件格式

- （一）开标现场最终报价表

- （二）专用设备报价表(如有)

- （三）耗材专用设备零配件报价表(如有)

四、技术（质量）文件格式

（一）技术（质量）条款差异表

（二）其他技术（质量）资料

五、商务文件格式

（一）竞选函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

六、资格文件格式

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

七、商业活动廉洁经营承诺书

遴选文件封面

XXXX采购项目

遴

选

文

件

竞选项目：耗材名称

竞选人：XXXX

法定代表人或其委托代理人签字：XXXX

联系方式：XXXX

_____年  月  日

## 一、经济文件

- （一）开标现场最终报价表

- 注：“开标现场最终报价表”须与报名时提交的“耗材报名表”的中载明的产品信息（含产品注册证名称、规格型号、顺序等）保持一致。“开标现场最终报价表”除了报价现场填写，其他信息电子文档填写后打印做到标书里面。

开标现场最终报价表

竞选项目名称：

| 序号 | 国家医保编码 | 医疗器械注册证名称 | 医疗器械注册证号/有效期 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地 | 药交所平台挂网最低价/计价单位 | 计数单位 | 线上报价 （元） | 备案采购报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

竞选人                                   法定代表人授权代表：

（竞选人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

（二）专用设备报价表(如有)

| 耗材配套医用设备报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 厂家 | 型号 | 产地 | 数量 | 单价 （万元） | 合计 （万元） |
|  | 供货周期（天）： 保修期（年） ：（整机/主机） 5年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价（万元）： |  |  |  |  |  |  |

竞选人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：

（竞选人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：1.报价一览表按格式填列；务必填写清楚，准确无误。

2.保修期应注明整机还是主机，若为主机，还须在易损件报价表中明确报出易损件的价格。

（三）耗材专用设备零配件报价表(如有)

耗材专用设备零配件报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 报价 | 成交价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

竞选人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：

（竞选人公章）                               （签署或盖章）

年     月   日

## 二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

| 序号 | 参数需求 | 竞选应答 | 偏离情况 | 佐证材料对应竞选文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明自身技术参数或具体内容，不得照搬参数需求 |  |  |

注：1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）及商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展，相关技术支撑材料应附本表后。（格式自定）

3.竞选应答栏中应当注明技术参数或具体内容。表中必须标注技术参数或具体内容在竞选文件中的位置（页码）。

4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

（二）其他技术（质量）资料

## 三、商务文件

（一）竞选函（格式）

采购项目名称：

致：                    ：

（竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次采购有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照采购文件要求，提供采购项目的技术（质量）服务。

四、我方按采购文件要求提交的竞选文件为：竞选文件正本1份，副本4份。

五、我方竞选报价为闭口价。即在竞选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中选，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。

九、本竞选人郑重承诺，在参与 2026 年   月   日                     项目中，不存在与其他竞选人进行串标、围标等不法的行为，以及与其他竞选人之间不存在负责人为同一人或任何控股、管理及其他形式的关联关系。

（竞选人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表

| 序号 | 商务需求 | 竞选应答 | 偏离情况 | 佐证材料对应竞选文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请根据自身商务能力，注明具体内容以及竞选文件中具体内容的位置（页码） |  |  |

注：

1.1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）及商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。相关技术支撑材料应附本表后。（格式自定）

3.竞选应答栏中应当注明技术参数或具体内容。表中必须标注技术参数或具体内容在竞选文件中的位置（页码）。

4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

（三）其他商务资料

## 四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                     ：

（法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

竞选人：

（竞选人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     ：

（竞选人法定代表人名称）是                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 竞选人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（竞选人公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   ：

（竞选人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞选人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（竞选人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、商业活动廉洁经营承诺书

商业活动廉洁经营承诺书

重庆医科大学附属第二医院：

根据中央《关于深入推进治理商业贿赂专项工作的意见》精神，按照贵院廉政建设相关规定要求，为保证在与贵院进行医疗器械、医用耗材等购销服务活动、产品宣传、竞选过程中诚实守信、廉洁经营，与医院一起共同营造“质量为本、诚实守信、依法经营、互利共赢”的商业文化氛围，我司特作如下承诺：

一、坚持经营质量第一，建立健全质量保证体系；规范销售服务行为，强化售后服务，严格执行质量追溯制度，不断提高员工综合素质，努力为客户提供优质的售前、售中和售后服务。

二、不以任何理由向贵院及工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品及土特产等。

三、不以任何名义为贵院及工作人员报销应由贵院或个人支付的任何费用。

四、不以任何理由邀请贵院及工作人员外出参加未经审批同意的学习考察，旅游，宴请及娱乐活动。

五、不为贵院单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

六、如果发现贵院工作人员有违反廉政规定的行为，承诺向贵院纪检监察部门或有关单位报告。

七、若我司工作人员违反本廉政承诺书内容规定，我司依据情节轻重，接受移送工商行政主管部门给予行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给贵院造成经济损失的，承诺予以赔偿。接受贵院做出的取消合作资格、对有损商业信誉行为进行通报、作不良记录档案管理、延期付款、列入黑名单、长期取消合作资格等处理方式。

八、本廉政承诺由贵院纪检监察部门和我司业务内控部门负责监督执行。

竞选人法定代表人：

竞选人地址：

联系人及手机号码：

年   月   日（加盖公司印章）

法律监督单位：重庆市渝中区人民检察院

电话：63905066、63905067

（结束）