## Sheet1
国际医疗部护士站及钢质衣柜采购清单及技术要求
序号 | 产品名称 | 参考图片 | 技术参数 | 参考尺寸（mm) | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 钢质衣柜 |  | 采用厚度≥1.2mm的SECC级电解钢板，采用电阻焊焊接工艺，光滑平整无毛刺，表面采用绿色环保型木纹热转印，柜内左边内置高度可调节层板，右边上部安装纵向一挂衣棒，门板、层板、边框双层结构，，外挂式柜门折弯一体成型，柜门具有自动吸附静音功能，下柜离地（设T脚线）高度100mm采用304不锈钢材质防潮防锈，前挡缩进23mm，操作时无抵触感。 颜色可选，柜子按照科室要求安装固定到位并装修封边。 | 1100*300*2400 | 1 | 个
2 |  |  |  | 900*300*2600 | 3 | 个
3 |  |  |  | 1050*300*2400 | 1 | 个
4 |  |  |  | 1000*770*2600 | 1 | 个
5 |  |  |  | 900*400*2400 | 2 | 个
6 |  |  |  | 850*450*2600 | 1 | 个
7 |  |  |  | 1100*450*2400 | 1 | 个
8 |  |  |  | 900*400*2600 | 2 | 个
9 |  |  |  | 1000*400*2000 | 1 | 个
10 |  |  |  | 1000*450*2600 | 1 | 个
11 |  |  |  | 700*350*2400 | 1 | 个
12 | 护士站 |  | ①分诊台主体：龙骨框架采用厚度不低于2.0mm、饰面采用厚度不低于1.0mm的SECC级电解钢板(钢板采用：宝钢、鞍钢、武钢同等及以上品牌）。钢板有害金属物质浓度符合国家标准。分诊台主体框架可以隐蔽式走强弱电线、主体预留插座安装、设有强弱电检修设计；操作台面下方配可移动资料柜，横向移动通体畅通无障碍，304不锈钢T脚线高度100mm； ②台面及周边：采用医用高密度复合亚克力人造大理石（台面采用杜邦、三星、LG同等及以上品牌），材料厚度不低于12mm，巴氏硬度60 Mpa ，亚克力成分占比20% ，易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点；符合医院等高标准的环境卫生要求；台面边缘（转角）采用磨圆处理、周边装配低压灯带，上层台面与下层台面采用大圆弧相接、台面表面采用无缝拼接工艺。 ③导轨：采用（东泰DTC、火车头、海蒂诗同等及以上品牌）三节钢制滑珠导轨，抽身可全部抽出，具有抽拉顺畅，消声静音，防倾覆功能。 ④锁具：采用转舌锁。具有重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮。 ⑤钢板表面处理：采用（PPG、杜邦、阿克苏同等及以上品牌）环氧树脂粉末，喷涂厚度60-80 um, 表面光滑无颗粒，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。颜色可选 ⑥配柜工艺：采用厚度不低于1.0mmSECC级电解钢板(宝钢、鞍钢、武钢同等及以上品牌），表面采用静电环氧树脂粉末喷涂，柜体边缘厚度6mm。柜门与抽屉采用隐藏式拉手，折弯一体成型，柜门与抽屉面板均预留标签插放位置， 数量4个。 | 2350/3000*700*1200 | 1 | 套
合价：