## 1
渝中院区影像楼介入中心及魁星楼5楼肠镜室改造等项目
位置 | 渝中院区影像楼介入中心及魁星楼5楼肠镜室改造等项目
序号 | 工作内容 | 使用科室 | 专业工程师
一 | 主要功能需求
1 | 1、影像楼3楼心内科介入中心 2、院坝形象整治 3、魁星楼5楼原肠镜室维修 4、外科楼大门门檐漏水维修 5、内科15楼原神经内科教室改为办公区（神经内科） 6、外科14楼胃肠外科整改 7、渝中院区个楼栋电梯轿厢地面损坏维修（总务科）
二 | 影像楼3楼心内科介入中心（心内科）
1 | 公共区域
1.1 | 楼梯间： 顶面：轻钢龙骨硅钙板修补 地面：地面地砖修补 墙面：腻子乳胶漆各两遍
1.2 | 公共走廊、休息室、更衣室、库房等 顶面：轻钢龙骨硅钙板修补 地面：地面地砖修补 墙面：腻子乳胶漆各两遍
1.3 | 机房及操作间： 顶面：原天棚铝扣板修补 地面：原地面地胶拆除及重新铺贴地胶 墙面：原墙面铝塑板拆除及重新安装木基层及洁净板
2 | 公共卫生间
2.1 | 公共卫生间： 顶面：原天棚轻钢龙骨铝扣板吊顶拆除及重新安装，排风扇，灯具安装 地面：原地面地砖拆除及做防水，重新铺贴地砖铺贴，水箱蹲便器安装，拖把池安装 墙面：原墙面墙砖砖剔除及重新铺贴墙砖，新安装洗手盆、开关插座，新安装抗倍特隔断，原部分墙面拆除及新砌，卫生间钢制门安装
三 | 院坝形象整治（宣教科）
1 | 屋面广告架安装
1 | 食堂屋面： 1、原屋面广告钢架拆除及重新安装（60米） 2、脚手架搭设 3、铝合金百叶（18㎡） 4、气动物流管子包铝箔纸（90米1根） 5、伸缩棚3米*4米*5个
2 | 院大门形象墙维修
1 | 形象墙： 1、原墙面墙板拆除及重新铺贴墙板 2、原底部石材台面拆除 3、铝合金百叶安装 4、搭设脚手架
3 | 魁星楼广场楼梯间外墙喷涂真石漆
1 | 楼梯间外墙： 1、原外墙真石漆剔除及重新喷涂（185㎡） 2、搭设脚手架
四 | 魁星楼5楼原肠镜室维修（门诊办）
1 | 1、原墙面开门洞及安装套装门 2、原部分门洞封堵 3、部分隔墙拆除、新砌及墙面墙砖铺贴 4、增设轻质隔墙
五 | 外科楼大门门檐漏水维修（公共区域）
1 | 1、房檐做防水（130平方米） 2、搭设脚手架（高度6米）
六 | 内科15楼原神经内科教室改为办公区（神经内科）
1 | 地面：原地面地砖拆除，水泥砂浆找平及地砖铺贴 墙面：隔墙采用玻镁板隔墙及玻镁板开门洞及门 （原房间为大教室，根据图纸采用玻镁板进行隔墙以及玻镁板开孔和做门，隔墙高度考虑2.2米）
七 | 外科14楼胃肠外科整改
1 | 增设玻镁板隔墙及开门洞
七 | 渝中院区个别楼栋电梯轿厢地面损坏维修（总务科）
1 | 1、原轿厢地面石材拆除 2、木基层加固 3、铝制花纹板15mm（18台电梯共计51.96平方米）