重庆医科大学附属第二医院渝中院区电梯维保服务招标文件
	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	重庆医科大学附属第二医院渝中院区电梯维保服务

	2
	项目概况
	1.项目地点：重庆医科大学附属第二医院渝中院区（临江路74号）、紫东国际（体检中心）。
2.采购内容：41部电梯、扶梯维保服务，（详见附件1）
3.服务时间：2026年9月1日至10月31日（2个月）

	3
	招标内容   
	内容要求：
1. 渝中院区、体检中心（紫东国际）电梯、扶梯提供半包维保服务，提供维保服务同时包含500元及以下的材料及零配件免费更换。（投标时提供500元及以下材料及零配件清单）
2. 不在免费更换范围内的材料及零配件有以下两种购买方式：①由维保单位代为购买，费用由甲方支付，价格由甲方核价确定，核价后维保单位负责免费更换。②由甲方自行购买，维保单位提供免费更换服务。
3. 每月提供二次定期保养，并按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002—2017）完成半月、季度、半年、年保养项目，做好维护保养记录。
4. 驻场维保人数为2人，24小时值守，须为供应商本单位员工，且须具备《特种设备安全管理和作业人员证》，种类：电梯作业（T）。（上岗前需向采购人提供作业证书复印件、身份证复印件、供应商为其缴纳社会保险的证明材料；若投标人成立不足1月，无法提供社保的，可提供劳动合同复印件，并加盖供应商公章。）
5. 项目负责人1人须为供应商本单位员工且具有《特种设备安全管理证》，种类：特种设备安全管理（A）、《特种设备安全管理和作业人员证》，种类：电梯作业（T）。（投标时提供证书复印件、身份证复印件、供应商为其缴纳2026年任意月份社会保险证明复印件或劳动合同复印件，并加盖供应商公章；若投标人成立不足1月，无法提供社保的，可提供劳动合同复印件，并加盖供应商公章。）
6. 技术管理人员1人为供应商本单位员工且具有机电类工程师中级及以上职称（投标时提供职称证书复印件、身份证复印件、供应商为其缴纳2026年任意月份社会保险证明复印件或劳动合同复印件，并加盖供应商公章；若投标人成立不足1月，无法提供社保的，可提供劳动合同复印件，并加盖供应商公章。）。
7. 负责完成电梯年检工作（定检、自检），医院相关部门配合，必须保证电梯年检合格，电梯年检费用由供应商承担。因维护保养不当导致电梯检验检测不合格的，成交供应商承担电梯复验费用。采购人因此面临政府主管部门处罚的，成交供应商承担全部责任。


	4
	维保标准
	《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）；
《电梯自行检测规则》（TSG T7008-2023）；
《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T18775-2009）；
《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》（GB/T 7588.1-2020）；
《电梯制造与安装安全规范 第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》（GB/T 7588.2-2020）；
《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范（GB16899-2011）；
《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017)；
《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG 7001-2023)；
《中华人民共和国特种作业设备安全法》；
《特种设备安全监察条例（国务院第549号令）》；
其他国家和行业等相关规定。


	5
	最高限价
	42106元

	5
	参与方条件
	基本资格条件：
1.供应商须为独立法人企业，持有有效的营业执照，具有中华人民共和国特种设备生产许可证（含安装、修理、改造）。
【提供法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件并加盖鲜章）】
2.法定代表人身份证明【格式1，自然人无需提供】
3.法定代表人授权委托书【格式2，自然人、法人本人到场的无需提供】


	6
	投标时间和地点
	时间：2026年8月18 日上午9:00
地点：南岸区天文大道288号重医附二院江南院区全科楼后勤处办公室（607室）

	7
	报价方式
	1.根据采购人提供的清单规格、数量进行报价，采用包干价结算。
2.包含但不限于以下内容：人工费、材料费、加工费、运输（含包装、运输、转运、装卸至医院指定地点）、管理费、利润、保险、各种规费税费、风险费、专用工具、调试等所有成本费用。

	8
	报名方式及
截止时间
	邮件报名： cyfeyzwk@163.com
邮件标题注明：重庆医科大学附属第二医院电梯维保服务+单位名称+联系人+联系电话
提供“三证合一”的营业执照复印件加盖鲜章扫描件
[bookmark: _GoBack]报名截止时间：2026年8月17 日下午15:00

	9
	现场勘察时间
	请在工作日8：00-11:30,14:00-17：00联系

	10
	付款方式
	维保服务结束后采购人收到中选单位的发票和验收资料之后60个工作日内支付该批次货款的100%。

	11
	投标文件组成
	一、投标文件组成：
1.基本资格条件证明材料
1.1企业营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】
1.2.法定代表人身份证明【格式1】
1.3法定代表人授权委托书【格式2，法人本人到场的无需提供】
2.报价书【格式3】
3.服务内容与实施方案
4.质量保障措施
二、文件格式：
1.签字盖章要求
1.1投标文件正、副本封面均须法定代表人或其委托代理人签字、加盖推介单位公章（鲜章），正、副本均须加盖骑缝章（鲜章）；
1.2投标文件正本内页要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章）；投标文件副本内页可以是正本的复印件。
2.装订要求
投标文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。
3.份数要求：1份正本，2份副本。（须在封面注明）
4.密封要求：将装订好的投标文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖投标单位单位公章。
5.投标文件正副本请务必做好目录及对应页码。

	12
	递交文件地点
	投标会议同时递交

	13
	联系人及方式
	联系地址：南岸区天文大道288号重医附二院江南院区全科楼后勤处办公室（607室）
联 系 人：张老师      联系电话：023-62888246 15023109051
          蔡老师                023-63693152 13368085798



















（格式1）
法定代表人身份证明

单位名称：	

单位性质：	

地址：	

成立时间：	年	月      日

经营期限：	

姓名：	性别：	年龄：	职务：	

系	（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位：	（盖单位鲜章）

	年  月  日


此处粘贴法定代表人身份证复印件
	
法定代表人身份证正面复印件




	
法定代表人身份证反面复印件













（格式2）
法定代表人授权委托书


本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目，代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。


被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字）
此处粘贴法定公司代理人身份证复印件
	
公司代理人身份证正面复印件




	
公司代理人身份证反面复印件









                             
日期：    年    月   日
（格式3）

报价书（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院
我们已经仔细地研究了                  项目投标文件的全部内容。我们已完全理解了投标文件规定的要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价。
重医附二院电梯维保服务总报价为：           元； 
服务期：      个日历日；



投标单位（盖章）：
法定代表人或法人授权代表（签字）：
时间：






