江南院区安防机房精密空调维护保养服务阳光推介文件

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江南院区安防机房精密空调维护保养服务阳光推介（非招标） |
| 2 | 项目概况与维保服务期 | 1.项目地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区 (重庆市南岸区茶园新区天文大道288号) 综合楼二层。 2.维保服务期：2026年11月14日-2028年1月13日。 |
| 3 | 推介内容和技术要求 | 1.维保范围与维保设备投用时间： ①精密空调品牌：南京佳力图； ②内机型号：MEAD251,额定制冷量：26.2kw,2018年投入使用,设备数量共2套。 2.服务要求： ①服务期内巡检维护至少5次，进行整机系统检查，出具检查维护报告。 ②服务期间内新购更换1次滤网、清洗滤网不少于4次、室外机清洗不少于2次。 ③做好故障的维护服务工作：出现故障时，2小时到达现场。 ④维保费说明：采用半包服务，包含所有人工费、更换频次内的过滤器费用，包含维修用冷媒、气体和其它单价500元以内的配件；单价超过500元的维修配件，经院方核价小组核价后交维保单位购买，再免人工更换，材料费按核价费用实时结算。 |
| 4 | 服务质量要求 | 服务质量必须符合国家和行业规范要求、符合设备厂家要求。 |
| 5 | 参与方条件 | （一）基本资格条件 1.参与人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格。具备在有效期内的税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章】。 2.法定代表人身份证明【格式1】 3.法定代表人授权委托书【格式2，法人本人到场的无需提供】 （二）特定资格条件： 2023年1月1日起至今的精密空调维护保养业绩1个（提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页）。 |
| 6 | 推介时间和地点 | 时间：2026年8月19日上午9:00 地点：南岸区天文大道288号重医附二院江南院区全科楼后勤处办公室（607办公室） |
| 7 | 报价方式 | 按照技术要求进行清单报价，并按照设备品牌和对应维保期进行报价；清单包含但不限于以下内容：耗材材料费、维修材料费、人工费、运输费、专利费、管理费、利润、保险、各种规费税费、风险费、专用工具等所有成本费用。 |
| 8 | 报名方式及 截止时间 | 邮件报名： cyfeyzwk@163.com 邮件标题注明：江南院区安防机房精密空调维护保养服务阳光推介+单位名称+联系人+联系电话 提供“三证合一”的营业执照复印件加盖鲜章扫描件 报名截止时间：2026年8月18日下午14:00 |
| 9 | 现场勘察时间 | 请在工作日8：00-11:30,14:00-17：00联系 |
| 10 | 付款方式 | 每七个月付款一次，经考核合格后支付当期维保费。 |
| 11 | 推介文件组成 | 一、推介文件组成： 1.基本资格条件证明材料 1.1企业营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】 1.2.法定代表人身份证明【格式1】 1.3法定代表人授权委托书【格式2，法人本人到场的无需提供】 2.报价书（附明细清单） 3.维保方案（格式自拟） 4.推介参数表（格式3） 二、文件格式： 1.签字盖章要求 1.1推介文件正、副本封面均须法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章），正、副本均须加盖骑缝章（鲜章）； 1.2招标文件正本内页要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章）；推介文件副本内页可以是正本的复印件。 2.装订要求 推介文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 3.份数要求：1份正本，1份副本。（须在封面注明） 4.密封要求：将装订好的招标文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选单位公章。 |
| 12 | 递交文件地点 | 推介现场同时递交 |
| 13 | 联系人及方式 | 联系地址：南岸区天文大道288号重医附二院江南院区全科楼后勤处办公室（607办公室） 联 系 人：俱老师 联系电话：023-63693002/023-62888246 俱老师（现场踏勘） 15823049764 |

（格式1）

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月      日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位：	（盖单位鲜章）

年  月  日

此处粘贴法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

（格式2）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目阳光推介，代理人在阳光推介过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字）

此处粘贴法定公司代理人身份证复印件

公司代理人身份证正面复印件

公司代理人身份证反面复印件

日期：    年    月   日

（格式3）

| 参数推介表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| 核心参数 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 具体数值或详细描述 | 推介理由 | 依据（行业规范、法律法规等） | 备注 |
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 普通参数 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 名称 | 具体数值或详细描述 | 推介理由 | 依据（行业规范、法律法规等） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 推介单位名称（加盖鲜章）： |  |  |  |  |  |
| 推介单位联系人及联系方式： |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |