重庆医科大学附属第二医院医疗教学配套业务用房第二市政水源工程

单一来源采购文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇二六年八月

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院医疗教学配套业务用房第二市政水源工程单一来源采购 |
| 2 | 项目概况 | 1.项目地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区（南岸区天文大道288号） 2.施工工期：合同签订起30个日历日。 |
| 3 | 采购内容 | 给重庆医科大学附属第二医院医疗教学配套业务用房配置第二市政水源，工程内容包含但不限于以下方面： 1、土建工程：含沟槽土石方开挖、地表排水、土石方转运、混凝土支墩、管道砂垫层、管道中粗砂回填、混凝土包管、回填、人行道地砖拆除和恢复、车行道路面拆除和恢复、绿化区域的拆除和恢复、剩余土石方处置、阀门井设置等等一系列土建项目施工，含所有材料、人工和机具费。 2、安装工程：含远传水表组、软密封关断闸阀组、Y型过滤器、倒流防止器、热缩套、钢制伸缩机、钢管、弯头、管道防腐等一系列安装项目施工，含所有材料、人工和机具费。 3、各种措施费：组织措施费、安全文明施工费、建设工程竣工档案编制费。 4、项目完工后进行书面移交、验收。 |
| 4 | 转包 | ■不允许 |
| 5 | 质量要求 | 乙方提供的商品、材料必须是全新的，完全符合国家有关技术标准 |
| 6 | 竞选单位资格条件 | （一）基本资格条件： 1.竞选单位具有独立承担民事责任的能力 【提供法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件并加盖鲜章）】 2.法定代表人身份证明【格式2，自然人无需提供】 3.法定代表人授权委托书【格式3，自然人、法人本人到场的无需提供】 |
| 7 | 项目最高限价 | 409674.71元 |
| 8 | 计价方式 | 总价包干；费用包含不限于完成项目所需功能的全部施工室内，包含所有人材机费用，包含各种规费、税金、税费等。 |
| 9 | 费用支付 | 验收合格后供应商按照合同价进行开票，采购人对发票核对完毕后在60个日历日完成支付。 |
| 10 | 竞选文件组成 | （一）手持资料（1份，无需密封） 1．营业执照【提供复印件并加盖鲜章】 2、竞选单位的法定代表人或委托代理人或自然人本人身份证【原件】 3.法定代表人身份证明【格式2，自然人无需提供】 4.法定代表人授权委托书【格式3，自然人、法人本人到场的无需提供】 （二）竞选文件（1正2副，需密封） 1.报价表（格式1） 2.基本资格条件证明材料： ①法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证【提供复印件并加盖鲜章）】 ②法定代表人身份证明【格式2，自然人无需提供】 ③法定代表人授权委托书【格式3，自然人、法人本人到场的无需提供】 3．承诺书（格式4） 4.其他商务、技术等证明材料 |
| 11 | 竞选文件格式 | 1.签字盖章要求 1.1竞选文件正、副本封面均须法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章），正、副本均须加盖骑缝章（鲜章）； 1.2竞选文件正本内页要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章）；竞选文件副本内页可以是正本的复印件。 2.装订要求 竞选文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 3.份数要求：1份正本，2份副本。（须在封面注明） 4.密封要求：将装订好的竞选文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选单位公章。 5.竞选文件正副本请务必做好目录及对应页码。 （特别提醒：请竞选单位严格按照竞选文件格式要求准备） |
| 12 | 文件递交 | 开标现场递交 |
| 13 | 时间及地点 | 1.采购时间：2026年 月 日 2.竞选地点：渝中区戴家巷2号都市方舟5楼采购管理处 3.竞选文件递交：竞选截止时间前半小时内（8:00-8:30）递交，逾期送达或未送达竞选文件指定地点，或未按本采购文件要求密封的，采购人不予受理。 |
| 14 | 联系人及联系方式 | 联 系 人：李老师 联系方式：023-63693920 |

（项目名称）

竞选文件

竞选单位：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

目录

1.报价表（格式1）（若有分项报价清单，请添加到格式1后面）

2.基本资格条件证明材料：

①营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】

②法定代表人身份证明【格式2，自然人无需提供】

③法定代表人授权委托书【格式3，自然人、法人本人到场的无需提供】

3.承诺书（格式4）

4.项目响应资料【要求详见采购文件3项目概况，格式自拟】

（格式1）

报价表（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了                  项目采购文件的全部内容。我们已完全理解了采购文件规定的合同范围.要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价。

重庆医科大学附属第二医院          项目竞选总报价为：             元；

供货（或安装）时间                            ；质保期：           。

我方同意在从规定的递交报价书截止之日起到竞选有效期满前遵守本报价书，且对我们具有约束力，并可随时被接受中选。如果我们中选，我们将及时签订合同。在制定和签署正式协议书之前，本报价书应构成在我们双方之间有约束力的合同。

供应商（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：

（格式2）

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月      日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位：	（盖单位鲜章）

年  月  日

此处粘贴法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

（格式3）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目，代理人在竞选.合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字）

此处粘贴法定公司代理人身份证复印件

公司代理人身份证正面复印件

公司代理人身份证反面复印件

日期：    年    月   日

（格式4）

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

______________________的采购工作，对贵单位发出的该项目采购文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交竞选文件，保证按中选的金额签订合同，并对下列事宜做出承诺：

1. 我司与其他竞选单位之间不存在负责人为同一人或任何控股、管理及其他形式的关联关系。

2. 我司将严格按照采购文件的规定进行响应。同时，我司愿意接受采购人的监督和核查。

3.我司在本次采购中所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述或者隐瞒情况。

4.在中选后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例.行业标准.设计要求.采购人及合同要求等按质按量完成工作，保证本项目中选后绝不转包给挂靠公司。

5．在服务过程中产生的安全责任问题由我司自行承担。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中选权利，自愿承担因放弃中宣的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

竞选单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：