两院区—机电设备设施维修、搬运劳务等服务报价表

| 序号 | 维修项目 （类别） | 维修项目 （明细） | 单位 | 预计年维修量 | 报价 （单价：元） | 合计报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病床 | 焊接 | 台 | 111 |  |  |  |
|  |  | 换摇手 | 个 | 138 |  |  |  |
|  |  | 换病床丝杆 | 根 | 12 |  |  |  |
|  |  | 修病床护栏（换枪把手） | 个 | 41 |  |  |  |
|  |  | 修病床护栏（换上下套子） | 个 | 236 |  |  |  |
|  |  | 换护栏液压支撑杆 | 只 | 18 |  |  |  |
|  |  | 换病床护栏 | 个 | 5 |  |  |  |
|  |  | 病床餐板 | 块 | 143 |  |  |  |
|  |  | 脚轮 | 个 | 85 |  |  | φ125mm |
|  |  | 脚轮 | 个 | 25 |  |  | φ125mm圆管插杆中控脚轮：一脚四轮全刹 |
| 2 | 不锈钢加床 | 焊接 | 张 | 14 |  |  |  |
|  |  | 换脚轮 | 个 | 28 |  |  |  |
| 3 | 床头柜 | 换隔板 | 块 | 69 |  |  |  |
|  |  | 换柜门铰链 | 个 | 14 |  |  |  |
|  |  | 换脚轮 | 个 | 65 |  |  | φ50mm |
| 4 | 陪伴椅 | 焊接 | 张 | 110 |  |  |  |
|  |  | 换脚轮 | 个 | 42 |  |  | φ75mm |
| 5 | 检查床 | 焊接 | 台 | 12 |  |  |  |
|  |  | 更换皮套 | 套 | 2 |  |  | 扶手部位 |
|  |  | 更换皮套 | 套 | 6 |  |  | 坐垫/靠背部位 |
| 6 | 移动餐桌 | 移动餐板修复 | 张 | 50 |  |  |  |
|  |  | 脚轮 | 个 | 15 |  |  | φ75mm |
| 7 | 输液杆 | 换新输液杆 | 根 | 48 |  |  | 插式 |
|  |  | 换新输液杆 | 根 | 32 |  |  | 吊式 |
|  |  | 换输液杆滑轨 | 米 | 62 |  |  |  |
|  |  | 维修输液杆 | 根 | 165 |  |  | 更换支架/专用螺钉/输液杆底座套子 |
|  |  | 更换输液杆把手 | 个 | 38 |  |  |  |
|  |  | 换输液轨滑车 | 个 | 58 |  |  |  |
| 8 | 治疗车 | 焊接 | 台 | 81 |  |  |  |
|  |  | 换脚轮 | 个 | 350 |  |  | φ75mm |
|  |  | 换脚轮 | 个 | 210 |  |  | φ100mm |
|  |  | 换脚轮 | 个 | 83 |  |  | φ125mm |
|  |  | 换滑轨 | 付 | 65 |  |  | 长度350～400mm |
|  |  | 换锐器桶圈 | 个 | 45 |  |  |  |
|  |  | 修柜门 | 扇 | 65 |  |  |  |
| 9 | 器械篮筐 | 焊接 | 个 | 85 |  |  |  |
| 10 | 抢救车 | 换滑轨 | 付 | 48 |  |  | 不锈钢材质，长度450mm |
|  |  | 焊接 | 台 | 29 |  |  |  |
|  |  | 换脚轮 | 个 | 35 |  |  | φ125mm |
| 11 | 仪器推车 | 焊接 | 台 | 24 |  |  |  |
|  |  | 换脚轮 | 个 | 21 |  |  | φ75mm |
|  |  | 换脚轮 | 个 | 23 |  |  | φ100mm |
| 12 | 病人推车 | 焊接 | 台 | 15 |  |  |  |
|  |  | 换脚轮 | 个 | 42 |  |  | φ125mm |
|  |  | 更换安全带 | 条 | 62 |  |  |  |
| 13 | 病历车 | 换脚轮 | 个 | 24 |  |  | φ75mm |
|  |  | 铰链 | 个 | 6 |  |  |  |
| 14 | 病历柜 | 换格子 | 套 | 22 |  |  | 201不锈钢材质 |
|  |  | 换抽屉盒子 | 个 | 15 |  |  | 亚克力材质，厚度3mm |
| 15 | 轮椅 | 侧板 | 块 | 12 |  |  |  |
|  |  | 换前轮 | 个 | 8 |  |  |  |
|  |  | 换后轮内胎 | 条 | 6 |  |  |  |
|  |  | 换后轮外胎 | 条 | 8 |  |  |  |
|  |  | 换后轮实心胎 | 条 | 45 |  |  |  |
|  |  | 更换安全带 | 条 | 11 |  |  |  |
|  |  | 换轮子轴承 | 个 | 53 |  |  |  |
| 16 | 门锁 | 换铁柜子锁 | 把 | 441 |  |  |  |
|  |  | 新增铁皮柜明锁 | 套 | 45 |  |  | 包括板扣 |
|  |  | 换办公桌一管三锁 | 把 | 4 |  |  |  |
|  |  | 换链子锁 | 把 | 34 |  |  | 锁轮椅/平车 |
|  |  | 密码锁安装 | 把 | 18 |  |  |  |
|  |  | 密码锁维修 | 把 | 15 |  |  |  |
| 17 | 排钩 | 装墙上排钩 | 钩 | 69 |  |  | 铝合金排钩 |
| 18 | 电脑桌 | 换键盘滑轨 | 付 | 43 |  |  |  |
| 19 | 电脑椅 | 焊接 | 张 | 37 |  |  |  |
|  |  | 脚轮 | 个 | 48 |  |  | φ50mm |
| 20 | 不锈钢链条 | 不锈钢链条 | 米 | 25 |  |  | 锁显示屏 |
| 21 | 窗帘/隔帘 | 铝合金轨道 | 米 | 185 |  |  | 包括配件 |
|  |  | 窗帘/隔帘取、挂 | 副 | 9535 |  |  |  |
|  |  | 窗帘、隔帘改装 | 米 | 182 |  |  |  |
| 22 | 治疗室铁皮柜 | 修柜子门 | 扇 | 76 |  |  | 更换飞机铰链 |
| 23 | 亚克力板材定制品 | 亚克力板抽屉分隔盒 | 个 | 164 |  |  | 板材厚度：5mm |
|  |  | 亚克力板放药台 | 米 | 25 |  |  | 板材厚度：10mm |
|  |  | 亚克力板标本盒 | 个 | 170 |  |  | 板材厚度：5mm |
|  |  | 亚克力置物架 | 层 | 37 |  |  | 板材厚度：5mm |
| 24 | 电源线 | 换3米电源线 | 根 | 84 |  |  | 普通三相电源线 |
|  |  | 换“8”字电源线 | 根 | 55 |  |  | 插口呈“8”字形 |
| 25 | 不锈钢衣杆 | 座子 | 付 | 23 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢衣杆 | 米 | 38 |  |  |  |
| 26 | 候诊椅 | 焊接 | 张 | 67 |  |  |  |
|  |  | 调节脚 | 个 | 43 |  |  | 调节椅子平稳 |
| 27 | 不锈钢标本台 | 定制 | 张 | 46 |  |  |  |
| 28 | 吸痰瓶挂架 | 定制 | 个 | 11 |  |  |  |
| 29 | 金属制品 | 定制 | 台 | 34 |  |  | 如：定制货架、货柜、移动推车、储物柜、简易器械等 |
| 30 | 电视机 | 拆/装电视机（50寸以上） | 台 | 28 |  |  |  |
| 31 | 搬运 | 临时搬运 | 小时/人 | 50元/小时/人 |  |  |  |
| 合计 |  | 万元/年 |  |  |  |  |  |