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[bookmark: _Toc10781][bookmark: _Toc16417]第一篇 采购邀请书
重庆医科大学附属第二医院须购置一批耗材，现邀请具有能力提供本采购项目的合格供应商参与竞选。
[bookmark: _Toc15376][bookmark: _Toc22435][bookmark: _Toc28264][bookmark: _Toc5909][bookmark: _Toc76373864][bookmark: _Toc11603][bookmark: _Toc17192]一、采购项目基本情况
项目名称：手术器械
采购方式：公开比选
评价方式：最低价法
报价方式：可二次报价
采购需求：
	[bookmark: _Toc5838][bookmark: _Toc22707][bookmark: _Toc22129][bookmark: _Toc18060][bookmark: _Toc76373865]包号
	名称
	采购数量
	成交供应商/品牌(个）
	需求科室

	包四
	手术器械
	按实结算
	1-2
	手术室


注：
1.采购项目的技术参数详见采购文件第二部分。
2.合同履行期限：三年
3.本项目是/否接受联合竞选：否
4.包四为院内产品重招
5.本项目仅支持采购重庆药品和医用耗材招采管理系统挂网产品。
[bookmark: _Toc25496][bookmark: _Toc26504][bookmark: _Toc10137][bookmark: _Toc3434][bookmark: _Toc76373866][bookmark: _Toc30358]
[bookmark: _Toc3249]二、竞选人资格要求
竞选人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。
1.基本资格条件
（1）具有独立承担民事责任的能力
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）提供《医药价格和招采信用评级等级承诺书》，不得是医药价格和招采信用评级等级为“中等”“严重”及“特别严重”企业。
（7）法律、行政法规规定的其他条件。
2.特定资格条件
（1）竞选人为所竞选产品制造商或经销商。若为经销商竞选，须具备竞选产品制造商或制造商中国境内代表机构认可的经销资格。
（2）属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表（提供信息表复印件）；属于第二、三类医疗器械的，须具有所竞选产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，若注册证有附件的，还须提供附件《医疗器械产品注册登记表》（加盖公章的复印件）；
（3）生产企业的医疗器械生产企业许可证（复印件，加盖公章）；
（4）竞选人医疗器械经营许可证及营业执照（加盖公章的复印件）；若不是所投产品的制造商，所投产品属于第二类医疗器械的，竞选人应具备第二类医疗器械经营备案证（提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件。提供的营业执照应有经营或销售第二类医疗器械相对应的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，竞选人应具备医疗器械经营许可证（提供许可证复印件）；
（5）竞选单位法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证明（加盖公章的复印件）。

[bookmark: _Toc2529][bookmark: _Toc7015]三、竞选有关规定及说明
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项的采购活动。
2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3、同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加竞选，只能按照一家竞选人计算。同一合同项（分包）具体项目，供应商只能报一个品牌。
4、同一合同项（分包）下的货物，制造商参与竞选的，不得再委托代理商参与竞选。
5、竞选货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准。
6、截至采购活动正式开始前，采购人所作出的一切书面或官网发布的更正、修改、补充说明、答疑等内容，都是采购文件不可分割的组成部分。
7、报名单位名称必须与竞选人名称相同，只有按上述资格规定报名后，才具备采购准入资格。
8、竞选人如对采购文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向采购人提出质疑，且该书面质疑文件必须在公告时间结束前送达重庆医科大学附属第二医院采购管理处办公室，否则，即视为完全放弃对采购文件的质疑权利。
9、超过报名截止时间递交的竞选文件、不按本采购文件规定制作和密封的竞选文件，恕不接收。
10、采购文件中涉及的“采购人”系指本次组织竞选的重庆医科大学附属第二医院；
11、“供应商”“竞选人”“中选人”是指拟参加竞选和向采购人提供货物及相应服务的供应商。
[bookmark: _Toc6749][bookmark: _Toc17341]四、报名时间、地点、方式
[bookmark: _Toc14530]1.报名截止时间：见公告
[bookmark: OLE_LINK1]2.报名方式及要求：按照采购邀请书第二条竞选人资格的要求，将电子版资质材料和报名表作为邮件附件发送至邮箱3474005023@qq.com。报名邮件主题为“报名手术室包X项目”，报名邮件正文为“手术室包X、生产厂家、经销商及竞选人姓名和电话”，逾期不再受理。注意每个包号产品需要制作有且仅有1个EXCEL报名表进行报名。
[bookmark: OLE_LINK2]资质材料：要求将厂家资质、供应商资质、产品注册证、厂家授权书、法定代表人签发的授权委托书、被授权人身份证明材料按照顺序扫描成PDF文档，文档命名为“手术室包X项目报名资质材料”，上传PDF文档为报名邮件附件。
报名表：从挂网的报名公告中下载“耗材报名表”（附件1），严格按照要求填写，并将EXCEL文档命名为“手术室包X-厂家-供应商（报名表）”，上传EXCEL版本为报名邮件附件。（注意：请反复核对报名表上的联系方式，确保联系畅通！）
3.报名注意事项：
竞选人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在公告结束前向采购人提出，超过此时间规定，采购人不再受理。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK4]制作竞选文件时，“开标现场最终报价表”须与报名时提交的“耗材报名表”的中载明的产品信息（含产品注册证名称、规格型号、顺序等）保持一致。“耗材报名表”填写时不得改变文档格式，所有标红项为必填项，若没有相关情况则写“无”。
[bookmark: _Toc768][bookmark: _Toc18950]五、竞选文件递交与采购谈判时间、地点
1.竞选文件递交截止时间：采购谈判时同时提交
2.采购谈判时间： 另行邮箱通知
3.采购谈判地点：重庆医科大学附属第二医院都市方舟五楼采购管理处会议室（地址：重庆市渝中区临江路74号）
[bookmark: _Toc829]六、联系方式
项目联系人：刘老师
[bookmark: _Toc869]项目联系人电话：023-63693920
[bookmark: _Toc4033][bookmark: _Toc25272][bookmark: _Toc9714][bookmark: _Toc76373872][bookmark: _Toc14224][bookmark: _Toc21905][bookmark: _Toc20138]
第二篇 技术（质量）与商务需求
[bookmark: _Toc32286][bookmark: _Toc13391][bookmark: _Toc3153][bookmark: _Toc2599][bookmark: _Toc11474][bookmark: _Toc76373874][bookmark: _Toc27187][bookmark: _Toc25148][bookmark: _Toc29620][bookmark: _Toc6355][bookmark: _Toc76373876][bookmark: _Toc30465][bookmark: _Toc29225][bookmark: _Toc13107][bookmark: _Toc1955]一、技术需求（含技术参数）
[bookmark: _GoBack]包4
	序号
	耗材名称
	功能简介及参数
	备注

	1
	手术刀柄
	用于连接器械（刀片），包含各种规格。
	

	2
	手术剪
	用于剪切组织，包含各种规格。
	

	3
	组织剪
	用于剪切组织，包含各种规格。
	

	4
	拆线剪
	用于剪切人体上的缝线、敷料，  包含各种规格。
	

	5
	精细手术剪
	用于剪切组织，包含各种规格。
	

	6
	精细剪
	用于剪切组织，包含各种规格。
	

	7
	止血钳
	用于钳夹血管、分离组织以止血，  包含各种规格。
	

	8
	组织钳
	用于钳夹组织，包含各种规格。
	

	9
	海绵钳
	用于钳夹器械，包含各种规格。
	

	10
	帕巾钳
	用于钳夹器械，包含各种规格。
	

	11
	持针钳
	用于钳夹器械，包含各种规格。
	

	12
	分离结扎钳
	组织器官的剥离与血管神经的游离和结扎，包含各种规格。
	

	13
	组织镊
	用于夹持组织，包含各种规格。
	

	14
	医用镊
	用于夹持组织，包含各种规格。
	

	15
	骨膜剥离器
	用于分开或剥离附着于骨面上的骨膜及软组织，  包含各种规格。
	

	16
	剥离器
	用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织，包含各种规格。
	

	17
	颅骨骨膜剥离器
	用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织，  包含各种规格。
	

	18
	神经钩
	适用于颅脑神经外科手术用，包含各种规格。
	

	19
	吸引管
	用于手术中冲洗组织或吸液， 包含各种规格。
	

	20
	神经根拉钩
	用于骨科手术中显露手术视野，或用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根，包含各种规格。
	

	21
	乳突牵开器
	用于与拉钩配合使用，牵开组织，包含各种规格。
	

	22
	后颅凹牵开器
	用于牵开组织，包含各种规格。
	

	23
	椎板牵开器
	用于骨科手术中显露手术视野，包含各种规格。
	

	24
	头皮拉钩
	用于钩拉组织或皮肤，包含各种规格。
	

	25
	脑压板
	用于牵压或保护脑膜，包含各种规格。
	

	26
	脑吸引管
	适用于颅脑神经外科手术用，包含各种规格。
	

	27
	脑膜剪
	适用于颅脑神经外科手术用，包含各种规格。
	

	28
	显微剪
	用于显微手术时精细修剪组织，包含各种规格。
	

	29
	钻颅吸引针
	用于颅脑神经外科手术，包含各种规格。
	

	30
	线锯
	安装在锯架上，用于锯骨，包含各种规格。
	

	31
	骨锤
	用于骨科手术中作敲击、撬拨，包含各种规格。
	

	32
	医用尺
	用于骨科手术时测量直径、深度、孔径、角度、弧度等，包含各种规格。
	

	33
	骨科钻头
	用于钻孔、攻螺纹，或用于将钉头埋入骨内，包含各种规格。
	

	34
	弓形钻
	用于钻孔、攻螺纹，或用于将钉头埋入骨内，包含各种规格。
	

	35
	胸腔镊
	用于显微手术时精细修剪组织，包含各种规格。
	

	36
	显微持针钳
	用于钳夹器械，包含各种规格。
	

	37
	主动脉阻断钳
	用于阻断、夹持血管，包含各种规格。
	

	38
	显微镊
	用于夹持组织，包含各种规格。
	

	39
	整形镊
	用于夹持组织，包含各种规格。
	

	40
	显微止血夹
	用于术中临时夹闭血管、组织止血，包含各种规格。
	

	41
	显微组织剪
	用于剪切组织，包含各种规格。
	

	42
	皮肤拉钩
	用于钩拉组织或皮肤，包含各种规格。
	

	43
	骨用牵开器
	用于手术中牵开组织，牵拉器官，开放视野，包含各种规格。
	

	44
	外科牵开器
	用于手术中牵开组织，牵拉器官，开放视野，包含各种规格。
	

	45
	心耳钳
	用来控制和移动心脏,以便医生可以更容易地进行瓣膜的修复或替换，包含各种规格。
	

	46
	血管钳
	用于夹持血管，组织等，包含各种规格。
	

	47
	钛夹钳
	用于手术中止血或封闭创面等，包含各种规格。
	

	48
	心脏手术剪
	用于剪切组织，包含各种规格。
	

	49
	探针
	用于手术中探查，引流，包含各种规格。
	

	50
	冠状动脉剪
	用于切割冠状动脉内斑块和血栓,以改善冠状动脉血流，包含各种规格。
	

	51
	肋骨剪
	用于切割或修整肋骨，包含各种规格。
	

	52
	双关节肋骨咬骨钳
	用于在手术时根据人体部位位置、解剖角度、手术缺口大小来 选择手术器械双关节咬骨钳咬剪四肢骨、脊柱骨、腐死骨及修整骨骼等，包含各种规格。
	

	53
	胸腔止血钳
	用于胸部小切口或深部手术中,分离组织、钳夹血管，包含各种规格。
	

	54
	肺叶钳
	用于夹持组织及肺部器官等，包含各种规格。
	

	55
	淋巴结钳
	用于钳夹组织，包含各种规格。
	

	56
	钢丝结扎钳
	用于夹持血管结扎，包含各种规格。
	

	57
	皮管钳
	用于夹持和控制血管，包含各种规格。
	

	58
	主动脉侧壁钳
	用于夹持血管，组织等，包含各种规格。
	

	59
	凹凸齿止血夹
	用于夹持血管，止血作用，包含各种规格。
	

	60
	肋骨合拢器
	用于固定骨折的肋骨,使其保持稳定,促进骨折愈合，包含各种规格。
	

	61
	肠钳
	用于钳夹组织，包含各种规格。
	

	62
	荷包成型器
	用于手术时做荷包缝线成型，包含各种规格。
	

	63
	取石钳
	用于钳取异物，包含各种规格。
	

	64
	胆道探条
	用于扩张组织，包含各种规格。
	

	65
	胆石匙
	用于手术时刮除组织、汗腺、皮肤赘生物、异物，  包含各种规格。
	

	66
	大腹钩
	用于钩拉组织或皮肤，包含各种规格。
	

	67
	双头拉钩
	用于钩拉组织或皮肤，包含各种规格。
	

	68
	阑尾拉钩
	用于钩拉组织或皮肤，包含各种规格。
	

	69
	腹壁拉钩
	用于钩拉组织或皮肤，包含各种规格。
	

	70
	腹部拉钩
	用于钩拉组织或皮肤，包含各种规格。
	

	71
	深部拉钩
	用于钩拉组织或皮肤，包含各种规格。
	

	72
	腹壁牵开器
	用于与拉钩配合使用，牵开组织，包含各种规格。
	

	73
	可重复使用导尿管
	用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中，包含各种规格。
	

	74
	尿道扩张器
	用于扩张组织，包含各种规格。
	

	75
	前列腺剪
	用于剪切组织，包含各种规格。
	

	76
	肾蒂钳
	用于钳夹组织，包含各种规格。
	

	77
	输尿管夹持钳
	用于钳夹组织，包含各种规格。
	

	78
	肛门镜
	用于肛门部位组织检查，包含各种规格。
	

	79
	子宫颈活体取样钳
	供夹取子宫活体组织用，包含各种规格。
	

	80
	子宫颈钳
	用于清除、分离、夹持、固定、牵拉组织及夹持敷料，包含各种规格。
	

	81
	子宫夹持钳
	用于清除、分离、夹持、固定、牵拉组织及夹持敷料，包含各种规格。
	

	82
	子宫息肉钳
	用于清除、分离、夹持、固定、牵拉组织及夹持敷料，包含各种规格。
	

	83
	举宫钳
	用于清除、分离、夹持、固定、牵拉组织及夹持敷料，包含各种规格。
	

	84
	宫内节育器取出钳
	用于宫内节育器/阴道夹持、放置和/或取出。  包含各种规格
	

	85
	产钳
	用于剖宫产固定切口或用于在产道里夹紧胎儿头部或头皮，并施以牵拉，便于分娩或固定胎儿头颅。  包含各种规格
	

	86
	子宫拉钩
	用于妇科手术时抓、固定或托住子宫颈或其底部或对阴道壁向外牵拉，扩大手术视野用，包含各种规格。
	

	87
	阴道拉钩
	用于妇科手术时抓、固定或托住子宫颈或其底部或对阴道壁向外牵拉，扩大手术视野用，包含各种规格。
	

	88
	子宫刮匙
	用于刮、擦方式提取或除去子宫内物质，包含各种规格。
	

	89
	子宫探针
	用于插入子宫腔内测量子宫的深度，包含各种规格。
	

	90
	双翼阴道手术扩张器
	用于露出阴道内部供检查或手术，包含各种规格。
	

	91
	双翼阴道检查扩张器
	用于露出阴道内部供检查或手术，包含各种规格。
	

	92
	子宫颈扩张器
	用于扩张子宫颈，包含各种规格。
	

	93
	宫内节育器放置叉
	用于宫内节育器/阴道夹持、放置和/或取出，包含各种规格。
	

	94
	宫内节育器取出钩
	用于宫内节育器/阴道夹持、放置和/或取出，包含各种规格。
	

	95
	压肠板
	用于下压组织或脏器，包含各种规格。
	

	96
	耳钳
	用于钳夹组织，包含各种规格。
	

	97
	耳剪
	用于剪切组织，包含各种规格。
	

	98
	耳用槌骨咬骨剪
	用于剪切组织，包含各种规格。
	

	99
	镫骨钳
	用于钳夹组织，包含各种规格。
	

	100
	镫骨足弓剪
	用于剪切组织，包含各种规格。
	

	101
	显微耳针
	用于探、拨、挑、刺组织。不得用于注射，包含各种规格。
	

	102
	耳道皮瓣刀
	用于切割组织或在手术中切割器械，包含各种规格。
	

	103
	鼻组织钳
	用于钳夹组织，包含各种规格。
	

	104
	鼻咬切钳
	用于钳夹组织，包含各种规格。
	

	105
	蝶窦咬骨钳
	用于钳夹组织，包含各种规格。
	

	106
	鼻腔吸引管
	用于手术中冲洗组织或吸液，包含各种规格。
	

	107
	显微喉钳
	用于钳夹组织，包含各种规格。
	

	108
	显微喉剪
	用于剪切组织，包含各种规格。
	

	109
	支撑喉镜
	用于咽喉部的检查，包含各种规格。
	

	110
	显微喉刀
	用于切割组织或在手术中切割器械，包含各种规格。
	

	111
	口腔开口器
	用于口腔手术中保持口腔开启，包含各种规格。
	

	112
	耳鼓膜刀
	用于切割组织或在手术中切割器械，包含各种规格。
	

	113
	耳刮匙
	用于手术时刮除组织、汗腺、皮肤赘生物、异物。  包含各种规格。
	

	114
	乳突骨凿
	用于凿切或修整骨，包含各种规格。
	

	115
	耳钩
	用于钩拉组织或皮肤，包含各种规格。
	

	116
	耵聍钩
	用于钩取组织、异物或牵拉组织，包含各种规格。
	

	117
	鼻组织剪
	用于剪切组织，包含各种规格。
	

	118
	鼻剪
	用于剪切组织，包含各种规格。
	

	119
	上颌窦咬骨钳
	用于钳夹组织，包含各种规格。
	

	120
	鼻中隔咬骨钳
	用于钳夹组织，包含各种规格。
	

	121
	乳突咬骨钳
	用于咬切组织，包含各种规格。
	

	122
	鼻咽活体取样钳
	用于组织取样，包含各种规格。
	

	123
	鼻骨膜剥离器
	用于剥离或分离粘膜、组织，包含各种规格。
	

	124
	鼻中隔凿
	用于凿切或修整骨，包含各种规格。
	

	125
	鼻刮匙
	用于手术时刮除组织、汗腺、皮肤赘生物、异物。  包含各种规格。
	

	126
	鼻中隔旋转刀
	用于切割组织或在手术中切割器械，包含各种规格。
	

	127
	鼻窥器
	用于与拉钩配合使用，牵开组织，包含各种规格。
	

	128
	鼻中隔剥离器
	用于剥离或分离粘膜、组织，包含各种规格。
	

	129
	间接喉钳
	用于钳夹组织，包含各种规格。
	

	130
	异物喉钳
	用于钳夹组织，包含各种规格。
	

	131
	扁桃体剪
	用于剪切组织，包含各种规格。
	

	132
	扁桃体用钳
	用于钳夹组织，包含各种规格。
	

	133
	扁桃体拉钩
	用于钩取组织、异物或牵拉组织，包含各种规格。
	

	134
	扁桃体刀
	用于切割组织或在手术中切割器械，包含各种规格。
	

	135
	口镜
	用于口腔检查，包含各种规格。
	

	136
	气管扩张钳
	用于扩张气管，包含各种规格。
	

	137
	舌钳
	用于钳夹组织，包含各种规格。
	

	138
	丁字式开口器
	用于口腔手术中保持口腔开启，包含各种规格。
	

	139
	气管导管夹持钳
	用于钳夹器械，包含各种规格。
	

	140
	甲状腺拉钩
	用于钩拉组织或皮肤，包含各种规格。
	

	141
	压舌板
	用于检查时压低舌部，包含各种规格。
	

	142
	截骨刀
	用于切除、截断骨，包含各种规格。
	

	143
	骨凿
	用于骨科手术时修整骨骼、取骨和凿骨，包含各种规格。
	

	144
	骨刀
	主要用于切除、截断骨，包含各种规格。
	

	145
	神经剥离器
	用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织， 包含各种规格。
	

	146
	骨刮匙
	用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等，包含各种规格。
	

	147
	咬骨钳
	用于咬除死骨或修整骨残端，包含各种规格。
	

	148
	咬骨剪
	用于剪断骨、韧带或组织，包含各种规格。
	

	149
	椎板咬骨钳
	用于咬取死骨或修整骨残端，包含各种规格。
	

	150
	髓核钳
	用于骨科手术中咬除组织或息肉，包含各种规格。
	

	151
	骨科复位钳
	用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物，或夹持器械，包含各种规格。
	

	152
	持骨钳
	用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物，或夹持器械，包含各种规格。
	

	153
	钢丝剪
	用于剪断植入物或石膏，包含各种规格。
	

	154
	钢针剪
	用于剪断植入物或石膏，包含各种规格。
	

	155
	骨克丝钳
	用于骨科手术时剪断、弯曲、结扎，包含各种规格。
	

	156
	骨锉
	用于骨科手术时手术锉削骨骼、锉平骨断端，包含各种规格。
	

	157
	骨撬
	用于骨科手术时作敲击、撬拨，包含各种规格。
	

	158
	椎板拉钩
	用于骨科手术中显露手术视野，或用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根，包含各种规格。
	

	159
	骨钩
	用于矫形外科手术时提拉骨骼，包含各种规格。
	

	160
	骨拉钩
	用于骨科手术中显露手术视野，或用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根，包含各种规格。
	

	161
	创口钩
	用于钩拉组织或皮肤，包含各种规格。
	

	162
	起子
	用于辅助将植入物或骨植入体内或者从体内取出，  包含各种规格。
	

	163
	钢丝穿引器
	用于骨科创伤手术中，配合其它手术器械使用， 包含各种规格。
	

	164
	植骨器
	用于植骨手术中完成骨骼系统的骨缺损和骨空腔填充物的输送、搅拌等操作，包含各种规格。
	

	165
	髓核钳SHQ-L2.5
	在内窥镜下操作器械，抓取突出的髓核和软组织，  包含各种规格。
	

	166
	内固定取（断）钉手术器械包
	本套器械主要在骨科手术取（断）钉用，包含各种规格。
	

	167
	篮钳LQ-L2.5
	在内窥镜下操作器械，用于切黄韧带和松软钙化组织，包含各种规格。
	

	168
	篮钳
	配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中对组织切除操作，包含各种规格。
	

	169
	穿线钳
	配合关节镜及各种专用器械，完成关节镜手术中穿线、缝合操作，包含各种规格。
	

	170
	眼用剪
	用于剪切眼组织，包含各种规格。
	

	171
	眼用持针钳
	用于钳夹眼组织或器械，包含各种规格。
	

	172
	眼用测量规
	手术中用来测量两点间距离，包含各种规格。
	

	173
	眼睑拉钩
	手术中用于牵拉眼皮，包含各种规格。
	

	174
	开睑器
	用于扩张和支撑眼组织，包含各种规格。
	

	175
	系线镊
	用于在手术中系手术线或作用夹持辅助耗材使用，包含各种规格。
	

	176
	缝线结扎镊
	用于在手术中夹持牵拉切口组织辅助缝合，包含各种规格。
	

	177
	显微眼用镊
	用于在手术中夹持牵拉切口组织辅助缝合，包含各种规格。
	

	178
	撕囊镊
	主要用于手术中撕去晶体上的一层薄囊，包含各种规格。
	

	179
	晶体植入镊
	用于人工晶体植入时夹持晶体用，包含各种规格。
	

	180
	睑板腺囊肿镊
	用于睑板腺按摩使用，包含各种规格。
	

	181
	眼科镊
	用于眼组织夹持，包含各种规格。
	

	182
	眼用止血钳
	一般用作眼外伤手术，用来夹持血管以止血，包含各种规格。
	

	183
	眼用显微持针钳
	用于眼部手术时夹持缝针等器械，包含各种规格。
	

	184
	结膜剪
	用于剪切眼结膜，一般用于结膜瓣移植手术，包含各种规格。
	

	185
	角膜剪
	用于移植角膜时剪切角膜用，或用在其它需要剪切角膜的手术中，包含各种规格。
	

	186
	晶体定位钩
	在晶体植入手术中用来转动晶体和调整晶体位置，  包含各种规格。
	

	187
	眼用刮匙
	用于沙眼滤泡摩擦，配合药膏进行摩擦又称霰粒肿刮匙，包含各种规格。
	

	188
	冲洗针
	用于手术中清洗眼球表面积血，包含各种规格。
	

	189
	消毒盒
	装载器械消毒灭菌用，包含各种规格。
	

	190
	牙用镊
	用于口腔科检查和治疗时夹持，包含各种规格。
	

	191
	不锈钢带盖消毒盘
	装载敷料 ，包含各种规格。
	

	192
	不锈钢方盘
	装载敷料 ， 包含各种规格。
	

	193
	不锈钢服药杯
	装载液体 ， 包含各种规格。
	

	194
	不锈钢换药碗
	装载液体 ， 包含各种规格。
	

	195
	不锈钢镊子筒
	装载敷料 ， 包含各种规格。
	

	196
	不锈钢洗涤盆
	装载液体 ， 包含各种规格。
	

	197
	不锈钢药膏缸
	装载液体 ， 包含各种规格。
	

	198
	不锈钢腰子盘
	装载敷料 ， 包含各种规格。
	

	199
	不锈钢治疗盘
	装载敷料 ， 包含各种规格。
	

	200
	气腹针
	用于建立气腹 ， 包含各种规格。
	

	201
	胸部穿刺器
	用于建立器械通道 ， 包含各种规格。
	

	202
	穿刺器
	用于建立器械通道 ， 包含各种规格。
	

	203
	穿刺针
	用于穿刺取样或注射造影剂等， 包含各种规格。
	

	204
	线结推送器
	用于推送线结，包含各种规格。
	

	205
	套管式转换器
	用于转换器械通道 ， 包含各种规格。
	

	206
	单极电极
	用于电凝及电切组织 ， 包含各种规格。
	

	207
	单极剪
	用于剪切手术部位 ， 包含各种规格。
	

	208
	单极分离钳
	用于分离组织 ， 包含各种规格。
	

	209
	单极抓钳
	用于夹持组织  ，包含各种规格。
	

	210
	双极电凝钳
	用于凝血 ， 包含各种规格。
	

	211
	双极高频电缆线
	用于连接高频手术设备及器械 ， 包含各种规格。
	

	212
	单极高频电缆线
	用于连接高频手术设备及器械 ， 包含各种规格。
	

	213
	冲吸器
	用于清理腹腔 ， 包含各种规格。
	

	214
	弯针持针器
	用于夹持缝合针 ， 包含各种规格。
	

	215
	手术钩
	用于牵拉组织暴露视野 ， 包含各种规格。
	

	216
	施夹钳
	用于夹持夹子夹闭血管等 ， 包含各种规格。
	

	217
	内窥镜用钩
	用于牵拉组织 ， 包含各种规格。
	

	218
	止血夹
	用于夹闭血管 ， 包含各种规格。
	

	219
	抓钳
	用于夹持组织 ， 包含各种规格。
	

	220
	腹壁缝合钳
	用于缝合腹壁 ， 包含各种规格。
	

	221
	手术常用其他器械
	手术器械，包含各种规格。
	



注：1.供应商需携带产品样品、产品彩页、产品说明书、与我院规模相近或更大的三甲教学医院客户的合同或发票等资料。
[bookmark: _Toc6540]二、商务需求
1、交货期
成交供应商应在接到采购人通知后的3-7天（根据医院要求） 
2、交货地点
[bookmark: _Toc17524][bookmark: _Toc76373878][bookmark: _Toc24122][bookmark: _Toc15650][bookmark: _Toc2072][bookmark: _Toc4791][bookmark: _Toc17944][bookmark: _Toc31843][bookmark: _Toc7794][bookmark: _Toc1768][bookmark: _Toc267320050]重庆医科大学附属第二医院江南院区、渝中院区或其他指定地点。
3、报价要求
[bookmark: _Toc9339][bookmark: _Toc76373879][bookmark: _Toc14311][bookmark: _Toc30551][bookmark: _Toc29836][bookmark: _Toc22561][bookmark: _Toc5959][bookmark: _Toc13528][bookmark: _Toc28942][bookmark: _Toc16908]该项目可在投标现场进行二次报价。该项目报价须为包干单价报价，包括完成货物、运输、验收及其他本项目所需的所有费用及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
4、产品质量保证期
成交供应商出现一年内一次及以上不能按需供货的情况或质量问题时，取消该产品的供货资格。售后及时，24小时到现场提供解决方案。
5、验收
由医院库管人员、使用科室及供货商现场核对物品的名称、规格型号、品牌、数量等信息后，签字或HRP系统上确认收货。
[bookmark: _Toc20772][bookmark: _Toc20263][bookmark: _Toc27737][bookmark: _Toc12384][bookmark: _Toc27893][bookmark: _Toc76373885][bookmark: _Toc2258]
第三篇  资格审查及评价办法
[bookmark: _Toc76373886][bookmark: _Toc7115][bookmark: _Toc23699][bookmark: _Toc28189][bookmark: _Toc11052][bookmark: _Toc12712]
[bookmark: _Toc4818]一、资格审查及符合性审查
根据采购邀请文件中的竞选人资格要求对竞选进行资格审查，若未通过资格审查的采购文件，竞选人不得继续参与后续采购活动，竞选文件不得进入评审环节。

[bookmark: _Toc13585][bookmark: _Toc76373887][bookmark: _Toc19809][bookmark: _Toc26754][bookmark: _Toc31293][bookmark: _Toc5535][bookmark: _Toc9147]二、遴选方法
1.按遴选采购文件中规定，对资格审查合格的响应文件进行技术评估。提供相同品牌产品且通过资格审查的不同竞选人参加的，按一家竞选人计算。 
2.根据不同档次或需求评选能够实现基本要求的供应商，按竞选报价由低到高的顺序，遴选出拟中选供应商。
3.若对投报产品性能不了解，则由需求部门进行性能验证后择优遴选出中选产品。
说明：院内采购小组及评审专家认为竞选人的报价明显低于其他通过资格审查竞选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在竞选现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞选人不能证明其报价合理性的，根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件规定，院内采购小组及评审专家当将其作为无效竞选处理。
[bookmark: _Toc16925][bookmark: _Toc8546][bookmark: _Toc2900][bookmark: _Toc30068][bookmark: _Toc76373889][bookmark: _Toc5251]
[bookmark: _Toc13294]三、无效竞选条款
[bookmark: _Toc28228]竞选人或其竞选文件出现下列情况之一者，经评审专家组讨论后，可认定为无效竞选：
1、未按照采购文件制作竞选文件，在技术与服务需求中提供的支撑材料不符的；
2、竞选文件未按采购文件要求签署、盖章的；
3、不具备采购文件中规定的资格要求的；
4、竞选文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5、竞选人串通竞选的；
6、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc76373890][bookmark: _Toc27443][bookmark: _Toc11342][bookmark: _Toc26071][bookmark: _Toc20034][bookmark: _Toc11654]四、废标条款
在采购中，出现下列情形之一的，具体分包项目应予作废处理：
1、符合专业条件的竞选人或者对采购文件作实质响应的竞选人不足三家的，经二次挂网并经核查满足需求或广泛邀请后仍为两家的除外；
2、因情况变化，不再符合规定的公开遴选采购方式适用情形的；
3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
4、因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc10547][bookmark: _Toc20391][bookmark: _Toc27646][bookmark: _Toc25199][bookmark: _Toc76373891][bookmark: _Toc10864][bookmark: _Toc258354120][bookmark: _Toc349642178]
第四篇  中选通知及合同签订

[bookmark: _Toc27709]一、中选通知
1.采购人通过官网发布中选公告，公告时间为两个工作日，且不对未中选人作任何解释；
2.中选人应在中选公告结束后，两个工作日内领取中选通知书。
[bookmark: _Toc29342][bookmark: OLE_LINK3]二、采购人有拒绝任何或所有竞选的权力
1.在发布中选通知书发出前，采购人有权对竞选人资格、竞选文件、应答支撑材料等真实性进行现场复核，对竞选产品提出性能验证等要求，若竞选人拒绝，视作放弃本次竞选资格。
2.在发布中选通知书发出前，采购人可以依据院内采购小组及评审专家的评价建议接受或拒绝任何竞选。
[bookmark: _Toc23535]三、合同协议书的签订
1.按照采购文件和中选人的竞选文件签订采购合同，中选公告结束5个工作日内中选人在医院医采平台完成CA签章认证服务，实行线上合同签订或根据医院安排提交纸质合同进行签订；
2.如采购人因中选人未按时递交合同或放弃中选资格而造成损失，中选人应予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；
3.中选人应当按照合同约定履行义务，完成中选项目，不得将中选项目转让(转包)给他人。
4.交货期限是指自合同签订完成之日起，乙方按竞选现场承诺的时间，在甲方指定地点交付本合同约定的所有货品。
5.货款结算：入库验收合格，提交发票后6个月安排付款。
6.耗材的国家医保编码发生变更，乙方需在生效日期之前告知甲方，否则因国家编码变更导致的违规扣款由乙方承担。

[bookmark: _Toc10698]四、其它
1.竞选时，所有解释均依据本采购文件及有关文件规定。
2.本采购文件最终解释权归采购人。
3.竞选后，无论中选与否，所有竞选文件采购人不予退还。参与遴选的竞选人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论遴选结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
4.本采购文件未尽事宜可按现行的有关法律法规和规定参照执行。
[bookmark: _Toc10152][bookmark: _Toc19409][bookmark: _Toc20762][bookmark: _Toc2975][bookmark: _Toc24088][bookmark: _Toc76373904]

[bookmark: _Toc76373907][bookmark: _Toc11763][bookmark: _Toc11892][bookmark: _Toc16112][bookmark: _Toc12863][bookmark: _Toc25920][bookmark: _Toc7750]第五篇  采购文件格式
[bookmark: _Toc6437]一、竞选文件的份数和签署
1.竞选文件须按照以下顺序制作竞选文件。
竞选文件正本一份，副本四份，均为纸质件。每套竞选文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。
2.在竞选文件正本中，规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、加盖鲜章。
3.若竞选人对竞选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖竞选人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）签署确认。
4.竞选文件均为纸质件，其它形式的竞选文件概不接受。
二、封面格式
三、经济文件格式
（一）开标现场最终报价表
[bookmark: OLE_LINK14]（二）专用设备报价表(如有)
[bookmark: OLE_LINK13]（三）耗材专用设备零配件报价表(如有)
[bookmark: _Toc17664]四、技术（质量）文件格式
（一）技术（质量）条款差异表
（二）其他技术（质量）资料
[bookmark: _Toc4012][bookmark: _Toc24824]五、商务文件格式
（一）竞选函（格式）
（二）商务条款差异表
（三）其他商务资料
[bookmark: _Toc6185]六、资格文件格式
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）
（三）法定代表人授权委托书（格式）
（四）基本资格条件承诺函（格式）
（五）特定资格条件证书或证明文件
七、商业活动廉洁经营承诺书
[bookmark: _Toc10063][bookmark: _Toc22827][bookmark: _Toc3094]
遴选文件封面

XXXX采购项目

遴
选
文
件

竞选项目：耗材名称
竞选人：XXXX
法定代表人或其委托代理人签字：XXXX
联系方式：XXXX
_____年  月  日
- 2 -
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: _Toc15483][bookmark: OLE_LINK6]一、经济文件
[bookmark: OLE_LINK10]（一）开标现场最终报价表
     注：“耗材专用报价表”、“开标现场最终报价表”须与报名时提交的“耗材报名表”的中载明的产品信息（含产品注册证名称、规格型号、顺序等）保持一致。“开标现场最终报价表”除了报价现场填写，其他信息电子文档填写后打印做到标书里面。

[bookmark: OLE_LINK5]开标现场最终报价表
竞选项目名称：
	序号
	国家医保编码
	医疗器械注册证名称
	医疗器械注册证号/有效期
	规格型号
	生产厂家
	产地
	药交所平台挂网最低价/计价单位
	计数单位
	线上报价
（元）
	备案采购报价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



竞选人                                   法定代表人授权代表：
                            （竞选人公章）                               （签字或盖章）

                                                                                  年     月     日

- 29 -

[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK18]（二）专用设备报价表(如有)

	[bookmark: OLE_LINK16]耗材配套医用设备报价表

	序号
	品名
	厂家
	型号
	产地
	数量
	单价
（万元）
	合计
（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	供货周期（天）：        保修期（年） ：（整机/主机） 5年           

	
	总价（万元）：




竞选人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：
  （竞选人公章）                               （签署或盖章）


                                            年     月     日

说明：1.报价一览表按格式填列；务必填写清楚，准确无误。
2.保修期应注明整机还是主机，若为主机，还须在易损件报价表中明确报出易损件的价格。
[bookmark: OLE_LINK17]
（三）耗材专用设备零配件报价表(如有)

耗材专用设备零配件报价表
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	报价
	成交价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



竞选人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：
  （竞选人公章）                               （签署或盖章）


                                            年     月   日  
- 2 -
[bookmark: _Toc76373909][bookmark: _Toc9795][bookmark: _Toc21431][bookmark: _Toc27306][bookmark: _Toc21830][bookmark: _Toc493178790][bookmark: _Toc28644][bookmark: _Toc23879][bookmark: OLE_LINK12]二、技术（质量）文件
（一）技术（质量）条款差异表
	序号
	参数需求
	竞选应答
	偏离情况
	佐证材料对应竞选文件页码

	
	
	提醒：请注明自身技术参数或具体内容，不得照搬参数需求
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc12647][bookmark: _Toc20875][bookmark: _Toc16487][bookmark: _Toc20258][bookmark: _Toc411][bookmark: _Toc493178791][bookmark: _Toc76373910][bookmark: _Toc492721039]注：1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）及商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展，相关技术支撑材料应附本表后。（格式自定）
3.竞选应答栏中应当注明技术参数或具体内容。表中必须标注技术参数或具体内容在竞选文件中的位置（页码）。
4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
（二）其他技术（质量）资料


[bookmark: _Toc26764]三、商务文件
（一）竞选函（格式）

采购项目名称：                                             

致：                    ：
                        （竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次采购有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。
二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方承诺按照采购文件要求，提供采购项目的技术（质量）服务。
四、我方按采购文件要求提交的竞选文件为：竞选文件正本1份，副本4份。
五、我方竞选报价为闭口价。即在竞选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
六、如果我方中选，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。
七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。
    九、本竞选人郑重承诺，在参与 2026 年   月   日                     项目中，不存在与其他竞选人进行串标、围标等不法的行为，以及与其他竞选人之间不存在负责人为同一人或任何控股、管理及其他形式的关联关系。

（竞选人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表
	序号
	商务需求
	竞选应答
	偏离情况
	佐证材料对应竞选文件页码

	
	
	提醒：请根据自身商务能力，注明具体内容以及竞选文件中具体内容的位置（页码）
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1.1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）及商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。相关技术支撑材料应附本表后。（格式自定）
3.竞选应答栏中应当注明技术参数或具体内容。表中必须标注技术参数或具体内容在竞选文件中的位置（页码）。
4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
（三）其他商务资料
 
[bookmark: _Toc8925][bookmark: _Toc16151][bookmark: _Toc4250][bookmark: _Toc493178793][bookmark: _Toc20605][bookmark: _Toc492721038][bookmark: _Toc19291][bookmark: _Toc76373912][bookmark: _Toc6217]四、资格文件
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件




（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：                                                

致：                     ：
        （法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。


                                             竞选人：
（竞选人公章）

                                             年   月   日
（附：法定代表人身份证正反面复印件）






（三）法定代表人授权委托书（格式）
    
采购项目名称：                                                

致：                     ：
            （竞选人法定代表人名称）是                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。


被授权人：                                 竞选人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）


（附：被授权人身份证正反面复印件）
                                          

（竞选人公章）
年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）
基本资格条件承诺函

致                   ：
                      （竞选人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞选人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

（竞选人公章）
年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件





















[bookmark: _Toc27718]
五、商业活动廉洁经营承诺书
商业活动廉洁经营承诺书

重庆医科大学附属第二医院：
根据中央《关于深入推进治理商业贿赂专项工作的意见》精神，按照贵院廉政建设相关规定要求，为保证在与贵院进行医疗器械、医用耗材等购销服务活动、产品宣传、竞选过程中诚实守信、廉洁经营，与医院一起共同营造“质量为本、诚实守信、依法经营、互利共赢”的商业文化氛围，我司特作如下承诺：
一、坚持经营质量第一，建立健全质量保证体系；规范销售服务行为，强化售后服务，严格执行质量追溯制度，不断提高员工综合素质，努力为客户提供优质的售前、售中和售后服务。
二、不以任何理由向贵院及工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品及土特产等。
三、不以任何名义为贵院及工作人员报销应由贵院或个人支付的任何费用。
四、不以任何理由邀请贵院及工作人员外出参加未经审批同意的学习考察，旅游，宴请及娱乐活动。
五、不为贵院单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。
六、如果发现贵院工作人员有违反廉政规定的行为，承诺向贵院纪检监察部门或有关单位报告。
七、若我司工作人员违反本廉政承诺书内容规定，我司依据情节轻重，接受移送工商行政主管部门给予行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给贵院造成经济损失的，承诺予以赔偿。接受贵院做出的取消合作资格、对有损商业信誉行为进行通报、作不良记录档案管理、延期付款、列入黑名单、长期取消合作资格等处理方式。
八、本廉政承诺由贵院纪检监察部门和我司业务内控部门负责监督执行。


竞选人法定代表人： 
                  竞选人地址：
              联系人及手机号码：
年   月   日（加盖公司印章）
法律监督单位：重庆市渝中区人民检察院           
电话：63905066、63905067      

（结束）
