
超声科远程会诊平台推介会要求
一、项目背景与建设目标
为积极响应国家分级诊疗政策，促进优质医疗资源下沉，我院拟牵头建设“超声科远程会诊平台”。本平台旨在以我院为中心，向下辐射基层医疗机构，通过信息化手段打破空间壁垒，实现超声检查的同质化诊断。平台将支持实时音视频会诊、远程出具诊断报告以及基于静态DICOM图像和视频流的离线诊断模式，全面提升超声诊疗水平与效率。
二、核心功能需求
1. 远程实时会诊模块：支持上下级医院间的高清音视频交互，实现超声探头操作手法、实时超声图像与语音的严格同步。支持多方视频通话、桌面共享及电子白板功能，满足疑难病例的即时指导需求。
2. 远程出具报告模块：基层医院完成检查后，可将数据实时上传至平台。上级专家在线阅片、进行图像测量与标注，并直接在线生成、审核及签发电子诊断报告，报告需支持电子签名并回传至基层系统。
3. 离线模式诊断模块：针对网络条件受限或非紧急病例，支持下级医院上传静态DICOM图像及超声视频流文件。上级专家可利用碎片化时间进行异步阅片与诊断，系统需支持多终端（PC/移动端）离线浏览与报告书写。
4. 区域质控与教学模块：支持对基层超声检查手法进行远程实时质控与事后抽查；提供在线教学培训功能，支持手术直播、典型病例库共享及在线互动答疑。
5. 区域数据驾驶舱模块：建设超声质控与管理驾驶舱，系统需内置多维度的超声远程会诊KPI指标体系，支持实时动态刷新。提供远程会诊量、会诊申请量、会诊完成量、会诊完成率、实时会诊数据、亚专科会诊情况、待会诊排队、各基层机构使用频次、质控合格率等可视化展示；
6. 报表统计：可多维度统计展示月度/季度/年度会诊总量、专家工作量等，展示纵向及横向对比数据，支持Excel一键导出。自动生成分级诊疗、远程医疗月度/季度/年度等多维度分析台账。

三、厂商资质与系统要求
1. 医疗器械资质：参选厂商提供的核心产品（如超声远程会诊系统软件等）必须具备国家药品监督管理部门核发的有效《医疗器械注册证》（第二类及以上），严禁使用无注册证或超范围登记的产品。
2. [bookmark: _GoBack]数据隐私保护：系统需具备完善的数据加密、访问控制及审计追溯功能，严格遵守《个人信息保护法》及医疗数据安全相关规定，确保患者隐私及核心医疗数据在采集、传输、存储等环节的绝对安全。
3. 兼容性与扩展性：系统需兼容主流超声设备品牌，支持DICOM 3.0国际标准；提供开放接口，能够与我院及基层医院的HIS、PACS系统无缝对接。
4. 部署与运维：支持云端或本地化部署，具备完善的远程设备维护与日志获取功能，确保系统7×24小时稳定运行。
四、阳光推荐分模块报价要求
为确保采购流程公开、透明、合规，请参选厂商严格按照以下模块进行独立报价，严禁捆绑销售或隐形收费：
	序号
	模块名称
	报价要求及说明
	单价(元)
	数量
	总价(元)

	1
	基础平台软件
	包含远程会诊、离线诊断、报告管理、图像管理等软件模块
	
	1项
	

	2
	区域数据驾驶舱
	包含数据集成、BI可视化大屏、质控看板、数据分析等驾驶舱专项功能模块
	
	1项
	

	3
	硬件终端
	基层接入端硬件，需注明品牌型号和数量
	
	__台/套
	

	4
	系统集成与接口费
	与我院及基层医院现有HIS/PACS系统的对接开发、调试及数据清洗费用
	
	__家医院
	

	5
	实施与培训服务费
	现场安装调试、医护人员操作培训及考核费用
	
	1项
	

	6
	年度维保服务费
	质保期外的系统升级、技术支持及硬件维修服务（按年报价）
	
	__年
	

	合计
	项目总报价
	大写：________________________
	
	
	


五、参选文件提交要求
1. 技术方案：提供详细的系统架构图、功能清单、网络拓扑图及数据安全方案。
2. 商务报价：按上述表格填写，并提供近三年同类项目的中标价格作为参考。
3. 资质证明：营业执照、医疗器械注册证、软件著作权等复印件（加盖公章）。
4. 成功案例：提供近3年内市级或区域级远程超声平台建设案例合同复印件。
六、服务期间履约管控要求：
为督促服务方高质量落实安全服务工作，合同履约期间预留合同价款 的20%作为履约保证金。如因服务方履职不到位（事项属于其服务范围），被上级主管部门通报，并对本院业务安全、网络安全稳定运行造成不良影响的，每次从履约保证金中扣除3000元；若发生服务方相关人员导致的院内信息外泄事件，本院将依法追责；因服务方现场人员操作不当引发损失的，由服务方承担全部损失，情节严重的依法追究法律责任。每半年开展一次服务履约评价，评价得分低于80分，我院向服务方出具整改通知，服务方须限期完成整改；整改复核仍不达标的，我院有权单方提前终止本合同，同时履约评价将作为我院后续同类安全服务项目评审打分的重要参考依据。
七、保密及免责条款：
投标人及其所有参与本项目的项目经理及运维工程师，应当严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及医院内部网络安全、数据保密管理相关制度，对在维保实施、巡检、故障处置过程中接触到的医院网络拓扑、硬件资产信息、业务系统配置、医疗业务数据、患者隐私信息、账号口令、内部文档资料等全部信息承担永久保密责任，不因本服务合同终止而失效。
投标人在后续服务期内，开展服务所使用的硬件、软件等相关工具，不得侵害第三方合法权益，不得导致甲方卷入任何诉讼、仲裁、行政处罚或其他法律纠纷。如因投标人原因造成甲方发生前述法律纠纷的，由此产生的全部法律责任、赔偿款项、维权费用均由投标人承担。


