重症管理系统功能需求
1、 总体要求 
系统服务于感染楼扩建项目中心 ICU 及转科 ICU，采用 B/S 架构，具备良好扩展性、可维护性，满足数据安全要求；可与 HIS、LIS、PACS、电子病历、医嘱等院内系统互联互通，保障患者隐私以及数据传输、存储安全。
2、 [bookmark: _GoBack]床旁设备集成与数据采集 
1. 支持网口、串口、有线 / 无线等多种方式，对接多品牌监护仪、中央监护、呼吸机、输注泵、PICCO、CRRT 等床旁设备；采集器支持端口扩展，设备可移动即插即用，支持床号自动配对绑定。
2. 自动采集心率、血压、呼气末 CO₂等生理参数，支持数值、曲线展示；体征异常可预警，预警规则支持自定义。
3、 患者与护理业务管理 
1. 患者可视化总览，支持快速入科、紧急收治，图形化展示隔离、过敏、压疮等风险标识。 
2. 标准化重症护理表单，自动采集呼吸机、CRRT、IABP、ECMO 等治疗参数；支持 24 小时体征趋势查看，出入量按班次自动统计，管路模块与出入量模块联动。 
3. 3D 可视化人体图管理管路、皮肤压力性损伤，支持推介现场演示；可记录药物过敏、抢救等各类特殊事件。 
4. 自动获取医嘱并实现用药预警，内置重症药学知识库；内置全套重症评估量表，支持根据检验、体征数据自动计算评分，可查看评分趋势。 5. 支持护理文书、护理计划、PDA 任务推送、智能交班功能，支持抢救快速记录，文书模板可自定义、预览及打印。
4、 医生诊疗管理 
1. 患者病情全景视图，自动提炼 24 小时病情小结，具备脓毒症休克风险预警功能；人体图标注异常、管路、皮肤及特殊用药信息。 
2. 患者主页以时间轴形式展示体征、检验、影像、用药、CRRT/ECMO 记录。 
3. 支持 APACHE II、SOFA 等多种重症评分，自动计算 ICU 标化病死率；提供呼吸机肺损伤评估、脱机预测、CRRT 电子处方与全流程追踪、ECMO 标准化全周期记录及质控分析。
4. 智能医护交班，自动汇总病情，支持 AI 辅助生成治疗计划，可查询历史交班记录。
5、 质控与科室运营看板 
1. 自动统计《重症医学专业医疗质量控制指标（2024 版）》19 项核心质控指标。 
2. 科室驾驶舱可视化看板，自动展示床位、患者、器官衰竭、生命支持设备使用、用药、护理任务完成等诊疗指标；支持运营指标统计（床位使用率、平均住院日、医护床比等），指标看板可按需个性化配置。
6、 项目实施与落地要求 
兼容现有院内系统架构，优先采用接入、适配、轻量改造的方式实现互通。打通全院各重症病区床位信息、床边监护设备、重症相关业务系统等多源资源，兼顾数据互通与业务流程联通。支撑患者转区、转科、换床等院内重症转运交接业务协同，同步实现评价表单、医嘱、用药等核心信息联动协同，建立统一重症服务体系。

