## 教务处
教务处临床技能培训中心模型需求清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 需求参数
1 | 高级腰椎穿刺模型 | 2 | 1.模型结构为成人完整背部结构，双侧有髂嵴部位可以定位，重量不超过3kg； 2.采用模块化设计，背部皮肤层可单独取下更换，取下皮肤可展示被降阻力材料完全包裹的椎骨Th12-L5，降阻力材料模拟棘间韧带，穿刺过程中无滞针阻力； 3.进行硬膜外麻醉术中，在棘间韧带内注入空气，注射器活塞会通过回弹反馈，椎骨插件为镶嵌式安装，椎骨和棘间韧带可拆开； 4.可选择标准成年人和老年人模式，老年人模式具备腰椎间盘突出特征，可增加训练难度； 5.多次使用后可更换模块配件，可单独拆卸进行清洗，具有集水盒，注射液体会自动流入集水盒内； 6.可模拟侧卧位和坐位，底部安装吸盘，可吸附在操作台面； 7.椎骨包含Th12-L5，可以在L1-L5间进行穿刺训练； 8.可进行腰硬联合麻醉训练，进行硬膜外麻醉置管，有压力控制器，可调节脑脊液压力； 9.可以设置硬脊膜外腔负压，硬膜外麻醉时进行悬滴操作；
2 | 高级胸腔穿刺模型 | 2 | 1.模型为男性躯干结构，可在坐位或侧卧位上进行操作训练； 2.模拟人反向坐于靠背椅上，双手臂置于椅背上缘，头伏于前臂； 3.模型具有胸、腹部和背部的局部解剖结构特征，标志清晰,形态逼真； 4.可进行胸腔穿刺和腰椎穿刺； 5.穿刺操作前有正确操作的语音讲解，操作正确后有相应的内容物流出，操作正确错误位置有提示音； 6.具有遥控器:有胸穿键、腰穿键、模式键、声音键等按键，可选择训练模式； 7.胸腔穿刺及腰椎穿刺时穿刺部位正确或错误，有电子语音提示。
3 | 脓肿切开引流模块 | 30 | 1.模块至少具有20个以上病变，包括蜂窝组织炎以及脓肿，供辨别诊断(鉴别诊断)； 2.可进行脓肿切开，切开后可观察内有两个窦道以及不同形状的脓液； 3.进行术后伤口处理的练习。
4 | 腹腔镜基础训练系统 | 6 | 1.模拟器由摄像头、液晶监视器、操作训练模块、训练器械箱及手术器械组成； 2.训练器机箱器械入口有仿真硅胶腹壁开孔，机箱底部设有水果训练和小动物训练开口，可训练夹、切、剪、缝合、穿线等基本技能； 3.训练模块不低于9个，包含三维定位、手眼协调、夹钳技能、肠管吻合、剪切缝合、打结技能、穿线技能、3D剪切缝合、组织粘连等训练模块； 4.具有不低于17寸高清显示器； 5.具有模拟训练器械：持针器、分离钳、抓钳、剪刀等。
5 | 心肺复苏半身模型 | 4 | 1.执行标准：美国心脏学会(AHA)2020国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准； 2.解剖特征明显，按压胸部可回弹； 3.人工手位胸外按压，正确的按压深度至少5cm,不超过6cm：按压深度正确，有正确蜂鸣提示；按压深度过小，有报警蜂鸣提示； 4.可模拟标准气道开放； 5.人工口对口呼吸（吹气）：吹入的潮气量大小可通过观察胸部的起伏来判断（潮气量标准≤500ml/600ml-1000ml≤）； 6.操作频率：100-120次/分。
6 | 肠管吻合模型 | 4 | 1.模型材料具有超强的韧性及弹性，近似真实的双层肠管，可训练肠吻合术技巧； 2.模拟有粘膜层和浆膜层的肠管，适合演练各种肠吻合技术，如肠管的切开，分层缝合、打结、拆线等相关技能的训练； 3.模型长度不低于30cm，有30mm直径和20mm直径两种型号各10条,可反复使用上百次； 4.具有手术器械进行切开、缝合练习。
7 | 开关腹操作模型 | 5 | 1.模型仿成人腹部三层基本解剖结构：皮肤和脂肪、白线、腹膜，每层结构均可方便的拆卸更换； 2.腹腔内有模拟内脏，下方的气球使腹壁垫处于紧张状态，模拟腹膜腔内环绕的肠管； 3.透明的基座可以使老师观察学生的操作过程； 4.可进行逐层切开、逐层缝合、打结、剪线、拆线等外科基本技能训练； 5.在诊断性腹腔灌洗术中，基层可用来存放灌洗液。
8 | 胸腔闭式引流护理模型 | 2 | 1.可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理练习； 2.右侧胸廓有两个视窗，用来显示胸腔各层的解剖结构； 3.左侧胸廓可进行气胸穿刺减压，可进行液气胸穿刺闭式引流和胸腔穿刺练习，穿刺成功可有黄色液体流出； 4.可对气胸穿刺垫进行气囊加压充气，可调节气体流出，使气囊减压； 5.胸部引流液颜色，体积及粘度可自行调节； 6.气胸穿刺垫、胸腔穿刺垫和胸腔引流伤口垫损坏后可进行更换。
9 | 切开缝合模块 | 40 | 1.皮肤的弹性和柔软性极强，每款模型可以反复进行数百次缝合练习； 2.可自行在任何部位进行切开缝合练习； 3.可进行拆线术练习； 4.缝合练习模块，附底座； 5.用于外科的缝合练习等临床操作。
10 | 中心静脉穿刺置管模型 | 2 | 1.具有颈内动脉、颈总动脉、锁骨下静脉及股静脉、股动脉的主要静脉和动脉血管分布； 2.可进行颈内静脉、锁骨下静脉、股静脉的注射、抽血等穿刺训练； 3.可进行长导管的插管练习； 4.可模拟颈动脉、股动脉的博动、确定静脉位置； 5.具有颈部及股部解剖结构。
11 | 乳房触诊模型 | 2 | 1.模拟成年女性上半身和中等尺寸乳房，可平铺于桌面进行演示教学； 2.配有布质松紧带，也可佩戴于胸前进行自我检查，长度和松紧度也自行调节； 3.各种常见乳腺肿瘤及其典型特征包括：乳腺增生、良性肿瘤边缘光滑可移动、乳腺内有多个大小不同质地较硬的恶性肿瘤、恶性肿瘤淋巴转移、左侧腋窝锁骨上淋巴结肿大粘连、乳头凹陷、皮肤橘皮样改变、一侧乳头溢血； 4.可触摸到至少10个病变模块，包括乳房癌（乳房内、外上限）、右侧乳房纤维瘤、左侧颈部锁骨上淋巴结肿大、左右侧腋淋巴结肿大（质地中等、质地硬）、左侧乳头凹陷、乳腺小叶增生、右侧橘皮样变、右侧乳头破溃、出血。
12 | 乳房肿块切除模型 | 3 | 1.乳房模型显示病变：乳房脓肿一侧乳房肿块，位于乳房外上象限，穿刺有脓液，约3*3cm大小； 2.乳晕下脓肿位于乳房内下象限，穿刺有脓液，约2*2cm大小。
13 | 妇产科骨盆测量模型 | 1 | 1.成人骨盆，真实尺寸大小，解剖结构紧缺； 2.可显示骨盆腔的三个品面：骨盆入口品面、中骨盆面、骨盆出口品面； 3.包括髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、骶髂关节、髂耻隆突、趾骨联合及地4、5腰椎等结构组成。
14 | 婴儿心肺复苏模拟人 | 2 | 1.可进行小儿海氏急救法操作，适用于气管异物的急救； 2.可进行背部排击法，胸部手指猛击法； 3.正常的气道阻塞模拟，进行人工呼吸时，可通过胸部是否有起伏判断气道是否有异物埂塞； 4.可进行标准的CPR操作，人工呼吸和心外按压，气道贯通时的胸部扩张； 5.可将梗塞异物放入口腔咽喉处，模拟婴儿气道梗塞现场； 6.标准婴儿真人比例设计及准确的标准布局，可触及胸骨和肋骨。
15 | 新生儿全身注射模型 | 2 | 1.标准婴儿出生模型，依据解剖结构为标准，将婴儿头部、上肢、下肢及脐部的全身静脉进行布局； 2.头颈部的颞浅静脉，额上静脉等的静脉穿刺注射； 3.左右臂的肘正中、头静脉及手部的静脉穿刺注射； 4.脐带部的静脉注射、抽血、导管插入等穿刺练习； 5.右腿的大隐静脉、小隐静脉的注射、输液（血）的穿刺练习； 6.臀部肌肉注射练习，注射模块可进行上百次注射，并易更换； 7.鼻和张开的口可进行鼻饲管、胃管的插管练习、抽吸练习、同时可进行鼻臂饲管的固定护理等操作； 8.进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生； 9.静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。
16 | 新生儿气管插管模型 | 2 | 1.逼真的新生儿解剖结构； 2.经口、鼻气管插管； 3.仿真材料的功能模拟； 4.可以通过吹气方式，观察模拟肺是否膨胀，测试插管是否正确的插入气道。
17 | 新生儿脐带护理模型 | 2 | 1.女性新生儿全身模型，头部、四肢均可活动； 2.脐带外型逼真，内有脐静脉和脐动脉； 3.可进行新生儿脐带结扎及护理操作训练，手感真实，脐带有一定长度可连续使用多次； 4.配有多条备用脐带模型； 5.可进行新生儿哺乳、擦浴、穿衣、换尿布等基础护理操作。
18 | 新生儿护理模型（男婴） | 1 | 1.男性婴儿，具有形象逼真、操作真实、结构合理和经久耐用等特点； 2.可作为婴儿洗澡，更换衣物和尿片、眼、耳护理以及指导哺乳训练和示教的工具。
19 | 新生儿护理模型（女婴） | 1 | 1.女性婴儿，具有形象逼真、操作真实、结构合理和经久耐用等特点； 2.可作为婴儿洗澡，更换衣物和尿片、眼、耳护理以及指导哺乳训练和示教的工具。
20 | 臀部注射模型 | 2 | 1.体表解剖结构准确，结构包括：近端股骨、大转子、髂前上棘、髂后上棘及骶骨； 2.左臀部外上四分之一可卸下，便于观察确认其内部结构、臀中肌、臀大肌的肌肉、坐骨神经和血管结构,有利于讲授和训练时进行对比； 3.可进行三种肌肉注射方法的训练：背侧臀部注射法、腹侧臀部注射法和骨外侧肌注射法。
21 | 皮内注射手臂 | 3 | 1.手臂上分布的多条主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能； 2.可进行三角肌部位的肌肉注射，上肢可旋转180度； 3.可进行皮内注射：可实现5°角的进针角度，正确操作时会出现真实的皮丘，抽出液体后皮丘消失； 4.进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生； 5.静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏，静脉血管和皮肤都可更换。
22 | 动脉穿刺手臂 | 2 | 1.可进行手臂主要分布桡动脉与尺动脉血管系统穿刺； 2.由气囊打气提供真实的动脉压及模拟的动脉搏动； 3.模拟血液回流，皮肤和动脉血管可更换； 4.上肢可旋转180度便于仿真穿刺练习，可进行三角肌部位的肌内注射。