                 项目名称：重庆医科大学附属第二医院渝中院区视频监控设施设备维护保养


项目名称：重庆医科大学附属第二医院渝中院区视频监控设施设备维护保养
竞争性比选文件
比选人：重庆医科大学附属第二医院（盖章）
二〇二二年七月

目录

2

第一章比选公告

13

第二章竞选人须知

18

第三章评标办法

22

第四章 合同条款及格式

33

第五章技术要求

34

第六章竞选文件格式



·

第一章比选公告
重庆医科大学附属第二医院

渝中院区视频监控设施设备维护保养比选公告

1．比选条件
本项目为重庆医科大学附属第二医院渝中院区视频监控设施设备维护保养，比选人为重庆医科大学附属第二医院。项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选，特邀请符合条件的竞选人参与比选竞选。

2. 项目概况与内容
1项目概况：

渝中院区现有监控点位1600余个，其中部分为模拟摄像机，模拟摄像机通过光端机接入至中心机房的综合管理平台统一显示、存储和管理。部分为高清摄像机，高清摄像机通过光纤接入至中心机房的综合管理平台统一显示、存储和管理。产品品牌为“海康威视”。

我院每栋楼（大部分）楼层的弱电井里面有相应的弱电机柜，里面有组成传输网络的设备。使用产品品牌是“上海博达”。
一些重要科室（如收费科）有相应的紧急报警系统，在紧急情况发生时能够第一时间把警情传达至保卫科。

3.服务范围（包括但不限于）：

包括但不限于重医附二院渝中院内各楼栋以及统战部、中医校宿舍、体检中心的视频监控设施设备故障检修、日常维护保养、维保档案等。详细内容见第五章技术要求。

4. 竞选人资格要求
9.1本次比选要求竞选人须具备以下资质：
9.2竞选人须为在中国境内注册,具有独立承担民事责任能力的企业法人；
9.3竞选人须具备特定资格条件：电子与智能化专业承包资质二级及以上

9.4本项目不接受联合体参与竞选。
5. 报名方式

报名截止时间：2022年7月31日14:00
报名方式：邮件名称“渝中院区监控维保+公司名称+联系人+联系电话”，提供营业执照扫描件电子档发至邮箱cyfeyhqc@163.com。

6. 竞选截止时间及地点和开标时间及地点

5.1竞选截止时间和开标时间：2022年8月1日  下午2:30
5.2竞选地点和开标地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区科教楼1楼120室
5.3逾期送达或未送达本比选文件指定地点，或未按本比选文件要求密封的，比选人不予受理.
7. 发布公告的媒介
本次比选公告在重庆医科大学附属第二医院网站上发布。
8. 联系方式
	比选人：重庆医科大学附属第二医院
地址：重庆市临江路74号
联系人：龙老师 

电话：023-62888170 


第二章竞选人须知
竞选人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	比选人名称
	重庆医科大学附属第二医院

	2
	项目名称
	重庆医科大学附属第二医院渝中院区视频监控设施设备维护保养

	3
	项目地点
	重庆市渝中区临江门临江路74号

	4
	资金来源
	自筹

	5
	出资比例
	/

	6
	资金落实情况
	/

	7
	比选内容
	详见比选公告。

	8
	维保期
	本次招标维保期暂定20个月，自2022年8月1日起至2024年3月31日止。

	9
	竞选人

合格条件
	本项目比选实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件：
1.资质条件、营业执照
（1）竞选人须为在中国境内注册,具有独立承担民事责任能力的企业法人；提供有效的带二维码标识的营业执照复印件。

（2）具备建设行政主管部门颁发的电子与智能化专业承包资质二级及以上资质；提供证书复印件。
（3）提供银行开户许可证（或基本存款账户信息）复印件。
2.业绩要求

提供2019年1月1日以后年合同金额在10万元以上的业绩1个。（提供合同关键页复印件）

3.人员要求

竞选人需安排1名维保人员驻场，并承诺驻场时间为工作日8小时，电话响应时间为365天*24小时；非驻场时间如遇视频监控设备重大故障，需在2小时内赶到现场。如遇驻场人员不能及时处理或处理不了的问题，竞选人应当根据实际情况增派人员到场进行处理，直到处理完成。增派人员产生的相关费用由竞选人承担，比选人不另外支付费用。
（须提供竞选单位近3个月为其缴纳的社保证明、承诺函格式自拟。）
4.信誉要求
未被有关行政部门暂停投标资格，或被有关行政部门暂停投标资格期限已满，也无行贿犯罪记录。
   注：由竞选人自行声明未受到暂停投标资格的行政处罚或暂停投标资格行政处罚期限已满，格式自拟。
注：以上所要求的证明材料均需加盖竞选人鲜章。

	10
	是否接受联合体竞选
	 eq \o\ac(□,√)不接受
口接受，应满足下列要求：

	11
	踏勘现场
	1、投标人应当在投标前自行踏勘现场，了解项目情况，如产生费用由投标人自理。

2、根据踏勘现场的结果和相关的工作环境，投标人应当对投标文件承诺的条件负责。

3、踏勘联系人：李丰，联系电话：023-63693119。

	12
	竞选预备会
	 eq \o\ac(□,√)不召开
口召开，召开时间：
召开地点：

	13
	分包
	不允许

	14
	偏离
	不允许

	15
	构成比选文件的其他材料
	澄清、补遗、修改以及答疑等

	16
	竞选截止时间
	竞选文件递交时间：2022年8月1日14时30分
竞选截止时间：2022年8月 1日14时30分

	17
	竞选报价
	1、本项目报价为人民币报价，按20个月维保总价包干进行报价，最高限价为  30  万元（大写：叁拾 万元 ），竞选报价不得超过最高限价，否则作否决投标处理。
2、维保费用包括派驻我院人员的工资、福利费、绩效收入、加班费、培训费、工作服、系统巡查、维修维保所需基础设施、设备、公司管理费及合理利润、开票费、保险、税金等所有费用，以及小零件（包括摄像机电源、摄像机支架、设备风扇、水晶头、BNC头、光纤跳线、因线材故障导致需更换的线材及管材等费用）由投标人支付。

	18
	竞选有效期
	90日历天（从提交竞选文件截止日起计算）

	19
	是否允许递交备选竞选方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
口允许

	20
	签字盖章要求
	1.所有竞选文件封面须加盖竞选人公章（鲜章），正副本均须加盖骑缝章（鲜章）；
2.比选文件要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选人公章（鲜章）。
注：以上所要求鲜章均为竞选人公章，不得以“竞选专用章”等代替，否则，评标委员会将否决其竞选。

	21
	竞选文件份数
	1份正本，3份副本，1份唱标函，另提供1份与竞选文件内容相同的电子文档（光盘或U盘）

	22
	装订要求
	竞选文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。

	23
	竞选文件的密封
	密封件之一：竞选人应将竞选文件中的竞选函另做一份（与装订在正本中的完全一致，并签字、加盖竞选人公章）、竞选文件电子版封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选人单位公章。（封套应标明“唱标函”字样）
密封件之二：竞选人应将装订好的竞选文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选人单位公章。（封套应标明“竞选文件”字样）
上述两个密封件均应按竞选人须知前附表规定写明封套，密封完好装入“竞选文件大袋”中，并在大袋上加盖竞选人单位公章。（封套应标明“竞选文件大袋”字样）

	24
	封套上写明
	（项目名称）竞选文件
（竞选文件）/（唱标函）/（竞选文件大袋）
在     年  月  日  时  分前不得开启
竞选人名称：（加盖公章）
（采用A4白纸打印后粘贴在封套背面）

	25
	递交竞选文件地点
	重庆医科大学附属第二医院

	26
	是否退还竞选文件
	 eq \o\ac(□,√)否
口是

	27
	开标时间和地点
	开标时间：同竞选截止时间。
开标地点：同递交竞选文件地点

	28
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关信息；
（3）现场展示竞选保证金缴纳情况，竞选人提供保证金银行缴纳回单及开户许可证（或基本存款账户信息）复印件并加盖竞选人鲜章供比选人检查，并作如实记录；
（4）竞选人代表检查竞选文件的密封情况；
（5）开标顺序：随机开启；
（6）当众公布竞选人名称、维保期、质量、竞选报价等内容，并记录在案；
（7）竞选人代表、比选人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；
（8）开标结束。

注：参与投标的委托代理人14天内未离重庆的须持48小时内核酸报告，外地返渝的须持重庆核酸检测机构出具的24小时内核酸报告（核酸报告电子、纸质均可）。否则不得进入开标现场，并默认开标结果。

	29
	评标委员会的组建
	由比选人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。

	30
	是否授权评标委员会确定中选人
	口是
 eq \o\ac(□,√)否，推荐经评审得分由高到低排名前3名为中标候选人。

	31
	付款方式
	监控系统维保费用按季度进行支付，即下季度初支付上季度的维保费用。开票金额为季度维保费用减去季度考核扣款后金额。中标单位在开据上季度维保费发票时一并上交相应工作统计，包括工作小结及合理建议。


第三章评标办法
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审标准
	竞选人名称
	与营业执照一致

	
	
	竞选函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位章

	
	
	竞选文件格式
	符合第六章“竞选文件格式”的要求，字迹清晰可辩。
1、竞选函的所有内容齐全完整，内容符合比选文件规定；
2、竞选文件附表齐全完整，内容齐全完整且均按规定填写；
3、按比选文件规定提供了比选文件规定的所有证书（件）的复印件，证件清晰可辩、有效；
4、竞选文件的装订符合第二章规定；

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	
	
	竞选文件的签署
	竞选文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。

	
	
	委托代理人
	竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。

	2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“竞选人须知”规定

	3
	响应性评审标准
	竞选内容
	符合第二章“竞选人须知”规定

	
	
	维保期
	符合第二章“竞选人须知”规定

	
	
	实质性要求
	符合比选文件中规定的其他实质性要求。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	4
	分值构成
(总分100 分)
	（1） 年度维保竞选报价：80分

（2） 技术部分：20分

	6
	竞选报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（竞选人报价-评标基准价）/评标基准价。
偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	
	允许偏差范围
	竞选总报价：/

	条款号
	编列内容

	7
	评标程序
	1、首先对所有竞选文件进行初步评审。
2、根据初步评审合格的竞选报价计算评标基准价，评标基准价一经确定（除算数性错误修正外），在整个评标期间保持不变。初步评审不合格的竞选报价按废标处理，不参与评标基准价的计算，不评分不排名。
3、按本章评标办法规定的评分标准，确定得分最高的前三名竞选人（按得分高低排序）为中标候选人。
4、因评标委员会作否决投标处理，导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。

	条款号
	评分因素
	评分方法

	8(1)
	竞选报价（A）

（80分）
	年度维保竞选报价

（80分）
	    年度维保竞选报价的满分80分。在此基础上，竞选总报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.2分。具体分值采用插入法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。

在偏差范围内，未参与评标基准价计算的竞选报价，仍应参加计算相应分值。

	8（2）
	技术部分（B）

（20分）
	公司实力
（2分）
	提供ISO9001质量管理体系认证证书得5分，不提供得0分（提供证书复印件加盖投标人鲜章）

	
	
	人员要求
（3分）
	竞选人派驻本项目的负责人具有注册一级建造师资格证书（机电专业）的得5分； 
【提供该项目负责人证书复印件和近3个月为其缴纳社保的证明文件加盖投标人鲜章】

	
	
	维保方案(15分)
	根据医院实际情况提供维保方案，包括但不限于维保检修计划、重点区域维保方案、设备保养方案、应急预案、承诺视频设备总体完好率等。

	9
	竞选人得分
	竞选人得分=A+B


附件A：废标条件  

附件A：综合评估法废标情况一览表
一览表废标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。
	比选文件章节号
	条款名称
	废标条件

	第二章
	竞选报价
	比选人设置了总价最高限价，竞选人的竞选报价不得超过比选人公布的最高限价，否则作废标处理。

	第二章
	竞选文件的密封
	按竞选须知前附表规定执行。

	第三章
	初步评审
	评标委员会依据本章规定的标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

	
	
	竞选报价有算术错误的，评标委员会按比选文件规定的原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其竞选作废标处理。

	其他
	
	1、竞选文件关键内容字迹模糊、无法辨认的。
2、竞选人同时提交两份或者多份内容不同的竞选文件。
3、竞选函中未填报竞选工期或填报的竞选工期超过比选文件规定的工期的；

4、竞选文件附有比选人不能接受的条件的。

5、比选文件规定的其他情形。


第四章 合同条款及格式
重庆医科大学附属第二医院

渝中院区视频监控设施设备维护保养合同

                                 合同编号：

甲方：重庆医科大学附属二医院          乙方： 
地址：                              地址：                                地址：  
电话：                                电话：                                 

开户银行：                            开户银行：  

银行帐号：                            银行帐号：  
本协议由甲、乙双方共同协商一致制定的。自本合同签字盖章之日起____年内，乙方为甲方提供维护保养以下设备：

项目名称：重庆医科大学附属第二医院渝中院区视频监控设施设备维护保养 
项目概况：

1项目概况：

我院现有监控点位1600余个，其中部分为模拟摄像机，模拟摄像机通过光端机接入至中心机房的综合管理平台统一显示、存储和管理。部分是高清摄像机，高清摄像机通过光纤接入至中心机房的综合管理平台统一显示、存储和管理。使用产品品牌是“海康威视”。

我院每栋楼（大多数）相应楼层的弱电井里面有相应的弱电机柜，里面有组成设备网络的传输设备（使用品牌均为博达）

一些要害科室（如收费科）有相应的紧急报警系统，在紧急情况发生时能够第一时间把警情传达至保卫科。

为了整个医院的监控系统能够正常的使用，依照国家《安全防范工程程序与要求》GA／T 75—94、《建筑电气设计技术规程》JBJ/T16-2008、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004等文件规定的内容，结合我院的设备实际情况和管理要求，通过日常维护保养以达到监控系统实时处于正常运行状态。在维保过程中，涉及到设备更换或新增的情况，需采购与现有系统兼容的零星设备，以确保医院的安全及管理。
一、甲方必须提供条件：

为机组提供符合要求的供电、供水，为乙方技术人员提供必要的工作环境。

二、乙方维护保养工作内客：

维保范围包括但不限于：包括附二院渝中院内各楼栋以及统战部、中医校宿舍、体检中心的监控中心综合管理平台、监控服务器、监控工作站、硬盘录像机、硬盘、交换机、光端机、光纤收发器、解码器、液晶监视器、摄像机等设备，即对监控系统和与系统相关联的，包括监控中心应用软件及平台、解码设备、显示设备、交换机及传输设备、编码设备、各类摄像机及配套电源、管理PC、接入该系统的业务点、综合布线等所有硬件、软件，提供质保期外的日常巡检、保养、维修服务等。具体包括故障检修、日常巡检及保养、系统档案建立整理等工作。

1、 故障检修

包括故障响应、故障修复、设备更换等及记录存档等。在设备故障可以通过维修方法解决时，不能随意采用整体换件的方式以达到排除故障的目的。

2、维护保养

包括系统、应用终端及前端、摄像机、防雷、布线等的日常巡查、保养、保洁及建立日常维保档案。

3、 维保档案

整理制作项目综合布线、设备分布图、设备IP地址一览表、相应工作统计、维修件次、更换配件件次、季度工作小结及合理建议等文档。

4、驻场情况

须派驻一名专业维保人员到我院驻场，按照我院正常作息时间（08：00—17：30，节假日休息）上下班。专业维保人员的工资由中标单位支付。如遇紧急、重大服务事项，中标单位需针对我院建立专业维保团队，保证提供多人、快速服务响应，配合我院进行现场应急事件处理。

5、故障排除时间

当监控设备出现故障后，派驻人员应尽快查明故障原因，一般故障并必须在4小时内排除故障；如果是设备损坏，需采购设备更换的，则必须在设备货到后，4小时内排除故障。

6、日常维护

(1)每个季度对主要设备进行一次除尘、清洁，对容易产生灰尘的部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个设备擦拭干净，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入设备机体内，确保设备正常运行。同时检查机房通风、散热、净尘、供电等设施。

(2)根据监控系统各部分设备的使用说明，每个月检测系统主要设备的技术参数及系统传输线路质量，处理故障隐患，协助系统操作人员设定使用级别等各种数据，确保监控系统设备各项功能良好，能够正常运行。对容易老化的系统部件每个月进行一次检查，一旦发现老化现象应及时进行预防性维修。

(3)对长时间工作的系统设备每个月定期维护一次，如服务器、存储设备等由于长时间工作会产生较多的热量，一旦其风扇有故障，会影响排热，导致系统无法正常运行。

(4)根据经常出现的故障情况或者有可能出现故障的地方及时提出日常维护或使用建议。

(5) 备品备件：

A 普通备件：摄像机配套电源支架、主要设备专用风扇、存储硬盘、接插件、应急工具包等，投标人应在本院监控中心室直接建库。

B 主要设备：硬盘录像机、高清摄像机、光端机、编解码器、交换机、服务器、监视器等，投标人应与海康威视重庆分公司联合建库。 

3、 合同费用组成：

维护保养费用

1、合同金额为     万元（大写：      ）；

2、合同金额包含视频监控维保服务范围内,所有人工费、物料的损耗、管理费、保险费、税金、利润、风险费等一切费用。小零件包括摄像机电源、摄像机支架、设备风扇、水晶头、BNC头、光纤跳线、因线材故障导致需更换的线材及管材等费用）由乙方支付

四、付款方式：

监控系统维保费用按季度进行支付，即下季度初支付上季度的维保费用。开票金额为季度维保费用减去季度考核扣款后金额。中标单位在开据上季度维保费发票时一并上交相应工作统计，包括工作小结及合理建议。

五、现场响应：

1、乙方需安排1名维保人员驻场，驻场时间为工作日8小时，电话响应时间为365天*24小时；

2、非驻场时间如遇视频监控设备重大故障，需在2小时内赶到现场；

3、如遇驻场人员不能及时处理或处理不了的问题，乙方应当根据实际情况增派人员到场进行处理，直到处理完成。增派人员产生的相关费用由乙方承担，甲方不另外支付费用。
4、驻场维保人员姓名：                 ，身份证号：                   。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
六、质量要求

为了整个医院的监控系统能够正常的使用，依照国家《安全防范工程程序与要求》GA／T 75—94、《建筑电气设计技术规程》JBJ/T16-2008、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004等文件规定的内容，结合我院的设备实际情况和管理要求，通过日常维护保养以达到监控系统实时处于正常运行状态。在维保过程中，涉及到设备更换或新增的情况，需采购与现有系统兼容的零星设备，以确保医院的安全及管理。

七、甲方责任与权利：

a.协议签定前，甲方各视频监控设施设备应处良好及正常状况；

b.甲方必须按协议规定按时支付维护保养款项，如甲方有付款延误情形，甲方同意按国家银行贷款利率支付乙方利息，以弥补乙方之损失；

c.协议期内，未经乙方许可，甲方不得擅自修理及拆卸设备元件等；

d.协议期内，若乙方未能及时进行保养工作，甲方可按考核标准扣款，若两次以上不及时保养(包括两次)，甲方保留提前解除协议的权利；

e.协议期内，若视频监控出现故障，设备方不能按时到场处理，在甲方同意和安排下，乙方方可对设备故障进行处理，处理后费用和甲方协商解决。

八、乙方责任与权利：

a.若甲方未按协议规定支付维护保养费，乙方有权终止协议并停止提供服务，直至款项付清为止，并有向甲方追回余款及求偿利息损失之权利；

b.提供良好的技术人员和工具仪器，最佳的服务质量和态度，严格按照视频监控的保养标准做好维护保养工作。

c.由于乙方技术人员操作不当引起的故障或损坏，由乙方负责无偿修复并正常使用。

d.乙方技术人员工作期间，需佩戴工作证，在视频监控设施设备出现故障时，应提出书面解决修理方案供甲方参考；

e.定期保养时间应提前一周通知甲方，以便甲方提前安排，不致影响正常的工作；若影响用户工作或需停机保养，时间须根据甲方要求另行安排；

f.乙方负责提供维修配件

g.乙方正常保养服务时间、维保人员工作时间根据甲方要求安排。

h.每次保养结束后，乙方将向甲方提供检查报告及故障隐患清除情况。

九、其它条款：

a.本协议一式       份，甲方执      份，乙方执       份，双方签字盖章后立即生效。

b.协议期由     年      月      日至    年      月      日终止。

c.合同签订后，甲方与乙方均不能随意终止合同，合同到期后若双方无异议则自动续签。

d.甲乙双方如对协议内容执行发生争议，可友好协商解决或上诉法院。

甲方：  （章）                  乙方：  （章）
甲方签字：                         乙方签字：

年  月  日                         年  月  日

s附件一：

视频监控维保服务内容及考核标准

1、每个季度维保单位对系统后端设备进行一次除尘、如甲方发现维保单位未给设备进行除尘，每次扣除当季维保费1000元。

2、每月维保单位对容易老化的系统部件进行一次全面检查，做好书面记录，如甲方发现维保单位未进行检查，或没有书面记录，每次扣除当季维保费500元。

3、每月维保单位对长时间工作的系统设备定期维护一次，作好书面记录，如甲方发现维保单位未进行维护，或没有书面记录，每次扣除季度维保费500元。

4、维保单位对经常出现的故障情况或者有可能出现故障的地方，必须定期维护，做好书面记录，如甲方发现维保单位未进行维护，或没有书面记录，每次扣除季度维保费500元。

5、维保单位每月不定期督查派驻医院维保人员的工作状况，系统的运行情况，并做好记录。如甲方发现维保单位未进行检查，或没有书面记录，每次扣除季度维保费500元。

6、维保单位应在本院监控中心室建立普通备件库。如果甲方发现维保单位未建立备件库，扣除季度维保费1000元。

7、维保单位须派驻一名专业维保人员到院医，按照院医正常作息时间，如发现有迟到早退及旷工，每次扣除季度维保费100元。

8、当监控设备出现故障后，一般故障并必须在4小时内排除故障，如果未能及时排除故障，一次扣除季度维保费200元.需采购设备更换的，则必须在设备货到后，4小时内排除故障。如果未能及时排除故障，一次扣除季度维保费200元。

9、维保单位要保证甲方设施设备的总体完好率不得低于99%，甲方进行不定期抽查，完好率低于99%，每降低一个百分点扣除维保费用1000元。
第五章技术要求
5.项目概况与内容
5.1项目概况：

我院现有监控点位1600余个，其中部分为模拟摄像机，模拟摄像机通过光端机接入至中心机房的综合管理平台统一显示、存储和管理。部分是高清摄像机，高清摄像机通过光纤接入至中心机房的综合管理平台统一显示、存储和管理。使用产品品牌是“海康威视”。我院每栋楼（大部分）楼层的弱电井里面有相应的弱电机柜，里面有组成传输网络的设备。使用产品品牌是“上海博达”。一些重要科室（如收费科）有相应的紧急报警系统，在紧急情况发生时能够第一时间把警情传达至保卫科。

 2021年维保概况：更换模拟监控为高清网络摄像机159个，新增网络硬盘录像机6台，新增交换机21台，新增硬盘44块，新增一对光端机，更换一台报警主机，录像机维修2台，监视器更换1台，监视器维修3台。
为使整个院区的监控系统能够正常的使用，依照国家《安全防范工程程序与要求》GA／T 75—94、《建筑电气设计技术规程》JBJ/T16-2008、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004等文件规定的内容，结合我院的设备实际情况和管理要求，通过日常维护保养以达到监控系统实时处于正常运行状态。在维保过程中，涉及到设备更换或新增的情况，需采购与现有系统兼容的零星设备，以确保医院的安全及管理。

5.2服务范围（包括但不限于）：

包括附二院渝中院内各楼栋以及统战部、中医校宿舍、体检中心（体检中心现位于高盛创富5-7楼，未来搬迁至紫东国际后，维保范围调整至紫东国际，维保费用不做调整）的监控中心综合管理平台、监控服务器、监控工作站、硬盘录像机、硬盘、交换机、光端机、光纤收发器、解码器、液晶监视器、摄像机等设备，即对监控系统和与系统相关联的，包括监控中心应用软件及平台、解码设备、显示设备、交换机及传输设备、编码设备、各类摄像机及配套电源、管理PC、接入该系统的业务点、综合布线等所有硬件、软件，提供质保期外的日常巡检、保养、维修服务等。具体包括故障检修、日常巡检及保养、系统档案建立整理等工作。

1、故障检修

包括故障响应、故障修复、设备更换等及记录存档等。在设备故障可以通过维修方法解决时，不能随意采用整体换件的方式以达到排除故障的目的。

2、维护保养

包括系统、应用终端及前端、摄像机、防雷、布线等的日常巡查、保养、保洁及建立日常维保档案。

3、维保档案

整理制作项目综合布线、设备分布图、设备IP地址一览表、相应工作统计、维修件次、更换配件件次、季度工作小结及合理建议等文档。

4、驻场情况

须派驻一名专业维保人员到我院驻场，按照我院正常作息时间（08：00—17：30，节假日休息）上下班。专业维保人员的工资由中标单位支付。如遇紧急、重大服务事项，中标单位需针对我院建立专业维保团队，保证提供多人、快速服务响应，配合我院进行现场应急事件处理。

5、故障排除时间

当监控设备出现故障后，派驻人员应尽快查明故障原因，一般故障并必须在4小时内排除故障；如果是设备损坏，需采购设备更换的，则必须在设备货到后，4小时内排除故障。

6、日常维护

(1)每个季度对主要设备进行一次除尘、清洁，对容易产生灰尘的部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个设备擦拭干净，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入设备机体内，确保设备正常运行。同时检查机房通风、散热、净尘、供电等设施。

(2)根据监控系统各部分设备的使用说明，每个月检测系统主要设备的技术参数及系统传输线路质量，处理故障隐患，协助系统操作人员设定使用级别等各种数据，确保监控系统设备各项功能良好，能够正常运行。对容易老化的系统部件每个月进行一次检查，一旦发现老化现象应及时进行预防性维修。

(3)对长时间工作的系统设备每个月定期维护一次，如服务器、存储设备等由于长时间工作会产生较多的热量，一旦其风扇有故障，会影响排热，导致系统无法正常运行。

(4)根据经常出现的故障情况或者有可能出现故障的地方及时提出日常维护或使用建议。

(5) 备品备件：

A 普通备件：摄像机配套电源支架、主要设备专用风扇、存储硬盘、接插件、应急工具包等，投标人应在本院监控中心室直接建库。

B 主要设备：硬盘录像机、高清摄像机、光端机、编解码器、交换机、服务器、监视器等，投标人应与海康威视重庆分公司联合建库。 

7.安全责任

在合同执行中，中标公司应当注意施工安全，做好安全防护措施，如在执行合同中出现安全事故，造成中标方施工人员和其它人员人身伤害和财产损失，应由中标公司承担全部责任。

第六章竞选文件格式
（项目名称）比选
竞选文件
竞选人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日
目录
1. 竞选函
2. 法人身份证明
3. 法定代表人授权书
4. 报价表

5. 资格审查资料
6. 技术部分
1.竞选函
重庆医科大学附属第二医院：
1.我方已仔细研究了                            （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      
（¥       ）的年度维保总价包干报价。我方自行踏勘现场已了解项目实际情况，后期不得因任何原因调价。

2．我方承诺在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。
3．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本竞选函递交的竞选函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
4．我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

5．          
（其他补充说明）。
竞  选  人：                　　　　　     （盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：   
（签字） 

地址： 

网址：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
电话：
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
传真：
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：
 　　　　　　　　　
        年  月  日

2.法定代表人身份证明
竞选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：
年
月      日
经营期限：

姓名：
性别：
年龄：
职务：

系
（竞选人名称）的法定代表人。
特此证明。
竞选人：
（盖单位鲜章）

年    月    日
此处粘贴法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证正面复印件



	法定代表人身份证反面复印件


3.法定代表人授权书
重庆医科大学附属第二医院：
本人
（姓名）系
（竞选人名称）的法定代表人，现委托
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改
（项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：
 。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明。
竞选人：
（盖单位章）
法定代表人：

（签字或盖章）
身份证号码：

委托代理人：
（签字）
身份证号码：


年
月
日
	法定代表人身份证复印件



	授权代理人身份证复印件



4.报价表

格式自拟，应包含：

本项目监控系统维保费：包括但不限于对我院现有视频监控设备进行维护、保养，对现有损坏设备进行更换，保证现有视频监控设备正常运行；包括但不限于派驻我院专业人员的工资、福利费、绩效收入、加班费、培训费、工作服、系统巡查所需基础维护保养的设施、设备、公司管理费及合理利润、开票费等所有费用。

5．资格审查资料
内容应符合第二章“竞选人须知”规定

竞选人基本情况表
	竞选人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址（或电子邮箱）
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	其中
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


7. 信誉声明及其他材料

其他材料应包含：

投标人实力及证明文件

投标人服务能力及证明文件

投标人业绩及证明文件

承诺书
重庆医科大学附属第二医院：
  （竞选人） 郑重承诺，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

 （竞选人） 已自行踏勘现场，并充分了解项目实际情况，并完全响应竞争性比选文件中的所有条款，若我单位中选后不得因任何原因进行调价，否则由此造成的一切责任由我单位自行承担，并赔偿相应的损失。

                   竞选人：
（盖单位鲜章）

年    月    日
项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


主要人员简历表
	姓
名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职
称
	
	职  务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于
学校
专业

	主要工作经历

	时
间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


其他资料
其他竞选资料（各资质证书复印件或扫描件等资料，格式自拟）











