## Sheet1
重症管理系统技术需求
医护工作站 | 功能点 | 功能描述 | 类型
| 病人管理 | 1、支持实时同步HIS病人的入科和床位信息。 | 必要
|  | 2、支持紧急情况下，无法获取患者信息，系统需支持手动登记入科。后续再完善信息，以设备采集到稳定数据计为入科时间。 | 必要
|  | 3、将病人部分重要信息通过电子床头卡形式显示出来（如护理等级、过敏信息等） | 可选
|  | 4、床卡可展示绑定设备、住院天数、费用情况等信息，展示病人特殊标识（如：隔离、高危、过敏、困难气道等） | 必要
|  | 5、支持拖拽床卡交换病人床位 | 可选
|  | 6、支持用户自定义选择所管床位的功能，且可同时打开多个患者进行查看或录入信息。 | 必要
|  | 7、对大手术的病人进行床位的预约管理 1）能通过输入患者住院号，自动获取患者基本信息； 2）能对预约患者进行作废或者入科操作； 3）通过是否为预约病人统计非计划转入ICU病人； | 可选
|  | 8、支持查询历史病人，并能够按住院号、姓名等信息查询 | 必要
|  | 9、支持病人分类管理，详细列表查看整体展现在科患者分布情况，可实时统计病区病人情况，自动统计在科患者人数，新入科患者人数，手术患者人数，当日出科患者人数，24h/48h重返人数等。 | 必要
| 医嘱管理 | 1、支持同步HIS医嘱信息，并可实现手工补录医嘱（全部医嘱：治疗、护理、药物） | 必要
|  | 2、可根据医嘱频率进行医嘱拆分，自动生成医嘱执行计划（全部医嘱：治疗、护理、药物） | 必要
|  | 3、可按照护理班次、日期、医嘱类型、执行状态等进行医嘱分类显示及查询，提供检索框，根据首字母快速检索医嘱，分类查询执行中、已执行、未执行的数据； | 必要
|  | 4、支持同PDA数据对接，可获取PDA扫描信息，对医嘱的执行过程进行记录（医嘱开始时间、结束时间等）(以扫码开始，再次扫码结束，因为特别是泵入的药物可能会频繁调节速度，以免影响出入量的准确性 | 必要
|  | 5、每条医嘱都应有独立的、明显的显示执行信息。 | 必要
|  | 6、可根据医嘱类别分别进行医嘱执行的管理，药品医嘱可进行执行、暂停、结束、流速调整、快推等操作，液体药品结束后可自动统计入量，能根据余量、流速自动计算液体药品医嘱的预计完成时间 | 必要
|  | 7、能够处理非药物医嘱，满足医护不同的处理需要，防止护士遗漏； | 必要
|  | 8、可按类型、用药途径、医嘱效期对医嘱分组，以实现自定义分组执行单、处置单。 | 必要
|  | 9、系统应能协助护士对医嘱进行监控.并对未执行医嘱进行提醒。 | 必要
|  | 10、提供误删除的医嘱恢复功能； | 可选
|  | 11、抢救情况下，无病人信息时，可先进行书写、体征录入。 | 必要
|  | 12、支持文字医嘱信息提取，如俯卧位通气、接触隔离等 | 必要
| 导管及引流管管理 | 1、支持按部位标识导管位置的人体图形化方式进行导管总览 | 必要
|  | 2、支持导管置管功能，可添加不同类型及型号导管，并录入置管时间。 | 必要
|  | 3、支持导管过期提醒 | 必要
|  | 4、可定期维护导管，记录导管的通畅程度、刻度及引流管颜色量、查看已留置天数等情况，并关联到护理单和特护单有记录或呈现。 | 必要
|  | 5、支持更换导管，更换时可带入原导管的信息 | 必要
|  | 6、提供导管计划，非计划插管，正常拔管，意外拔管等医疗质量相关性数据录入和统计。 | 必要
|  | 7、关联导管知识库，并可自定义进行增减、维护。 | 必要
| 皮肤管理 | 1、支持按部位标识压疮位置的人体图形化方式进行皮肤状况总览 | 必要
|  | 2、支持压疮风险评估，并可同皮肤记录做关联 | 必要
|  | 3、集束化措施体现 | 必要
|  | 4、支持按部位选择录入压疮信息及进展情况，包括压疮发生时间、长宽深、压疮分期等，关联相对应知识库 | 必要
|  | 5、其他情况皮肤描述（浸渍、外伤、），快捷语句支持自定义维护 | 必要
|  | 6、支持pda上传皮肤破损情况图片展示。(可定制) | 可选
|  | 7、统计2期及以上病区压力性损伤（包括粘膜压力性损伤）新发病例数 | 必要
| 出入量管理 | 1、支持根据医嘱及录入自动计算出入量、平衡量，支持自定义时间段、每班次、每天汇总显示，生成准确的出入量表，支持列表和图形两种形式展示 | 必要
|  | 2、支持展示口服、胃肠、静脉、输血、冲管盐水等入量；支持展示尿量、大便量、引流量（引流品名可自定义设置）、呕吐物、痰液量、超滤量等出量；支持自定义维护入量项和出量项 | 必要
|  | 3、支持根据导管情况自动增加引流液项 | 必要
| 监测及记录 | 1、自动获取患者日常体征或观察项目的记录（包括设置参数和监测参数），至少包含体温、心率、呼吸、血氧、脉搏、无创血压、有创血压、中心静脉压，呼吸机、CRRT、HFNC、IABP、ECMO等设备的参数、泵入药物、瞳孔、神志、疼痛等各类项目；自定义数据采集密度间隔，对于异常体征，系统需给出报警提示信息，支持采集体征的修正； | 必要
|  | 2、支持治疗操作、病情记录等信息的记录（可自定义模板） | 必要
|  | 3、能够提供患者HFNC、呼吸机、CRRT、IABP、PICCO、ECMO等设备数据的趋势图，支持自定义时间段查询 | 必要
|  | 4、支持通过点选的方式快速录入，选项可自定义；提取到的护理治疗医嘱执行后可自动记录或形成点选（如：口腔护理、机械排痰......）并在特护单上有呈现 | 必要
|  | 5、支持自定义维护护理记录项，并可进行顺序调整 | 必要
|  | 6、支持护理记录与同病人评分单关联，可在护理记录录入时同时完成评分 | 必要
|  | 7、支持在关键词上快速录入护理措施等内容，减轻护士的文字书写量；支持医疗单位、罗马字符、数学字符及其它特殊字符的快速录入 | 必要
|  | 8、支持为多个病人录入护理记录，需每小时评估内容无变化时可一键填入 | 可选
|  | 9、其他记录（如：透析、ECMO），每小时内容无变化时可一键录入 | 可选
|  | 10、所有记录单有审核功能，留下修改痕迹，审核后才能打印 | 必要
| 护理计划 | 1、支持以清单列表形式展示每日护理计划 | 必要
|  | 2、护理措施、护理评估知识库，并能自定义编辑 | 必要
|  | 3、支持通过医嘱提取+勾选基础配置方式生成护理计划，并可修改基础配置 | 可选
| 评分 | 1、应能够从HIS、LIS等系统中自动获取评分项目的相关数据； | 必要
|  | 2、各种评分（跌倒、压疮、导管、镇静镇痛、ADL等）评估后直接关联到护理单和特护单展示 | 必要
|  | 3、可根据要求调整评估单格式，修改评估项和分值。 | 必要
|  | 4、可关联知识库 | 必要
|  | 5、历史数据应能够进行按项目或独立数据进行对比分析。 | 必要
| 特护单 | 1、支持特护单中生命体征数据、呼吸机、护理记录、出入量、导管、皮肤等数据的自动生成，使用A4纸打印，无纸化后支持A3页面呈现。 | 必要
|  | 2、支持特护单批量打印及续打，保持整体性，不错页 | 必要
| 护理交班 | 1、支持自动出入量、导管、皮肤、生命体征信息生成交班单，支持在交班单中导入检查报告、检验报告、护理计划等信息 | 必要
|  | 2、可实时进行病区汇总统计，包括在科、新收等人数 | 必要
|  | 3、可根据内容生成晨会交班大屏幕，可打印夜班、白班交班内容。 | 必要
|  | 4、交班后可撤销交班，并且撤销时需双方同意 | 可选
|  | 5、支持查看历次交接班记录，包括交班人、接班人、交接时间等信息 | 必要
|  | 6、特殊交班，可在系统使用登录期间自定义患者相关重要信息或注意点做弹窗提示（如：血压控制在110；多巴胺持续使用不低于5；多发伤左侧5-7肋骨骨折、骨盆骨折、腹膜后血肿；禁止翻身等等）(可承诺定制) | 必要
| 设备管理 | 1、支持在科患者进行绑定解绑设备操作。可对设备进行参数配置操作 | 必要
|  | 2、支持展示设备绑定情况，实时展示设备使用状态（在用、停用）、设备绑定状态。 | 必要
|  | 3、支持以固定时间间隔采集设备数据，并可自定义间隔时间 | 必要
|  | 4、支持根据某时间段，回溯重传历史数据 | 必要
|  | 5、支持查看病人历史的设备绑定情况 | 必要
|  | 6、支持集中查看各病人的设备绑定情况 | 必要
|  | 7、可根据病人统计指定时间段内设备使用时长（呼吸机、微量泵、输液泵、高流量等使用时长） | 必要
| 信息集成 | 1、可接入病人检验、检查报告等信息。 | 必要
|  | 2、检验结果支持趋势图显示，可标注异常值。 | 必要
| 核查清单及部分同意书打印 | 1、提供部分+自定义修改添加 | 必要
| 工作量统计 | 1、根据班次类型统计工作时长，可精确到某人某一个月或几个月完成的输液次数、参与抢救次数、留置管道次数、做CRRT治疗等等次数的统计 | 必要
| 培训管理 | 1、科室培训内容 | 必要
|  | 2、留下完成培训后痕迹 | 必要
| 检查检验结果概览 | 1、能提取数据，显示各项生命体征，显示各项生命体征变化趋势，支持自定义时间段内查看 | 必要
|  | 2、能够显示检验数据变化，并提供变化趋势图，趋势图支持导出。 | 必要
| 出入量统计 | 1、能显示总结静脉入量、肠内营养入量、提供通过不同性状的物质含水量百分比计算液体量、大小便、引流等各种出入量信息，能进行统计计算，并查询自定义时间段出入量平衡情况。且可支持定时自动统计。 | 必要
| 评分工具 | 1、自动提取数据进行APACHE评分、SOFA评分、GCS评分、肺炎评分、胰腺炎改良Marshall评分以及科室要求其他评分表格，能够提供报表并进行自定义评分范围进行分层显示 | 必要
| 公式计算 | 1、系统支持根据已知公式对参数进行计算并显示MAP、BMI等基础数据 | 必要
|  | 2、自动提取已有参数进行计算并显示氧输送、氧消耗、氧摄取率，呼吸力学参数（死腔、分流）等 | 可选
| 营养管理 | 1、系统可设定患者营养目标，提供营养指标趋势图能进行监控和比对；根据医嘱信息计算非蛋白热量、氨基酸量、热氮比等 | 可选
|  | 2、支持营养风险评估NRS2002，NUTRIC评分 | 必要
| 药物管理 | 1、在同一时间轴实现抗生素、体温、病原学结果、降钙素原等结果的同时显示 | 必要
|  | 2、能显示抗生素、激素、免疫球蛋白等重点药物使用疗程，并进行提醒 | 必要
|  | 3、能够提供单个患者以及整个科室抗菌药物使用强度计算并显示 | 可选
|  | 4、能显示升压药、降压药与血压变化趋势图 | 必要
| 感染管理 | 1、根据留置气管导管、痰培养、体温、白细胞、降钙素原、氧合指数、多重耐药等指标进行判断和预警，并提醒医生进行判断和诊断功能 | 可选
|  | 2、根据留置血管内导管、血培养、体温、白细胞、降钙素原、氧合指数、多重耐药等指标进行判断和预警，并提醒医生进行判断和诊断功能 | 可选
|  | 3、根据留置尿管、尿培养、体温、白细胞、降钙素原、氧合指数、多重耐药等指标进行判断和预警，并提醒医生进行判断和诊断功能 | 可选
| 高值耗材和毒麻药管理 | 实现高值耗材出入库管理、追溯使用到哪个病人；毒麻药出入柜一致追溯 | 可选
| 医生交接班 | 1、支持主要交班内容格式化，如MAP、出入量、氧合指数等，医生接班未完成提醒 | 必要
| 绩效管理 | 1、提取医嘱，提取医生临床工作量 | 必要
| 知识库 | 1、支持上传ICU相关文献资料操作指南，支持院内在线查阅与学习；支持药品说明书查询。 2、提供一些ICU常见护理的操作说明、常见检验指标的解读说明、部分护理管理制度模板。 | 必要
| 信息查询 | 1、可自定义条件查询信息系统中的患者数据，导出时可对患者隐私数据进行脱敏处理。 | 必要
质控指标管理 | 单病种上报 | 1、支持ARDS、脓毒症、胰腺炎、ECMO等患者具体信息查询导出，提取内容参考国家单病种上报要求 | 可选
| 质控指标统计分析 | 1、能对质控指标进行统计分析，并生成相应报表和图表 | 必要
| 国家15项指标 | 1、支持最新公布的ICU项质控指标的统计功能： （1）ICU患者收治率和ICU患者收治床日率； （2）急性生理与慢性健康评分（APACHEⅡ评分）≥15分患者收治率（入ICU24小时内）； （3）感染性休克3h集束化治疗（bundle）完成率； （4）感染性休克6h集束化治疗（bundle）完成率； （5）ICU抗菌药物治疗前病原学送检率； （6）ICU深静脉血栓（DVT）预防率； （7）ICU患者预计病死率； （8）ICU患者标化病死指数； （9）ICU非计划气管插管拔管率； （10）ICU气管插管拔管后48h内再插管率； （11）非计划转入ICU率； （12）转出ICU后48h内重返率； （13）ICU呼吸机相关性肺炎（VAP）发病率； （14）ICU血管内导管相关血流感染（CRBSI）发病率； （15）ICU导尿管相关泌尿系感染（CAUTI）发病率。 | 必要
|  | 2、指控指标能提供汇总报表，能自定义时间段进行统计 | 必要
|  | 3、每一个指控指标能提供具体明细报表：如48h内重返患者，每一位重返患者具体信息转出时间、重返时间、转出科室等（根据科室需求进行显示） | 必要
| 三级医院监测指标 | 1、质量监测 系统应支持三级医院监测指标，具体如下: （1）非预期的 24/48 小时重返重症医学科率（%）； （2）呼吸机相关肺炎（VAP）的预防率（‰）； （3）呼吸机相关肺炎（VAP）发病率（‰）； （4）中心静脉置管相关血流感染发生率（‰）； （5）导尿管相关泌尿系感染发病率（‰）； （6）重症患者预期死亡率与实际死亡率（APACHE II评分）（%）； （7）重症患者压疮发生率（APACHE II评分）（%）； （8）各类导管管路滑脱与再插率（%）； （9）人工气道脱出例数； （10）个人或病区指定时间段内抗菌药物使用强度（DDDs）的实时值。 | 必要
|  | 2、指控指标能提供汇总报表，能自定义时间段进行统计 | 必要
|  | 3、每一个指控指标能提供具体明细报表 | 必要
| 其他质控指标 | 1、提供身体约束统计，能计算住院患者身体约束日数、住院患者身体约束率； 2、统计各种导管留置总日数，并能统计非计划拔管数据，包括中心静脉、PICC、胃管、尿管、各种引流管等，支持数据导出； 3、休克患者超声评估率。休克患者血流动力学监测率（根据诊断、医嘱、检验结果提取休克患者动脉压监测、CVP、PiCCO、中心静脉血氧饱和度等监测数据） 4、护理级别占比； 5、感染性休克患者1小时内测定乳酸比例，1小时内血培养留取率、1小时内抗菌药物使用率； 6、氧合指数< 150 mmHg的ARDS患者采用小潮气量且限制平台压的比例； 7、氧合指数< 150 mmHg的ARDS患者采用俯卧位通气的比例 | 必要
基础信息管理 | 权限管理 | 1、医护人员账号角色可根据his中进行定时同步。系统可根据角色、账号进行权限分配，不同角色的操作员登陆后打开的系统界面和功能菜单具备角色特异性。 | 必要
| 消息管理 | 1、系统提供消息中心，可根据系统内容推送各类提示消息。如体征报警值的消息提示，医嘱信息提示，管道信息提示等。
| 科室管理 | 1、科室信息可通过his进行定时同步，可对床位、病区，交接班规则等进行手动配置。 | 必要
| 监护设备管理 | 1、系统应可自由设定监护设备与床位的绑定关系。 | 必要
| 日志管理 | 1、针对登录，配置修改等关键性功能提供日志记录。 | 必要
| 分院区管理 | 1、系统应支持分院区管理；医护人员信息应能够根据院区自行配置；统计报表应能支持按院区统计和所有院区一起统计的功能。 | 必要
其他要求 | 接口集成 | 1、系统支持自动采集监护设备的生命体征参数同步至服务器 | 必要
|  | 2、可根据业务需求自行调整监护设备的采集频率。 | 必要
|  | 3、床旁设备出现采集异常情况，可提供警示。 | 必要
|  | 4、能够与院内HIS、LIS、PACS、RIS、EMR、VTE、护理系统等信息系统的数据交互 | 必要
|  | 5、数据交互优先考虑通过集成平台完成，系统应具备时需要具备集成平台失效时的解决方案。 | 必要
|  | 6、数据交互频率可设定。交互方式不应对我院主要业务流程（收费、发药、处方、医嘱等）造成中断等影响。 | 必要
| 系统要求 | 1、系统对计算资源的使用应合理，存储资源占用和增长需要较为准确的估算。应可定期清理无效数据，存储资源不不足时，应能及时预警。 | 必要
|  | 2、需提供合理可行的系统数据备份方案。 | 必要
|  | 3、系统主要功能应完全能在内网环境独立运行。 | 必要
|  | 4、服务器上不应安装加密狗。 | 必要
|  | 5、服务器操作系统不得使用centos。 | 必要
| 系统改造 | 1、符合电子病历5级、6级应用能力成熟度建设规范和管理要求，项目应包含相应改造服务。 | 必要
|  | 2、系统应能够支持国家三级公立医院绩效考核指标中重症相关指标的提取。 | 必要
|  | 3、符合互联互通成熟度4级甲等接入规范和要求，支持5级改造。项目应包含相应改造服务。 | 必要
|  | 4、配合电子病历无纸化改造技术要求，项目应包含相应改造服务。 | 必要
|  | 5、系统应能支持单点登陆功能，项目应包含相应改造服务。 | 必要
|  | 6、系统应能支持CA签名，项目应包含相应改造服务。 | 必要
|  | 7、患者数据全院共享，系统应能与患者360等其他系统系统集成。 | 必要
| 服务要求 | 1、重庆本地有实施团队。 | 可选