项目编号：CHH-2023-014

重庆医科大学附属第二医院

江南院区综合楼消防气体灭火装置采购及安装（二次挂网）

采购文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇二三年十一月

| 项号 | 内容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 重庆医科大学附属第二医院江南院区综合楼消防气体灭火装置采购及安装 |
| 2 | 项目概况 |  | 1.项目地点：重庆市南岸区天文大道288号 2.采购内容： 2.1将原气溶胶灭火装置更换为七氟丙烷气体灭火装置，详见《附件2气体保护区位置及容积分项报价表》，本项目不涉及泄压装置。 2.2提供整套七氟丙烷气体灭火装置及相关零配件，每套装置均含专用机柜（箱体）、灭火剂瓶组、电磁型驱动装置、灭火剂输送管路、信号反馈装置、喷嘴等，需接报警系统。 2.3负责每套七氟丙烷气体灭火装置及相关配件的安装、调试。 2.4拆除现有的气溶胶气体灭火装置并进行回收。回收时将院内原有已撤除的约45个过期气溶胶气体灭火装置一并回收。 2.5售后服务： 设备到场安装到位，开通运行前对所涉及的科室人员进行操作培训，注意事项说明，提供相关的警示牌并协助医院签订移交 责任书。 供应商须提供365*24小时电话响应。当设备出现故障后，供应商应派人员尽快查明故障原因，一般故障必须在4小时内排除；如设备损坏无法现场维修的，供应商需在10个日历日内免费提供相同规格型号设备进行更换。 供应商每半年进行一次定期巡检，主要检查提供的气体灭火装置工作状况，系统的运行情况，并做好记录上交我院。 3.质保期（验收合格之日起）：3年 |
| 3 | 产品要求 |  | - 产品要求： 1.1所供气体灭火产品已通过国家灭火系统和耐火构件质量监督检测中心检验。 1.2符合《气体灭火系统设计规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》等规范标准。 - 供货（或安装）时间：30个日历天 |
| 4 | 转包 |  | ■不允许 |
| 5 | 评选原则 |  | 初评通过的基础上，综合评分法，本项目无二次报价。 |
| 6 | 竞选单位资格条件 |  | （一）基本资格条件： 1.竞选单位为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格。具备在有效期内的营业执照。【提供 “三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章】 2.法定代表人授权委托书【格式1】 （二）特定资格条件： 1.竞选公司须具有消防设施工程专业承包二级(含二级)及以上资质。【提供相关资质复印件并加盖单位鲜章】 2.竞选公司须具有柜式七氟丙烷气体灭火装置消防产品认证证书。【提供相关证书复印件并加盖单位鲜章】 3.竞选公司须具有七氟丙烷灭火装置相关供货业绩，并提供2020年1月1日起至竞选报名截止日止1个类似业绩合同，单个合同总价不低于25万元。【提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同、签字盖章页；若为单价合同，则除了提供合同关键页复印件外，还应提供相应供货单复印件，供货总金额不低于25万元】 |
| 7 | 项目最高限价 |  | 34万元 |
| 8 | 费用报价方式 |  | 1.本项目报价采用总价包干，包含但不限于产品费用、材料费、运输费、安装费、人工费、管理费、利润、保险、各种规费税费、专用工具、材料保管费等所有费用的总和。由各竞选单位自行根据自身实力进行报价，报价中选后不得调整。 2.竞选单位须按照《附件2气体保护区位置及容积分项报价表》分区域报价 3.竞选单位报价不得超过项目最高限价，否则作否决竞选处理。 4.竞选单位应可自行踏勘或参与院内集中踏勘现场及周围环境，以便获取竞选单位须自己负责的有关编制竞选文件报价清单和签署合同所需的所有资料。 |
| 9 | 费用支付 |  | 1.本项目无预付款，供应商提交全套产品相关合格证明资料，并完成科室人员操作培训。产品验收合格并投入使用后，供应商缴纳合同总价的3%作为质量保证金后，采购人支付合同价款的100%。 2.质保金在质保到期后无息退还。 |
| 10 | 竞选文件组成 |  | 1.评审条款差异表（格式1） 2.竞选函（格式2）（若有分项报价清单，请添加到格式2后面） 3. 货物、产品或设备要求响应资料【要求详见采购文件3货物、产品或设备要求，并提供承诺书（格式3）】 4.基本资格条件证明材料： ①企业营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】 ②法定代表人授权委托书（格式4） 5.特定资格条件证明材料【要求详见采购文件6竞选单位资格条件（二）】 6.其他商务、技术等证明材料【根据评选办法自行编制，格式自拟】 |
| 11 | 竞选文件格式 |  | 1.签字盖章要求 1.1竞选文件正、副本封面均须法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章），正、副本均须加盖骑缝章（鲜章）； 1.2竞选文件正本内页要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章）；竞选文件副本内页可以是正本的复印件。 2.装订要求 竞选文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 3.份数要求：1份正本，3份副本。（须在封面注明） 4.密封要求：将装订好的竞选文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选单位单位公章。 5.竞选文件正副本请务必做好目录及对应页码。 （特别提醒：请竞选单位严格按照竞选文件格式要求准备，否则经过评审小组决议后可作否决竞选处理） |
| 12 | 评选办法 | 12（1） | 初步评审 1.满足采购文件第3条产品要求，第6条竞选单位资格条件、第8条费用报价方式、第11条竞选文件格式要求的视为通过初步评审。 2.因评审小组作否决竞选处理，导致有效竞选单位不足三个的，评审小组应当否决所有竞选。但是有效竞选单位的经济、商务、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足采购文件要求的，评审小组可以继续评审并确定中选候选人。 |
|  |  | 12（2） | 综合评分（总分100分） 1.报价分（70分） 所有通过初步评审的竞选单位报价的算术平均值作为评选基准价，基准价为满分70分。 在此基础上，竞选单位报价与评选基准价相减，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.3分。具体分值采用插入法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。 举例：若竞选单位报价-评选基准价≥0，则 得分=70-（竞选单位报价-评选基准价）/评选基准价*100*0.5 若竞选单位报价-评选基准价＜0，则 得分=70+（竞选单位报价-评选基准价）/评选基准价*100*0.3 在评审过程中，评审小组发现竞选单位的报价明显低于其他竞选单位的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，评审小组有权要求该竞选单位做出书面说明并提供相关证明材料，竞选单位不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审小组认定该竞选单位以低于成本报价竞选。对被认定为低于成本报价竞选的报价做无效报价，按无效竞选处理。 2.商务分（20分） 提供供应商自 2020年 1 月 1 日以来合同金额在25万元及以上的类似供货业绩，每提供一项业绩得5分，最高得20分。【提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页；若为单价合同，则除了提供合同关键页复印件外，还应提供相应供货单复印件，供货总金额不低于25万元；未提供不得分。】 3.技术分（10分） 根据采购文件要求编制技术方案： 3.1对时间进度安排的可行性、紧凑性是否科学、合理，具体实施方案的安全性、可操作性、合理性进行综合比较评分，一般得0-2分，良得2-4分，优得4-5分。 3.2对售后服务方案、应急处理、响应时间等进行综合比较评分，一般得0-2分，良得2-4分，优得4-5分。 |
| 13 | 报名方式 |  | 1.请于2023年11月27日下午17:00前将“企业营业执照、法定代表人授权书”电子扫描件打包发送至邮箱：cyfeyhqc@163.com，邮件命名方式“江南院区综合楼消防气体灭火装置采购及安装+单位名称+联系人+联系电话”。 2.报名单位名称必须与竞选单位名称相同，只有按上述规定报名后，才具备竞选资格。 3.竞选单位应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在2023年11月24日17：00前向采购人提出，超过此时间规定，采购人不再受理竞选疑问。 报名联系人：龙老师 联系电话：023-63693920 4.集中现场踏勘 4.1时间：2023年11月24日下午2:30（请各单位准时到达，过时不候） 4.2集合地点：南岸区天文大道288号重庆医科大学附属第二医院江南院区门诊大厅 4.3请参与集中踏勘的单位提前联系丁老师，联系电话：023-62887110 |
| 14 | 文件递交 |  | 竞选前半小时内现场递交 |
| 15 | 竞选时间及地点 |  | 1.竞选时间： 2023年11月29日8:30 2.竞选地点：渝中区戴家巷2号都市方舟5楼采购管理处 3.竞选文件递交：竞选截止时间前半小时内递交，逾期送达或未送达竞选文件指定地点，或未按本采购文件要求密封的，采购人不予受理。 |

（项目名称）

竞选文件

竞选单位：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

#### 目录

1.评审条款差异表（格式1）

2.竞选函（格式2）（若有分项报价清单，请添加到格式2后面）

3. 货物、产品或设备要求响应资料【要求详见采购文件3货物、产品或设备要求，并提供承诺书（格式3）】

4.基本资格条件证明材料：

①企业营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】

②法定代表人授权委托书（格式4）

5.特定资格条件证明材料【要求详见采购文件6竞选单位资格条件（二）】

6.其他商务、技术等证明材料【根据评选办法自行编制，格式自拟】

（格式1）

评审条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 评审要求 | 竞选应答 | 偏离情况 | 佐证材料对应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示例：货物、产品或设备要求 | 产品满足…要求，供货（安装）时间…日历天… | 无偏离 | 2-3页 |
| 2 | 基本资格条件1、营业执照 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 7页 |
| 3 | 基本资格条件2、法定代表人授权委托书 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 8页 |
| 4 | 特定资格条件1、具有..资质 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 10-11页 |
| 5 | 费用报价方式 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 6页 |
| 6 | … | … | … | … |

注：

1. 本表即为对本项目“第12条评选办法”中所列条款进行比较和响应。（请按照评选办法依次罗列，将影响到各竞选单位得分，请尽量详尽）

2.本表可扩展。相关条款支撑材料应附本表后。（无特殊要求的部分格式自定）

3.竞选应答栏中应当注明响应具体内容。表中必须标注具体内容在竞选文件中的位置（页码）。

4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

（格式2）

竞选函（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了                  项目采购文件的全部内容。我们已完全理解了采购文件规定的合同范围.要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价。

重庆医科大学附属第二医院          项目竞选总报价为：             元；

供货（或安装）时间 30个日历天 ；质保期：（验收合格之日起）：3年。

我方同意在从规定的递交报价书截止之日起到竞选有效期满前遵守本报价书，且对我们具有约束力，并可随时被接受中选。如果我们中选，我们将及时签订合同。在制定和签署正式协议书之前，本报价书应构成在我们双方之间有约束力的合同。

竞选单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：

（格式3）

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

______________________的采购工作，对贵单位发出的该项目采购文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交竞选文件，保证按中选的金额签定合同。我公司保证本项目中选后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现.查实我公司有转包.挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：

1.保证不会有转包.卖标等行为。

2.我司保证提满足供采购文件货物、产品或设备要求的产品，并按时签定合同。

3.保证在规定时间内根据国家相关规范条例.行业标准.设计要求.采购人及合同要求等按质按量完成工作。

4.在供货、服务、施工过程中产生的安全责任问题由我司自行承担。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中选权利，自愿承担因放弃中选的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

竞选单位（公章）

法定代表人（签章）

年    月    日

（格式4）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加                  项目，代理人在竞选.合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日