附件1：江南院区消防车道划线清单及要求

	序号
	位置
	划线要求
	样式
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元））

	1
	1号门入口

2号门入口

3号门入口
	在建设用地的消防车通道出入口路面，按照消防车通道净宽施划禁停标线，标线为黄色网状实线，外边框线宽20厘米，内部网格线宽10厘米，内部网格线与外边框夹角45度，标线中央位置沿行车方向标注内容为 “ 消防车道 禁止占用” 的警示字样。外框4米*4米，内框2米*2米。
	[image: image1.png]



	3
	个
	
	

	2
	全科楼室外场地

综合楼住院部左侧室外场地

综合楼住院部右侧室外场地

肝病楼室外场地
	外边框线宽15厘米，标线中央位置沿行车方向标注内容为 “ 消防车回车场地 禁止占用” 的警示字样。3.4米*5.1米。
	[image: image2.png]



	4
	个
	
	

	3
	综合楼住院部室外场地

肝病楼室外场地
	外边框线宽15厘米，标线中央位置沿行车方向标注内容为 “ 消防车登高操作场地 禁止占用” 的警示字样。3.4米*5.1米。距离建筑外墙大于5米，小于10米。
	[image: image3.png]IESARE S (75

LA





	4
	个
	
	

	4
	全科楼室外场地

综合楼住院部室外场地

肝病楼室外场地
	边框线宽15厘米，沿现有消防扑救线划线
	无
	约1000米
	米
	
	

	合计
	


