附件1  渝中院区内网无线覆盖建设技术要求

一、涉及到楼栋
	序号
	楼栋
	楼层
	覆盖区域

	1
	外科楼
	4、5、10-30、32（部分区域）
	所有病房、医护工作站和办公室、会议教室、走廊过道

	2
	内科楼
	2-14
	所有病房、医护工作站和办公室、会议教室、走廊过道

	3
	综合病房楼
	1-7
	所有病房、医护工作站和办公室、会议教室、走廊过道

	4
	统战部
	1-6
	所有病房、医护工作站和办公室、会议教室、走廊过道

	5
	  魁星楼
	8（部分区域）
	所有病房、医护工作站和办公室、会议教室、走廊过道


二、技术要求

1.公司根据现场勘查情况出具建设方案：（包含组网方式、无线终端准入实施方式、产品品牌型号、现场施工方案、建设实施时间、后期运维方案）

2.提供设备产品的详细参数和性能，漫游性能，本次项目需要明确病区安装的设备是否还需单独供电（机房、弱电井内的交换机、控制器等除外）。

3.质保期：所有设备至少3年，可分设备类型提供更长的质保期。

4.报价：需要项目整体报价，分楼栋的单层建设报价，其他软硬件、授权的单价（AC，管理软件，授权等），后期质保到期的运维报价

5.质保运维：质保期内全部免费服务，包含定期巡检（至少一季度一次出具盖章巡检记录）、备品备件、故障处理时长7*24小时上门服务、后期设备拆卸、重新安装、性能调优等日常所涉及到所有运维工作。

6.所有线缆的阻燃性能：明确线缆阻燃能力

7.本次项目中所有涉及到软硬件、授权、线缆都包含在内

8.最终项目实施地点由采购人指定地点。
9. 项目培训要求: 主要面向信息中心运维人员，提供详细操作培训及文档（带操作截图的）；项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分（实施确认书、培训资料、操作手册、运维手册、供货函、原厂质保函、项目验收报告等）
