tNGS基因检测项目整体服务招标参数

商务参数：

▲1、投标人或合作医学检验机构在2020、2022年通过国家卫健委临床检验中心组织的下呼吸道感染宏基因组室间质评，并在2023年通过国家卫生临检中心举办的全国血液微生物cfDNA宏基因组高通量测序室间质评，提供3年室间质评证书；

2. 投标人或合作医学检验机构具有医学检验实验室资质、生物安全二级或以上实验室资质、临床基因扩增检验实验室的《技术验收合格证书》；

3. 投标人或合作医学检验机构具有ISO9001质量管理体系认证、ISO15189质量和能力认可、ISO27001信息安全管理体系认证。

4. 投标人或合作医学检验机构具有《医疗器械生产许可证》，ISO13485质量管理体系认证资质，投标的产品具有医疗器械注册备案凭证。

▲5. 投标人或合作医学检验机构从 2020 年至今参与发表病原宏基因组检测 SCI 文章至少 10 篇，其中至少包括5 篇（共同一作或共同通讯作者）影响因子10分以上文章，并提供响应证明材料。

★6. 投标人或合作医学检验机构拥有通过国家/省级检验检测机构实验室资质认定的独立医学检测实验室，且在本地有交付实验室，在医院不开机的情况下需承诺：当日样本20小时内交付报告，并提供过去半年持续运行且每周至少运行五天的证明材料。

技术参数：

7. 靶向产品检测范围包含细菌、真菌、DNA病毒、RNA病毒、寄生虫、结核分枝杆菌、非结核分枝杆菌、支原体、衣原体、立克次体、耐药基因等，检测物种数量总计不低于230种，其中RNA不低于50种，耐药基因类别不低于6类，耐药基因型不低于800个，需提供病原检测列表及产品宣传资料。

8. 需单独对DNA及RNA病原进行多重PCR扩增，分别提供DNA及RNA质控标准，如DNA、RNA内参检出序列数不低于1000条，以确保DNA、RNA病原检出性能，需提供单独对DNA及RNA病原进行多重PCR扩增的实验数据及质控数据。

9. 可提供多种tNGS交付技术路线，tNGS单独交付技术路线（PCR建库），tNGS&mNGS同步交付技术路线（打断建库），且提供不同tNGS技术路线下的的检测性能对比数据。

10. 可区分MRCNS (Methclln-resstant coaulase neatve Staphylococcus)和MRSA（Methicillin-resistant staphylococcus aureus），并提供检测原理及相关检测性能数据。

11. 需对检测范围内至少≥70种常见病原体靶向扩增引物进行湿实验验证，避免脱靶风险，需提供引物单筛PCR胶图。

12. 可以针对部分重要呼吸道感染病毒，如腺病毒、肠道病毒进行分型分析，需提供相关分型检测案例及分型案例。

▲13. 病原微生物测序数据分析软件有二类注册证，且病原种类大于700种，包括细菌、真菌、病毒、寄生虫等致病微生物，同时注册证内容需涵盖耐药基因、毒力基因等模块。

14、本项目不接受联合体投标。

15、本次购买的检测服务项目仅限于附件内项目，检测服务项目见附件。