高通量测序遗传性疾病检测外送服务招标参数

1.检测机构应具有合法独立法人资格，需提供法人单位的营业执照、税务登记证复印件（或“三证合一”营业执照复印件）；应具备良好的纳税信用能力，需提供税务局出具的完税证明。

2.检测机构需具有医疗机构执业许可证（诊疗科目：医学检验科；临床细胞分子遗传学专业），需提供相关证明材料；检测机构需通过 PCR实验室技术验收，获得省级以上临床基因扩增实验室资格证书。

3.需已具有全国范围内合作大型三甲医院至少20家（包括外送或者落地医院检测），提供合同等证明材料。具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，应提供包含但不限于：实验室平面图、主要设备清单、主要试剂清单、专业技术人员清单和资质等。

4.研发技术实力：有自主研发与优化高通量测序相关技术的能力，提供相关发明专利或新型实用专利证明；参与过高通量测序以及试剂开发相关国家级或市级课题，并提供相关证明。

5.提供室间质评管理制度，通过CNAS (ISO15189)和CAP质量体系认证，近 2 年参加国家卫健委、省级临检中心室间质评项目及成绩清单，以及室间质评证书（需含相关基因检测与“遗传病高通量测序检测生物信息学分析”等项目）。提供室内质控管理制度，涉及检测及数据分析全过程的室内质控SOP（可按照技术方法分类），及近半年室内质控原始记录或相关证明材料。

6. 具有可视化在线云分析平台：

(1) 具备专业生物信息学分析能力，并提供相关证明（如“全外显子组变异检测注释软件”著作权、“Illumina平台测序数据质控软件”著作权、“ACMG致病性判断分析软件”著作权、“遗传病基因自动分析软件”著作权等）；

(2) 具备自主开发的数据分析流程，并提供相关SOP；

(3) 可实现SNV\Indel\CNV自主在线分析，并提供在线云分析平台使用说明书或相关资料；免费提供遗传疾病查询检索软件工具等。

7.需具备遗传咨询服务团队，提供线上线下遗传咨询服务，需附上遗传咨询团队咨询经验介绍及在线咨询服务流程；需协助我院进行人才培养，提供检测技术及生信分析等相关培训。

8.原始检测数据交由我院大数据中心集中管理；数据以数据库文件形式传输，数据库应支持市面主流数据库（Oracle，SQLServer，MySQL，PostgreSQL等），有标准表结构。

9.提供由公安部门颁发的信息系统安全等级保护备案或云计算系统信息安全等级保护备案等相关备案材料。

10. 检测服务项目见附件。