分体空调采购阳光推介文件

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 分体空调采购阳光推介 |
| 2 | 项目概况 | 1.项目地点：渝中院区（渝中区临江门临江路74）；江南院区（南岸区天文大道288号） 2.采购内容：分体空调采购及安装(1P挂机、1.5P挂机、2P挂机、3P挂机、2P柜机、3P柜机、5P柜机、2P天花机、3P天花机、5P天花机、1P风管机、1.5P风管机、2P风管机、3P风管机、5P风管机)。 3.质保期（验收合格之日起）：6年。 4.服务期：1年或结算累计至本项目预算金额（不超过50万元） |
| 3 | 推介内容 | 1.分体式空调(1P挂机、1.5P挂机、2P挂机、3P挂机、2P柜机、3P柜机、5P柜机、2P天花机、3P天花机、5P天花机、1P风管机、1.5P风管机、2P风管机、3P风管机、5P风管机)供货和安装报价。 2.服务方案（明确供货安装期和维修响应时间）。 |
| 4 | 质量要求 | 质量必须符合国家和行业规范要求。 |
| 5 | 参与方条件 | （一）基本资格条件 1.参与人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格。具备在有效期内的税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章】。 2.法定代表人授权委托书【格式1】 （二）特定资格条件： 1.参与人需提供1个2021年1月1日至推介报名截止日止分体空调销售业绩合同。【提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页】。 |
| 6 | 推介时间和地点 | 时间：2024年5月24日上午9：00 地点：南岸区天文大道288号重医附二院江南院区科教楼后勤处办公室（120室） |
| 7 | 报价方式 | 1.本项目报价采用单价包干，包含但不限于设计/测量、生产制造、运输（含包装、运输和装卸）、安装、仓储费、成品和半成品保护、各种税费、附件、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务及培训、风险费、赶工费、验收、安装及调试、免费质保期内的所有费用。 |
| 8 | 报名方式及 截止时间 | 邮件报名： cyfeyzwk@163.com 邮件标题注明：分体空调采购阳光推介+单位名称+联系人+联系电话 提供“三证合一”的营业执照复印件加盖鲜章扫描件 报名截止时间：2024年5月23日下午14:00 |
| 9 | 现场勘察时间 | 请在工作日8：00-11:30,14:00-17：00联系 |
| 10 | 付款方式 | 货物验收合格后，60个工作日内支付该批货物金额的100%。 |
| 11 | 推介文件组成及文件格式 | 文件组成： 1.企业营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】 2.法定代表人授权委托书（格式1） 3.报价书（格式2） 文件格式： 1.签字盖章要求 1.1推介文件正、副本封面均须法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章），正、副本均须加盖骑缝章（鲜章）； 1.2推介文件正本内页要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章）；推介文件副本内页可以是正本的复印件。 2.装订要求 推介文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 3.份数要求：1份正本，3份副本。（须在封面注明） 4.密封要求：将装订好的推介文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选单位单位公章。 5.推介文件正副本请务必做好目录及对应页码。 |
| 12 | 递交文件地点 | 推介会议同时递交 |
| 13 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院总务科 联 系 人：段老师 联系电话：023-63693002/023-62888246 俱老师（现场踏勘） 15823049764 |

格式1

法定代表人授权书

本授权书声明：本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加分体空调采购阳光推介，代理人在推介过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

格式2

报价书（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了                  项目推介文件的全部内容。我们已完全理解了推介文件规定的要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价。

分体空调调研报价清单1-主要设备材料报价

| 分体空调名称 | 规格型号 | 详细参数 | 空调单位报价（元/台） | 标配铜管长度（含冷媒） | 标配外铜管单价（元/米、含冷媒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1P挂机 |  |  |  |  |  |
| 1.5P挂机 |  |  |  |  |  |
| 2P挂机 |  |  |  |  |  |
| 3P挂机 |  |  |  |  |  |
| 2P柜机 |  |  |  |  |  |
| 3P柜机 |  |  |  |  |  |
| 5P柜机 |  |  |  |  |  |
| 2P天花机 |  |  |  |  |  |
| 3P天花机 |  |  |  |  |  |
| 5P天花机 |  |  |  |  |  |
| 1P风管机 |  |  |  |  |  |
| 1.5P风管机 |  |  |  |  |  |
| 2P风管机 |  |  |  |  |  |
| 3P风管机 |  |  |  |  |  |
| 5P风管机 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |
| 备注：空调设备价格包含设备费、标配支架、标配铜管、系统所有制冷剂费用、遥控板、高空作业费用、防火堵洞材料、胶带、保温、运输费、安装费、调试费、税费等。 |  |  |  |  |  |

分体空调调研报价清单2-其它按实计费材料报价

| 材料名称 | 单位 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高空脚手架 |  |  |  |
| 旧支架拆除 |  |  |  |
| 标配支架安装 |  |  |  |
| 非标配异型支架安装 |  |  |  |
| 双面彩钢酚醛风道 |  |  |  |
| 1P风管机送风口及回风口 |  |  |  |
| 1.5P风管机送风口及回风口 |  |  |  |
| 2P风管机送风口及回风口 |  |  |  |
| 3P风管机送风口及回风口 |  |  |  |
| 5P风管机送风口及回风口 |  |  |  |
| 打孔-普通砖墙 |  |  |  |
| 打孔-剪力墙或者干挂石材外墙 |  |  |  |
| 1P挂机、风管机拆除 |  |  | 含铜管和支架 |
| 1P旧挂机、风管机安装 |  |  | 不含铜管 |
| 1.5P挂机、风管机拆除 |  |  | 含铜管和支架 |
| 1.5P旧挂机、风管机安装 |  |  | 不含铜管 |
| 2P挂机、柜机、天花机、风管机拆除 |  |  | 含铜管和支架 |
| 2P旧挂机、柜机、天花机、风管机安装 |  |  | 不含铜管 |
| 3P挂机、柜机、天花机、风管机拆除 |  |  | 含铜管和支架 |
| 3P旧挂机、柜机、天花机、风管机安装 |  |  | 不含铜管 |
| 5P柜机、天花机、风管机拆除 |  |  | 含铜管和支架 |
| 5P旧柜机、天花机、风管机安装 |  |  | 不含铜管 |
| 天花机、风管机线控器 |  |  | 含安装 |
| 遥控板底座 |  |  | 含安装 |
| 两院旧空调转运费 |  |  |  |

推介单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：